ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 12.05.2022r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.5.22

Pytania i odpowiedzi nr 3

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.5.22

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Wysokiej klasy system tomografii komputerowej wyposażony w zaawansowane algorytmy rekonstrukcyjne i innowacyjne aplikacje do oceny obrazów radiologicznych wraz z infrastrukturą teleinformatyczną do archiwizacji i dystrybucji obrazów oraz dostosowaniem pomieszczeń do wymagań instalacyjnych” – sprawa nr SZP.251.5.22. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- Załącznik 1b do SWZ,

W związku z wymogiem przedstawionym w załączniku nr 1B do SWZ wpisania w kolumnie „G” arkusza tj. „Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr” wnosimy o uznanie za spełnione i prawidłowo uzupełniony załącznik jeśli wykonawca w kolumnie G wpisze nazwę tytułową pliku, w którym zamieszczone są informacje na temat parametrów oferowanego produktu.

Załącznik nr 1B zawiera kilka różnych pozycji asortymentowych i wpisywanie każdego numeru strony (co w przypadku ofert elektronicznych jest wyjątkowo utrudnione i w zasadnie niemożliwe do spełnienia gdyż dokumenty i karty katalogowe zwyczajowo udostępniane są w nieedytowanym formacie .pdf) może spowodować nieczytelność dokumentu oraz możliwość popełnienia omyłki pisarskiej i w konsekwencji trudności w dochodzeniu prawidłowego wypełnienia Załącznika.

Jednocześnie wskazujemy, ze Wykonawca pod  rygorem odpowiedzialności karnej potwierdza oferowane paramenty w kolumnie F.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o dopuszczenie możliwości wpisania w kolumnę G wyłącznie nazwy załącznika w którym znajduje się opis oferowanego rozwiązania, bądź  prosimy o całkowite usunięcie kolumny G z załącznika nr 1B.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wpisanie nazwy załącznika w którym znajduje się opis oferowanego rozwiązania w kolumnę G. Zamawiajacy dopuszcza to rozwiązanie tylko w ramach Załącznika nr 1B - formularza parametrów technicznych PACS.

Termin składania i otwarcia ofert;

17.05.2022r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Zastępca dyrektora ds. finansowych

Beata Pesta

(podpis oryginalny w aktach sprawy)