OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71000000 – 8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000 – 0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	Wólczańska 230 Łódź

[Dz. nr 59/3, obręb S-9, bud. gosp. - nr 242, bud. gospod. bez nr]

OPRACOWAŁ:

Inspektor

Jarosław Bogusiak

Łódź, wrzesień 2023

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana do celów projektowych;

- Ekspertyza Budowlano – Konstrukcyjna w zakresie oceny stanu technicznego 
wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej opłacalności wykonania remontu, 
ze wskazaniem do rozbiórki budynków gospodarczych (II prawa oficyna nr 242 oraz I lewa oficyna bez numeru) położonych na nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 230 w Łodzi (działka nr 59/3, obręb S-9)

- Opracowanie projektu technologii rozbiórki [Projekt budowlany, ]

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót;

Kubatura obiektów: 685,00 m3.

Budynki znajdują się na terenie historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej

Rodzaj zamówienia: usługi projektowe

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Podstawa opracowania: zgłoszenie z RON Centrum wrzesień 2023 r., opinia inspektora A. Lorentowicza- ocena stanu technicznego.

Zakres robót do wykonania:

- Wykonanie inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej do celów projektowych;

- Opracowanie Ekspertyzy Budowlano – Konstrukcyjnej w zakresie oceny stanu technicznego budynków wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej opłacalności wykonania remontu

- Opracowanie projektów technologii rozbiórki oraz zabezpieczenia obiektów przyległych.

- Należy ocenić wpływ rozbiórki na budynki własne i na sąsiednich działkach oraz odnieść się do występujących wspólnych elementów konstrukcyjnych zarówno z obiektami własnymi jak i obiektami znajdującymi się na działkach sąsiednich oraz zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia.

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót (w kosztorysie Inwestorskim należy doliczyć koszty wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego).

Inwentaryzacja Konstrukcyjno – Budowlana do celów projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji z trzonami kominowymi i podłączeniami do nich,

- rzut konstrukcji dachu – więźby dachowej, dachu,

- przekroje: poprzeczny, podłużny przez klatkę schodowa

- elewacje,

- szczegółowe opisanie i zwymiarowanie elementów konstrukcji.

Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna obejmuje m.in:

- oględziny i badanie stanu technicznego obiektu a w szczególności jego elementów konstrukcyjnych,

- opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju 
i stopnia zużycia,

- obliczenia statyczne sprawdzające wytrzymałość i nośność elementów konstrukcji budynku wraz z ich analizą,

- wnioski końcowe i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów budynku, czy przeznaczenia do rozbiórki

Minimalny zakres ekspertyzy:

- przedmiot i zakres opracowania,

- opis badanego budynku (obiektu), kubatura, powierzchnia zabudowy, użytkowa, rok budowy, opis architektoniczny,

- opis posadowienia budynku (obiektu), rozwiązania konstrukcyjne,

- analiza dokumentacji projektowej i dokumentacji obiektu – posiadanej przez Zamawiającego,

- szkice, rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna,

- opis badanych elementów, rozwiązań, odkrywek, przeprowadzonych badań,

- wyniki badań, obliczenia i ich analiza, rysunki,

- analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń,

- zalecenia koniecznych zabezpieczeń, napraw, wzmocnień, osuszenia, odgrzybienia, wyłączenie z eksploatacji, przeznaczenie do rozbiórki, sposób postepowania w stosunku do elementów konstrukcyjnych znajdujących się w złym (słabym) stanie technicznym, itp.,

- wnioski końcowe,

- analiza ekonomiczna opłacalności wykonania remontu.

Zakres i zawartość projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzących w skład projektu budowlanego zostały określone
w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z póżn. zm.)

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez osoby posiadające wymaganie przygotowanie zawodowe.

- Wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem - przywróceniem do stanu pierwotnego

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym, w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: 4 egz. ekspertyzy;

- 6 egz. Projektu budowlanego rozbiórki, 1 egz. przedmiaru robót, 2 egz. kosztorysu inwestorskiego,2 egz. STWiOR.

- Wersja elektroniczna: 3egz. płyty CD (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word]. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy zamieszczać stron z zaświadczeniami, kopiami uprawnień projektantów.

Płatności: Zgodnie z zawartą umową.

Lokalizacja: