Załącznik nr 2b do SWZ

Wykaz klimatyzatorów i urządzeń podlegających przeglądom wg cyklu:

Przegląd w cyklu dwutygodniowym:

1. Blok operacyjny – Sala Operacyjna A
2. Blok operacyjny – Sala Operacyjna B
3. Blok operacyjny – Sala Operacyjna C
4. Blok operacyjny – sala D
5. Blok operacyjny – Sala Operacyjna Aseptyczna
6. OKULISTYKA – Sala zabiegowa
7. LARYNGOLOGIA – Sala zabiegowa
8. ODCINEK POŁOŻNICZY – Sala cięć
9. ODCINEK GINEKOLOGICZNY – Sala zabiegowa (Patologia ciąży)
10. Poradnia Urologiczna– gab. zabiegowy 2.33 (Przychodnia nad Stacją Dializ)
11. EKG – gab. zabiegowy 2.22 (Przychodnia nad Stacją Dializ)
12. Dziecięcy wewnętrzny – gabinet zabiegowy - szt. 2
13. Dziecięcy wewnętrzny – kuchnia mleczna

Przegląd w cyklu kwartalnym:

1. Serwerownia 1 – szt.2
2. Serwerownia 2 – szt.2
3. RTG – szt. 3
4. Gabinet tomografu – TK-1, TK-2 - szt. 8
5. Pracownia Hemodynamiki – szt. 3
6. Pracownia Rezonansu Magnetycznego
7. Pracownia Echo serca – III piętro – szt.1
8. Zakład Mikrobiologii - Zamrażarka niskotemperaturowa - szt.1
9. Bank Krwi – chłodziarko – zamrażarka - szt. 2
10. Zakład Patomorfologii – Lada Chłodnicza (Sala Sekcyjna)