## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.187.2024.EP
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów hemodynamicznych (sprzęt do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej) wraz z dzierżawą urządzenia
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
| Część 1 | 0
| Część 2 | 0
| Część 3 | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## Część 1
| DFP.271.187.2024.EP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część | 1
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o większym wymiarze | 5 | sztuk |  |  |  | 0
Parametry graniczne:
Cewnik działający w systemie typu „mono-rail”, kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014”; podciśnienie zwiększające skuteczność odsysania skrzeplin wytwarzane w urządzeniu zewnętrznym; kanał cewnika do odsysania skrzeplin o wymiarze wewnętrznym minimum 1,2 mm, z jednym otworem położonym dystalnie; długość cewnika min. 138 cm; cewnik o hydrofilnej końcówce ułatwiającej dostęp do dystalnych odcinków naczynia; cewnik o zwiększonej odporności na zgniatanie dzięki metalowemu oplotowi, widocznemu na zewnętrznej powierzchni cewnika na całej długości lub wzmacniany stalowym popychaczem, wtopionym w cewnik, nie zajmującym światła cewnika w trakcie manewrowania.
Parametry pożądane:
Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,080''; Cewnik o większej średnicy dedykowany do cewnika prowadzącego 7F;
2. | Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń | 60 | sztuk |  |  |  | 0
Parametry graniczne:
Pętla zagięta pod kątem prostym po wysunięciu z cewnika; Średnica pętli 10 do 30 mm; dostępne długości koszulki w przedziale 110-135cm Pętla dedykowana do usuwania ciał obcych z dużych naczyń; Średnica cewnika 4 - 5 F;
Parametry pożądane:
Dostępne różne długości pętli
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## Część 2
| DFP.271.187.2024.EP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część | 2
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1 | Zestaw cewników do litotrypsji wewnątrznaczyniowej celem modyfikacji uwapniałych blaszek miażdżycowych kompatybilny z dzierżawioną konsolą do litotrypsji wewnątrzwieńcowej (generator IVL) z poz. 2 | 120 | sztuk |  |  |  | 0
Parametry graniczne:
Zestaw cewników balonowych do usuwania zwapnień z wykorzystaniem fal dźwiękowych Dostępne cewniki balonowe o średnicach 2.5-4.0mm Balony kompatybilne z prowadnikiem 0.014'' Zestaw kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F i 6F
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Poz. | Przedmiot | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
2 | Dzierżawa konsoli do litotrypsji wewnątrzwieńcowej wraz z okablowaniem i aktualnym oprogramowaniem - 1 sztuka Rok produkcji min. 2024 | 20 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Parametry graniczne:
Dzierżawa konsoli do litotrypsji wewnątrzwieńcowej wraz z okablowaniem i aktualnym oprogramowaniem kompatybilnej z poz. 1 - Urządzenie nowe, nieużywane - możliwość podpięcia generatora do zasilania 230V / 50 Hz; - maksymalne wymiary generatora: 30 cm (wysokość) x 16 cm (szerokość) x 30 cm (głębokość); - maksymalna waga generatora 7,5 kg; - możliwość przytwierdzenia generatora do stołu operacyjnego i kolumny anestezjologicznej; - maksymalne napięcie wyjściowe generatora 3000 V; - częstotliwość impulsu 1 Hz; - minimalna długość kabla złącza 1,5 m;
| Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| Konsola do litotrypsji wewnątrzwieńcowej wraz z okablowaniem i aktualnym oprogramowaniem | 4800 | godziny | 0.71

## Część 3
| DFP.271.187.2024.EP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część | 3
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1 | Zestawy z Y-connectorem o małej utracie krwi, torquerem, igłą wprowadzającą | 1040 | sztuk |  |  |  | 0
Parametry graniczne:
Zestaw składający się z Y-connectora, torquera i igły wprowadzającej Y onnector o małej utracie krwi, zabezpieczony szczelną zastawką, mechanizm spustowy w postaci główki typu push oraz mechanizm uszczelniający w postaci przycisku (typu klick) z boku zastawki umożliwiający łatwe i wielokrotne otwieranie zastawki jednym palcem, zastawka z przewodem zakończona kranikiem Otwarcie zastawki do wymiaru 9F- 11F Torquer - kolorowy dobrze widoczny; Igła wpwadzająca - tępa umożliwiająca wprowadzanie prowadników 0.014'' do 0.021'' do zastawki Y-connectora.
Parametry pożądane:
Łatwe i wygodne operowanie zastawką
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.