## szkło i drobny sprzęt LP
BAD.241.2.2.2023
| ………………………………………………... | [7 empty] | załącznik nr 2 A do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy
[12 empty] | ILE POZ. | 54 | 45 | 9 | 8 | 116
Nr sprawy: BAD.241.2.4.2022 | [8 empty] | załącznik nr 2g do SWZ |  | 367 | ILE SZT | 153 | 163 | 20 | 39 | 375
Formularz cenowy szkło i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 1
Centralne Laboratorium GIJHARS w Poznaniu
Adres: ul. Reymona 11/13, 60-791 Poznań tel. 61/867 90 34
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Agilent / Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 01018-60025 | 38000000-5 | filtr do fazy, metalowy, średnica porów 12-14 µm | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
2 | 19231-60680 | 38000000-5 | wtyczka do zapalnika płomienia w detektorze płomieniowo-jonizacyjnym (FID) do GC | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
3 | 500-2118 | 38000000-5 | uszczelki grafitowe ferrule o wymiarach nie mniejszych i nie większych niż 0,8 mm; do uszczelniania kolumn GC o średnicy kolumny 0,45-0,53 mm | 1 op./10 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
4 | 5040-4681 | 38000000-5 | nakrętki do vial fioletowe, z PTFE/silikonową septą rozmiar nie mniejszy i nie większy niż 12 mm pasujący do vial przeznaczonych do analiz GC i HPLC | 1 op./100 szt. | 10 | [5 empty] | PAI-12, |  | 12
5 | 5182-0543 | 38000000-5 | fiolki zatrzaskowe, przezroczyste, gotowe do użycia, o pojemności równej 2 ml, z miejscem na podpis | 1 op./100 szt. | 2 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
6 | 5182-0715 | 38000000-5 | fiolki zakręcane, przezroczyste, o pojemności równej 2 ml, z miejscem na podpis, gotowe do użycia | 1 op./100 szt. | 10 | [5 empty] | PAI-12, |  | 12
7 | 5182-0833 | 38000000-5 | wymienne igły pasujące do strzykawki o poj. 5 µl, o średnicy 0,25 mm, do dozownika typu on-column - dozowanie bezpośrednio na kolumnę | 1 op./3 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
8 | 5182-0836 | 38000000-5 | strzykawka do autosamplera GC, 5µl wymienna igła, do dozownika typu on-column - dozowanie bezpośrednio na kolumnę | 1 op./1 szt. | 2 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
9 | 5190-3165 | 38000000-5 | wkładki szklane typu Ultra Inert Liner uniwersalne z wełną szklaną, z niskim spadkiem ciśnienia; do dozowania próbki typu split | 1 op./5 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
10 | G1312-60071 | 38000000-5 | zawór upustowy typ długi( Purge Valve Long) | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
11 | G1531-80560 | 38000000-5 | część do zapalnika w detektorze płomieniowo-jonizacyjnym (FID), Jet pasujący do kolumn kapilarnych, końcówka o średnicy wewnętrznej nie mniejszej i nie większej niż 0,011 cala | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu ALCHEM
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 287-632417091600 | 33793000-5 | zlewka szklana niska z wylewem z uchem , poj. 600ml | 1 op./1 szt. | 6 | [5 empty] | PAK-6, |  |  | 6
2 | 376-3510814 | 38000000-5 | wąż PVC wzmocniony, średnica zewn. 14 mm ( +/- 1mm), chodzi o 1 odcinek o długości 5 m (+/- 1 cm) | 1 op./5 m | 1 | [5 empty] | PAK-1, |  |  | 1
3 | 287-632413102080 | 33793000-5 | lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, z krótką, wąską, ukośną nóżką, o średnicy leja 80±2 mm | 1 op./1 szt. | 4 | [5 empty] | PAI-4, |  | 4
4 | 287-632414102250 | 33793000-5 | butla szklana przezroczysta 250 ml w/sz z korkiem szklanym | 1 op./1 szt. | 10 | [5 empty] | OS-10, |  |  |  |  | 10
5 | 287-632414204100 | 33793000-5 | butla szklana oranż 100 ml sz/sz z korkiem szklanym | 1 op./1 szt. | 10 | [5 empty] | OS-10, |  |  |  |  | 10
6 | 287-632417091250 | 33793000-5 | zlewka szklana niska z wylewem z uchem ze szkła borokrzemowego, o pojemności równej 250ml | 1 op./1 szt. | 10 | [5 empty] | PAI-5, PAK-5, |  | 5 | 5
7 | 287-632417091400 | 33793000-5 | zlewka szklana niska z wylewem z uchem ze szkła borokrzemoweg o poj. równej 400 ml | 1 op./1 szt. | 4 | [5 empty] | PAK-4, |  |  | 4
8 | 485-443-081 | 19520000-7 | zlewka PP z uchem i niebieską tłoczoną skalą, poj. 2000ml | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAK-1, |  |  | 1
9 | 490-0007N00040 | 38000000-5 | gilzy ekstrakcyjne celulozowe 33x80 mm | 1 op./25 szt. | 10 | [5 empty] | PAK-10, |  |  | 10
10 | 591-08238.202100 | 33793000-5 | lejek laboratoryjny szklany o średnicy leja 100±20 mm | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | OS-3, |  |  |  |  | 3
11 | 791G-1101.00050 | 33793000-5 | zlewka szklana niska 50 ml 42/60 | 1 op./1 szt. | 5 | [5 empty] | OS-5, |  |  |  |  | 5
12 | 791G-1120.00100 | 33793000-5 | kolba stożkowa szklana 100 ml sz/sz | 1 op./1 szt. | 10 | [5 empty] | PAK-10, |  |  | 10
13 | 829-013.01.100A | 33793000-5 | kolba miarowa kl.A 100 ml. szlif NS 12/21 | 1 op./1 szt. | 5 | [5 empty] | OS-5, |  |  |  |  | 5
14 | 829-013.01.901A | 33793000-5 | kolba miarowa kl.A 1000 ml. szlif NS 24/29 | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | OS-3, |  |  |  |  | 3
15 | 829-013.01.902A | 33793000-5 | kolba miarowa kl.A 2000 ml. szlif NS 29/32 | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | OS-1, |  |  |  |  | 1
16 | 829-015.01.500A | 33793000-5 | cylinder miarowy szklany wysoki kl.A. 500 ml | 1 op./1 szt. | 2 | [5 empty] | OS-2, |  |  |  |  | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu ALFACHEM
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | C000863601 | 38437100-8 | pipety typu Pasteura z tworzywa LDPE, niesterylne, pojemności min. 3 ml (z bańką ssącą 7±1 ml) | 1 op./500 szt. | 2 | [5 empty] | PAI-2, |  | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu BIOKOM
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1000-FE-100 | 38437000-7 | główka stałoobjętościowa na 100 µl pasująca do pipety ecopipete CAPP stałobjętościowej na 1000 µl | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PM-4, |  |  |  | 4
2 | 1000-FE-1000 | 38437000-7 | główka stałoobjętościowa na 1000 µl pasująca do pipety ecopipete CAPP stałobjętościowej na 1000 µl | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PM-4, |  |  |  | 4
3 | 1000-VZ | 38437000-7 | główka zmiennoobjętościowa pasująca do pipety ecopipete CAPP zmienno objętościowej 100-1000 µl, "skok" główki co 10 µl | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PM-1, |  |  |  | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu BIONOVO
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1-6010 | 38000000-5 | szczotka do czyszczenia okrągłych kolb z wygiętą końcówką, o wymiarach około: dł. włosia 8mm (+/- 2mm), dł.trzonu 370mm (+/- 1 cm), śr. trzonu 7mm (+/- 0,5 cm) | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAK-1, |  |  | 1
2 | 2-1590 | 38000000-5 | pojemnik z zakrętką gwintowaną, poj. 350 ml (+/-10 ml) | 1 op./1 szt. | 4 | [5 empty] | PAK-4, |  |  | 4
3 | 2-2079 | 38000000-5 | okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką 250 ml (+/-10 ml) | 1 op./15 szt. | 1 | [5 empty] | PAK-1, |  |  | 1
4 | 2-2179 | 38000000-5 | okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką 375 ml (+/-10 ml ) | 1 op./9 szt. | 1 | [5 empty] | PAK-1, |  |  | 1
5 | 2-2180 | 38000000-5 | okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką, 500 ml (+/-10 ml) | 1 op./9 szt. | 2 | [5 empty] | PAK-2, |  |  | 2
6 | 4-110-96-0 | 38437110-1 | końcówki do pipet o pojemności 1-200 µl. Przeźroczyste. Bez filtra. Pakowane w statywach po 96 szt. Posiadają certyfikat CE IVD. | 1 op./10 x 96 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
7 | B-0163 | 38000000-5 | strzykawki jednorazowe, końcówka typu Luer, pakowane indywidualnie o pojemności 5-6 ml | 1 op./100 szt. | 3 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
8 | B-0575 | 38000000-5 | szpatułka posiadająca dwa ostrza zaokrąglone i proste, szerokość 3±1 mm, długość 130±10 mm | 1 op./ 1 szt. | 1 | [5 empty] | PM-1, |  |  |  | 1
9 | B-0582 | 38000000-5 | szpatułka posiadająca dwa ostrza zaokrąglone i proste, szerokość 5±1 mm, długość 130 ±10 mm | 1 op./ 1 szt. | 1 | [5 empty] | PM-1, |  |  |  | 1
10 | B-1502 | 38000000-5 | uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych, daje się rozciągnąć do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporna na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin; 50mm (+/- 5 mm), dł.75m (+/- 10 m) | 1 op./1 szt. | 2 | [5 empty] | PAI-1, PAK-1, |  | 1 | 1
11 | B-1560 | 38000000-5 | szczotka do probówek, końcówka bawełniana o wymiarach około: śr. włosia 20 mm (+/- 2mm), dł. włosia 100 mm (+/- 2mm), dł.uchwytu 170 mm, (+/- 1 cm) dł. całkowita 270 mm (+/- 1 cm) | 1 op./ 1 szt. | 4 | [5 empty] | PAK-1, PM-3, |  |  | 1 | 3
12 | B-1562 | 38000000-5 | szczotka do naczyń laboratoryjnych, końcówka pędzel, o wymiarach około: śr. włosia 30 mm,(+/- 2mm) dł. włosia 100 mm,(+/- 2mm) dł.uchwytu 155 mm,(+/- 1 cm) dł. całkowita 300 mm (+/- 1 cm) | 1 op./ 1 szt. | 4 | [5 empty] | PAK-1, PM-3, |  |  | 1 | 3
13 | B-1564 | 38000000-5 | szczotka do butelek, końcówka pędzel o wymiarach około: śr. włosia 65 mm,(+/- 2mm) dł. włosia 130 mm (+/- 2mm) dł.uchwytu 270 mm,(+/- 1 cm) dł. całkowita 460 mm,(+/- 1 cm) | 1 op./ 1 szt. | 1 | [5 empty] | PAK-1, |  |  | 1
14 | B-2424 | 38437110-1 | końcówki uniwersalne PP do pipet typu Eppendorf o pojemności 5-200 µl żółte, niesterylne | 1 op./1000 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
15 | B-2435 | 38437100-8 | pipety Pasteura z tworzywa LDPE, niesterylne, pojemności min. 1 ml (z bańką ssącą 5±1 ml) | 1 op./500 szt. | 3 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
16 | B-2822 | 33793000-5 | strzykawka mikrolitrowa serii 700, z niewymienną igłą, o objętości nie mniejszej i nie większej niż 10µl | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
17 | B-1556 | 38000000-5 | szczotka laboratoryjna - o wymiarach: srednica 75 mm, (+/- 2 mm) dł. szczotki 43 cm (+/-1 cm) | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAK-1, |  |  | 1
18 | K-0082 | 38437110-1 | końcówki do pipet o pojemności 500-5000 µl, pasujące do pipet Brand, w worku, z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości | 1 op./200 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
19 | K-0213 | 38437110-1 | końcówki do pipet o pojemności 2-200 µl, pasujące do pipet Brand, wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu). Z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości, w pudełkach - niesterylne | 1 op./5 x 96 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-2, |  | 2
20 | K-5649 | 38437110-1 | końcówki pasujące do pipety Eppendorf o poj. 500-5000 µl, końcówki o pojemność 100-5000 µl, długość końcówki 120±5 mm | 1 op./24 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
21 | K-6803 | 38437110-1 | końcówki do pipet o pojemności 50 - 1000 µl, pasujące do pipety typu Eppendorf, zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania | 1 op./2 x 500 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-2, |  | 2
22 | K-6805 | 38437110-1 | końcówki do pipet o pojemności 100-5000 ul, do pipet typu Eppendorf, zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania, bezbarwne | 1 op./5 x 100 szt. | 2 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
23 | K-6809 | 38437110-1 | końcówki do pipet o pojemności 500 - 10000 µl, do pipety Eppendorf, zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania, bezbarwne | 1 op./2 x 100 szt. | 3 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
24 | K-7573 | 38000000-5 | probówki wirówkowe, stożkowodenne typu falcon, o pojemności 15±0,5 ml, przeźroczyste | 1 op./100 szt. | 2 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
25 | M-3185 | 33793000-5 | filtry strzykawkowe Chromafil z membraną z poliamidu (nylonu) o średnicy porów równej 0,45 µm, typu PA45/13 | 1 op./100szt. | 4 | [5 empty] | PAI-4, |  | 4
26 | S-1213 | 33793000-5 | zlewka niska z podziałką, wykonana ze szkła borokrzemowego, o wysokości nie większej niż 80mm i pojemności 150±5 ml | 1 op./1 szt. | 10 | [5 empty] | PAI-5, PAK-5, |  | 5 | 5
27 | S-1215 | 33793000-5 | zlewka niska z podziałką, wykonana ze szkła borokrzemowego, o wysokości nie większej niż 95 mm i pojemności 250±10 ml | 1 op./1 szt. | 10 | [5 empty] | PAI-5, PAK-5, |  | 5 | 5
28 | S-1216 | 33793000-5 | zlewka niska 300 ml, 75/102 mm | 1 op./1 szt. | 6 | [5 empty] | PAK-6, |  |  | 6
29 | S-2053 | 33793000-5 | zlewka ze szkła z uchwytem - niska, poj. 600ml, 90 mm X 125 mm | 1 op./1 szt. | 6 | [5 empty] | PAK-6, |  |  | 6
30 | S-2054 | 33793000-5 | zlewka ze szkła z uchwytem - niska, poj.1000 ml, 105 mm X 145 mm | 1 op./1 szt. | 6 | [5 empty] | PAK-6, |  |  | 6
31 | S-2071 | 33793000-5 | butelka laboratoryjna przeźroczysta, z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3, charakteryzująca się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Butelka o poj. 100±5 ml, z zakrętką: gwintGL 45 | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
32 | S-2072 | 33793000-5 | butelka laboratoryjna przeźroczysta, z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3, charakteryzująca się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Butelka o poj. 250±10 ml, z zakrętką: gwintGL 45 | 1 op./1 szt. | 2 | [5 empty] | PAI-2, |  | 2
33 | S-2075 | 33793000-5 | butelka laboratoryjna przeźroczysta, z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3, charakteryzująca się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Butelka o pojemności 2000±50 ml, z zakrętką: gwintGL 45 | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu ChemLand
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | MFNY047080 | 38000000-5 | filtr membranowy NYLON, wielkość porów nie większa niż 0,8um, średnica 47±3mm | 1 op./100 szt. | 3 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Conbest
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 915-44-70 | 38000000-5 | naczynko wagowe z aluminium 70 ml, średnica 50 mm (+/- 2mm), wysokość 35 mm (+/- 5mm) - do oznaczania wilgotności w margarynach | 1 op./1 szt. | 10 | [5 empty] | PAK-1, |  |  | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Elementar / Kendrolab Sp. z o.o.
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5002321 | 33157200-7 | lanca tlenowa (O2-Lanze), do aparatu Vario PYRO cube firmy Elementar | 1 op./1 szt. | 5 | [5 empty] | PAI-5, |  | 5
2 | 5002510 | 38000000-5 | strzykawka 10 ul (Syringe H-CTC), do aparatu Vario PYRO cube firmy Elementar | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
3 | C3061 | 44164310-3 | tygiel popiołowy grafitowy do rury pirolitycznej 23.00-1189, do aparatu Vario PYRO cube firmy Elementar | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-2, |  | 2
4 | C7018 | 44164310-3 | wkładka popiołów do rury pirolitycznej 15.00–1189, do aparatu Vario PYRO cube firmy Elementar | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-2, |  | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Inter-Chem
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 729248 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe z membraną z poliamidu, o średnicy porów równej 0,20 µm, typu PA20/13, niesterylne | 1 op./100 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu LABART/VWR
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 13-0050 | 38000000-5 | naczynie ekstrakcyjne do tłuszczu Macro, średnica 54x130, kompatybilne z posiadanym urządzeniem Soxtherm Gerhard | 1 op./4 szt. | 2 | [5 empty] | PAK-2, |  |  | 2
2 | 13-0051 | 38000000-5 | naczynie ekstrakcyjne do tłuszczu Micro, średnica 46x130, kompatybilne z posiadanym urządzeniem Soxtherm Gerhard | 1 op./1 szt. | 4 | [5 empty] | PAK-4, |  |  | 4
3 | 516-0699 | 38000000-5 | sączki filtracyjne ilościowe, karbowane, rozmiar cząstek filtrowanych 12 - 15 µm, typ 388 | 1 op./100 szt. | 2 | [5 empty] | PAI-2, |  | 2
4 | 611-3990 | 38000000-5 | łódeczki wagowe do analizy białka metodą Kjeldahl'a | 1 op./100 szt. | 6 | [5 empty] | PAK-6, |  |  | 6
5 | 613-2912 | 38000000-5 | strzykawki, 2-częściowe, o pojemności 2±0,1 ml, niesterylne | 1 op./1000 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
6 | BRND929704 | 38437100-8 | pipety jednomiarowe, 2.5 ml | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAK-3, |  |  | 3
7 | BRND929705 | 38437100-8 | pipety jednomiarowe, 3 ml | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAK-3, |  |  | 3
8 | BRND929706 | 38437100-8 | pipety jednomiarowe, 4 ml | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAK-3, |  |  | 3
9 | BRND929708 | 38437100-8 | pipety jednomiarowe, 6 ml | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAK-3, |  |  | 3
10 | BRND929713 | 38437100-8 | pipety jednomiarowe, 15 ml | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAK-3, |  |  | 3
11 | BRND929716 | 38437100-8 | pipety jednomiarowe, 30 ml | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAK-3, |  |  | 3
12 | BRND929717 | 38437100-8 | pipety jednomiarowe, 40 ml | 1 op./1 szt. | 2 | [5 empty] | PAK-2, |  |  | 2
13 | VWR 221-1111 | 33793000-5 | lejek z krótką nóżką śr. zewn./nóżka śr. zewn./ dł. nóżki (mm): 35/6/35 (+/-1mm) | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
14 | VWR 221-1113 | 33793000-5 | lejek z krótką nóżką śr. zewn./nóżka śr. zewn./ dł. nóżki (mm): 55/8/55 (+/-1mm) | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
15 | VWR 221-1115 | 33793000-5 | lejek z krótką nóżką śr. zewn./nóżka śr. zewn./ dł. nóżki (mm): 80/10/80 (+/-2mm) | 1 op./1 szt. | 5 | [5 empty] | PAI-5, |  | 5
16 | VWR 221-1116 | 33793000-5 | lejek z krótką nóżką śr. zewn./nóżka śr. zewn./ dł. nóżki (mm): 100/10/100 (+/-2mm) | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu LABIT Stare Babice
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1-7031 | 38000000-5 | perełki suche wskaźnikowe 1000 ml | 1 op./1000 ml | 1 | [5 empty] | PAK-1, |  |  | 1
2 | KS/300 | 33793000-5 | kolby stożkowe ze szlifem (Erlenmayera), poj. 300ml, szlif 29/32 | 1 op./1 szt. | 6 | [5 empty] | PAK-6, |  |  | 6
3 | NW/50 | 33793000-5 | naczynka wagowe szklane 50 x 50mm +/- 5mm | 1 op./1 szt. | 10 | [5 empty] | PAK-10, |  |  | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu LABO24.PL
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 213513801 | 33793000-5 | lejek z krótką nóżką śr. zewn./nóżka śr. zewn./ dł. nóżki (mm) 70/8/70 (+/-1mm) | 1 op./1 szt. | 5 | [5 empty] | PAI-5, |  | 5
2 | 7100000420 | 33793000-5 | chłodnica prosta powietrzna | 1 op./1 szt. | 5 | [5 empty] | PAK-5, |  |  | 5
3 | 451100085110 | 38437110-1 | końcówki do pipet o poj. 100-1000(1200µl), o dł. 84±0,5mm, niebieskie, worek | 1 op./250 szt. | 2 | [5 empty] | PAI-2, |  | 2
4 | 226/4 | 33793000-5 | zlewka porcelanowa wysoka z wylewem, glazurowana | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAK-1, |  |  | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu MEDLAB PRODUCTS
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 38-6452-0 | 38437000-7 | kuwety do spektrofotometru rodzaj makro, o pojemności do 4,5 ml, dwuścienne, z PS | 1 op./100 szt. | 4 | [5 empty] | PAI-4, |  | 4
2 | 51-0090-0SR | 38437000-7 | szalki Petriego o śr. 90 mm i wys. 16 mm, z wentylacją, STERYLNE | 1 op./ 600 szt. | 2 | [5 empty] | PM-2, |  |  |  | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu PHENOMENEX
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 00F-4252-E0 | 38000000-5 | kolumna Luna® 5 µm C18(2) 100 Å, LC Column 150 x 4.6 mm, Ea; typ kolumny wynikający z walidacji wdrożonej metody do oznaczania słodzików i kwasu sorbowego w winie | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu Sartorius
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 11306--50------N | 38000000-5 | filtr membranowy azotan celulozy, typ 11306, wielkość porów nie większa niż 0,45 um, średnica 50±2 mm | 1 op./100 szt. | 3 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu Shim-Pol
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | DRM-rm9.ca.s3008 | 38000000-5 | kolumna chromatograficzna do rozdziału cukrów w fazie wodnej (Repromer Ca 9um), 300 x 8mm; typ kolumny wynikający z wdrożenia metody do oznaczania izotopów w miodach | 1 op./1 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-1, |  | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu ThermoFischer
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 60108-411 | 33793000-5 | kolumienki do oczyszczania analitów techniką SPE z wypełnieniem krzemionki 500 o pojemności min 6ml | 1 op./30 szt. | 1 | [5 empty] | PAI-2, |  | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katalogowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę* |  |  | PAI | PAK | PM | OS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-4665745 | 33793000-5 | zlewka niska 600±20 ml | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAI-3, |  | 3
2 | LLG-6201520 | 33793000-5 | kolby miarowe, klasa A, brązowa podziałka, z korkiem z PE, 25 ml | 1 op./1 szt. | 10 | [5 empty] | PAK-10, |  |  | 10
3 | LLG-6250269 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe, sterylne, wielkość porów 0,2 µm, średnica filtra 28 mm, kolor niebieski, do sterylnego, ultraczystego filtrowania małych ilości cieczy, hydrofilowa membrana z octanu celulozy o minimalnej adsorpcji | 1 op./50 szt. | 1 | [5 empty] | PM-1, |  |  |  | 1
4 | LLG-7020769 | 33793000-5 | zlewki, forma wysoka, bez wylewu | 1 op./10 szt. | 2 | [5 empty] | PAK-2, |  |  | 2
5 | LLG-7982249 | 33793000-5 | kolby Erlenmeyera, ze szlifem, 500±10 ml, szlif 29/32 | 1 op./10 szt. | 4 | [5 empty] | PAI-2, PAK-2, |  | 2 | 2
6 | LLG-9012018 | 33793000-5 | kolby Erlenmeyera, ze szlifem 300±10 ml, szlif 29/32 | 1 op./1 szt. | 6 | [5 empty] | PAK-6, |  |  | 6
8 | LLG-9224495 | 38000000-5 | łapy laboratoryjne, uchwyty do biuret, podwójne, 8 do 14 mm,(+/- 2mm) na dwie biurety | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAK-3, |  |  | 3
9 | LLG-9224496 | 38000000-5 | łapy laboratoryjne, uchwyty do biuret, podwójne, 8 do 14 mm,( +/-2mm) na jedną biuretę | 1 op./1 szt. | 3 | [5 empty] | PAK-3, |  |  | 3
10 | LLG-9251645 | 33793000-5 | lejek do beczek, PP / HDPE,średnica lejka 250mm ( +/- 2mm) | 1 op./1 szt. | 2 | [5 empty] | PAK-2, |  |  | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 1 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy