

AG/ZP-17/2023 Załącznik nr 3A do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**PAKIET 1 URZĄDZENIE DO TERAPII W PODWIESZENIU WRAZ Z KOZETKĄ ELEKTRYCZNĄ – 1 SZT.**

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp**. | **Parametry techniczne – warunki graniczne** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **I.** | **URZĄDZENIE DO TERAPII W PODWIESZENIU WRAZ Z KOZETKĄ ELEKTRYCZNĄ** |  |  |
|  | Urządzenie pozwala na całkowitą eliminację kompresji w stawach, redukcja siły grawitacji  Konstrukcja wolnostojąca | Tak |  |
|  | Specjalnie opracowany, przesuwny system dwóch prowadnic, na których mocuje się elementy przesuwne służące do zamocowania systemu linek i podwieszek Zestaw zawiera 2 aparaty regulowane wzdłużnie i 2 poprzecznie zapewniając pełne podwieszenie ciała oraz nieograniczone możliwości ćwiczeń. | Tak |  |
|  | U góry system wyposażony w 12 punktów podwieszenia, 6 po bokach (z możliwością zmiany wysokości) oraz dodatkowo u dołu w wiele małych, pojedynczych punktów do zamocowania linek i karabinków po obu stronach podstawy | Tak |  |
|  | Wymiary: +/- 5%  Długość: 3224 mm  Szerokość: 1200 mm  Wysokość: 2106 mm | Tak |  |
|  | Wyposażenie:  Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m (RO-07) - 6  Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m (RO-08) - 1  Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m (RO-10) - 1  Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m (RO-09) - 1  Pas miedniczny (podwieszka na miednicę z 4 punktami podwieszenia ) (SO-11) - 1  Podwieszka samozaciskająca (SO-07) - 2  Podwieszka dwustawowa 0,83 m (RO-12) - 4  Podwieszka pod rękę (SO-06) - 4  Podwieszka pod kostkę (SO-04) - 2  Pas stabilizujący klatkę piersiową (SO-12) - 1  Kamaszek (SO-10) - 1  Wałek 15 x 50 cm - 1  Uchwyt pojedynczy do Levitas (OM-7) - 1  Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami (LO-01) - 2  Obciążnik 0,5 kg (RO-15) - 1  Obciążnik 1 kg (RO-16) - 1  Obciążnik 1, 5 kg (RO-17) - 1  Obciążnik 2 kg (RO-18) - 1  Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 2m (LO-13) - 14  Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych dł. 5m (LO-14) - 1  Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czerwona - 2  Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czerwona - 2  Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czarna - 2  Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czarna - 2  Poduszka sensomotoryczna z wypustkami 33 cm - 2  Wieszak na akcesoria  Skrypt ćwiczeniowy | Tak |  |
|  | Stół rehabilitacyjny | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Stół dwuczęściowy (leżysko górne, zagłówek z otworem na twarz + zaślepka) | Tak |  |
|  | Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na działanie środków dezynfekujących | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości z ramy | Tak |  |
|  | Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej [o]: -85 / +35 (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości [mm]: 440 - 1010 (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Centralny system jezdny – 4 kółka z hamulcem | Tak |  |
|  | Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660 (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie [kg]: 180 (+/-5%) | Tak |  |

\* wypełnia Wykonawca UWAGA!!!

**Brak wpisu w polach parametr oferowany lub nie spełnienie zapisów poszczególnych warunków parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.**

Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

.................................................................................

miejscowość i data

...............................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej

**Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym**