**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Numer postępowania: 281/2020/PN/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### „Wymiana paneli podłogowych na wykładzinę winylową na Auli Karmazynowej w budynku Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie”

Przedmiotem zamówienia jest wymiana paneli podłogowych na wykładzinę winylową.

Parametry wykładziny:

Materiał – wykładzina heterogeniczna

Waga całkowita min – 4100-4395 gr/m2

Grubość całkowita – minimum 2,5mm

Warstwa użytkowa – 0,65 do 0,7 mm

Typ zawartości spoiwa – Typ I

Klasa palności – Bfl-S1

Klasa użytkowa min.– 34-43

Izolacja cieplna - minimum 0,25 m2/KW

Odporność barw na światło >= 6

Odporność na ścieranie >= 2.0 mm3

Ładowanie elektrostatyczne <2kV

Antypoślizgowość – R10

Całkowita emisja LZO po 28 dniach <10 µg/m3

Wybór z palety min. 60 kolorów

Wykonawca wraz z ofertą dostarczy parametry zaproponowanej wykładziny w celu weryfikacji.

Do zakresu zadania należy:

1. Demontaż foteli drewnianych 187 szt.
2. Demontaż listew przypodłogowych drewnianych ( do ponownego montażu 55mb)
3. Demontaż paneli podłogowych z podkładem
4. Demontaż listew progowych szt.2
5. Utylizacja
6. Uzupełnienie ubytków w posadzce ( naprawa do 5%)
7. Gruntowanie podłoża – 254,04m2
8. Masy samopoziomujące do 1cm
9. Montaż panela LVT gr. 2,5mm na klej (warstwa ścieralna 0,7mm)- 254,04m2
10. Listwy schodowe -146,4mb
11. Listwy progowe szt.2
12. Montaż listew przypodłogowych z odzysku

W przypadku konieczności wykonania innych prac, których nie uwzględnia opis przedmiotu zamówienia a niezbędnych wg Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia należy je uwzględnić w swojej wycenie.

Sporządził: Paweł Wiśniewski