## Arkusz1
Załącznik nr 1 Dostawa i montażem zestawów interaktywnych wraz z wyposażeniem. (postępowanie ZP/232/38/)2024
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu uczelni na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości na uczelni nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zestaw trenażerów i symulatorów z wyposażeniem.
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Parametry | Tak
3 | Pełnopostaciowy fantom osoby starszej płci męskiej w wieku około 82 lat - 1 kpl
4 | Anatomicznie dokładny korpus zewnętrzny
5 | Wykonany na podstawie skanu 3D/odlewu w całości z silikonu, w konstrukcji bezszwowej - do złudzenia przypominający żywą osobę | Tak/Nie | Tak | 10
6 | Obustronna dekompresja igłowa w 2-giej przestrzeni międzyżebrowej w linii śród-obojczykowej | Tak
7 | Anatomicznie poprawne wewnętrzne drogi oddechowe umożliwiające trening procedur zarządzania drogami oddechowymi, | Tak
8 | Anatomicznie poprawne wewnętrzne drogi oddechowe umożliwiające trening procedur zarządzania drogami oddechowymi, w tym intubację z użyciem rurek ET oraz wprowadzanie rurek NP/OP | Tak
9 | Ruchoma klatka piersiowa, która unosi się i opada podczas sztucznej wentylacji workiem BMV | Tak
10 | Realistyczne ciśnienia w drogach oddechowych i objętości oddechowe | Tak
11 | Klatka piersiowa dostosowana do wykonywania resuscytacji | Tak
12 | Wykonywanie RKO/BLS z pacjentem ułożonym na brzuchu | Tak
13 | Wkładki do wprowadzania igły w obszarach głowy kości ramiennych, kości piszczelowej | Tak
14 | Na całym ciele liczne replikacje żył i struktur podskórnych ( parametr oceniany) | Tak/Nie | Tak | 10
15 | Napięcie tkankowe do treningu z wprowadzania igły do żyły | Tak
16 | Wprowadzanie cewnika urologicznego bez wypływu płynu | Tak
17 | Zamknięte powieki z możliwością ich manualnego otwarcia | Tak
18 | W zestawie: - fantom osoby starszej – płeć męska - nosze do transportu fantomu - zestaw do konserwacji - ubranie | Tak
19 | Fantom osoby otyłej płci żeńskiej - 1 kpl | Tak
20 | Fantom otyłej kobiety wielkością reprezentujący wagę powyżej 140 kg w całości wykonany z silikonu bez widocznych połączeń stawowych | Tak, podać
21 | Rzeczywista waga fantomu min 48 kg | Tak, podać | 48 kg i więcej | 10
22 | Stawy łączone przegubami kulowymi umożliwiające ruch w wielu kierunkach zapewniając realistyczny zakresu ruchu | Tak
23 | Wytrzymały szkielet fantomu wykonany z połączenia tworzywa sztucznego ze stalą | Tak
24 | Zgodny z naturalnym graniczony ruch szyi | Tak
25 | Udrażnianie dróg oddechowych poprzez intubację dotchawiczą, z użyciem przyrządów nadgłośniowych typu maska LMA, i-gel oraz rurki nosowo-gardłowej | Tak
26 | Ruchoma klatka piersiowa, która unosi się i opada podczas sztucznej wentylacji workiem BMV | Tak
27 | Funkcja uciskania klatki piersiowej w celu przeprowadzania RKO | Tak
28 | Zęby z możliwością łatwej wymiany | Tak
29 | Funkcja ułożenia fantomu w pozycji siedzącej | Tak
30 | Cewnikowanie pęcherza moczowego z wypływem płynu | Tak
31 | Dostęp dożylny na ramieniu | Tak
32 | Dostęp domięśniowy | Tak
33 | Odleżyna na pięcie | Tak
34 | Palec ze zmianą cukrzycową na jednej ze stóp | Tak
35 | W zestawie: - fantom kobiety otyłej - ubranie | Tak
36 | Trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi - 3 kpl | Tak
37 | Trenażer w postaci ramienia dorosłego pacjenta | Tak
38 | Żyły i skóra jako jeden element | Tak
39 | Wkładka pokrywająca długość przedramienia składająca się ze skóry, naskórka, warstwy tłuszczu podskórnego i żyły | Tak/Nie | Tak | 10
40 | Trzywarstwowa tkanka zapewniająca realistyczne odczucia podczas wykonywania iniekcji | Tak
41 | Łatwa wymiana skóry | Tak
42 | Dostęp do żyły odłokciowej, odpromieniowej oraz żyły pośrodkowej | Tak
43 | Silnik wytwarzający realistyczny przepływ krwi | Tak
44 | Przepływ krwi generowany hybrydowo (dzięki silnikowi oraz grawitacji) | Tak
45 | Ułatwione przepłukiwanie żył po skończeniu ćwiczenia za pomocą silnika | Tak
46 | Praca na zasilaniu bateryjnym lub zasilaczu | Tak
47 | W zestawie: - model ramienia- silnik z pompą - uchwyt na ramię- dedykowana walizka transportowa - wkładki składające się z naskórka, tłuszczu podskórnego i żył (2 szt.- jedna zainstalowana, 1 wymienna) oraz dodatkowy zestaw 2 wymiennych wkładek - koncentrat sztucznej krwi - oprzyrządowanie komp. | Tak
48 | Zaawansowany fantom porodowy - 1 kpl | Tak
49 | Fantom w postaci dolnej części torsu kobiety: od przepony do mięśnia czworogłowego | Tak
50 | Wykonany z silikonu w konstrukcji bezszwowej (parametr oceniany) | Tak/Nie | Tak | 10
51 | Ruchomość w stawie biodrowym | Tak
52 | Anatomiczne punkty orientacyjne takie jak kolec kulszowy i kość ogonowa | Tak
53 | Drożny odbyt umożliwi wykonanie lewatywy oraz podawanie leków | Tak
54 | Realistyczny kanał rodny umożliwiający badanie pochwy | Tak
55 | Szyjka macicy z możliwością obserwacji rozszerzania podczas porodu | Tak
56 | Usuwalna pokrywa brzucha umożliwia wizualizację ruchów kardynalnych | Tak
57 | Dystocja barkowa- widoczne cofnięcie się głowy- ucisk nadłonowy- manewr McRobertsa oraz Zavanelliego | Tak
58 | Poród wspomagany- próżnociąg- kleszcze | Tak
59 | Poród pośladkowy- całkowity, stópkowy- manewry Lovestea, Pinarda, Mauriceau oraz Ritgena | Tak
60 | Realistyczna pępowina może być przecinana/zaciskana i wykorzystana do obrazowania komplikacji takich jak | Tak
61 | Wypadnięta pępowina czy owinięcie pępowiny | Tak
62 | Realistyczne łożysko z odłączalnymi zrazami | Tak
63 | Poród łożyska | Tak
64 | Pełnowymiarowy noworodek z miękką okrywającą całe ciało skórą wykonaną w kostrukcji bezszwowej z silikonu | Tak
65 | Długość i waga noworodka (ok. 47 cm, minimum 2,6 kg) | Tak, podać
66 | Posiada otwory ustne i nosowe | Tak
67 | Wyczuwalne ciemiączka i szwy czaszkowe | Tak
68 | Ruchome stawy | Tak
69 | Odłączalna pępowina | Tak
70 | W zestawie: - tors porodowy - donoszony noworodek - łożysko - pępowina - kikut pępowinowy - szyjka macicy - kanał rodny | Tak
71 | Trenażer do iniekcji dożylnej w obrębie dłoni - 1 kpl | Tak
72 | Trenażer w formie dłoni z nadgarstkiem | Tak
73 | Powierzchnia grzbietowa posiada dedykowane do wkłuć żyły śródręcza, palców oraz kciuka | Tak
74 | Palce wykonane oddzielnie z odwzorowanymi odciskami palców | Tak
75 | Ruchome palce oraz nadgarstek | Tak
76 | Skóra roluje się podczas palpacji żył | Tak
77 | Podczas wprowadzania igły wyczuwalny jest charakterystyczny opór materiału na przebicie | Tak
78 | W zestawie: - trenażer do iniekcji dożylnej w obrębie dłoni – jasna karnacja- dodatkowy 1 zestaw wymiennych żył i skóry - walizka transportowa | Tak
79 | Symulator duszności oddechowej oraz POChP - 1 kpl | Tak
80 | Symulator w postaci dwóch gorsetów (mały i duży) oraz masek utrudniających oddychanie | Tak
81 | Zestawu symuluje duszność charakterystyczną dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), a także astmy i raka płuc | Tak
82 | Noszenie symulatora w wymierny sposób zmniejsza całkowitą objętość płuc użytkownika, o czym świadczą pomiary szczytowych częstości wydechowych PEF mierzone za pomocą łatwego w użyciu przepływomierza szczytowego (w zestawie) | Tak
83 | W zestawie: - gorset (mały i duży) - jednorazowa maska utrudniająca oddychanie (30 sztuk) - laminowana karta przedstawiająca obrazkowo prawidłowe oddychanie - płyta DVD z instruktarzem dla instruktora (w języku angielskim) - dwie koszulki | Tak
84 | Nakładany na pozoranta trenażer do iniekcji w grzbiet dłoni - 10 kpl | Tak
85 | Trenażer do iniekcji w postaci nakładki na dłoń | Tak
86 | Dostęp do żył grzbietowych dłoni | Tak
87 | Wyposażony w taśmy typu velcro umożliwiające dopasowanie trenażera do rozmiaru dłoni pozoranta/pacjenta standaryzowanego | Tak
88 | W zestawie:- trenażer do iniekcji w postaci nakładki na dłoń | Tak
89 | Trenażer do nauki pomiaru ciśnienia z aplikacją ewaluacyjną - 1 kpl | Tak
90 | Ustawienie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego zakresie 35-240 mmHg +/- 5% | Tak, podać
91 | Ustawienie tętna wyczuwalnego na tętnicy promieniowej i ramiennej w zakresie 40-140 uderzeń/min +/- 5% z ustawialną siłą tętna na 3 poziomach | Tak, podać
92 | Automatyczne ustawienia ciśnienia skurczowego/rozkurczowego/ tętna | Tak
93 | Włączenie i wyłączenie przerwy osłuchowej | Tak
94 | Prace w 2 trybach: trybie treningowym i ewaluacyjnym | Tak/Nie | Tak | 10
95 | Zmiana punktacji parametrów podczas każdej ewaluacji | Tak
96 | Oprogramowanie generuje podsumowanie wykonanego ćwiczenia w celu wykonania późniejszego debriefingu. Podsumowanie może zostać zapisane lub wydrukowane | Tak
97 | 5 różnych tonów Korotkowa do osłuchiwania | Tak
98 | Oprogramowanie wyświetla na tablecie w czasie rzeczywistym wykres przedstawiający zmianę ciśnienia mankietu oraz wskaźnik dekompresji pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym | Tak
99 | Oprogramowanie w języku polskim zainstalowane na tablecie | Tak
100 | W zestawie: - model lewego ramienia - mankiet - podstawa ramienia, - zasilacz - pojemnik na baterie - dedykowana walizka - oprzyrządowanie komp. - tablet z i zainstalowanym oprogramowaniem | Tak
101 | Stanowiska komputerowe - 4 kpl | Tak
102 | Komputer w formie All in one | Tak
103 | Matryca min 34" | Tak, podać
104 | Rozdzielczośc matrycy min 5K WUHD | Tak, podać
105 | Format matrycy 21:9 | Tak
106 | Jasność min 500 nitów | Tak, podać
107 | Procesor min i9, 5GHz | Tak, podać
108 | Pamięć RAM min 64GB DDR5 | Tak, podać
109 | Minimum 2 dyski po 1TBGrafika min 6GB | Tak, podać
110 | Komunikacja min bluetooth 5 lub wyższy, czytnik kart pamięci, głośniki, 2 porty Thunderboltt 4 zgodne z USB C 40Gb/s, post USB C 5Gb/s, 4 porty USB typ A10Gb/s, wyjscie HDMI, kamerka stała lub odłączana, system operracyjny Windows 11 , klawiatarua bezprzewodowa | Tak, podać
111 | Komputer typu laptop - 10 kpl | Tak
112 | Matryca min 16" | Tak, podać
113 | Matryca matowa | Tak
114 | Jasnośc matrycy min 300 nitów | Tak, podać
115 | Rozdzielczośc matrycy min 1920 x 1200 pikseli, 60Hz | Tak, podać
116 | Pamięć podręczna CACHE min 24MB | Tak, podać
117 | Pamięć RAM min 32GB DDR5 | Tak, podać
118 | Dysk twardy min 1TB | Tak, podać
119 | Częstotliwość taktowania do min 4,8GHz | Tak, podać
120 | Wbudowane głośniki min 2 W | Tak
121 | Wbudowany mikrofon | Tak
122 | Złącza min HDMI 2.1, USB 3,2 x 2 , USB 3.2 typ C, LAN x 1, | Tak, podać
123 | Waga max 1,7kg | Tak, podać
124 | Gwarancja min 24miesiące na laptop i min 12 miesięcy na baterię | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 50
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
6 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu i urzadzeń.
7 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
8 | Miejscem dostawy i montazu jest : Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, ul Wrzesińska 43-55 , 62-200 Gniezno.
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )