Załącznik nr 1.16 do SWZ

……….……………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY - zadanie nr 16

- W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym – znak sprawy: MED/146/2021 – na dostawę materiałów 
do diagnostyki laboratoryjnej dla WOMP Wrocław, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zgodnie 
z kryteriami:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] /kol.4xkol.5/ | stawka VAT [%] | wartość VAT [zł] /kol.6xkol.7/ | wartość brutto [zł] /kol.6+kol.8/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Roztwór wzorcowy - azot azotynowy 1000 μg/ml N-NO2- w H2O, poj.100 ml, certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór wzorcowy - Ammonium as Nitrogen 1000 μg/ml N-NH4 w H2O, poj.100 ml, certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mangan, roztwór wzorcowy 1000 μg/ml Mn, poj. 100 ml, certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Żelazo, roztwór wzorcowy 1000 μg/ml Fe, poj. 100 ml, certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór wzorcowy - azot azotanowy 1000 μg/ml N-NO3- w H2O, poj.100 ml, certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wzorzec mętności 0,5 NTU, 500 ml, dla aparatów NON-RATIO, certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wzorzec mętności 1 NTU, 500 ml, dla aparatów NON-RATIO, certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wzorzec mętności 10 NTU, 500 ml, dla aparatów NON-RATIO, certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wzorzec mętności 20 NTU, 500 ml, dla aparatów NON-RATIO, certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wzorzec barwy 5 mg/L Pt (op.1 L), certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wzorzec barwy 10 mg/L Pt (op.1 L), certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wzorzec barwy 20 mg/L Pt (op.1 L), certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wzorzec barwy 100 mg/L Pt (op.1 L), certyfikowany materiał odniesienia w odniesieniu do SRM z NIST, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34, z certyfikatem potwierdzającym spójność pomiarową, zawierającym niepewność, współczynnik rozszerzenia k | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wzorzec konduktometryczny 1413 µS/cm certyfikowany, dokładność ±1%, poj. 500 ml, identyfikacja NIST, certyfikat podający wartość rzeczywistą i datę ważności, niepewność, współczynnik rozszerzenia k, wartość rzeczywista i data ważności na butelce, posiada tabelę temperatur dla dokładnej kalibracji, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34 | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wzorzec konduktometryczny 100 µS/cm certyfikowany, dokładność ±1%, poj. 500 ml, identyfikacja NIST, certyfikat podający wartość rzeczywistą i datę ważności, niepewność, współczynnik rozszerzenia k, wartość rzeczywista i data ważności na butelce, posiada tabelę temperatur dla dokładnej kalibracji, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34 | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Wzorzec konduktometryczny 200 µS/cm certyfikowany, dokładność ±1%, poj. 500 ml, identyfikacja NIST, certyfikat podający wartość rzeczywistą i datę ważności, niepewność, współczynnik rozszerzenia k, wartość rzeczywista i data ważności na butelce, posiada tabelę temperatur dla dokładnej kalibracji, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34 | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wzorzec konduktometryczny 718 µS/cm certyfikowany, dokładność ±1%, poj. 500 ml, identyfikacja NIST, certyfikat podający wartość rzeczywistą i datę ważności, niepewność, współczynnik rozszerzenia k, wartość rzeczywista i data ważności na butelce, posiada tabelę temperatur dla dokładnej kalibracji, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34 | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Bufor pH 2,00, dokładność ± 0,01/0,02, certyfikowany materiał kontrolny do pomiaru pH, certyfikat zawierający aktualną wartość i datę ważności, niepewność, współczynnik rozszerzenia k, certyfikowana zawartość zanieczyszczeń śladowych stosownie do SRM z NIST/PTB, opakowanie 500 ml, plastikowa butelka z przestrzenią przeznaczoną do kalibracji, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34 | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Bufor pH 4,01, dokładność ± 0,01/0,02, certyfikowany materiał kontrolny do pomiaru pH, certyfikat zawierający aktualną wartość i datę ważności, niepewność, współczynnik rozszerzenia k, certyfikowana zawartość zanieczyszczeń śladowych stosownie do SRM z NIST/PTB, opakowanie 500 ml, plastikowa butelka z przestrzenią przeznaczoną do kalibracji, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34 | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Bufor pH 7,00 , dokładność ± 0,01/0,02, certyfikowany materiał kontrolny do pomiaru pH, certyfikat zawierający aktualną wartość i datę ważności, niepewność, współczynnik rozszerzenia k, certyfikowana zawartość zanieczyszczeń śladowych stosownie do SRM z NIST/PTB, opakowanie 500 ml, plastikowa butelka z przestrzenią przeznaczoną do kalibracji, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34 | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Bufor pH 10,01 , dokładność ± 0,02, certyfikowany materiał kontrolny do pomiaru pH, certyfikat zawierający aktualną wartość i datę ważności, niepewność, współczynnik rozszerzenia k, certyfikowana zawartość zanieczyszczeń śladowych stosownie do SRM z NIST/PTB, opakowanie 500 ml, plastikowa butelka z przestrzenią przeznaczoną do kalibracji, termin ważności min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż 80% terminu ważności producenta. Certyfikat laboratorium posiadającego akredytację wg normy PN-EN/ISO 17025 lub materiał odniesienia zarejestrowany w bazie BIPM KCDB lub wyprodukowany przez akredytowany podmiot wg ISO GUIDE 34 | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| SUMA OGÓŁEM [zł] |  | X |  |  |

KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA (A)

Wartość netto (cyfrowo): ………………….…..….. zł

(słownie:...................................................................................................................................................),

Wartość VAT (cyfrowo): ……………….…..….. zł

(słownie:..................................................................................................................................................),

Wartość brutto (cyfrowo): …..…………...……. zł

(słownie:................................................................................................................................................).

KRYTERIUM OCENY OFERT: TERMIN DOSTAWY (B) *

Oferujemy termin dostawy (zgodnie z §3 ust. 3 wzoru umowy):

( do 30 dni – 0 pkt.

( do 28 dni – 4 pkt.

( do 26 dni – 8 pkt.

( do 24 dni – 12 pkt.

( do 22 dni – 16 pkt.

( do 20 dni – 20 pkt.

KRYTERIUM OCENY OFERT: WYSOKOŚĆ KARY UMOWNEJ (C) *

Oferujemy wysokość kary umownej (zgodnie z §10 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy):

( 5% – 0 pkt.

( 6% – 4 pkt.

( 7% – 8 pkt.

( 8% – 12 pkt.

( 9% – 16 pkt.

( 10% – 20 pkt.

*właściwe zaznaczyć/podkreślić

- Oświadczam(-y), że należę (-ymy) / nie należę (-ymy)* do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. (* niepotrzebne skreślić)

- Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam (-y):

p. ………………………………………………………          tel. ……………………………..……………

- Nasz numer NIP: ……………….…………..... REGON: ……………………………………..

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy:

nazwa banku: ………………………………………………………………………………….

numer konta: …………………………………………………………………………………..

- Firma nasza prowadzi działalność w formie: ……………………………………………….. (np. Sp. z o.o., S.A., Sp. J., Sp. Kom.) lub w formie podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej: …………………..…………………… (osoba fizyczna lub spółka cywilna).

- Integralną częścią oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: (wypisać odpowiednią ilość załączników)

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

- Adres do korespondencji:

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia wraz z załączonymi do nich dokumentami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

dokument należy podpisać elektronicznie