Szczecin, dnia 22 stycznia 2024 r.

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „II - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wielgowie w Szczecinie – etap I”

 Gmina Miasto Szczecin – Zakład Usług Komunalnych, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami; dalej: ustawa), wyjaśnia i zmienia treść SWZ, mianowicie:

* wyjaśnienia:

Wniosek nr 1 Wykonawcy:

Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie materiału jaki ma być użyty do wykonania obramowania nawierzchni tj. w projekcie wykonawczym rys. A3 występuje krawężnik 20x30 natomiast w udostępnionym przedmiarze robót występuje krawężnik betonowy 15x30. Prosimy o potwierdzenie, że krawężnik betonowy jaki należy zastosować ma wymiar 15x30 tj. zgodny z przedmiarem robót. Specyfikacja Techniczna mówi tylko o obrzeżach 8x30.

Odpowiedź nr 1 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót przyjęto następujące rozwiązanie odnośnie obramowania ciągów pieszych, wydzielenia kwater pochówków oraz obramowania utwardzonych miejsc na których zostaną ustawione pojemniki na odpady:

* ciągi komunikacyjne - krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm,
* wydzielenie kwater pochówków od przyległej zieleni - obrzeża trawnikowe 8x30x100 cm,
* obramowanie placów do gromadzenia odpadów - krawężniki betonowe 20x30x100, ułożone na płasko.

Wniosek nr 2 Wykonawcy:

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione przedmiary robót są prawidłowe w zakresie przedstawionych ilości. W szczególności dot. robót ziemnych i ilości wykazanych w przedmiarach.

Odpowiedź nr 2 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym. Podstawą
do przygotowania wyceny jest dokumentacja techniczna.

* zmiana:

Zamawiający, zmienia treść SWZ w zakresie:

1) terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu wniesienia wadium - ilekroć w SWZ
 pojawia się informacja o w/w terminach należy przyjąć, że jest to odpowiednio:

1. termin składania ofert - **do dnia 26.01.2024 r. do godz. 9.00,**
2. termin otwarcia ofert – **dnia 26.01.2024 r., godz. 10.00,**
3. termin wniesienia wadium – **do dnia 26.01.2024 r. do godz. 9.00.**

2) terminu związania ofertą - rozdział XV SWZ pkt 5 otrzymuje brzmienie:

 „Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.02.2024 r.”