        Zał. Nr 2B

Parametry i warunki dotyczące modułu immunochemicznego – głównego
L.p.	Cecha/parametr	Wymagany	Oferowany
1	Technologia oznaczeń metodą chemiluminescencji.	TAK
2	Maksymalna wydajność toru immunochemicznego min. 180 oznaczeń/h.	TAK
3	Karuzela odczynnikowa min. 35 pozycji.	TAK
4	Kuwety reakcyjne jednorazowe	TAK
5	Wszystkie oferowane odczynniki, kontrole i kalibratory gotowe do użytku ( bez konieczności rekonstytucji)	TAK
6	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora / w wymaganym zakresie temperaturowym	TAK
7	Monitorowanie dat ważności odczynników i ich ilości na pokładzie analizatora.	TAK
8	Możliwość uzupełniania odczynników podczas wykonywania analiz bez konieczności zatrzymywania lub pauzowania aparatu.	TAK
9	Stabilność kalibracji odczynników min. 30 dni	TAK
10	Wszystkie oferowane odczynniki, kontrole i kalibratory gotowe do użytku ( bez konieczności rekonstytucji)	TAK
11	Dla testów HIV, HbsAg, HCV,SARS Cov-2 wyniki muszą mieć jednoznaczną interpretację w oparciu o wyznaczony cutt-off bez podawania wartości granicznej tzw. szarej strefy	TAK
12	Czytnik kodów paskowych odczynników	TAK

Podpis osoby upoważnionej ...........................................