| Poznań, 18 kwietnia 2023 r. |  |
| --- | --- |

K-292-4-479/23

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych

w budynku DS. Feniks Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przy ul. Dożynkowej 9F (ZP/016/23) prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

Pytanie:

w dokumentacji przetargowej / przedmiar, zestawienie materiałowe / brak centrali SSP. Czy jest w posiadaniu Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem w budynku jest zainstalowana centrala i zostanie wykorzystana w nowym systemie.

Pytanie:

proszę podać parametry przewodu LAN / LSOH, Eca, Dca, B2ca, inny?

Odpowiedź:
Wymagane parametry kabla podano w dokumencie PROJEKT WYKONAWCZY Sieć Wi-Fi w budynku Domu Studenckiego Feniks Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 9F (plik PW TT Opis.docx).

Pytanie:

brak w zestawieniu szafy krosowej z wyposażeniem / są patchpanele i organizery/.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w dokumencie PROJEKT WYKONAWCZY Sieć Wi-Fi w budynku Domu Studenckiego Feniks Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 9F (plik PW TT Opis.docx) przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej instalacji okablowania strukturalnego. W związku z czym przewidziana jest rozbudowa istniejącej szafy dystrybucyjnej.

Pytanie:

jak prowadzimy rurki z przewodami - bruzdy, kanały metalowe, listwy PCV, inne /

Odpowiedź:

Sposób układania kabla opisano w dokumencie PROJEKT WYKONAWCZY Sieć Wi-Fi w budynku Domu Studenckiego Feniks Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 9F (plik PW TT Opis.docx).

Pytanie:

kto ponosi koszty przeglądów SSP i ctr monitorującej oprawy awaryjne w okresie gwarancyjnym?

Odpowiedź:

Koszty przeglądów SSP i centrali monitorującej oprawy awaryjne w okresie gwarancji ponosi Zamawiający.

Pytanie:

czy są demontaże w zakresie LAN i SSP?

Odpowiedź:

Istniejąca instalacja okablowania strukturalnego (sieci LAN) nie podlega demontażowi. Zakres prac demontażowych w zakresie SSP określa projekt: „Rozbudowa i remont istniejącego systemu ppoż. w budynku Domu Studenckiego Feniks Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”

Pytanie:

co ma obejmować gwarancja SSP i opraw awaryjnych:

- działanie systemu

- czyszczenie czujek SSP

- akumulatory

Odpowiedź:

Gwarancja dotyczy urządzeń i poprawności działania systemu. Gwarancja nie obejmuje bieżącej obsługi i eksploatacji.

Pytanie:

brak informacji nt szkoleń personelu

Odpowiedź:

W ofercie należy przewidzieć jedno szkolenie nie dłużej niż  1 dzień roboczy dla personelu w ilości do 8 osób.

Pytanie:

co mają obejmować pomiary elektryczne:

- oświetlenie podstawowe

- oświetlenie awaryjne

- nowe obwody / przewody /

Odpowiedź:

Pomiary elektryczne zgodnie z SWZ

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany pkt XV.2 SWZ który otrzymuje brzmienie:

2.	Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Zamawiający przyjmuje, iż z zastrzeżeniem zdania następnego, przedmiot zamówienia jest objęty stawką VAT 8% obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. W przypadku przyjęcia przez wykonawcę innej stawki VAT, wykonawca zobowiązany jest uzasadnić przyjętą stawkę, np. powołując się na indywidualną interpretację organu podatkowego. W przeciwnym wypadku podanie innej stawki podatku VAT albo jej nie podanie skutkować będzie uznaniem, że wykonawca popełnił w treści oferty inną omyłkę, o której mowa w art. 223 ust. 2 punkt 3 ustawy Pzp.