WYKAZ URZĄDZEŃ WĘZEŁ

ul. C. Skłodowskiej 20 w Katowicach

1. Regulator dla ciepłownictwa i ogrzewnictwa XENTA Schneider Electric 301 - szt.1
2. Elektryczny zawór regulacyjny -kpl.1
3. Zanurzeniowy czujnik temperatury z elementem pomiarowym PT 1000 – sztuk 3
4. Czujnik temperatury zewnętrznej Xenta , - szt.1
5. Ciepłomierz ultradźwiękowy Landis Santech UH 50 Qn=3,5 m3/h DN 25 z modułem komunikacyjnym M-bus WZ -MB – G4
6. Jednostka telemetrii typu PMC II z wyposażeniem( karty rozszerzenia P2COM , RS 232 , antena i karta GSM, zasilacz) – kpl. 1