WYKAZ URZĄDZEŃ - WĘZEŁ W-3 ( bud WCR )  
ul. Zawiszy Czarnego 7 Gliwice

1. Manometr kontaktowy M 160 R /0 -0,4 MPa + EM3L
2. Sterownik Danfoss ECL 210 Comfort /230 V
3. Podstawa regulatora Danfoss ECL 210
4. Klucz do aplikacji c.o. Danfoss ECLA 231
5. Ciepłomierz ultradźwiękowy Sharky 775 Qn=6m3/h DN32
6. Jednostka telemetrii typu PMCII z wyposażeniem ( karty rozszerzeń, antena, karta GSM, zasilacz )
7. Czujnik zalania pomieszczeń, CZP-103R, przekaźnik-zasilacz ZSP-CZP.