Załącznik nr …..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie  przeglądu technicznego, sprzętu medycznego, 32 Zamojskiego Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przegląd techniczny i wydanie orzeczeń potwierdzających sprawność użytkowanego sprzętu medycznego przed upływem terminu ważności poprzedniego przeglądu technicznego. Przegląd ma na celu sprawdzenie stanu technicznego oraz parametrów pracy urządzeń i ich zgodności 
z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane        w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez producenta sprzętu:

-  utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,

- dokonanie  wpisów w paszportach (dowodach urządzeń) zawierających 
w szczególności: datę przeprowadzonych czynności, rodzaj przeprowadzonego przeglądu, ocenę urządzenia, aparatury (urządzenie sprawne technicznie, zapewnia pracownikom i badanym  pełne bezpieczeństwo w trakcie jego użytkowania i zapewnia rzetelność prowadzonych badań na poziomie deklarowanym przez producenta), oraz termin zalecanego kolejnego przeglądu, pieczęć i podpis osoby wykonującej przegląd.

3) Czynności przeglądu obejmują:

- sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i stopnia ich zgodności 
z ustawieniami fabrycznymi ,

- w przypadkach koniecznych, przeprowadzenie niezbędnych  regulacji zapewniających pełną rzetelność badań (pomiarów) prowadzonych 
z wykorzystaniem tych urządzeń,

- sprawdzenie stanu technicznego, utrzymania i oznakowani bezpieczeństwa aparatury i urządzeń medycznych pod kątem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkownikom tych urządzeń,

- w przypadku braku paszportu przy sprzęcie Wykonawca zobowiązuje się do jego wystawienia,

- wystawienie orzeczeń o stanie technicznym,

- w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu niesprawności uniemożliwiającej wykonanie badań i dopuszczenia  do dalszej eksploatacji, Wykonawca sporządzi opis stanu technicznego wskazując zakres i koszt naprawy z robocizną,

- w przypadku stwierdzenia, że koszt naprawy przewyższa wartość szacunkową urządzenia (sprzętu-aparatury medycznej), Wykonawca sporządzi odrębny 
protokół – orzeczenie  techniczne opisując dokładnie stan techniczny urządzenia, w którym zawrze opinię o zasadności odstąpienia od naprawy,

- Wykonawca sporządzi (po dokonaniu przeglądu w danej jednostce) dla Sekcji Medycznej 32 WOG wykaz sprzętu medycznego zawierający dane sprawny/nie sprawny, wymagający konserwacji, naprawy wraz z wyceną lub zakwalifikowany do kasacji,

- Wykonawca udzieli 12 miesięcznej  gwarancji na wykonaną usługę licząc od daty odbioru sprzętu przez użytkownika w imieniu Zamawiającego.

4) Realizacja usługi:

- Wykonawca  przystępując do przeglądu przedmiotowego sprzętu ma posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia, stosowną aparaturę do diagnostyki oraz urządzenia kontrolno- pomiarowe.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby przegląd sprzętu wykonywany był przez osoby z kwalifikacjami o odpowiednimi uprawnieniami zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- Przegląd i odbiór wykonanej usługi w sprzęcie  medycznym, odbędzie się we wskazanych w Umowie siedzibach jednostek wojskowych (użytkowników sprzętu), po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Użytkownikiem terminu przyjazdu. W/w usługa będzie realizowana w kompleksach będących na zaopatrzeniu 32 WOG:

- 32 WOG Ambulatorium Zamość, Magazyn Medyczny ul. Wojska Polskiego 2 F,

- 32 WOG Ambulatorium Hrubieszów, 22-500 Hrubieszów, Dwernickiego 4.

- 32 WOG Ambulatorium Lublin, 20-468 Lublin, ul. Z.Herberta 49,

- JW. 3391, Zespół Zabezpieczenia Medycznego, Zamość, ul. Wojska Polskiego 2F,

- Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Zamościu, 22-400 Zamość, 
ul. Wojska Polskiego 2F,

- JW. 5323, Dywizjon Artylerii Samobieżnej, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 139,

- JW. 5322 19 Batalion Zmechanizowany, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 139,

- 19 Brygada Zmechanizowana, 20-468 Lublin, ul. Z.Herberta 49,

- 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, 20-325 Lublin, ul. Męczenników Majdanka 70,

- Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Lublinie, 20-043 Lublin, 
ul. Spadochroniarzy 5A,

- Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, 20-718 Lublin,

ul. Al. Kraśnicka 2,

- JW. 4055, 2 pułk rozpoznawczy, Zespół Zabezpieczenia Medycznego, 
22-500 Hrubieszów, Dwernickiego 4,

- Skład Materiałowy Jawidz , 21-077 Spiczyn, Jawidz

- GZ Lublin, 20-468 Lublin, ul. Herberta 49 – Magazyn Medyczny

Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego lub pisemnego powiadomienia Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie przeprowadzenia przeglądu.

W piśmie należy zawrzeć następujące dane:

- planowany termin przyjazdu ( dzień i godzina),

- dane kierowcy i innych osób (jeśli będą), - nazwisko i imię, nr dowodu osobistego,

- dane pojazdu – typ , marka, numer rejestracyjny,

5) Termin wykonania zamówienia -  liczony od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2022 r. Koszt dojazdu w cenie usługi.

6) Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi, po wykonaniu przeglądów technicznych. Faktura płatna przelewem wystawiona zostanie na 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
w Zamościu ul. Wojska Polskiego 2 F, 22-400 Zamość z terminem płatności : 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanymi przez obie strony protokołami odbioru prawidłowo wykonanej usługi, oraz protokołem przeglądu technicznego sprzętu.

7) Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie:

…………………………………………………………………..

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem

kompleksu w  zakresie: harmonogramu robót z uwzględnieniem czasu pracy tj.

- w godzinach 7.00 – 15.30 (od poniedziałku do czwartku)

- w godzinach 7.00 – 13.00 ( piątku)

Wykonawca w formie pisemnej przed podpisaniem umowy przedstawi „Wykaz osób związanych z realizacją umowy, w tym nadzorujących i wykonujących

prace…” z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

- w przypadku gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy niezatrudniający cudzoziemców:

- imię i nazwisko osoby,

- rodzaj, seria i numer aktualnego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu,

- w przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy zatrudniający cudzoziemców lub podmiot zagraniczny zatrudniający pracowników nieposiadających obywatelstwa polskiego, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi „Wykaz osób związanych z realizacją umowy, w tym nadzorujących i wykonujących prace…” z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

- imię i nazwisko osoby,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu 
wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

- Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/2017 wprowadzonej Decyzją Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 1 sierpnia 2017 roku do użytku w ”Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”, Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 177), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr Z-405 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych  zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

- Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 177).

Wykonawca z wyprzedzeniem, co najmniej dwudniowym, uzgodni wszelkie zmiany osobowe, o których mowa powyżej, jakie nastąpią w trakcie trwania usług wynikających z Umowy oraz przedstawi aktualny wykaz pracowników realizujących przedmiot Umowy.

Przed rozpoczęciem realizacji zadania, osoba reprezentująca Zamawiającego/Dowódcę jednostki dla której realizowana jest usługa, zapozna pracowników Wykonawcy z zasadami obowiązującymi na terenie chronionego kompleksu wojskowego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdów.

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika kompleksu i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi być uzgadniany z Komendantem ochrony jednostki, na terenie której wykonywane są prace, poprzez osobę odpowiedzialną ze strony 32WOG za realizację przedmiotu umowy.

- uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywane są prace, na:

- wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,

- użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego,

- użytkowanie aparatów latających (bezzałogowych statków powietrznych np. typu „Dron”).

Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji  w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

Wykonawca w przypadku naruszenia przez jego pracowników zasad obowiązujących na terenie jednostki przepisów w zakresie wejścia/wyjścia, wjazdu/wyjazdu do jednostki i przebywania na jej terenie w szczególności polegające na:

- nieuprawnione użytkowanie przepustek,

- przebywanie poza terenem wyznaczonym do wykonywania prac,

- wykonywanie prac pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,

- palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,

- niestosowanie się do poleceń służb porządkowo – ochronnych

kompleksu,

- wnoszenie bez zgody osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zapłaci kary umowne w wysokości 200,00 zł /dwieście złotych / za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tych zasad i przepisów.

| LP. | nazwa urządzenia | ilość sztuk | data końca ważności przeglądu |
| --- | --- | --- | --- |
| AMULATORIUM LUBLIN |
| 1. | DEFIBRYLATOR AED PRO SN: AA12E024999 | 1 | 15.09.2022 |
| 2. | CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA SN:731505305116PWLC | 1 | 15.09.2022 |
| 3. | PULSOKSYMETR OXY TRUE 5, SN:50001032 | 1 | 15.09.2022 |
| 4. | TERMOMETR ELEKTRONICZNY NC-100 SN: 291204270 | 1 | 15.09.2022 |
| 5. | LAMPA BADAWCZO ZABIEGOWA FLH-2131, SN: 40066 | 1 | 15.09.2022 |
| 6. | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA AUTOMATYCZNY OMRON M-3, SN: 20150775129VG | 1 | 15.09.2022 |
| 7. | APARAT DO EKG TYP BTL-08 MT-PLUS 073P-B-01617 | 1 | 15.09.2022 |
| 8. | SPIROMETR LUNGTEST HANDY, SN: 201600453 | 1 | 15.09.2022 |
| 9. | MODUŁ POWIADAMIANIA I STER. GSM BASIC - PS2, 01PS2DL17610L | 1 | 15.09.2022 |
| SAMOCHÓD SANITARNY RENAULT MASTER L2H2 UC 04607 AMBULATORIUM LUBLIN |
| 10 | TERMOMETR PRO 6000, SN: 10318K50879 | 1 | 15.09.2022 |
| 11 | KRZESŁO TRANSPORTOWE S - 240E, SN: AS106611 | 1 | 15.09.2022 |
| 12 | NOSZE MONDIAL, SN: 18N398844 | 1 | 15.09.2022 |
| 13 | TRANSPORTER MONDIAL ST70 , SN: 18SO15819 | 1 | 15.09.2022 |
| 14 | PODBIERAK S-265, SN: AS-107583 | 1 | 15.09.2022 |
| 15 | SSAK OB. 2012,SN: 1121810600 | 1 | 15.09.2022 |
| 16 | RESPIRATOR PARAPAC 200D, SN: 1807130 | 1 | 15.09.2022 |
| 17 | KRZESŁO TRANSPORTOWE S-240E AS106611 | 1 | 15.09.2022 |
| 18 | DEFIBRYLATOR TYP D3, SN: 88009711 | 1 | 15.09.2022 |
| 19 | CIŚNIENIOMIERZ DS.54, SN: 180608132018 | 1 | 15.09.2022 |
| SEM 19 bz CHEŁM |
| 20 | DEFIBRYLATOR AED DDU-100, 130001519 | 1 | 10.11.2022 |
| 21 | DEFIBRYLATOR AED PLUS, X16D830062 | 1 | 10.11.2022 |
| 22 | DEFIBRYLATOR AED PLUS, X16D830063 | 1 | 10.11.2022 |
| 23 | PULSOKSYMETR, 007550 | 1 | 10.11.2022 |
| 24 | PULSOKSYMETR FINGER TIP, 141426100916 | 1 | 10.11.2022 |
| 25 | PULSOKSYMETR ONYX 9590, 502102740 | 1 | 10.11.2022 |
| 26 | PULSOKSYMETR, N20152 | 1 | 10.11.2022 |
| 27 | PULSOKSYMETR, 007551 | 1 | 10.11.2022 |
| 28 | PULSOKSYMETR ONYX 9590, 502102601 | 1 | 10.11.2022 |
| 29 | PULSOKSYMETR, A1803050154 | 1 | 10.11.2022 |
| 30 | PULSOKSYMETR, A1803050183 | 1 | 10.11.2022 |
| 31 | TRANSPORTER 4052, 07-046156 | 1 | 10.11.2022 |
| 32 | CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA RLDF 0510A, 178008973000570 | 1 | 10.11.2022 |
| 33 | NOSZE PODBIERAJĄCE, 031737 | 1 | 10.11.2022 |
| 34 | NOSZE 41-41, 0740235 | 1 | 10.11.2022 |
| 35 | INSTALACJA TLENOWA IVECO | 1 | 10.11.2022 |
| 36 | DEFIBRYLATOR ZOLL, AB11E016710 | 1 | 10.11.2022 |
| 37 | SZYNA WYCIAGOW ORTOPEDYCZNA DUŻA, DA02365 | 1 | 10.11.2022 |
| 38 | NOSZE Z PASAMI I MATERACEM FERNO, 07-046136 | 1 | 10.11.2022 |
| 39 | IVECO ZESTAW PRZENOŚNY, INHALATOR TLENOWY | 1 | 06.2022 |
| 40 | KARDIOMONITOR BENEVISION N1 AA3-8B003197 | 1 | 10.11.2022 |
| 41 | CIŚNIENIOMIERZ DS45-11C, SM 80409234129 | 1 | 10.11.2022 |
| 42 | CIŚNIENIOMIERZ DS45-11C, SM 80515115228 | 1 | 10.11.2022 |
| 43 | BUTLA 2,7L, M195870 | 1 | 17.10.2022 |
| 44 | BUTLA TLENOWA 2,7L M913429 | 1 | 17.10.2022 |
| 45 | BUTLA TLENOWA 10L 07/27770 | 1 | 17.10.2022 |
| 46 | BUTLA TLENOWA 10L 07/277558 | 1 | 17.10.2022 |
| AMBULATORIUM HRUBIESZÓW |
| 47 | DEFIBRYLATOR AED, SN: X16D830055 | 1 | 12.2022 |
| 48 | CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA, SN: 731604266655 PW-LC | 1 | 12.2022 |
| 49 | APARAT AUTOMATYCZNY DO MIERZENIA CIŚNIENIA 20150775127 VG | 1 | 12.2022 |
| AMBULATORIUM 32 WOG Zamość |
| 50 | SZAFA CHŁODNICZA LABCOLD, SN: 731505305157PW-LC | 1 | 12.2021 |
| 51 | ATOMATYCZNY CIŚNIENIOMIERZ OMRON M3 20150775130VG | 1 | 08.09.2022 |
| 52 | WAGA ZE WZROSTOMIERZEM RADWAG WPT 100/200 OW 517950 | 1 | 08.09.2022 |
| 53 | SFIGMO MANOMETR PRECISIA RIESTER 111258232 | 1 | 08.09.2022 |
| 54 | Infrared thermometer WT188 | 1 | 08.09.2022 |
| 55 | Autoklaw Lisa MB 22 I-II-07540 | 1 | 28.02.2022 |
| 56 | Chłodziarka farmaceutyczna SCHA 601 MAWI + MONITORING TEMPERATURY 192985 | 1 | 08.09.2022 |
| 57 | PULSOKSYMETR RAD S MASIMO N36919 | 1 | 08.09.2022 |
| 58 | DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY AED PLUS, SN:X16D830056 | 1 | 28.06.2022 |
| MERCEDES SPRINTER UC 04018 AMBULATORIUM 32 WOG |
| 59 | RESPIRATOR PARAPAC SW: 1502159 | 1 | 28.10.2022 |
| 60 | DEFIBRYLATOR ZOLL AB 14E021529 | 1 | 28.10.2022 |
| 61 | PULSOKSYMETR 8500, 501909353 | 1 | 28.10.2022 |
| 62 | POMPA INFUZYJNA S ,SN 012230415 | 1 | 28.10.2022 |
| 63 | AUTOMATYCZNY CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY , 14064302000 | 1 | 28.10.2022 |
| 64 | STACJA DOKUJĄCA DS. 102A, 2200645/15 | 1 | 28.10.2022 |
| 65 | MANKIET DO PRZETACZANIA PŁYNÓW "ERKA", 15026262 | 1 | 28.10.2022 |
| 66 | NOSZE EFX, 15 N334601 | 1 | 28.10.2022 |
| 67 | NOSZE PODBIERAKOWE S- 265, AS039388 | 1 | 28.10.2022 |
| 68 | TRANSPORTER MONDIAL, 15C-112894 | 1 | 28.10.2022 |
| 69 | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE S – 240, AS04046 | 1 | 28.10.2022 |
| 70 | SSAK OB. 2012, 1101510777 | 1 | 28.10.2022 |
| 71 | THERMOSCAN PRO 4000, 10015K03149 | 1 | 28.10.2022 |
| 19 BZ LUBLIN |
| 72 | NOSZE 4141, 09N-112415 | 1 | 08.09.2022 |
| 73 | TRANSPORTER 4052, 09N-116957 | 1 | 08.09.2022 |
| 74 | PODBIERAK SCOOP 65 EXL, 16747 | 1 | 08.09.2022 |
| 75 | SSAK OB. 2012, 1000911458 | 1 | 08.09.2022 |
| 76 | DEFIBRYLATOR E - SERIES, AB12H019885 | 1 | 08.09.2022 |
| 77 | Inhalator tlenowy butla M483561 red. 20140100119 | 1 | 08.09.2022 |
| 78 | Glukometr ACCU-CHEK GB09588061 | 1 | data prod. 2018 |
| 79 | Pulsoksymetr palcowy 90800192 | 1 | data prod. 2011 |
| 80 | pulsoksymetr palcowy 90800281 | 1 | data prod. 2011 |
| 81 | pulsoksymetr palcowy 50500340 | 1 | data prod. 2011 |
| 82 | Inhalator Tlenowy butla M 483899 Red. 20140100253 | 1 | 08.09.2022r |
| 83 | Nosze podbierające Model 65EXL O70172 | 1 | 08.09.2022r |
| 84 | Pulsoksymetr palcowy 90800177 | 1 | data prod. 2011 |
| 85 | Pulsoksymetr palcowy 50500161 | 1 | data prod. 2011 |
| 86 | Pulsoksymetr palcowy 90800315 | 1 | data prod. 2011 |
| 87 | Glukometr ACCU-CHEK ACTIVEGB 09589775 | 1 | data prod. 2018 |
| 88 | TRANSPORTER 4052, 12N231063 | 1 | 08.09.2022 |
| 89 | NOSZE 4141, 12N231129 | 1 | 08.08.2022 |
| 90 | SSAK OB. 2012, 1101110585 | 1 | 08.09.2022 |
| 91 | butla tlenowa 10 L 12/3571 UT | 1 | 02.2022r |
| 92 | butla tlenowa 10 L 12/3619 UT | 1 | 02.2022r |
| 93 | AED DEFIBTECH DDU-L004-002SN 130001537 | 1 | 08.09.2022 |
| Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Zamościu |
| 94 | APARAT KRZYŻOWY TYP K-03 SN: 1070/12 | 1 | 20.09.2022 |
| 95 | APARAT PIÓRKOWSKI DO BADAŃ KOORDYNCJI, SN: 903/12 | 1 | 20.09.2022 |
| 96 | MIERNIK CZASU REAKCJI TYP MPR-3, SN: 931/12 | 1 | 20.09.2022 |
| 97 | MIERNIK CZASU REAKCJI TYP: ALFA ELECTR., PK 2109200 | 1 | 20.09.2022 |
| 98 | MIERNIK CZASU REAKCJI TYP: ALFA ELECTR., PK 2109201 | 1 | 20.09.2022 |
| 99 | PIÓRKOWSKI UM TYP: ALFA ELEKTRONICS, AP 159204 | 1 | 20.09.2022 |
| 100 | APARAT KRZYŻOWY, 159202 | 1 | 20.09.2022 |
| Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Lublinie |
| 101 | APARAT PIÓRKOWSKIEGO, SN: 901/12 | 1 | 11.2022 |
| 102 | APARAT KRZYŻOWY , SN: 1059/12 | 1 | 11.2022 |
| 103 | MIERNIK CZASU REAKCJI, MRK-80,194 | 1 | 11.2022 |
| 104 | MIERNIK CZASU REAKCJI, MPR -03 | 1 | 11.2022 |
| 105 | APARAT PIÓRKOWSKIEGO, SN: AP-H20/3 | 1 | 11.2022 |
| 106 | APARAT KRZYŻOWY, SN:AK-H20/03 | 1 | 11.2022 |
| 107 | MIERNIK CZASU REAKCJI MRK-80 | 1 | 11.2022 |
| ZZM 3bz Zamość |
| 108 | DEFIBRYLATOR DEFIBTECH, 130001071 | 1 | 12.2022 |
| 109 | DEFIBLYRATOR AED PLUS, X16D830060 | 1 | 12.2022 |
| 110 | DEFIBLYRATOR AED PLUS, X16D830061 | 1 | 12.2022 |
| 111 | SSAK BOSCAROL, 1000711650 | 1 | 12.2022 |
| 112 | SSAK BOSCAROL 1000711653 | 1 | 12.2022 |
| 113 | NOSZE PODBIERAKOWE SCOOP 65 EXL, NR.031586 | 1 | 12.2022 |
| 114 | TRANSPORTER FERN, Nr. 07054695 | 1 | 12.2022 |
| 115 | NOSZE FERNO, NR. 07055340 | 1 | 12.2022 |
| 116 | NOSZE FERNO, NR. 07055354 | 1 | 12.2022 |
| 117 | Butla 2,7 l 1/121120 | 1 | 12.2022 |
| 118 | Butla 10 l 1/524121 | 1 | 12.2022 |
| 119 | TRANSPORTER FERNO, NR. 07054698 | 1 | 12.2022 |
| 120 | Skrzynia Izotermiczna T0082/FDH | 1 | 12.2022 |
| 121 | NOSZE PODBIERAKOWE SCOOP 65 EXL, NR. 031587 | 1 | 12.2022 |
| IVECO UC 02829 Lublin 2LBOT |
| 122 | SSAK OB..2012 , 11011110063 | 1 | 16.11.2022 |
| 123 | PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH, 10.021/111521 | 1 | 16.11.2022 |
| 124 | NOSZE WIELOFUNKCYJNE M. 4141, 11N-198713 | 1 | 16.11.2022 |
| 125 | NOSZE PODBIERAKOWE SCOOP, 70032 | 1 | 16.11.2022 |
| 126 | DESKA ORTOPEDYCZNA FERNO | 1 | 16.11.2022 |
| 127 | TRANSPORTER WIELOFUNKCYJNY 4052 11N188905 | 1 | 16.11.2022 |
| IVECO UC 00455 Zamość, 2LBOT LUBLIN |
| 128 | NOSZE PODBIERAKOWE L-621054 | 1 | 16.11.2022 |
| 129 | NOSZE TRANSPORTOWE L-588560 | 1 | 16.11.2022 |
| 130 | NOSZE STANAG 01 | 1 | 16.11.2022 |
| 131 | NOSZE STANAG 02 | 2 | 16.11.2022 |
| 132 | NOSZE STANAG 03 | 1 | 16.11.2022 |
| 133 | PRZEPŁYWOMIERZ TLENOWY 000209406 | 1 | 16.11.2022 |
| 134 | NOSZE STANAG 04 | 2 | 16.11.2022 |
| 135 | SSAK PRÓŻNIOWY 16417 | 1 | 16.11.2022 |
| SCAM UG 00455 Chełm, 2LBOT LUBLIN |
| 136 | Ssak AGA MN-33 24822 | 1 | 16.11.2022 |
| 137 | TORBA TERMICZNA, 10.021/111520/5 | 1 | 16.11.2022 |
| 138 | DEFIBRYLATOR AED Powerhart G5S-22A D00000067113 | 1 | 16.11.2022 |
| 139 | RESPIRATOR 200D 1011 | 1 | 16.11.2022 |
| 21 blp , 2 LBOT LUBLIN |
| 140 | Powerheart AED G5 Semiautomatic D0000006045 | 2 | 07.05.2022 |
| 141 | Pulsoksymert Onyx Vantage 505267751 | 1 | 07.05.2022 |
| Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie |
| 142 | PULSOKSYMETR NONIN 8500,500645340 | 1 | 06.12.2022 |
| 143 | DEFIBRYLATOR AED, X15K796757 | 1 | 06.12.2022 |
| 144 | DEFIBRYLATOR AED, X17C911284 | 1 | 06.12.2022 |
| 145 | DEFIBRYLATOR AED, X18J066608 | 1 | 06.12.2022 |
| 146 | DEFIBRYLATOR AED, X19E154108 | 1 | 06.12.2022 |
| 147 | PRZYRZĄD SSĄCY ELEKTRYCZNY CM-4, 4701 | 1 | 06.12.2022 |
| 148 | KARDIOMOINITOR BSM-2301, 18870 | 1 | 06.12.2022 |
| 149 | Butla tlenowa 2,7 l | 1 | 06.12.2022 |
| 150 | RESPIRATOR WEINMANN, 22090 | 1 | 06.12.2022 |
| 151 | INHALATOR TLENOWY Z WYPOSAŻENIEM | 1 | 06.12.2022 |
| SEM 19 DAS CHEŁM 5323 |
| 152 | DESKA ORTOPEDYCZNA IRONDRUCK | 1 | 10.11.2022 |
| 153 | NOSZE PODBIERAKOWE SAVER S - 265 AS-015982 | 1 | 10.11.2022 |
| 154 | NOSZE EWAKUACYJNE SKŁADANE TALON 888-689-6277 | 1 | 10.11.2022 |
| 155 | NOSZE EWAKUACYJNE SKŁADANE TALON 6530-01-504-9051 | 1 | 10.11.2022 |
| 156 | ZESTAW SZYN PRÓŻNIOWYCH | 1 | 10.11.2022 |
| 157 | KARDIOMONITOR PROPAQ ENCORE DA-213729 | 1 | 10.11.2022 |
| 158 | PULSOKSYMETR BLUEPOINT MEDICAL 9080175, oraz 9080176 | 2 | 10.11.2022 |
| 159 | PULSOKSYMETR NONIN 8500 500669789 | 1 | 10.11.2022 |
| 160 | SSAK ACCUVAC BASIC 36547 | 1 | 10.11.2022 |
| 161 | SZYNA WYCIĄGOWA ORTOPEDYCZNA DUŻA | 1 | 10.11.2022 |
| 162 | BUTLA TLENOWA 10 L PL04/50369UT | 1 | 17.10.2022 |
| 163 | BUTLA TLENOWA 10 L PL04/5371UT | 1 | 17.10.2022 |
| 164 | BUTLA TLENOWA 2,7 L M44189 | 1 | 17.10.2022 |
| 165 | DEFIBRYLATOR AED PLUS X16D830065 | 1 | 10.11.2022 |
| SCAM SM 50 19 DAS CHEŁM 5323 |
| 166 | NOSZE FERNO SERIA 4140 L-757320 | 1 | 10.11.2022 |
| 167 | TRANSPORTER FERNO SERIA 4050 L-756599 | 1 | 10.11.2022 |
| 168 | NOSZE SCOOP 65 EXL 129601 | 1 | 10.11.2022 |
| 169 | DESKA ORTOPEDYCZNA FERNO MILLENIA 238-1255-00 | 1 | 10.11.2022 |
| 170 | RESPIRATOR PARAPAC 200D A-02365 | 1 | 10.11.2022 |
| 171 | INŻEKTOR PODCIŚNIENIA MEDIEJECT - 33 29431 | 1 | 10.11.2022 |
| 172 | NOSZE STANAG 2040 | 4 | 10.11.2022 |
| Magazyn Medyczny, 32 WOG Zamość |
| 173 | UNIT STOMATOLOGICZNY, SN 30168 | 1 | 10.2022 |
| 174 | INHALATOR TLENOWY PRZESOŚNY TYP AM-2 | 1 | 10.2022 |
| 175 | INHALATOR TLENOWY Z WYPOSAŻENIEM | 4 | 10.2022 |
| 176 | ZESTAW SZYN PRÓŻNIOWYCH | 1 | 10.2022 |
| 177 | RESPIRATOR CAE VENT ALS | 1 | 10.2022 |
| 178 | ELEKTROKARDIOGRAF CARDIOVIT AT-1 | 1 | 10.2022 |
| 179 | POMPA INF. MEDMA S-PCA | 1 | 10.2022 |
| 180 | BUTLA STALOWA TLENOWA 10 L. Z REDUKTOREM | 2 | 10.2021 |
| 181 | BUTLA STALOWA DO TLENU 40 DM3 Z RED I NAWIKL. | 1 | 10.2021 |
| 182 | OGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH BIEGLER | 1 | 10.2022 |
| 183 | APARAT USG DARMIŃSKI FAST | 1 | 10.2022 |
| JW. 4055 HRUBIESZÓW 2 pr, Zespół Zabezpieczenia Medycznego |
| 184 | SSAK ELEKTRYCZNY M20, 06F0045797 | 1 | 12.2022 |
| 185 | POMPA INFUZYJNA S-PCA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ, 0400465/12 | 1 | 12.2022 |
| 186 | POMPA INFUZYJNA S-PCA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ, 0400642/12 | 1 | 12.2022 |
| 187 | NEGATOSKOP, 60082 | 1 | 12.2022 |
| 188 | DESKA ORTOPEDYCZNA | 2 | 12.2022 |
| 189 | INHALATOR , 08499 | 1 | 12.2022 |
| 190 | INHALATOR TLENOWY, 08482 | 1 | 12.2022 |
| 191 | INHALATOR TLENOWY, 08512 | 1 | 12.2022 |
| 192 | NHALATOR TLENOWY, 08562 | 1 | 12.2022 |
| 193 | OGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH IN-MEDICO, 213:1.101 | 1 | 12.2022 |
| 194 | APARAT DO SZTUCZNEGO ODDECHU Z POMPĄ ODSYSAJĄCĄ WYDZIELINĘ, 2008 | 1 | 12.2022 |
| 195 | SSAK INIEKTOROWY, 20410 | 1 | 12.2022 |
| 196 | SSAK OB. 2012, 1101411484 | 1 | 12.2022 |
| 197 | NOSZE FERNO 41-41, 4143 | 1 | 12.2022 |
| 198 | NOSZE FERNO 41-41, 4142 | 1 | 12.2022 |
| 199 | NOSZE FERNO 41-41, 14N301889 | 1 | 12.2022 |
| 200 | RESPIRATOR Para Pac-200D, 0706312 | 1 | 12.2022 |
| 201 | RESPIRATOR Para Pac-200D, 0304463 | 1 | 12.2022 |
| 202 | RESPIRATOR Para Pac-200D, 1104270 | 1 | 12.2022 |
| 203 | DEFIBRYLATOR AED, X160830059 | 1 | 12.2022 |
| 204 | DEFIBRYLATOR AED , X160830058 | 1 | 12.2022 |
| 205 | DEFIBRYLATOR AED PRO, AA12E024995 | 1 | 12.2022 |
| 206 | NOSZE EWAKUACYJNE Z WKŁADEM TERMOIZOLACYJNYM | 1 | 12.2022 |
| 207 | LAMPA OPERACYJNA ZABIEGOWA, 080029 | 1 | 12.2022 |
| 208 | SYGNALIZATOR POŁOŻENIA LADOWISKA | 1 | 12.2022 |
| 209 | DEFIBRYLATOR M- SERIES, T08E106188 | 1 | 12.2022 |
| 210 | TRANSPORTER FERNO, 700544 | 1 | 12.2022 |
| 211 | PODBIERAK SCOOP 65EXL, 021521 | 1 | 12.2022 |
| 212 | PULSOKSYMETR OXYTURE, 50001038 | 1 | 12.2022 |
| 213 | TORBA DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH, 2002 | 1 | 12.2022 |
| 214 | TORBA DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH, 2014 | 1 | 12.2022 |
| 215 | TORBA DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH | 1 | 12.2022 |
| 216 | SSAK INIEKTOROWY, 011 | 1 | 12.2022 |
| 217 | TRANSPORTER 4052, 14N299199 | 1 | 12.2022 |
| 218 | TRANSPORTER 4052, 14N298199 | 1 | 12.2022 |
| 219 | PODBIERAK SCOOP 65EXL | 2 | 12.2022 |
| 220 | Butla 2,7 l M032753 | 1 | 17.02.2022 |
| 221 | Butla 2,7 l A0441 | 1 | 17.02.2022 |
| 222 | Butla 2,7 l M349953 | 1 | 08.2022 |
| 223 | Butla 2,7 l M349909 | 1 | 08.2022 |
| 224 | Butla 2,7 l | 1 | 08.2022 |
| 225 | Butla 2,7 l | 1 | 08.2022 |
| 226 | Butla 10 l | 1 | 01.2022 |
| 227 | Butla 10 l | 1 | 01.2022 |
| 228 | Butla 10 l | 1 | 17.02.2022 |
| 229 | CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA RLDF, 0510A | 1 | data produkcji 2018r. |
| 2 LBOT LUBLIN |
| 230 | DEFIBRYLATOR AED Powerhart G5S-22A D00000067113 ( 24blp Chełm) | 1 | 07.05.2022 |
| 231 | Butla tlenowa 10l 12/19669UT | 1 | 09.2022 |
| 232 | Butla tlenowa 10l 12/19709UT | 1 | 09.2022 |
| 233 | Butla tlenowa 10l 11/30140UT | 1 | 10.2021 |
| 234 | BUTLA TLENOWA 2,7L M351130 | 1 | 08.2022 |
| 235 | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD SN00000067021 | 1 | 07.05.2022 |
| 236 | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD SN00000067119 | 1 | 07.05.2022 |
| 237 | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD SN00000066992 | 1 | 07.05.2022 |
| 238 | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD SN00000067056 | 1 | 07.05.2022 |
| 239 | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD SN00000064064 | 1 | 07.05.2022 |
| 240 | DEFIBRYLATOR HEART SAVE 73946003531 | 1 | 07.05.2022 |
| 241 | PULSOKSYMETR VIAMED UM 2101 A1702050045 | 1 | 10.2021 |
| 242 | PULSOKSYMETR VIAMED UM 2101 A1702050207 | 1 | 10.2021 |
| 243 | PULSOKSYMETR VIAMED UM 2101 A1702050104 | 1 | 10.2021 |
| 244 | PULSOKSYMETR ONYX VANTAGE 502121312 | 1 | 10.2021 |
| 245 | PULSOKSYMETR ONYX VANTAGE 502139017 | 1 | 10.2021 |
| 246 | PULSOKSYMETR ONYX VANTAGE 502090170 | 1 | 10.2021 |
| 247 | Pulsoksymetr ONYX Vantage 502016313 | 1 | 10.2021 |
| 248 | Pulsoksymetr ONYX Vantage 502138622 | 1 | 10.2021 |
| 249 | Pulsoksymetr ONYX 9500 500914348 | 1 | 10.2021 |
| 3 RBLog Skład Materiałowy Jawidz |
| 250 | Inhalator tlenowy butla,M-483512 | 1 | 10.2021 |
| 251 | Defibrylator Samaritan PAD 300P, 12C00415220 | 1 | 12.2021 |
| 252 | Elektrody do defibrylatora, H017-013-185-1 | 1 | 01.06.2021 |
| 253 | Autoklaw LINA MB17, 149349 | 1 | 14.07.2021 |
| 254 | Respirator, 1811050 | 1 | 10.2021 |
| 25 lbp Zamość/ 2 LBOT LUBLIN |
| 255 | DEFIBRYLATOR AED POWERHART G5S-22A, D00000067073 | 1 | 07.05.2022 |
| 256 | Pulsoksymetr 502135566 | 1 | 2018 |
| 32 WOG/ GZ LUBLIN |
| 257 | Przyrząd ssący el. WAN-M1 1588 | 1 | 17.09.2021 |
| 258 | Przyrząd ssący el. WAN-M1 1537 | 1 | 17.09.2021 |
| 259 | Przyrząd ssący el. WAN-M1 1577 | 1 | 17.09.2021 |
| 260 | Przyrząd ssący el. WAN-M1 2509 | 1 | 17.09.2021 |
| 261 | Przyrząd ssący el. WAN-M1 1675 | 1 | 17.09.2021 |
| 262 | Przyrząd ssący el. WAN-M1 1681 | 1 | 17.09.2021 |
| 263 | Przyrząd ssący el. WAN-M1 479 | 1 | 17.09.2021 |
| 264 | Przyrząd ssący el. WAN-M1 1515 | 1 | 17.09.2021 |
| 265 | Przyrząd ssący el. WAN-M1 1582 | 1 | 17.09.2021 |
| 266 | Przyrząd ssący el. WAN-M1 919 | 1 | 17.09.2021 |
| 267 | Elektrokardiograf Simplicard jednokanałowy 2301 | 1 | 17.09.2021 |
| 268 | Elektrokardiograf Simplicard jednokanałowy 2346 | 1 | 17.09.2021 |
| 269 | Inhalator tlenowy przenośny Typ AM-2 2761 | 1 | 17.09.2021 |
| 270 | Inhalator tlenowy przenośny Typ AM-2M 9218 | 1 | 17.09.2021 |
| 271 | Inhalator tlenowy przenośny Typ AM-2M 9110 | 1 | 17.09.2021 |
| 272 | Inhalator tlenowy przenośny Typ AM-2M 9095 | 1 | 17.09.2021 |
| 273 | Diatermia G-300P 0086 | 1 | 17.09.2021 |
| 274 | Diatermia G-300P 00116 | 1 | 17.09.2021 |
| 275 | Lampa bezcieniowa na statywie L-10 153/6 | 1 | 17.09.2021 |
| 276 | Lampa bezcieniowa na statywie L-10 429/60 | 1 | 17.09.2021 |
| 277 | Lampa bezcieniowa na statywie L-10 764/12 | 1 | 17.09.2021 |
| 278 | Lampa bezcieniowa na statywie L-10 057/6 | 1 | 17.09.2021 |
| 279 | Autoklaw Vacuklav 23-B Statim 7000 0823B1201 | 1 | 17.09.2021 |
| 280 | Autoklaw Vacuklav 23-B Melag 240210I00010 | 1 | 17.09.2021 |
| 281 | Przyrząd ssący el. kpl. CM-4 2904 | 1 | 17.09.2021 |
| 282 | Przyrząd ssący el. kpl. CM-4 3330 | 1 | 17.09.2021 |
| 283 | Przyrząd ssący el. kpl. CM-4 4658 | 1 | 17.09.2021 |
| 284 | Przyrząd ssący el. kpl. CM-4 3213 | 1 | 17.09.2021 |
| 285 | Przyrząd ssący el. kpl. CM-4 4658 | 1 | 17.09.2021 |