## Zad. 1 Uridon
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/82/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy męskich cewników zewnętrznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Samoprzylepny męski cewnik zewnętrzny typu URIDON. Wykonany z miękkiego silikonu, przezroczysty. Od środ-ka pokryty warstwą kleju. Posiada końcówki komatybilne z wszystkimi standardowymi workami na mocz. Dostępne w różnych rozmiarach od 25-39 mm. | szt | 700
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 1:

## Zad 2 proteza prosta do tętnic
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/82/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawy protez prostych do tętnic biodrowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Protezy proste do tętnic biodrowych: - protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem proste - długości 30-40 cm - średnice 6, 7, 8,10 mm - jednostronnie welurowane od zewnątrz - niestrzępliwość zapewniona przez dodatkowy odwrócony splot cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 8 6 mm-2 szt., 7 mm-3 szt., 8 mm-2 szt., 10 mm – 1 szt. | szt | 60
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 2:

## Zad 3 cewniki embol ze światłem
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/82/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawy cewników embolektomijnych ze światłem
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymenotwa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Posiadające światło na prowadniku, bardzo dobrze wycentrowane możliwość podania kontrastu i płukania średnice balonu: 6, 10, 12, 13, 14 mm, średnica cewnika: 3F, 4F, 5,5F, 6F, 7 F długość: 80 cm kompatybilny prowadnik: 0,018'', 0,025'', 0,035'', 0,038'' w zależności od średnicy balonu. Oznaczenie kolorystyczne. Ilość szt. w komisie: 14: 3F-4 szt., 4F-4 szt., 5F-3 szt., 6F-2szt, 7F-1 szt. | szt | 200
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 3:

## Zad 4 prowadniki teflonowe
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/82/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostawy standardowych prowadników diagnostycznych teflonowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, J-curve prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem prowadniki zapewniające dobrą manewrowalność, skonstruowane z jednolitego rdzenia z oplotem, prowadniki sterowalne długości od 140 do 260 cm, średnica od 0,018” do 0,038” dobre kontrastowanie w rtg. Próbka -2 szt. 0,035”260 cm Ilość szt. w komisie: 100 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | szt | 2500
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 4:

## Zad 5 cewniki balonowe
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/82/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy cewników balonowych wysokociśnieniowych, mało podatnych na prowadniku 0,035"
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, system wprowadzający 80, 130 cm +/- 10 cm , RBP 14 - 24 bar; średnica 3 – 12 mm, dostępne długości 20 – 200 mm. Balon pokryty substancją hydrofilną. Próbka - 2 szt. 5mm/200 mm Ilość szt. w komisie: 30 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | szt | 200
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 5:

## Zad 6 cewniki do zm twardych
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/82/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6: Dostawy cewników balonowych do zmian twardych nacinających
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0 - 3,5mm. ; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm., oraz 5 ostrzy dla długości 10 cm. (średnice 4, 5, 6mm. ) Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające nylonowy balon Brak pokrycia substancją śliską Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5, 4,0; 5,0; 6,0 mm., Dostępne długości: 10, 20, 40, 100 mm. Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018” Dostępne długości systemu : 50, 90, 135, 137, 155 cm Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu Ciśnienie nominalne 6 - 8 atm. Ciśnienie RBP 14 – 20 atm. Kompatybilne z introducerem 5F - 7F | szt | 20
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 6:

## Zad 7 Stenty długie
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/82/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7: Dostawy stentów samorozprężalnych długich na prowadniku 0,035"
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stent samorozprężalny nitinolowy ze znacznikami dobrze widocznymi w rtg, średnicy 5-7 mm, długości 140-200 mm; akceptujący prowadnik 0,035 mm OTW; możliwe stosowanie koszuli 6F. Budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia, możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie, duża siła radialna stentu. Próbka - 2 szt. 6/200mm 125 cm Ilość szt. w komisie: 20 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | szt | 200
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 7:

## Zad8 stenty lekowe
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/82/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8: Dostawy stentów lekowych do tętnicy udowej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stenty nitinolowe samorozprężalne uwalniające lek antyproliferacyjny. Srednica 6 i 7 mm, długości stentu 40, 60, 80, 100, 120 mm Ilość szt. w komisie: 10 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | szt | 200
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 8:

## Zad9 prowadniki zabiegowe
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/82/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 9: Dostawy prowadników zabiegowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Dostępne średnice 0,014” oraz 0,018”. Sztywność końcówki 1,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g, 30,0g . Końcówka cieniująca 3cm, 15cm, 17 cm. Długość całkowita prowadnika 180cm, 190cm, 300cm. Dostępny prowadnik, którego dystalna część pokryta jest płaszczem polimerowym na długości 10, 22 lub 40cm. Dostępny prowadnik o średnicy końcówki 0,008” i/lub 0,013”. Pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na oplocie. Pokrycie PTFE na szafcie. Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego . Ilość szt w komisie: 10 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | szt | 60
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 9:

## Zad10 balonowy z długim syst
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/82/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 10: Dostawy cewników balonowych z długim systemem
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy; system wprowadzający 90, 130 i 170cm; RBP 10-21 atm; ciśnienie nominalne 8-9 atm; średnica 3-12mm; dostępne długości 20-250mm. Balon pokryty substancją hydrofobową Ilość szt. w komisie: 9szt w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | szt | 100
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 10: