Rokietnica dnia 12.12.2022r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2022 roku.  
  
Pytanie 1  
Prosimy o podanie ostatecznej ilości słupów oświetleniowych na ul. Jaśminowej – w przedmiarze podana ilość to 11 szt. W opisie 16 sztuk a na zbiorczym zestawieniu ilości widnieje informacja o 18 sztukach.  
Odpowiedź:  
Na ul. Jaśminowej należy ustawić 11 szt. słupów oświetleniowych.  
Pytanie 2  
Prosimy o podanie informacji z czego wykonane mają być słupy oświetleniowe na ul. Jaśminowej w przedmiarze informacja o słupach stalowych, a w opisie podane są latarnie aluminiowe.  
Odpowiedź  
Należy ustawić latarnie aluminiowe.  
Pytanie 3  
Prosimy o dokumentację techniczną odnośnie usunięcia kolizji energetycznych.  
Odpowiedź  
W ramach zadania nie występuje kolizja z siecią energetyczną.  
  
 Z poważaniem,  
 Z up. Wójta  
 Arkadiusz Klapiński   
 Zastępca Wójta