## załącznik nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę środków do dezynfekcji, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/4/2024 Opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji
Wymaganie ogólne: 1. Wszystkie oferowane środki dezynfekcyjne muszą być dedykowane do stosowania w jednostkach świadczących usługi medyczne. 2. Wszystkie środki dezynfekcyjne z wyłączeniem pakietu 3, 14-19, 21, 23 muszą mieć dopuszczenie do stosowania w obecności pacjentów na oddziałach szpitalnych.
Pakiet 1 Środki do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas ekspozycji: higieniczna dezynfekcja - max.30 sekund; chirurgiczna dezynfekcja - cykl nie dłuższy niż 90 sekund. Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania. Wymagane pojemności zaoferowanrgo produktu muszą pochodzić od jednego producenta.
l.p. | minimalny wymagany zakres działania | wymagane związki aktywne | pozostałe wymagane cechy | rodzaj i wielkość opakowania | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | stawka % VAT | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa i producent | fakultatywnie kod GTIN (jeśli dotyczy)
1 | B, Tbc ,F, V | wodno-alkoholowy żel | Środek gotowy do użycia. Butelki dostosowane do dozowników typu Dermados | butelka 0,5l | 1000 | op. |  |  | 0 | 0
2 | B, Tbc ,F, V | wodno-alkoholowy żel | Środek gotowy do użycia. | butelka 0,5l z pompką | 150 | op. |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 2 Środki do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym; czas ekspozycji: higieniczna dezynfekcja - max.30 sekund; chirurgiczna dezynfekcja - cykl nie dłuższy niż 90 sekund.
1 | B, Tbc ,F, V | wodno-alkoholowy żel | opakowanie - jednorazowy worek z zastawką uniemożliwiającą przedostawanie się powietrza do wewnątrz opakowania, kompatybilne z dozownikami manualnymi systemu Sterisol | opakowanie 700ml | 1000 | op. |  |  | 0 | 0
2 | xxx | xxx | dozownik łokciowy do oferowanego systemu zamkniętego | szt. | 15 | szt |  |  | 0 | 0
3 | xxx | xxx | emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczona do skóry wrażliwej i skłonnej do alergii, opakowanie - jednorazowy worek z zastawką uniemożliwiającą przedostawanie się powietrza do wewnątrz, kompatybilne z dozownikami manualnymi systemu Sterisol | opakowanie 700ml | 900 | op. |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 3 Środki do dezynfekcji powietrza i powierzchni metodą zamgławiania, do posiadanego urządzenia NOCOSPRAY (producent OxyPharm/Ariel). Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania.
1 | B, F, V, spory | nadtlenek wodoru i kationy srebra | stężenie 6% | butelka 1l | 15 | op. |  |  | 0 | 0
2 | B, F, V, spory | nadtlenek wodoru i kationy srebra | stężenie 12% | butelka 1l | 75 | op. |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 4 Środki do dezynfekcji dużych powierzchni, czas ekspozycji nie dłuższy niż 30 minut
1 | B, Tbc ,F, V,spory | związki aktywnego chloru (1 tabletkę uwalnia 1000ppm) | postać: tabletki, rozpuszczanie z zastosowaniem wody wodociągowej, wykorzystywany także do dezynfekcji przy zanieczyszczeniach organicznych przeznaczony do dezynfekcji podłóg z PCV, glazury, terakoty | opakowanie a …… tabl- (podać ilość tabletek w opakowaniu) | 21000 | tabl. |  |  | 0 | 0
Pakiet 5 Środki do dezynfekcji dużych powierzchni, czas ekspozycji nie dłuższy niż 30 minut
1 | B,Tbc, F, V | czwartorzędowe związki amoniowych | płyn myjąco-dezynfekujący, koncentrat, środek nie powodujący podrażnienia śluzówek, przeznaczony także do terakoty, glazury, w stężeniu nie wyższym niż 0,5%, nie wymaga spłukiwania, możliwość stosowania w obecności pacjentów | kanister a 5l | 45 | op. |  |  | 0 | 0
Pakiet 6 Środki do dezynfekcji dużych powierzchni, czas ekspozycji nie dłuższy niż 30 minut Należy wycenić oferowane produkty stosując jako jednostkę miary litr roztworu roboczego, przygotowywanego dla najniższego stężenia roboczego roztworu, dającego skuteczność dla wskazanego zakresu i czasu działania. Dopuszcza się wycenę litra roboczego z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Realizacja dostwy może być dokonywana w oparciu o zaoferowane opakowanie handlowe (wielkość, cena wyliczona w oparciu o podane poniżej dane) Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia Zamawiającemu automatycznych urządzeń dozujących do przygotowania roztworu roboczego oferowanego preparatu w ilości 15szt. oraz 2 automatyczne urządzenia dozujące z końcówką spieniającą roztwór roboczy do bezpośredniego użycia. Koszt udostępnienia wliczony w cenę preparatu.
1 | B,Tbc, F,V (HIV,HCV,HBV) | czwartorzędowe związki amonowych | koncentrat, niskie stężenie użytkowe, preparat może być stosowany w obecności pacjentów, przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni w tym glazury, terakoty i wyrobów medycznych, możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych, nie wymaga spłukiwania, po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych smug, charakteryzuje się przyjemnym,neutralnym lub delikatnym zapachem | podać wielkość oferowanego opakowania: ….. podać oferowane stężenie lrr przyjętego do wyceny: …... | 45000 | litr roztworu roboczego (lrr), stężenie nie wyższe niż 0,5% |  |  | 0 | 0
Pakiet 7 Środki do dezynfekcji małych powierzchni, czas ekspozycji nie dłuższy niż 15 minut, gotowe do użycia, nie wymagające rozcieńczania, produkt z poz. 1 i 2 pochodzący od jednego producenta, w poz.2 dopuszcza się produkt w kanistrach 5l, pod warunkiem przeliczenia ilości
1 | B, Tbc, F, V | preparat alkoholowy | dezynfekcja małych powierzchni (np.: łóżka, fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny oraz inne trudno dostępne powierzchnie, różnego rodzaju sprzęt medyczny), możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie, jak i przy użyciu ściereczki, po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych smug, charakteryzuje się przyjemnym, neutralnym lub delikatnym zapachem, środek do dezynfekcji powierzchni w systemie zanurzenia suchych chusteczek, możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych, | butelka 1l z atomizerem | 350 | op |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | kanister 10l | 400 | op |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 8 Środki do dezynfekcji małych powierzchni, czas ekspozycji nie dłuższy niż 15 minut, gotowe do użycia, nie wymagające rozcieńczania, produkt z poz. 1 i 2 pochodzący od jednego producenta
1 | B, Tbc, F, V | czwartorzędowe związki amoniowych | dezynfekcja małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu (np.: łóżka, fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny oraz inne trudno dostępne powierzchnie, różnego rodzaju sprzęt medyczny), możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie, jak i przy użyciu ściereczki, po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych smug, charakteryzuje się przyjemnym,neutralnym lub delikatnym zapachem, możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych, | butelka 1l z atomizerem | 220 | op |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | karnister 5l | 400 | op |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 9 Środki do dezynfekcji małych powierzchni, czas ekspozycji do 15 minut, gotowe do użycia
1 | B, Tbc, F, V | niskoalkoholowy | chusteczki do delikatnych powierzchni np.: głowice Usg, ekrany dotykowe, smarfony itp., rozmiar chusteczki 20x20cm(+/-3cm), możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, opakowanie wyposażone w klips chroniący włókninę przed wysychaniem | opakowaniu typu flow-pack – foliowe a 100szt. | 820 | op |  |  | 0 | 0
Pakiet 10 Środki do dezynfekcji małych powierzchni przez spryskanie lub przetarcie wacikiem nasączonym preparatem, czas ekspozycji nie dłuższy niż 30 minut, gotowe do użycia
1 | B, F, V(HIV/HBV/HCV), Tbc | etanol 96% | preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych tj.: koreczek do kaniuli z membraną (wielokrotne podanie leku) oraz do dezynfekcji rąk (higieniczne mycie-max.30 sekund; chirurgiczne mycie-cykl mycia nie dłuzszy niż 90 sekund ) | opakowanie 250ml z atomizerem | 15 | op. |  |  | 0 | 0
Pakiet 11 Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni aktywne wobec Clostridium Difficile, czas ekspozycji nie dłuższy niż 10 mniut
1 | B, Tbc, F, V, S (C.difficile) | nadtlenek wodoru | preparat w formie piany o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów, inaktywuje zanieczyszczenia organiczne (w tym plamy moczu), możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych | butelka 750ml z końcówką spieniającą | 15 | op |  |  | 0 | 0
2 |  |  | chusteczki nasączone preparatem umieszczone w plastikowej tubie, rozmiar chusteczki nie mniejszy niż 20x30cm | opakowanie a 80 sztuk | 15 | op. |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 12 Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni aktywne wobec Clostridium Difficile
1 | B, Tbc, F, V, S (C.difficile) | kwas nadoctowy | gotowy do użycia preparat w postaci nasaczonych chusteczek -dezynfekcja powierzni i wyrobów medycznych, pojemnik będący dyspensorem | opakowanie a 50szt | 30 | op |  |  | 0 | 0
Pakiet 13 Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni aktywne wobec Clostridium Difficile
1 | B, Tbc, F, V, S (C.difficile) | związki chloru | suche chusteczki ze wskazaną substancją aktywną, Do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia i miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz do usywania plam krwi, opakowanie wyposażone w klips chroniący włókninę przed wysychaniem | opakowanie typu flow-pack – foliowe a 25 chusteczek | 15 | op. |  |  | 0 | 0
Pakiet 14 Środki używane w celu wstępnej obróbki narzędzi chirugicznych, produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania
1 | Bakteriostatycznie | nie zawiera enzymów | preparat w postaci piany, zabobiega zasychaniu pozostałości operacyjnych minimum 24 h, nie ma konieczności spłukiwania przed dalszą obróbką maszynową, zapobiega korozji wżernej | butelka 750ml z atomizerem | 20 | op. |  |  | 0 | 0
Pakiet 15 Środki używane w celu wstępnej obróbki narzędzi chirugicznych, produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania
1 | Bakteriostatycznie | kompleks enzymatyczny | preparat w postaci piany, zabobiega zasychaniu, koagulacji pozostałości operacyjnych do 72 h, zapobiega korozji wżernej | butelka 750ml z atomizerem | 200 | op. |  |  | 0 | 0
Pakiet 16 Środki do manualnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, czas ekspozycji nie dłuższy niż 15 minut
1 | B, Tbc, F, V, spory | pozbawiony aldehydów, kwasu nadoctowego, związków uwalniających chlor i aktywny tlen, bez konieczności stosowania aktywatora | preparat do manualnej dezynfekcji w szczególności: instrumentów, narzędzi chirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego, masek oddechowych; dobra tolerancja materiałowa, nie matowi optyki; roztwór roboczy max 5 %, aktywność mikrobójcza maksymalnie 14 dni | kanister 5l | 20 | op |  |  | 0 | 0
|  |  | paski do kontroli siły bójczej roztworu roboczego | op. a 100 szt | 2 | op |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 17 Środki do maszynowej dekontaminacji wyrobów medycznych - mycie w myjkodezynfektorze. Oferowane w pakiecie produkty winny być kompatybilne ze sobą m.in.: poprzez pochodzenie od jednego producenta. Oferowane produkty winny dawać skuteczność mycia i dezynfekcji dla A0 na poziomie nie niższym lub równym 6000. Wykonawca zobowiązany będzie (po zawarciu umowy ) wykonać analizę poprawności procesów dekontaminacji maszynowej narzędzi medycznych tj.: badanie skuteczności mycia i dezynfekcji zaoferowanymi płynami w posiadanym przez Zamawiającego myjkodezynfektorze tzw.: walidacja procesorowa. Termin wykonania walidacji przed pierwszą dostawą, nie później niż 2 tygodnie od daty zawarcia umowy. Walidacja w oparciu o zaoferowane środki dostarczone przez Wykonawcę.
1 | B, Tbc, V, F, dezaktywuje priony | alkaliczny środek myjący z działaniem dezynfekcyjnym | do sprzętu anestezjologicznego koncentrat w płynie, łagodny dla sprzętu, nie wymaga neutralizacji, zapobiega ponownemu tworzeniu biofilmu, rozpuszcza krew | opakowanie: kanister 5l | 20 | op. |  |  | 0 | 0
2 | xxx | enzymatyczny środek myjący | łagodny płyn alkaliczny pH 10.4-10.8, koncentrat, dobre właściwości myjące, nadaje się do mycia aluminium amodowanego, nie wymaga neutralizacji, zapewnia łatwe zmycie osadów oraz krwi, zapobiega ponownemu osadzaniu się białek | opakowanie: kanister 5l | 35 | op. |  |  | 0 | 0
3 | xxx | środek płuczący do myjni | zapobiega przed tworzeniem się osadów na mytych przedmiotach i komorze myjni, ułatwia suszenie/wysychanie mytych przedmiotów bez plam, neutralizuje pozostałości alkaliczne oraz redukuje ilość zacieków | opakowanie: kanister 5l | 15 | op. |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 18 Środki do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego stosowane w myjniach automatycznych
1 | B, Tbc, V, F, spory - czas ekspozycji max. 5 minut | kwas nadoctowy | preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych na poziomie sporobójczym, wysoka stabilność preparatu umożliwiająca wielokrotne stosowanie tego samego roztworu roboczego do 14 dni, skuteczność bójcza monitorowana za pomocą pasków testowych, środek nie uszkadza wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy oraz posiadanego zestawu endoskopowego Fujinon | opakowanie: kanister 5l | 250 | op. |  |  | 0 | 0
2 | xxx | xxx | paski testowe do płynu z poz.1 |  | 500 | szt |  |  | 0 | 0
3 | bakteriostatyczny, grzybostatyczny | enzymy: amylaza, proteaza, lipaza, mannaza, celulaza | płynny preparat myjący, niepieniący, o neutralnym pH, bez konieczności neutralizacji, wysoka kompatybilność materiałowa (szkło, plastik, guma, stal nierdzewna, endoskopy), niskie stężenie użytkowe (do 0,5%)Zapobiega tworzeniu się biofilmu | opakowanie: kanister 5l | 15 | op |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 19 Środki używane w myjce ultradzwiękowej - mycie i dezynfekcja wstępna
1 | B, Tbc, F, V | nie zawiera alkoholi, chloru, aldehydów | koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi operacyjnych, właściwości myjące, rozpuszczające krew, białko, wydzielinę, ropę, neutralne pH, zachowujący aktywność myjąco-biobójczą przez 7 dni w obciążeniu surowicą, skuteczny w niskiej procentowości roztworu do 3%, o przyjemnym zapachu | karnister 5l | 10 | op. |  |  | 0 | 0
Pakiet 20
1 | bakterie (w tym Tbc, MRSA), grzyby, wirusy (Rota, Herpes Simplex, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Adeno, Polio) | w 100g zawarte jest 18g 1-propanolu i 45g alkoholu etylowego oraz składniki pielęgnujące (gliceryna i bisabolol), nawilżające i regenerujące skórę; bez substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych (chlorheksydyny, QAV, pochodnych fenolowych; itp.) | Gotowy do użycia preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; skuteczny w czasie 15s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna); | butelka 0,5l z pompką | 100 | op. |  |  | 0 | 0
2 | B, Tbc, F, V | alkoholowy preparat | preparat w pianie o szerokim spektrum działania; produkt jest bezbarwny, bezzapachowy; nie zawiera alkiloamin i aldehydów; może być stosowany w oddziale noworodkowym (dezynfekcja inkubatorów, głowowic usg, maszyn do hemodializy) oraz w pionie żywienia, czas ekspozycji do 5 minut | zestaw: butelka 750ml z końcówką spieniającą | 20 | op. |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 21 Środki do manualnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, czas ekspozycji nie dłuższy niż 10 minut - przy stężeniu użytkowym 0,5%
1 | B, F, V (HIV, HBV, HCV) | kompleks minimum 3 enzymów: amylaza, proteaza, lipaza | płynny preparat myjący, o neutralnym pH | kanister 5 l | 15 | op |  |  | 0 | 0
Pakiet 22 Środki do pielęgnacji rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
1 | xxx | emulsja zawierająca co najmniej pantenol, | pH neutralne, do profesjonalnej pielęgnacji rąk w obszarze medycznym | op. 0,5l z pompką dozującą | 60 | op |  |  | 0 | 0
Pakiet 23
1 | B, Tbc, F, V, S (C.difficile) | dwutlenek chloru | saszetka zawierająca roztwór bazowy i aktywator do przygotowania 5l prepratu, do dezynfekcji w szczególności: materace, łóżka, powerzchnie twarde (podłogi ściany, drzwi), powierzchnie medyczne na bloku operacyjnym i w oddziałach | saszetka | 40 | op |  |  | 0 | 0

## Arkusz1
| wartość netto | wartość brutto
pakiet 1 | 0 | 0
pakiet 2 | 0 | 0
pakiet 3 | 0 | 0
pakiet 4 | 0 | 0
pakiet 5 | 0 | 0
pakiet 6 | 0 | 0
pakiet 7 | 0 | 0
pakiet 8 | 0 | 0
pakiet 9 | 0 | 0
pakiet 10 | 0 | 0
pakiet 11 | 0 | 0
pakiet 12 | 0 | 0
pakiet 13 | 0 | 0
pakiet 14 | 0 | 0
pakiet 15 | 0 | 0
pakiet 16 | 0 | 0
pakiet 17 | 0 | 0
pakiet 18 | 0 | 0
pakiet 19 | 0 | 0
pakiet 20 | 0 | 0
pakiet 21 | 0 | 0
pakiet 22 | 0 | 0
pakiet 23 | 0 | 0
| 0 | 0