Załącznik nr 10 do SWZ – po zmianach z dnia 15.03.2022
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.2.9.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 9

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point oraz standardowych, igieł do nakłuć lędźwiowych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 9	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa netto / 9 = 8 / 4	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu / Pencil – Point, sterylne, rozmiar:
	- G 25/90 *lub /88 z igłą prowadzącą -	szt.	400
	- G 26/90 *lub /88 z igłą prowadzącą -	szt.	1 000
	- G 27/90 *lub /88 z igłą prowadzącą -	szt.	600
	- G 25/130 *lub /120 z igłą prowadzącą -	szt.	100
	- G 26/130 *lub /120 z igłą prowadzącą -	szt.	100
2.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych standard, z ostrzem typu Quincke, sterylne, rozmiar:
	- G 25/90 *lub /88 z igłą prowadzącą -	szt.	1 000
	- G 26/90 *lub /88 z igłą prowadzącą -	szt.	2 400
	- G 27/90 *lub /88 z igłą prowadzącą -	szt.	100
	- G 25/130 z igłą prowadzącą -	szt.	100
	- G 26/130 z igłą prowadzącą -	szt.	100
3.	Igły j. u. sterylne do nakłuć lędźwiowych (igła podpajęczynówkowa), rozmiar:	szt.
	- 0,7 x 90 G 22 -	szt.	300
	- 0,8 x 90 G 21 *LUB 0,8 x 88 G 21	szt.	200
	- 0,9 x 50 G 20 -	szt.	100
	- 0,9 x 90 G 20 -	szt.	400
	- 1,1 x 90 G 19 *LUB 1,1 x 88 G 19	szt.	400
	- 1,2 x 90 G 18 *LUB 1,3 x 88 G 18	szt.	600
		RAZEM:

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie parametrów, których nie oferuje