Załącznik Nr 1 do SWZ – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 1 do umowy

Zamawiający:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

ul. Ks. Ryszarda Markwarta 8; 85-015 Bydgoszcz

(pełna nazwa/firma, adres)

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………….

Adres siedziby Wykonawcy: …............................................................................................................

Kod: ……………Miasto: ……………………………Województwo: …………………………………Kraj: ………………………………

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby): ………………………………………………………………………………………………………

nr NIP:................................................... nr REGON: …. …………………………………...

nr telefonu 	...................................................; nr faksu..................................................

Adres e-mail Wykonawcy...................................................

Nr KRS/CEiDG*	..................................................

*Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych dokument dotyczący Wykonawcy, w przypadku w którym Wykonawca nie dołączy tego dokumentu do oferty.

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym:.....................................................................

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: …………………………………………………………………

OFERTA WYKONAWCY

Oferujemy DOSTAWĘ I INSTALACJĘ URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I  MROŹNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW KRWI W EKSPEDYCJI KRWI WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ,

na warunkach i zasadach określonych w SWZ zgodnie z następującą ceną:

- brutto: ....................................... zł

- stawka podatku VAT: ........... %

- netto: ....................................... zł

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem m. in. opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych, kosztów transportu, montażu, instalacji itp.

Wykonawca zobowiązany jest wyspecyfikować np. w formie tabeli  wszystkie urządzenia, ilości oraz pozostałe elementy obejmujące przedmiot zamówienia. Tabela powinna zawierać między innymi następujące informacje: nazwę asortymentu, producenta, rok produkcji, itp.

OŚWIADCZENIA DO UZYSKANIA PUNKTÓW W POZACENOWYCH KRYTERIACH OCENY OFERT:

Oświadczamy, że:

- termin udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi ……………… miesięcy (należy podać) od daty podpisania protokołu odbioru;

- roczny koszt eksploatacji po okresie gwarancyjnym wynosi ……………………PLN netto; stawka podatku VAT …………%

- Oświadczamy, że:

- akceptujemy termin realizacji przedmiotu umowy

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania oferty w okresie wskazanym w SWZ.

- w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy;

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

- przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2  do SWZ.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie* – przy udziale podwykonawców*

(*niepotrzebne skreślić)

Wypełnić poniższą tabelę w przypadku wykonania zamówienia przez podwykonawców.

| Lp. | Część zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani |

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Czy Wykonawca jest:

☐ mikroprzedsiębiorstwem

☐ małym przedsiębiorcą

☐ średnim przedsiębiorcą

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

☐ inny rodzaj: …………………………

(zaznaczyć właściwe)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

- Czy Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

☐ Tak

☐ Nie

(właściwe zaznaczyć)

- Czy Wykonawca pochodzi z innego państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

☐ Tak

☐ Nie

(właściwe zaznaczyć)

- Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję, że wybór oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

- będzie prowadzić do prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:

…………………………………………………………… - 	…………………………………………………………..     zł netto

Nazwa towaru/usług                                     wartość bez kwoty podatku VAT

*Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Należy zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, że wybór oferty Wykonawcy, nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

- Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.  
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- ………………………………………………………….

Dokument należy podpisać elektronicznie zgodnie z wymaganiami SWZ
Załącznik Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy

Zamawiający:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

ul. Ks. Ryszarda Markwarta 8; 85-015 Bydgoszcz

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I  MROŹNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW KRWI W EKSPEDYCJI KRWI WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I INSTALACJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I MROŹNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW KRWI W EKSPEDYCJI KRWI , WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ.

- Przedmiotem zamówienia w zakresie specjalistycznych urządzeń do magazynowania krwi i jej składników jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz walidacja instalacyjna i operacyjna automatycznych witryn chłodniczych i mroźniczych, oraz manualnych witryn chłodniczych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dokonaniem adaptacji pomieszczeń Ekspedycji Krwi, obejmującym okienko wydawcze składników krwi, pomieszczenie odbiorcze dla transportu medycznego odbierającego składniki i pomieszczenia Ekspedycji Krwi RCKiK w Bydgoszczy.

- Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. RCKiK w Bydgoszczy, w miejscach uzgodnionych przez Zamawiającego z Wykonawcą i umożliwiających realizację wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Planowane miejsca wykonania przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres inwestycji zostaną przedstawione i opisane podczas wizji lokalnej, która odbędzie się w ramach prowadzonego postępowania przetargowego. Podczas wizji lokalnej Wykonawca będzie zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z miejscami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym poprzez weryfikację stanu pomieszczeń oraz wszelkich instalacji. Wszelkie zmiany, które będą konieczne w związku z realizacją przedmiotu zamówienia będą dokonywane przez Wykonawcę na jego koszt, również w zakresie w jakim wymagane będzie podjęcie działań przez osoby trzecie (np. dotyczących zmian instalacji systemu alarmowego).

- Zamawiający udostępni miejsce wykonania przedmiotu zamówienia oraz przestrzeń niezbędną do realizacji czynności określonych w pkt 1 powyżej, a także zapewni niezbędną infrastrukturę potrzebną do wykonania wszystkich podłączeń urządzeń.

- Przed przystąpieniem do dostawy zamówienia Wykonawca będzie obowiązany do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu projektu przedmiotu zamówienia wraz z wizualizacją, obejmującego wszystkie czynności opisane w treści pkt 1 powyżej. W tym zakresie Wykonawca obowiązany jest, na podstawie niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia, jak również na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, do ustalenia pełnego zakresu czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Projekt musi przewidywać w szczególności montaż i uruchomienie wraz z wszelkimi potrzebnymi robotami adaptacyjnymi:

- 2 magazynów/witryn mroźniczych dla składników krwi przechowywanych w stanie zamrożonym (osocze i krioprecypitat), gdzie jedna witryna będzie zautomatyzowana, a druga manualna. Przewiduje się nową, dostosowaną do wymagań systemu instalację elektryczną, chłodniczą oraz teletechniczną. Należy zaprojektować i wykonać nowy układ mroźniczy (-27 do -32 °C) do obsługi nowej witryny. Urządzenie musi pozwalać na przechowywanie osocza i krioprecypitatu w warunkach nadzorowanych, w temperaturach wymaganych dla danego rodzaju składnika krwi. Nadzór nad warunkami przechowywania musi pełnić system ciągłego monitoringu temperatury w trybie 24/7, z możliwością zapisów pomiarów oraz alarmowania.

- 4 magazynów/witryn chłodniczych dla KKCz, gdzie trzy witryny będą zautomatyzowane, a czwarta manualna. Witryna manualna musi być wyposażona w półki do magazynowania jednostek. Przewiduje się nową, dostosowaną do wymagań systemu instalacje elektryczną, chłodniczą oraz teletechniczną. Należy zaprojektować i wykonać zintegrowane układy chłodnicze (+2°C do +6°C) do obsługi nowych witryn. Urządzenia muszą pozwalać na przechowywanie KKCz w warunkach nadzorowanych, w temperaturach wymaganych dla danego rodzaju składnika krwi. Nadzór nad warunkami przechowywania musi pełnić system ciągłego monitoringu temperatury w trybie 24/7, z możliwością zapisów pomiarów oraz alarmowania.

- Projekt musi również przewidywać nową, dostosowaną do wymagań systemu instalację elektryczną, chłodniczą, teletechniczną oraz oświetlenia pomieszczeń wraz z sufitem podwieszanym w ramach adaptacji pomieszczeń Ekspedycji Krwi do urządzeń chłodniczych i mroźniczych. Adaptacja pomieszczeń Ekspedycji Krwi będzie również obejmować między innymi: wymianę okienka wydawczego w pomieszczeniu ekspedycji krwi i dostosowaną do niego nową aranżację pomieszczenia ekspedycji krwi, pomieszczenia odbiorczego dla transportu medycznego oraz modernizację oświetlenia pomieszczenia ekspedycji w których zainstalowane zostaną witryny do przechowywania składników krwi i pomieszczenia odbiorczego dla transportu medycznego.

- Przed przystąpieniem do realizacji projekt zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu wraz z pełną wizualizacją przedmiotu zamówienia, uwzględniającą adaptację pomieszczeń Ekspedycji Krwi oraz z opisem poszczególnych elementów projektu.

- Wszelkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będą realizowane w funkcjonującym RCKiK, co Wykonawca powinien uwzględnić, przeprowadzając te czynności w sposób niezakłócający pracy RCKiK oraz personelu Zamawiającego. W razie konieczności Zamawiający udostępni obiekt poza godzinami pracy celem wykonania wybranych prac.

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI ORAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I MROŹNICZYCH

- SYSTEM INFORMATYCZNY WITRYN AUTOMATYCZNYCH

- Automatyczne witryny chłodnicze i mroźnicze powinny być wyposażone w system informatyczny służący do rejestracji stanu magazynowego jednostek KKCz oraz jednostek osocza i krioprecypitatu Ekspedycji Krwi (system rejestracji stanu magazynowego produktu).

- System informatyczny automatycznych witryn chłodniczych i mroźniczych powinien być zintegrowany z systemem informatycznym Bank Krwi spółki ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA oraz być przygotowany do integracji z systemem e-Krew. W ramach integracji należy zapewnić funkcjonalności:

- Skanowanie jednostek składników w trakcie wkładania do szuflad witryn (przydzielanie miejsca składowania w witrynie) musi być automatycznie przekazywane do systemu informatycznego Bank Krwi spółki ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, co będzie skutkować automatycznym przyjęciem składnika na stan magazynowy ekspedycji i wpisaniem miejsca składowania do składnika umożliwiającym szybkie i łatwe wyszukiwanie w zautomatyzowanych witrynach z poziomu Banku Krwi.

- Wydanie składnika z poziomu Banku Krwi do placówki leczniczej lub przesunięcie składnika na inny magazyn w ramach RCKiK, musi być automatycznie przekazywane do systemu obsługującego witryny, co będzie skutkować automatycznym zdjęciem ze stanu magazynowego w witrynie (funkcjonalność eliminująca konieczność obsługi procesów przemagazynowań w dwóch systemach).

Analogiczne funkcjonalności muszą być przygotowane również dla systemu e-Krew.

- System informatyczny zainstalowany w terminalu powinien wskazywać stan magazynowy z dokładnością do pojedynczej jednostki osocza, krioprecypitatu i KKCz.

- System informatyczny powinien dawać możliwość rezerwacji (blokady) wydzielonych przestrzeni magazynowych dla KKCz i osocza na potrzeby realizacji zadań służby krwi w procesie realizacji zadań obronnych na potrzeby państwa (400 jednostek KKCZ i 100 jednostek osocza). System informatyczny terminala musi zapewniać obsługę statusów dotyczących przechowywanych produktów (blokada MON, blokada dla pracowni serologii konsultacyjnej, KKCZ do konfliktów serologicznych -wydzielenie stref przechowywania w urządzeniach automatycznych i łatwe ich definiowanie w ramach potrzeb) .

- Dostęp do interfejsu systemu informatycznego witryn powinien być bezpieczny tzn. po podaniu hasła i nazwy użytkownika lub za pomocą karty dostępowej.

- System informatyczny terminala musi zapewniać możliwość elastycznego wyszukiwania i filtrowania stanów magazynowych przechowywanych składników wg:

- grupy krwi i RhD,

- fenotypu czerwonokrwinkowego,

- daty ważności składnika oraz daty pobrania składnika,

- atrybutów składników (ubogoleukocytarny, napromieniowany, inaktywowany, karencyjny),

- zakresu objętości składnika,

- kodu ISBT składnika,

- wydzielonych stref przechowywania zgodnie z pkt. 4 powyżej.

System powinien również zapewniać możliwość ustawienia kombinacji powyższych parametrów wyszukiwania, jak również możliwość tworzenia predefiniowanych filtrów z kombinacjami powyższych warunków. System informatyczny terminala musi wskazywać graficznie miejsce składowania wybranego produktu lub grupy wybranych produktów.

- System informatyczny terminala musi zapewniać funkcjonalność graficznego sugerowania miejsca składowania jednostki na ekranie terminala przy oknie dostępowym, na etapie załadunku (w tym wskazanie wolnych przestrzeni magazynowych w witrynach) .

- System informatyczny terminala musi zapewnić zapamiętywanie oraz dostęp do danych związanych z identyfikacją użytkownika oraz wszystkich operacji dokonywanych przez użytkownika oraz przekazywać te dane do systemu informatycznego zainstalowanego u Zamawiającego.

- System informatyczny terminala musi mieć możliwość zdalnej aktualizacji.

- Oprogramowanie terminala powinno zapewnić dostęp do danych o temperaturze panującej w urządzeniu.

- PARAMETRY WITRYN CHŁODNICZYCH I MROŹNICZYCH

- Obsługa każdej z automatycznych witryn chłodniczych i mroźniczych powinna być realizowana z wykorzystaniem (indywidualne wyposażenie dla każdej witryny):

  - bezprzewodowych czytników kodów kreskowych zgodnych ze standardem ISBT128 o zasięgu komunikacji z terminalem około 3 m,

  - terminali komputerowych umieszczonych na witrynach automatycznych przy oknie dostępowym umożliwiających wygodny załadunek i rozładunek składników krwi, o następujących parametrach:

- dotykowy ekran o przekątnej co najmniej 15" i  złączem do lokalnej sieci komputerowej (ethernet),

- terminal musi być dostarczony z licencjami na oprogramowanie zainstalowane na terminalach – okres ważności licencji musi wynosić co najmniej 20 lat,

- terminal powinien wskazywać stan magazynowy oraz umożliwić przegląd stanu z dokładnością do pojedynczego pojemnika. Zapis danych musi odbywać się w zgodzie ze standardem ISBT128. Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie licencje na przetwarzanie danych zapisanych zgodnie ze standardem ISBT128 – zgodnie z wymaganiami ICCBBA.

- Wszystkie witryny chłodnicze i mroźnicze powinny być wyposażone w system monitorowania warunków temperaturowych przechowywania KKCz, osocza i krioprecypitatu .

- Wykonawca zapewni  połączenie z aktualnie używanym systemem monitoringu temperatur używanym w RCKiK w Bydgoszczy.

- Pracownik obsługujący automatyczne witryny chłodnicze i mroźnicze z zewnątrz (w pokojowej temperaturze) powinien przy pomocy zewnętrznego terminala i systemu informatycznego operować całym procesem magazynowania, załadunku i wyładunku.

- Zapewnienie dostępu do wybranych w systemie informatycznym pojemników w automatycznej witrynie chłodniczej w czasie do około 1,5 minuty.

- Urządzenia powinny być wykonane w odpowiedniej technologii i przystosowane do pracy w temperaturach:

  - dla witryn mroźniczych pomiędzy od -32 °C do -25 °C,

  - dla witryn chłodniczych pomiędzy od +2 °C do +6 °C.

- Pojemność witryn:

  - Automatyczna witryna mroźnicza (1 sztuka) służąca do magazynowania osocza, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 500 jednostek osocza +/-10%.

  - Automatyczne witryny chłodnicze (3 sztuki) służące do magazynowania KKCz, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 2500 jednostek KKCz +/-10%.

  - Manualna witryna chłodnicza (1 sztuka) służąca do magazynowania KKCz, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 250 jednostek KKCz +/-10% z półkami.

  - Manualna witryna mroźnicza (1 sztuka) służąca do magazynowania osocza i krioprecypitatu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 250 jednostek osocza +/-10% z półkami.

- Należy przewidzieć, że jednostki osocza i krioprecypitatu przechowywane będą w kartonowych pudełkach zabezpieczających pojemniki przed uszkodzeniem.

- Należy przewidzieć, że jednostki KKCz przechowywane będą w sposób zapewniający swobodną cyrkulację chłodnego powietrza wewnątrz witryny chłodniczej.

- Automatyczne witryny chłodnicze i mroźnicze powinny być wyposażone w automatyczne okna dostępowe umożliwiające wkładanie i wyjmowanie jednostek KKCz oraz osocza i krioprecypitatu z szuflad, bez konieczności otwierania drzwi witryn (system ruchomych szuflad ustawiających się zgodnie z żądaniem w systemie zarządzającym w oknie dostępowym).

- Automatyczne witryny chłodnicze i mroźnicze powinny umożliwiać ręczne otwieranie okien dostępowych w przypadku awarii systemu ruchomych szuflad, umożliwiający łatwy dostęp do poszczególnych składników krwi (rozładunek urządzenia).

- Witryny manualne chłodnicze i mroźnicze powinny być wyposażone w jedne drzwi dostępowe do systemu regałów znajdujących się w witrynie.

- Urządzenia muszą być wyposażone w drzwi lub właz serwisowy umożliwiający dostęp do wnętrza witryn oraz ich instalacji niezbędny do przeprowadzenia prac utrzymaniowych i serwisowych.

- Magazyn musi stabilne utrzymywać temperaturę w podanym zakresie w czasie standardowych prac składowania i wydawania jednostek, dla:

  - mroźniczych witryn automatycznych i manualnych: od -32 °C do -25 °C,

  - chłodniczych witryn automatycznych i manualnych: od +2 °C do +6 °C.

- Urządzenia muszą zapewniać redundancję układów chłodniczych w ten sposób, że przy awarii jednego z układów chłodniczych drugi układ chłodniczy będzie zapewniał wystarczającą moc chłodniczą do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i utrzymania wymaganych temperatur wewnątrz witryn:

  - mroźniczych witryn i manualnych: od -32 °C do -25 °C,

  - chłodniczych witryn automatycznych i manualnych: od +2 °C do +6 °C.

- Jednostki zewnętrzne układów chłodniczych muszą być zamontowane na dachu lub elewacji budynku lub na ziemi obok budynku, przy czym ostateczna lokalizacja zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Sprężarki muszą być wyposażone w osprzęt zapewniający wydajność oraz bezawaryjność prac w każdych warunkach klimatycznych na przestrzeni roku spotykanych w miejscu ich zainstalowania. Czynnik chłodniczy freonowy musi być zgodny z obowiązującymi normami i wymaganiami.

- Sterowanie systemami chłodniczymi za pomocą sterowników elektronicznych umożliwiających:

a. sterowanie AKV,

b. obsługi wielu czujników,

c. adaptacje parametrów pracy do warunków w witrynach,

d. koordynowane etapy odszraniana układów chłodniczych,

e. podłączenie zewnętrznego wskaźnika temperatury,

f. montaż czujników temperatury po dwa w każdej witrynie, z systemu monitoringu temperatur będącego na wyposażeniu RCKiK w Bydgoszczy.

- Elektroniczny monitoring – alarm dźwiękowy i wizualny – temperatura w urządzeniu powinna być monitorowana na bieżąco za pomocą dwóch niezależnych, oznakowanych mierników umieszczonych w skrajnych miejscach urządzenia, a także poddawana corocznej walidacji (lub częstszej jeśli urządzenie było wyłączone z użytku lub naprawiane). Walidacja systemu musi być zgodna z  wymaganiami GMP.

- Okno do witryny chłodniczej i mroźniczej musi umożliwiać zainstalowanie czujnika otwarcia – alarm dźwiękowy otwartego okna i otwartych drzwi w witrynach manualnych.

- URUCHOMIENIE  I  WALIDACJA URZĄDZENIA

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, którą przekaże zamawiającemu.

- Wykonawca, we współpracy z Zamawiającym wykona i udokumentuje kwalifikację instalacyjną i operacyjną urządzeń, w tym mapowanie temperaturowe automatycznych i manualnych witryn mroźniczych i chłodniczych, zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

- Dokumentacja walidacyjna przygotowana zostanie z udziałem i we współpracy z Działem Zapewnienia Jakości (DZJ) Zamawiającego oraz w oparciu o standardowe procedury operacyjne (SOP) Zamawiającego.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po wykonaniu i udokumentowaniu kwalifikacji określonej w pkt. 2 powyżej, jak również po przeprowadzonym szkoleniu obsługowym pracowników RCKiK w Bydgoszczy, w trybie stacjonarnym, w siedzibie Zamawiającego, trwającym minimum pięć dni roboczych.

- SERWIS I GWARANCJA, EKSPLOATACJA

- Przedmiot zamówienia jest objęty minimalnie 24-miesięcznym okresem gwarancji  licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Udzielona gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, której okres również wynosi minimum 24 miesiące.

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewni nieodpłatny serwis urządzeń. Serwis musi być dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przyjmowania zgłoszeń usterek – telefonicznie lub mailem.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie serwisowe – niezwłocznie, nie dłużej niż 4 godziny od momentu dokonania zgłoszenia.

- W okresie gwarancji, poza naprawą usterek, Wykonawca jest również zobowiązany do nieodpłatnego wykonania pełnych serwisów przedmiotu zamówienia w trybie normalnej pracy („na zimno” – bez konieczności wyłączania użytkowanych urządzeń), w odstępach 12-miesięcznych, obejmujących w szczególności walidację czujników temperatury w magazynie oraz przeglądy techniczne urządzeń i wszystkich instalacji, w tym elektrycznej, chłodniczej i teletechnicznej.

- Usuwanie usterek powodujących wadliwe działanie urządzeń - na każde wezwanie w okresie gwarancji, w okresie pogwarancyjnym na podstawie umowy serwisu pogwarancyjnego. Usunięcie wad urządzeń nastąpi wg wyboru Wykonawcy poprzez wymianę lub naprawę wadliwej części.

- W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych do zainstalowanych urządzeń przez okres minimum 10 lat.

- W przypadku podpisania pogwarancyjnej umowy serwisowej, z podmiotem innym niż Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyłonionemu podmiotowi wszelkich informacji oraz dokumentacji (w tym technicznej) przedmiotu zamówienia, niezbędnych do prawidłowego wykonywania wszelkich czynności serwisowych. Ponadto, Wykonawca przeprowadzi dla pracowników w/w podmiotu szkolenie serwisowe.

- Gwarancją i rękojmią określonymi w pkt. 1 powyżej objęte są również wszelkie roboty adaptacyjne wykonane przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Przy czym Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na trwające roboty budowlane, związane z realizacją innej inwestycji ma terenie RCKiK w Bydgoszczy.

- Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

- ze strony Zamawiającego- mgr Jacek Południak, mgr Marzanna Lewandowska,tel 52/3221871; e-mail: Jacek.poludniak@rckik-bydgoszcz.com.pl; marzanna.lewandowska@rckik-bydgoszcz.com.pl;

- ze strony Wykonawcy: ………………………….., tel: ……………………….; e-mail:………………………

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich warunków oraz zobowiązań zawartych w niniejszej SWZ oraz Umowie Jakościowej – opisie przedmiotu zamówienia

Dokument należy podpisać elektronicznie zgodnie z wymaganiami SWZ

Załącznik Nr 3 do SWZ

Wzór oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenie „sankcyjne”

w Bydgoszczy

Zamawiający:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

ul. Ks. Ryszarda Markwarta 8; 85-015 Bydgoszcz

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy postępowania pn.: „DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I  MROŹNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW KRWI W EKSPEDYCJI KRWI WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW 
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………….…

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

_____________________________

Dokument należy podpisać elektronicznie zgodnie z wymaganiami SWZ

Załącznik Nr 4 do SWZ –

Wzór oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenie „sankcyjne”

- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Zamawiający:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

ul. Ks. Ryszarda Markwarta 8; 85-015 Bydgoszcz

(pełna nazwa/firma, adres)

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy postępowania pn.: „DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I  MROŹNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW KRWI W EKSPEDYCJI KRWI WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ”

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ..........................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) ..........................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

_____________________________

(Podpis elektroniczny)

Załącznik Nr 5 do SWZ

Wzór oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji

w Bydgoszczy

Zamawiający:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

ul. Ks. Ryszarda Markwarta 8; 85-015 Bydgoszcz

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU (JEDZ),

O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

oraz W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: „DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I  MROŹNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW KRWI W EKSPEDYCJI KRWI WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ”

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…

    - Oświadczam, że wobec ww. Wykonawcy, którego reprezentuję, nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania:

W zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp.:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.)

- nie orzeczono prawomocnie zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, tytułem środka zapobiegawczego (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.),

- wykonawca nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji, (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.);

- nie doszło do zakłócenia konkurencji wynikającej z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp., chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.).

    - Oświadczam, że wobec Wykonawcy, którego reprezentuję, nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania:

W zakresie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.:

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; (art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.),

    - W nawiązaniu do powyższego, oświadczam, że aktualna pozostaje informacja zawarta w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6  oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

    - Oświadczam, że aktualna pozostaje informacja zawarta w oświadczeniu, o którym mowa 
w rozdziale XIX ust 19.1 pkt. 3 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

    - Oświadczam, że aktualna pozostaje informacja zawarta w oświadczeniu, o którym mowa 
w rozdziale XIX ust. 19.1 pkt 5 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

    - Oświadczam, że złożone wraz z ofertą w niniejszym postępowaniu podmiotowe środki dowodowe są prawidłowe i aktualne.

Dokument należy podpisać elektronicznie zgodnie z wymaganiami SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ –

Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

Zamawiający:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

ul. Ks. Ryszarda Markwarta 8; 85-015 Bydgoszcz

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I  MROŹNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW KRWI W EKSPEDYCJI KRWI WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ”

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:

…………………………………………………….

reprezentując firmę [o ile dotyczy]:

…………………………………………………….

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niniejszym, w zakresie art. 108                 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) oświadczam, że Wykonawca:

* nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w postępowaniu,

*  należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innym Wykonawcą (podać nazwę/nazwy) …………………………………………………………, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w postępowaniu i jednocześnie przedkładam w załączeniu dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ……………………………………., ………………………………….

Dokument należy podpisać elektronicznie zgodnie z wymaganiami SWZ

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 8 do SWZ -

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Zamawiający:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

ul. Ks. Ryszarda Markwarta 8; 85-015 Bydgoszcz

(pełna nazwa/firma, adres)

# Dane Podmiotu udostępniającego zasoby:

Nazwa i adres: ……………………................................................................................................................................................

…………………………………...........................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, REGON, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………………………..………………….........................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji)

Regon: ………...…………………….. NIP: …………..…………………………… Adres poczty elektronicznej: ………………….……….…………….

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

DO ICH ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA – wypełnić jeżeli dotyczy

składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. )

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I  MROŹNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW KRWI W EKSPEDYCJI KRWI WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ”

W zakresie ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ udostępnię Wykonawcy* / Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia* następujące zasoby:

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...…………………...........………………………………………………………

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę* / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* następujących warunków udziału w postępowaniu:

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...…………………...........………………………………………………………

Z Wykonawcą* / Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia* łączyć nas będzie:

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...…………………...........………………………………………………………

Gwarantujemy rzeczywisty dostęp Wykonawcy do powyższych zasobów oraz informujemy, że:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępnionych przeze mnie, będzie następujący:

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...…………………...........………………………………………………………

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia, będzie następujący:

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...…………………...........………………………………………………………

3) zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia , będzie następujący:

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...…………………...........………………………………………………………

Uwaga!

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 118 ust. 2 ustawy Pzp)

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. (art. 120 ustawy Pzp)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Dokument należy podpisać elektronicznie zgodnie z wymaganiami SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ –

Wykaz dostaw

Zamawiający:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

ul. Ks. Ryszarda Markwarta 8; 85-015 Bydgoszcz

(pełna nazwa/firma, adres)

# Dane Wykonawcy*/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* / Podmiotu udostępniającego zasoby*:

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy postępowania pn.: „DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I  MROŹNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW KRWI W EKSPEDYCJI KRWI WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ”

wykaz dostaw NA POTWIERDZENIE SPEŁNIAnia warunku ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ

Niniejszym składam wykaz na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej.

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 1 (jedną) dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia, o wartości minimum 50% zaproponowanej ceny w ofercie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Dostawy muszą odpowiadać swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| LP | PRZEDMIOT | PODMIOT NA RZECZ KTÓREGO DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE | DATY WYKONANIA | WARTOŚĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Integralną częścią wykazu są dowody określające czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

*Niepotrzebne skreślić

Dokument należy podpisać elektronicznie zgodnie z wymaganiami SWZ

Załącznik nr 11 do SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: „DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I  MROŹNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW KRWI W EKSPEDYCJI KRWI WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ” – nr 2/ZP/2025

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy potwierdza, że w dniu …………… 2025r. 
w siedzibie RCKIK w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 8, stawił/stawili się:

- ………………………….……………………………… (imię i nazwisko oraz stanowisko);

- ………………………….……………………………… (imię i nazwisko oraz stanowisko);

jako przedstawiciel/le Oferenta:

...............................................................................................................................................

(firma, adres i NIP Oferenta)

oraz

dokonał/li wizji lokalnej, w związku z chęcią przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. „Dostawa i instalacja urządzeń chłodniczych i  mroźniczych do przechowywania składników krwi w ekspedycji krwi wraz z adaptacją pomieszczeń”

Wizja lokalna ma na celu zapoznanie się Oferenta ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym także uwarunkowaniami jego wykonania.

Ze strony Wykonawcy:  	               	 	 	Ze strony Zamawiającego:

……....................................  	 	                                      ….……………………..……

……....................................  	 	                                      ….……………………..……

(czytelne podpisy osób biorących udział w wizji lokalnej)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14	 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.