Załącznik nr 2B do SWZ

Nr postępowania: DZP.2610.1.2021

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW JAKIE MUSI

SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Aparat OCT z funkcją angio.

Producent/Firma:…………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………….

Rok produkcji:  aparat fabrycznie nowy.

Nazwa: …………………………………

Typ: …………………………………

Model: …………………………………

Ilość zamawiana: 1 kpl.

|  | OPIS parametru | Warunki wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza spektralna ( Fourier Domain) |  |  |
| 2. | Badanie OCT realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na monitorze LCD źrenicy oka | Tak=5 pkt. Nie=0 pkt. |  |
| 3. | Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe | Tak |  |
| 4. | Rozdzielczość pozioma: 20 um | Tak |  |
| 5. | Rozdzielczość osiowa: 6 um | Tak |  |
| 6. | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech osiach (3D) | Tak |  |
| 7. | Elektrycznie regulowana wysokość podbródka | Tak |  |
| 8. | Prędkość skanowania minimum 50.000A skanów na sekundę | Tak |  |
| 9. | Możliwość wykonania badania automatycznie i manualnie. | Tak |  |
| 10. | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kacie 45 stopni. | Tak |  |
| 11. | Kolorowy, obrotowy w zakresie 0 -180 stopni, o zmiennym, regulowanym dowolnie kącie nachylenia ekran LCD o przekątnej 8,5” służący do kompletnej obsługi urządzenia stanowiący jego integralną część. | Tak= 5 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 12. | Korelacja pozycji wykonanych skanów OCT ze zdjęciem dna oka | Tak |  |
| 13. | Zakres kompensacji wady refrakcji pacjenta w zakresie minimum od -33D do +40D. | Tak |  |
| 14. | Wewnętrzny fiksator z możliwością wyboru wielkości znaku | Tak |  |
| 15. | Dostępne profile skanowania : 3D , liniowy, radialny, raster | Tak |  |
| 16. | Odległość robocza nie większa niż 35 mm | Tak |  |
| 17. | Mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D, z możliwością nakładania na obraz dna oka | Tak |  |
| 18. | Raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy oraz z możliwością prezentacji progresji zmian w czasie | Tak |  |
| 19. | Możliwość automatycznego wyznaczenia parametrów tarczy z możliwością ręcznego korygowania | Tak |  |
| 20. | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania OCT przedniego odcinka oka | Tak |  |
| 21. | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT i zdjęcia dna oka , z możliwością prezentacji na pełnym ekranie | Tak |  |
| 22. | Prezentacja 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem z możliwością automatycznego rozdziału warstw | Tak |  |
| 23. | Możliwość eksportu zdjęć dna oka , pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych | Tak |  |
| 24. | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka. | Tak |  |
| 25. | Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek zwojowych GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonania jednego skanowania 3D. | Tak= 5 pkt. Nie= 0 pkt. |  |
| 26. | Szerokość skanowania 3D w zakresie od 3 do 12 mm | Tak |  |
| 27. | Wysokość skanowania 3D w zakresie od 3 do 9mm | Tak |  |
| 28. | Wymagany skan 3D na siatkówce o wymiarach minimum: 12,0 x 9.0 mm | Tak=5 pkt. Nie= 0 pkt. |  |
| 29. | Obliczanie grubości warstwy komórek zwojowych GCC | Tak |  |
| 30. | Funkcja autofokus , auto-Z, automatyczne wyzwolenie badania | Tak |  |
| 31. | System graficznych znaczników ułatwiających pomiar manualny | Tak |  |
| 32. | Fiksator zewnętrzny oraz wewnętrzny. | Tak |  |
| 33. | Możliwość wykonania samego barwnego zdjęcia dna oka. | Tak |  |
| 34. | Fiksator wewnętrzny z możliwością zmiany położenia: minimum osiem położeń peryferyjnych. | Tak |  |
| 35. | Funkcja AutoMosaic umożliwiająca automatyczne złożenie 9 zdjęć kolorowych siatkówki w szerokokątne panoramiczne zdjęcie dna oka minimum 105* | Tak |  |
| 36. | Możliwość wykonania skanów z funkcją Follow up. | Tak |  |
| 37. | Oprogramowanie otwierane za pomocą przeglądarki internetowej typu Google Chrome, pozwalające na pełen zdalny dostęp użytkownika do bazy pacjentów ( możliwość korzystania z wszystkich funkcji programu) | Tak |  |
| 38. | W komplecie monitor LCD min 21”, komputer PC lub alternatywnie komputer All in One z ekranem min 21”, drukarka kolorowa oraz stolik z elektrycznie podnoszonym blatem z dwoma taboretami. | Tak |  |

Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Opis parametru” stanowią  warunek,  którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Parametry oferowane, należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Oferowane warunki gwarancji i serwisu  dla przedmiotu zamówienia.

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt |  |
|  |  |  | 25-36 m-cy – 5 pkt |  |
|  |  |  | >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | Tak ≤ 48 godz, podać | Bez oceny |  |
| 3 | Czas na usuniecie awarii(rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | Tak ≤ 96 | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i pogwarancyjnej. | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 9 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 10 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
| 12 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie IIb | TAK |  |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE - dla kompletnego zestawu. | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK |  |
|  | -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, |  |  |
|  | -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. |  |  |
| 5 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
| 6 | Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |  |

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.