FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1 /Część nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Oferowana wielkość opakowania (kg) | Oferowana ilość opakowań * | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto. | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parafina histopatologiczna (biała) do przepajania i zatapiania materiału o temperaturze 56 oC – 58 oC Opakowanie do 10 kg . | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga: Do oferty należy załączyć: próbkę oferowanego wyrobu w ilości min. 2 opakowania, min. 5 kg każde. Niezłożenie przez Wykonawcę wymaganych próbek wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty. *Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania | RAZEM |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2 / Część nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kasetki histopatologiczne z plastikowymi przykrywkami, bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, z kwadratowymi otworami o wym. 2x2 mm w obu częściach kasetki, wysokość kasetki nie może przekraczać 4,2cm, otwierane z przodu, z lewej strony, przystosowane do opisu ołówkiem z przodu kasetki, matowe, trudno ścieralne pole, dostępność kasetek w kilku kolorach. | szt. | 70 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kasetki histopatologiczne do bardzo trudnych wycinków, bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części, kasetki z otworami o wymiarze 0,35mm. Konieczne dodatkowe otwory poza komorą, zapewniające swobodny przepływ używanych odczynników, otwierane z przodu, z lewej strony, przystosowane do opisu ołówkiem z przodu kasetki oraz kompatybilne z drukarką będącą w posiadaniu zamawiającego, matowe, trudno ścieralne pole, dostępność kasetek w kilku kolorach. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gąbki do kasetek o wymiarach 25x30 mm, pakowane po 500 szt. | op. | 80 |  |  |  |  |  |
| Uwaga: Do oferty należy załączyć: próbki oferowanych wyrobów w pozycji nr 1 w ilości 50 sztuk. Niezłożenie przez Wykonawcę wymaganych próbek wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty. | RAZEM: |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 3 / Część nr 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto op. | Stawka VAT | Wartość brutto op. | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nożyki mikrotomowe niskoprofilowe, pakowane po 50 szt. | op. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nożyki mikrotomowe wysokoprofilowe, pakowane po 50 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| Uwaga: Do oferty należy załączyć: próbkę oferowanego wyrobu (w oryginalnym opakowaniu) w pozycji 1 - 2 w ilości min. po 5 sztuk. Niezłożenie przez Wykonawcę wymaganych próbek wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty. | RAZEM: |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 4 / Część nr  4

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto op. | Stawka VAT | Wartość brutto op. | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odwapniacz elektrolityczny materiałów kostnych. | litr | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 5 / Część nr 5

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hematoksylina Mayera. Opakowanie 1 litr. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Eozyna Y roztwór wodny 1%. Opakowanie 1 litr. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ksylen/mieszanina izomerów cz.d.a. pojemność: 1 litr | op. | 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

.....................................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 6 / Część nr 6

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pudełka kartonowe na preparaty na min. 800 szkiełek z przykrywką i przegródkami, wymiary: 30 (długość) x16 (szerokość) x 8 (wysokość) cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kartony do archiwizacji bloczków parafinowych z szufladkami, z przykrywką i przegródkami na min 150 bloczków, wymiary: 32 (długość) x 24 (szerokość) x 6 (wysokość) cm | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teczka kartonowa otwarta na 20 lub 30 preparatów histopatologicznych | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 7 / Część nr 7

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkiełka podstawowe obustronnie szlifowane – krawędzie i narożniki szlifowane pod kątem 45°, rozmiar 76 x 26 x 1 mm, końcówka matowiona obustronnie (góra, dół ) na odcinku 20 mm, wymagane oznaczenie IVD, opakowanie po 50 szt. | op. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka podstawowe typu Super Frost Plus, krawędzie szlifowane 90º, rozmiar 75x25x1 mm, końcówka malowana na odcinku 20 mm, adhezyjne, produkowane w technologii zapewniającej permanentne naładowanie dodatnim ładunkiem elektrycznym, z oznaczeniem naładowania na szkiełku, wymagane oznaczenie IVD, pakowanie po 72 szt. | op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50, o grubości no1 (0,13-0,17 ) mm, ze szkła o podwyższonej przezierności w pierwszej klasie hydrolitycznej, wymagane oznaczenie IVD, pakowane po 100 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60, o grubości no1 (0,13-0,17 ) mm, ze szkła o podwyższonej przezierności w pierwszej klasie hydrolitycznej, wymagane IVD, pakowane po 100 szt. | op. | 700 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka podstawowe cytologiczne podwójne x 25 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| Uwaga: Do oferty należy załączyć: próbkę oferowanego wyrobu w pozycji 1-4 w ilości po min. 1 opakowaniu. Niezłożenie przez Wykonawcę wymaganych próbek wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wymagany Certyfikat IVD. | RAZEM: |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 8 / Część nr 8

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Te Alkohol etylowy 99,9% całkowicie skażony, odwodniony, opakowanie 5l. | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 9 / Część nr 9

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto op. | Stawka VAT | Wartość brutto op. | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do barwienia histochemicznego Gomori (Silver Impregnation) | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do barwienia histochemicznego Azan | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do barwienia histochemicznego PAS | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do barwienia histochemicznego Ziehl-Neelsen | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do barwienia histochemicznego Mucykarmin | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do barwienia histochemicznego Oil Red | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do barwienia histochemicznego Congo Red | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do barwienia histochemicznego Van Gieson Trichrome | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do barwienia histochemiczneo Giemsy Kit helic.pylori. 5x150 ml | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do barwienia histochemicznego Peris | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do barwienia histochemicznego Grocot | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do barwienia histochemicznego Orceina | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Uwaga: Wymagany Certyfikat IVD | RAZEM: |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 10 / Część nr 10

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kwas solny 0,5% 1000 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | EA-50 1000 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Hematoksylina wg Harrisa 1000 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 11 / Część nr 11

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyn do przymrażania tkanek, min. poj.120 ml | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Utrwalacz do badań cytolologicznych 150 ml | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 12 / Część nr 12

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipety "pasteura" poj. 3ml (op.500 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Próbówka stożkowa PP 10 ml (200 szt.) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 13 / Część nr 13

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bibuła filtracyjna (op. 100 szt.) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 14 / Część nr 14

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medium do zaklejania preparatów mikroskopowych, pojemność: 0,5 litra | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

..........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 15 / Część nr 15

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do preparowania komórek typu cytoblock | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Uwaga: Wymagany Certyfikat IVD | RAZEM: |  |  |  |  |

.........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 16 / Część nr 16

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ściereczki bezpyłowe do czyszczenia szkiełek z wszelkich płynów w szczególności z alkoholu i z ksylenu. Wchłaniające olej i płynną parafinę w rozm. 325 x 368 mm; 1op.= 50szt. | op. | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

.........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 17 / Część nr 17

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora na próbki Double Cytofunnel White (1 op. = 25 szt) | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

.........................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 18 / Część nr 18

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyn do usuwania parafiny (1 op. = 6 but) | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład celulozowy do ociekacza 25 x 115mm (op. 100 szt) filterpads 30/40 | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

.........................................

Podpis Wykonawcy