Pakiet nr 3

Zintegrowany system do elektroforezy na żelach argonowych

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ ilość | Ilość miesięcy | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa systemu do elektroforezy | Sztuk/ 1 | 48 |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | - Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | TAK |  |

| Lp. |  |  | Parametry urządzenia | Wartość wymagana |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INSTRUKCJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Instrukcja w języku polskim | - Tak |  |  |  |  |  |
| Warunki graniczne dla automatycznego systemu do przeprowadzania elektroforezy na żelach agarozowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Parametry urządzenia |  |  | Wartość wymagalna |  |  | Opis parametru oferowanego aparatu |  |
| 1 |  | System do elektroforezy działający automatycznie: -aplikacja próbki na żel -rozdział - utrwalenie -barwienie - odbarwianie - suszenie płytki |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2 |  | Aplikatory wielorazowego użytku wbudowane w analizator |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3 |  | Aparat wykonuje następujące oznaczenia: - proteinogram (rozdział białek na 6 frakcji) - immunofiksacja, białko Bence Jones - prążki oligoklonalne w PMR |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4 |  | Oznaczanie białka monoklonalnego w klasach; IgG, IgA, IgM, kappa, lambda, IgD, IgE, kappa wolne, lambda wolne. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 5 |  | Wszystkie odczynniki podstawowe (zestawy odczynnikowe i kontrole) i niezbędne ale nie dostarczone w zestawie (odczynniki dodatkowe) nie są sklasyfikowane jako toksyczne i nie zawierają takich substancji jak: Kwas octowy, metanol - potwierdzenie w karcie substancji szkodliwych producenta) |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 6 |  | Wszystkie odczynniki (odczynniki, bufory, barwniki, kontrole, kalibratory) pochodzą od jednego producenta (potwierdzone w deklaracji CE) |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 7 |  | Aparat umożliwia wykonanie wszystkich etapów analizy proteinogramu wewnątrz urządzenia, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń, aparatów lub innych tego typu elementów (potwierdzone w instrukcji) |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 8 |  | Czas całkowity wykonania 25 elektroforez: maksimum 60 minut. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 9 |  | Utrwalenie metodą termiczną. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 10 |  | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy |  |  | podać |  |  |  |  |
| System do skanowania i interpretacji żeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Jednostka sterująca urządzeniem skanującym: komputer zewnętrzny PC |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2 |  | Automatyczne skanowanie całej płytki ( proteinogram) i tworzenie bazy danych pacjentów ( wykresy i rozdziały) |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3 |  | Rozdział i skanowanie żelu w obrębie tego samego urządzenia- Densytometr wbudowany w analizator |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4 |  | Czas skanowania jednego żelu – poniżej 2 minut |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 5 |  | Prezentacja wyników za pomocą wykresu obrazu zeskanowanego , stężenia TP, frakcji ( wartości procentowe, stosunek albumin/globulin, zeskanowany rozdział elektroforetyczny). Informacje zawarte w liście roboczej obejmują dane demograficzne pacjenta. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 6 |  | Aparat oblicza w sposób półilościowy ilość białka z zaznaczonego fragmentu krwi ( białko monoklonalne) |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 7 |  | Automatyczne wyznaczanie komponenty monoklonalnej |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 8 |  | Kontrola jakości w oparciu o surowice kontrolne N i P- ( kontrola na 2 poziomach) |  |  | TAK |  |  |  |  |
| Przy dwukrotnej awarii w ciągu 3 miesięcy tego samego elementu systemu Wykonawca dostarczy nowy system, nie starszy niż zaoferowany w przetargu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry oceniane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametr |  |  |  |  | Ocena | Parametr oferowany |  |  |
|  | Aparat wykonuje rozdziały elektroforetyczne wykorzystując nierozcieńczoną surowice |  |  |  |  | Tak-5 Nie-0 |  |  |  |
|  | Odczynniki przeznaczone do systemu powinny być dedykowane do jednego typu oznaczenia |  |  |  |  | Tak-5 Nie-0 |  |  |  |
|  | Aparat z funkcją porównywania rozdziałów tego samego pacjenta |  |  |  |  | Tak-5 Nie-0 |  |  |  |
|  | System operacyjny komputera Windows |  |  |  |  | Tak-5 Nie-0 |  |  |  |
|  | Zewnętrzna drukarka – wydruk czarno-biały A4 |  |  |  |  | Tak-5 Nie-0 |  |  |  |

| - Nazwa badania | Przewidywana ilość badań |
| --- | --- |
| Elektroforeza | 1600 |

Odczynniki i kalibratory

| Lp |  | Odczynnik | Nazwa zestawu odczynnikowego |  | Nr kat. |  | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań |  | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena opakowania brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wartość netto |  | Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość odczynników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto:

Wartość brutto:

Warunki płatności przelew: