Poznań, dnia 18 lutego 2020 roku

Dz. Z. P. – 39/13/19

###### **Uczestnicy postępowania**

**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na dostawę odczynników, dzierżawę analizatorów i sprzętu oraz dzierżawę oprogramowania zarządzającego pracownią immunohematologii i bankiem krwi oraz integracja w/w oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym.**

**Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej**

**w dniu 23.01.2020 roku, pod numerem: 2020/S 016 - 033031**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno–Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

*„Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę do osocza o pojemności 320 l (zakres temperatury: -10/-32 st. C) i spełniającą wszystkie pozostałe wymagania wyspecyfikowane przez Zamawiającego?”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

*Dyrektor Szpitala*

*dr Maciej Sobkowski*