Załącznik nr 2A do SWZ

Parametry i warunki dotyczące analizatora

| Pełna nazwa aparatu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Rok produkcji(od 2014- do 2020) | Podać |  |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Parametr wymagany | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry mierzone pH, pCO2, pO2,HCT,Ca zjonizowany | Tak |
| 2 | Parametry wyliczane O2 SAT, HCO3, ctCO2, BE | Tak |
| 3 | Oprogramowanie urządzenia w języku polskim | Tak |
| 4 | Kalibracja automatyczna | Tak |
| 5 | Detektor pęcherzyków powietrza w próbce | Tak |
| 6 | Możliwość manualnego przesuwania próbki w torze pomiarowym - próbka krwi widoczna dla operatora | Tak |
| 7 | Wbudowana drukarka w urządzenie | Tak |
| 8 | Możliwość podawania próbek z kapilary, strzykawki, ampułki | Tak |
| 9 | Komunikacja minimum jednokierunkowa – wysyłanie wyników do systemu komputerowego | Tak |
| 10 | Możliwość odczytu kodu kreskowego próbki | Tak |
| 11 | Gazy kalibracyjne z butli gazowych zewnętrznych | Tak |
| 12 | Wydajność analizatora min. 10 ozn./h | Tak |

Ilość odczynników i innych materiałów dostosowana do wykonania

min. 60 oznaczeń na dobę oraz kontroli co dzień na jednym poziomie.

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

…………………………….

Podpis osoby upoważnionej