Pyrzyce, dnia 14.09.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przeatrgowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji nr 8 dopuści stapler o wozmiarze 32 mm, pozostałe parametry wg SIWZ?

Odpowiedź-NIE.

Pytanie – czy zamawiajacy w pakiecie nr 3 w pozycji nr 9-10 dopuści stapler i ładunek o długości 80 mm i wysokości zszywek 3,8 i 4,8 mm. Pozostałe parametry wg SIWZ?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie – czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 3 pozycję nr 11, pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź-NIE.

Pytanie – czy w pozycji nr 9 zamawiający dopuści stapler liniowy z nożem o długości 80mm i wydokościązszywki do wyboru 3.8 i 4.8mm?

Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – czy w pozycji nr 10 zamawiający dopuści ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80mm i wysokością zszywki do wyboru 3.8 i 4.8 mm?

Odpowiedź- NIE.