Wołomin, dnia 20.09.2023 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.144.2023**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Remont istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka na długości 500 m w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Witam, czy Wykonawca będzie miał w obowiązku wykonanie projektu oświetlenia przed przystąpieniem prac oraz załatwienia formalności odbiorowych z właścicielem drogi ?? Czy po prostu oświetlenie ma zostać wykonane zgodnie z GDDKiK oraz na podstawie załączonego projektu.  
Zgodnie z umową i SIWZ po stronie Wykonawcy jest dopięcie formalności z Czasową organizacją ruchu, rozumiem że reszta projektów, pozwoleń (szczególnie dotycząca oświetlenia) jest po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie.

**Odpowiedź:**

Wykonawca ma obowiązek wykonać oświetlenie zgodnie z wytycznymi GDDKiA – oświetlenie należy podłączyć do najbliższego punktu oświetlenia ulicznego. Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie włączenia oświetlenia ulicznego w urzędzie gminy Poświętne. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrożenie leży po stronie Wykonawcy robót.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu