## zadanie_nr_1
Postępowanie znak: DZP.2612.13.2024
Załącznik nr 2.1 do swz opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
ZADANIE 1 IMPLANTY DO ARTROSKOPII
Lp.	przedmiot zamówienia / asortyment, opis	j.m.	nazwa handlowa	producent	numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	ilość/sztuk / zamówienie / na 5 m-cy	cena / jednostkowa netto / za sztukę	cena / całkowita netto / zamówienie / (kol. 7x8)	stawka / podatku VAT / [%]	cena / całkowita brutto / zamówienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych.	szt.				25	0,00 zł	0,00 zł
2	Pętla regulowana bez płytki do fiksacji guzika	szt.				2	0,00 zł	0,00 zł
3	Guziki do fiksacji przeszczepu od strony piszczelowej/udowej na zewnątrz kanału, w rozmiarach 11mm, 14mm, 20mm oraz 8x12mm	szt.				5	0,00 zł	0,00 zł
4	Płytka rewizyjna wydłużona o 5mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową na podłużnaą płytkę metalową o rozmiarze 13x4mm.	szt.				1	0,00 zł	0,00 zł
5	Implant bez pętli o rozmiarze 13x4mm umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej.	szt.				3	0,00 zł	0,00 zł
6	Śruba interferencyjna, biowchłanialna PLLA-HA o średnicach w zakresie 7-12mm i długościach 23, 28 i 35mm.	szt.				30	0,00 zł	0,00 zł
7	Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG, kaniulowana na całej długości, gwintowana, wkręcana na jednorazowym, sterylnym podajniku typu trokar. Średnice kotwic 5.5mm. Kotwica zaopatrzona w dwie nici. Opakowanie 5 sztuk.	op.				1	0,00 zł	0,00 zł
8	Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 5.0mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu. Opakowanie 5 sztuk.	op.				30	0,00 zł	0,00 zł
9	Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 3.0mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu. Opakowanie 5 sztuk.	op.				1	0,00 zł	0,00 zł
10	Kotwica ze szwem bezwęzełkowym typu ReelX STT, wykonana z PEEK i stali nierdzewnej, długość 17.4mm, średnica zewnętrzna 4.5mm (5.5mm po implantacji) , wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwytu wykonanego z akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS), umożliwiająca stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej części uchwytu (koloru czarnego). Opakowanie 5 sztuk.	op.				15	0,00 zł	0,00 zł
11	Kotwica niciowa, do zaopatrywania niestabilności, wykonana z poliestru, średnica 1.4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 3.0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm +/-1mm. / Zestaw instrumentarium zapewnione przez oferującego - wiertło wielorazowe, celowniki proste i kątowe oraz obturator. Opakowanie 5 sztuk.	op.				10	0,00 zł	0,00 zł
12	Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów, wbijana, wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER lub dwie różnokolorowe taśmy typu XBraid TT o średnicy 2mm. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału minimum 21 mm uzyskiwana za pomocą znacznika na podajniku. Ogranicznik głębokości kanału na poziomie 30 mm. Opakowanie 5 sztuk.	op.				10	0,00 zł	0,00 zł
13	Podwójny zestaw kotwic bezwęzłowych typu OMEGA, wbijanych, składających się z oddzielnego oczka oraz śruby w rozmiarze 4,75 mm wykonanych w całości z PEEK. Głębokość kanału 25 mm uzyskiwana przez znacznik na sterylnym podajniku. Opakowanie 5 sztuk.	op.				2	0,00 zł	0,00 zł
14	Kotwica bezwęzłowa typu OMEGA w rozmiarze 6,5 mm wykonana w całości z PEEK, sterylna. Opakowanie 5 sztuk.	op.				1	0,00 zł	0,00 zł
15	Kotwica bezwęzłowa do zaopatrywania obrąbka w rozmiarze 2,4 mm, wykonana z peek, kompatybilna z zakrzywionym celownikiem o kącie wygięcia równym 20 stopni. Sterylna.	szt.				1	0,00 zł	0,00 zł
16	Wiertło jednorazowe z giętką końcówką kompatybilne z celownikiem o koncie wygięcia 20 stopni, dedykowane to kotwic peekowych w rozmiarze 2,4 mm, sterylne.	szt.				1	0,00 zł	0,00 zł
17	Kotwica bezwęzłowa do zaopatrywania obrąbka w rozmiarze 2,4 mm z ruchomą osłoną implantu, wykonana z peek, kompatybilna z prostym celownikiem. Sterylna.	szt.				1	0,00 zł	0,00 zł
18	Wiertło jednorazowe z prostą końcówką kompatybilne z prostym celownikiem, dedykowane to kotwic peekowych w rozmiarze 2,4 mm, sterylne.	szt.				1	0,00 zł	0,00 zł
19	Zestaw do naprawy łąkotki, techniką ALL-INSIDE, zbudowane z rękojeści i czarnego suwaka, wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych plecioną nicią z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji oraz giętką igłę umożliwiającą przebicie torebki stawowej i struktur łąkotkowych. Implanty wypychane z wnętrza igły na zewnątrz poprzez przesunięcie/aktywację czarnego suwaka. Sterylne.	szt.				100	0,00 zł	0,00 zł
20	Dwukolorowa, wzmocniona nić z igłą typu Force Fiber. Opakowanie 12 sztuk	op.				7	0,00 zł	0,00 zł
21	Dwukolorowa, wzmocniona nić bez igły typu #5 Force Fiber. Opakowanie 12 sztuk.	op.				2	0,00 zł	0,00 zł
22	Dwukolorowa, wzmocniona nić bez igły typu #2 Force Fiber. Opakowanie 12 sztuk	op.				3	0,00 zł	0,00 zł
23	Dwukolorowa, wzmocniona taśma z igłą typu #2 XBraid S. Opakowanie 12 sztuk.	op.				1	0,00 zł	0,00 zł
24	Dwukolorowa, wzmocniona taśma o szerokości 2.0 mm bez igły typu XBraid TT. Opakowanie 12 sztuk.	op.				3	0,00 zł	0,00 zł
25	Drut wiercący giętki dwukolorowy, posiadający efekt pamięci o średnicy 2,4mm z okiem. Opakowanie 5 sztuk.	op.				5	0,00 zł	0,00 zł
26	Kaniula artroskopowa, gwintowana, sterylna długość 75 mm, różne rozmiary. Opakowanie 5 sztuk.	op.				2	0,00 zł	0,00 zł
27	Silikonowa kaniula artroskopowa, sterylna, różne długości, różne rozmiary. Opakowanie 5 sztuk	op.				2	0,00 zł	0,00 zł
28	Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza w stawie barkowym, sterylna. Opakowanie 5 sztuk.	op.				3	0,00 zł	0,00 zł
Razem					0,00 zł		0,00 zł
Zgodnie z rozdziałem III swz pkt 6 ppkt 6.1. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania Umowy narzędzi umożliwiających założenie implantów, tj. zestaw do zakładania kotwic niciowych oraz kompletny zestaw do rekontrukcji ACL.

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych do występowania w obrocie prawnym.

## zadanie_nr_2
Postępowanie znak: 2612.13.2024
Załącznik nr 2.2 do swz opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo – cenowy / ZADANIE NR 2 WYROBY MEDYCZNE DO ARTROSKOPII
Lp.	przedmiot zamówienia / asortyment, opis	j.m.	nazwa handlowa	producent	nr katalogowy (jeżeli istnieje)	ilość/sztuk / zamówienie / na 5 m-cy	Cena / jednostkowa netto / za sztukę	cena całkowita netto zamówienia	Stawka / podatku VAT / [%]	cena / całkowita brutto / zamówienia	cena / całkowita brutto
1	Ostrza standardowe do shavera do tkanek miękkich w rozmiarach 3,5 m do 5,5 mm kompatybilne z shaverem Formula, jednorazowego użycia, sterylne,kodowane kolorem	szt.				260	0,00 zł	0,00 zł
2	Frezy standardowe w kształcie kuli lub beczułki w rozmiarach 4,0 mm do 5,5 m z 6 lub 12 częściami skrawającymi, kompatybilny z shakerem Formula, jednorazowego użycia, sterylne, kodowane kolorem	szt.				50	0,00 zł	0,00 zł
3	Dwufunkcyjne ostrze do shavera do tkanek miękkich i frez do resekcji kości kompatybilne z shaverem Formula , jednorazowego użycia, kodowane kolorem	szt.				35	0,00 zł	0,00 zł
4	Elektroda do waporyzatora długość 135 mm, rozmiar 3,5 cm, typ 90-S, wyposażona w kanał ssący, sterowana ręcznie poprzez przyciski w uchwycie, kompatybilna z konsolą Crossfire firmy Stryker będąca na wyposażeniu Szpitala	szt.				160	0,00 zł	0,00 zł
5	Elektroda do waporyzatora długość 135 mm, rozmiar 4,0 mm, typ 90-S MAX, wyposażona w kanał ssący, sterowana ręcznie poprzez przyciski w uchwycie, kompatybilna z konsolą Crossfire firmy Stryker będąca na wyposażeniu Szpitala	szt.				5	0,00 zł	0,00 zł
6	Elektroda do waporyzatora długość 180 mm, rozmiar 4,0 mm, typ 90-S XL, wyposażona w kanał ssący, sterowana ręcznie poprzez przyciski w uchwycie, kompatybilna z konsolą Crossfire firmy Stryker będąca na wyposażeniu Szpitala	szt.				5	0,00 zł	0,00 zł
7	Dren do pompy artroskopowej napływowy Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu kodowana kolorem, kompatybilna z pompą dwurolkową Crossflow firmy Stryker	szt.				300	0,00 zł	0,00 zł
8	Dren do pompy artroskopowej odpływowy Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu kodowana kolorem, kompatybilna z pompą dwurolkową Crossflow firmy Stryker, umożliwiająca jednoczesne podłączenie kaniuli artroskopowej, shakera oraz elektrody waporyzacyjnej, sterylna	szt.				200	0,00 zł	0,00 zł
9	Ostrza do trepanacji jednorazowe, sterylne 14/11mm	szt.				2	0,00 zł	0,00 zł
10	Ostrza do mikropiły oscylacyjnej o wymiarach 9x0,38x35 mm	szt.				10	0,00 zł	0,00 zł
Razem
Oferent zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania umowy wieży artroskopowej, w której skład wchodzi: / 3 x monitor medyczny 32', / 2 x rejestrator medyczny o pojemności twardego dysku 1 TB, / źródło światła, / 2 x konsola kamery, / 2 x głowica kamery, / 2 x obiektyw kamery, / pompa artroskopowa, / konsola shavera/waporyzatora, / 4 x rękojeść shavera ze sterowaniem ręcznym, / 2 x wózek pod aparaturę endoskopową, / niezależny stojak z uchwytem na monitor medyczny 32" / 3 x optyka artroskopowa, / 3 x instrumentarium do barku

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych do występowania w obrocie prawnym.