Znak sprawy: WIR.III-ZR.7011.7.2024.DK
Załącznik nr 1

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn „Remont sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku ”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku”. Zakres opracowania powinien obejmować wykonanie między innymi :
1. projektu technicznego remontu sal lekcyjnych branży budowlanej,
2. projektu technicznego instalacji elektrycznej oraz sieci teletechnicznej - internet,
3. projektu technicznego wymiany grzejników,
  W/w projekty techniczne powinny obejmować sporządzenie dla sala lekcyjnych nr 9 (sala językowa) i 10 (sala komputerowa) znajdujących się części zabytkowej budynku szkoły nr 6. Dokumentacji projektowa powinna obejmować wykonanie następujących prac budowlanych:
  Sala lekcyjna nr 9 – wykonanie podłogi elastycznej PCW, naprawa oraz malowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana grzejników,
  Sala lekcyjna nr 10 (komputerowa) - naprawa oraz malowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana grzejników, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej - internetowej
  Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, wszystkich wymagane przepisami uzgodnienia, opinie i decyzje warunkujące zrealizowanie robót budowlanych, złożenie wniosku o zatwierdzenie dokumentacji i wydanie Pozwolenia na budowę/Zgłoszenie budowy/robót jeśli będzie wymagane.
Dokumentacja projektowa ma posłużyć Zamawiającemu do zrealizowania inwestycji, począwszy od przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót, poprzez realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania.
I.1. Adres inwestycji
Płock, ul. 1 Maja 11. Działka numer 296 , jednostka ewidencyjna: Płock, Obręb: 8 Śródmieście. Numer ewidencyjny budynku 296;1 (k2).
I.2 Opis tanu istniejącego
Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 jest budynkiem powstałym w latach 70 XIX stulecia, numer ewidencyjny budynku 296;1 i 296;2. Budynek numer 296;1 jest objęty ochroną konserwatorską.
Budynek szkoły składa się z z budynku głównego oraz sali gimnastycznej (rok budowy lata 50-te XX w.) wraz z zapleczem (rok budowy 1985 r.). Budynek główny posiada 2 kondygnację : część piwniczną oraz 2 kondygnacje nadziemne. Budynek posiada bariery architektoniczne - brak jest podjazdów, pochylni do budynku od strony ul. 1 Maja oraz od strony palcu wewnętrznego, tym samym jest to obiekt niedostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia zabudowy 1.463 m2, użytkowa 1.818 m2. Kubatura 9.819 m3.
 I.3 Roboty wykonane
W latach poprzednich w budynku szkoły zostały przeprowadzone następujące prace remontowe w zakresie termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej (2017r.), modernizacja podłoża na placu zabaw (2019 r.) oraz wymiana stolarki drzwiowej (2020 r.).
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zrealizowanie zadania inwestycyjnego obejmującego remont 2 sal lekcyjnych (językowa, komputerowa) w części zabytkowej szkoły podstawowej nr 6 w Płocku w zakresie.
Na prace budowlane, które będą wykonywane w ramach zaplanowanej inwestycji Wykonawca złoży jeśli będzie wymagane prawem, w imieniu Zamawiającego do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej projekt budowlany wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tego projektu i wydanie Pozwolenia na budowę/Zgłoszenie budowy/robót, uzupełnienie ew. braków w dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, które zostaną wykazane przez organ administracji architektoniczno - budowlanej w postępowaniu administracyjnym wszczętym po złożeniu tego wniosku.

III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Dokumentację należy opracować zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi do projektowania uzyskanymi przez jednostkę projektową na etapie opracowywania dokumentacji. Wykonawca zapewni opracowanie całości dokumentacji z dochowaniem należytej staranności, w sposób określony w przepisach, wymaganiach aktualnych ustaw, rozporządzeń, uchwał i zarządzeń, a w szczególności:
1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz.2351 ze zm.), oraz przepisy wykonawcze, w tym m. in. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz . U. 2020, poz. 1609 ze zm.),
2. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 2454),
3. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458),
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
7. obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wszystkie czynności wynikające z podanych wyżej dokumentów prawnych Wykonawca zobowiązuje się wypełnić w ramach działań własnych.
Przyjęcie rozwiązań projektowych dla remontowanych sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. 1 Maja 11 powinno być poprzedzone analizą:
1. obecnego stanu technicznego sal lekcyjnych, w tym ścian, sufitu, podłogi,
2. obecnego stanu technicznego instalacji elektrycznej, teletechnicznej - internetowej oraz c.o.,
3. uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem dokonywane na etapie realizacji prac projektowych dotyczące rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych.
  Rozwiązania projektowe muszą być zgodne z aktualnymi przepisami technicznymi, sanitarno-higienicznymi, przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy, mają też doprowadzić do należytego stanu technicznego sal lekcyjnych.
Projekty techniczne powinny być w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Powinny one zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie technicznym wraz z wyjaśnieniami opisowymi.
Zalecane jest, aby oferent odbył wizję lokalną w terenie, zapoznał się z obiektem i terenem wokół niego. Pozwoli to na właściwą ocenę zakresu opracowań projektowych, które muszą być zawarte w dokumentacji, aby spełniała wymóg kompletności i użyteczności do celów realizacji inwestycji.
IV. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Etap przygotowawczy do prac projektowych:
1. Zakup mapy do celów projektowych, jeśli będzie wymagane,
2. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w zakresie wymaganym do dalszych opracowań projektowych sal lekcyjnych nr 9 i 10,
  Dokumentacja w zakresie branży budowlanej:
1. Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, jeśli będzie wymagane,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie remontu sal lekcyjnych nr 9 i 10,
Dokumentacja w zakresie branży sanitarnej:
Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wymiany grzejników w salach lekcyjnych,
Dokumentacja w zakresie branży elektrycznej:
1. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej - internetowej w salach lekcyjnych nr 9 i 10,
Dokumentacja dla wszystkich branż:
1. przedmiary robót w zakresie wszystkich branż,
2. kosztorysy inwestorskie w zakresie wszystkich branż,
3. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wszystkich branż
Opracowanie dokumentacja technicznej na remont sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w części zabytkowej, powinno być wykonane na podstawie zleceń wymienionych w pkt. III OPZ oraz z uwzględnieniem poniższych uwag:
1. planowany remont sal lekcyjnych nie może naruszać pierwotnego układu geometrycznego,
2. planowany remont nie może naruszać pierwotnego układu ścian konstrukcyjnych budynku,
Całość opracowania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania minimum 1 spotkań roboczych w celu przedstawienia i uzgodnienia proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych, i uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego i Użytkownika.
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów, których wykonawca mimo dołożonej należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem niedopuszczenia do opóźnień w opracowaniu dokumentacji, jednak Zamawiający zastrzega, że nie będzie wykonywał za wykonawcę działań, do których wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowej następujące oświadczenia:
1. projektanta, że dokumentacja została opracowana zgodnie z zaleceniami inwestycyjnymi określonymi przez Zamawiającego i Użytkownika oraz uzgodnieniami dokonywanymi na etapie realizacji prac projektowych,
2. oświadczenia projektanta, że dokumentacja techniczna została uzgodniona międzybranżowo i została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
3. oświadczeń projektantów – sprawdzających wszystkich branż o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami
V. Ilość i forma opracowań dokumentacji technicznej
Wymagane jest, aby dokumentacja techniczna została przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w następujących ilościach:
w wersji papierowej: w 4 egzemplarzach każdego opracowania projektowego. Zamawiający wymaga, aby zamówione egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Inne opracowania projektowe które stanowią część składową opracowanej dokumentacji, a które nie wymagają zaopiniowania przez organ administracji architektoniczno – budowlanej, należy wykonać również w 4 egzemplarzach:
1. projekty techniczne wszystkich branż – po 4 egz.,
2. przedmiary robót dla wszystkich branż – po 2 egz.,
3. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż – po 2 egz.,
4. specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż – po 4 egz.
  2. w wersji elektronicznej – na płycie CD lub DVD w 2 egz., przy czym: wersja elektroniczna powinna być skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza z oryginałem uzgodnień, opinii, zgód, zatwierdzeń, decyzji i oświadczeń, zapisanym w formacie PDF (opieczętowanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej – jeśli będzie wymagane), natomiast przedmiary i kosztorysy inwestorskie opracowane na jednym z popularnych programów do kosztorysowania.
  Zamawiana ilość opracowań nie uwzględnia egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, zgód, zatwierdzeń, decyzji, w tym stosownych pozwoleń lub skutecznych zgłoszeń organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych.
  Ponadto każdy następny, domawiany przez Zamawiającego egzemplarz, będzie wykonany odpłatnie wg kosztów powielenia.
  VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
1. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym: przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonych projektów budowlanych wraz z Pozwoleniem na budowę/Zgłoszeniem budowy/robót – jeśli będzie wymagało, projektów technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich - w zakresie wszystkich branż - 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. W przypadku gdy w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia, konieczne stanie się uzyskanie Pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia, termin realizacji Przedmiotu Umowy, wydłużony zostanie o 1 miesiąc.

V. Wymogi dla osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia
Zespół realizujący przedmiot zamówienia musi składać się z osób posiadających uprawnienia określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane do projektowania.
Wymagane są uprawnienia w następujących specjalnościach projektowych:
1. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ,
2. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
3. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
VI. Warunek udziału w postępowaniu do spełnienia przez oferenta
Oferent musi wykazać, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Za wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego: opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na remont pomieszczeń o powierzchni nie mniejszej niż 70 m2, obejmującego projekty na realizację robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Wykazane przez oferenta prace projektowe muszą być zakończone i odebrane przez zleceniodawców, na co oferent musi przedstawić wymagane zaświadczenie, zgodnie z wymogami PZP.
VII. Wycena przedmiotu zamówienia
1. Całościowa wycena przedmiotu zamówienia musi zostać dokonana przez oferenta na własną odpowiedzialność i ryzyko, na podstawie: opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy i przytoczonych zarządzeń oraz uchwał, w oparciu o szczegółową i wnikliwą analizę przeprowadzoną w celu prawidłowej wyceny ofertowej za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej uwzględniającej wszystkie potrzeby przedsięwzięcia, nawet te, które z powodów niewiadomych nie zostały uwzględnione i opisane, a są istotne i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Zaleca się, aby oferent przeprowadził wizję lokalną na terenie objętym opracowaniem projektowym po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem, przeprowadzi wywiad z Użytkownikiem, co umożliwi poznanie uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia oraz właściwą ocenę zakresu opracowań projektowych, które muszą być zawarte w dokumentacji technicznej, aby spełniała wymóg kompletności i użyteczności do celu jakiemu ma służyć.
3. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania dokumentacji technicznej objętej przedmiotem zamówienia, uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji.
4. Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć koszt wszystkich działań, wykonania wymaganych prac przygotowawczych do prac projektowych, wymaganych badań i ekspertyz, wykonania prac projektowych, uzgodnień, uzyskania opinii rzeczoznawców oraz decyzji administracyjnych koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, sporządzenia wyceny kosztów obejmujących budowę i rozbiórkę, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, koszt ubezpieczenia działalności, należne podatki itp.
VIII. Kryteria wyboru ofert, okres gwarancji
Ustala się następujące kryteria oferty: Cena -100 % rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Okres gwarancji jaki wymaga Zamawiający wynosi 60 miesięcy.