## Część 1
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 1 – Rękawice chirurgiczne | [9 empty] | Załącznik nr 1A.1
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6 x kol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta | Klasa wyrobu medycznego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe z nitrylową warstwą wewnętrzną z CPC i silikonem, kolor jasnobrązowy, kształt anatomiczny z niezależnym kciukiem, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi prążkowaniami, o grubości ścianki na palcu: 0,25 mm, na dłoni ≥ 0,20, mankiecie: 0,19 mm, długość min 280 mm, siła zrywu przed starzeniem min 20N , AQL 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 50 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374-1,5, EN 16523 (lub równoważnymi), rozm. 5,5-9,0. | para | 7500
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana z hydrofobowo-hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna - teksturowane palce i wnętrze dłoni, kolor brązowy, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami , mankiet rolowany z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu , o typowej grubości na palcu: 0,33±0,03mm, na dłoni 0,31±0,03mm, mankiecie: 0,25±0,03mm, typowa długość min. 290 mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min.29N, po starzeniu min.23N - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg normy EN 455-2 (lub równoważnej), AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - max.30 µg/g, pozbawione alergenów Hev b1,b3, b5, b6.02 - potwierdzone testem FITkit z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat.III; zgodne z normami EN ISO 374 -1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym) lub równowaznej, zgodne z normami EN 455, EN 21420:2020, EN 388, EN 16523, ASTM F1671, ASTM D6978, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001 (lub równoważnymi), odporne przez min. 240 minut na przenikanie min. 20 cytostatyków zgodnie ze standardem ASTM D6978 (lub równowaznym)i przez min. 30 minut w rzeczywistych warunkach użycia (test ACPP) - potwierdzone wynikami badań, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe; rękawice składane na pół, rozm. 6,0-9,0 | para | 3000 | [7 empty] | nie dotyczy
3 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, poliizoprenowe, z wewnątrzną warstwą z CPC i silikonem, kolor kremowy, kształt anatomiczny z niezależnym kciukiem, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi prążkowaniami, o grubości ścianki na palcu: 0,23 mm, na dłoni ≥ 0,17 mm, mankiecie: ≥ 0,17 mm, długość min 280mm, siła zrywu przed starzeniem min 18N, AQL 0,65, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1,5, EN 16523 (lub równoważnymi), rozm. 5,5-9,0 | para | 70000
4 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana; powierzchnia zewnętrzna gładka wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami ; ergonomiczna konstrukcja, mankiet rolowany, o typowej grubości na palcu: 0,22±0,03mm, na dłoni 0,18±0,03mm, mankiecie: 0,15±0,02mm, typowa długość min.280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min.20N a po starzeniu min. 17N - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg normy EN 455-2 lub równowaznej, AQL 0,65 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg normy EN 455-1 lub równoważnej, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 10 µg/g - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg normy EN 455-3 lub równoważnej, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02 - potwierdzone testem FitKit, poziom endotoksyn <4,00 EU/parę wg normy EN 455-3 (raport z badań z jednostki niezależnej) lub równoważnej, będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat.III, przebadane na min.13 substancji chemicznych wg normy EN ISO 374-1 lub równoważnej potwierdzone wynikami badań, zgodne z normami EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), ISO 10282, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001(lub równoważnymi), odporne przez min.240 minut na przenikanie min. 17 cytostatyków zgodnie ze standardem ASTM D6978 lub równowaznym- potwierdzone wynikami badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, rozm. 5,5-9,0 | para | 51000 | [7 empty] | nie dotyczy
5 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą , kolor brązowy, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną, zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminującą rolowanie mankietu, o typowej grubości na palcu: 0,20±0,02mm, na dłoni: 0,18±0,02mm, na mankiecie: 0,16 ±0,02mm, typowa długość min.290mm, AQL 0,65 i mediana siły zrywu przed starzeniem i po starzeniu min.16N - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg normy EN 455 (lub równoważnej), niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - max.10 µg/g - potwierdzone badaniami z jednostki niezaleznej wg EN 455-3 (lub równoważnej), pozbawione alergenów lateksowych: Hev b1, hev b3, hev b5, b6.02 - potwierdzone testem FitKit, będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z normami EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), ASTM D6978, ASTM F1671, EN 556,ISO 13485, ISO 14001 (lub równoważnymi), odporne na min.8 substancji chemicznych ≥480min - potwierdzone wynikami badań wg normy EN ISO 374 (lub równoważnej) z jednostki niezależnej; odporne przez min. 240 minut na przenikanie min. 17 cytostatyków zgodnie ze standardem ASTM D6978 (lub równoważnym) - potwierdzone wynikami badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, rozm. 5,5-9,0. | para | 800 | [7 empty] | nie dotyczy
Razem | [7 empty] | x |  | x | x
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: * wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu * Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana

## Część 2
Część 2 – Fartuch włókninowy | [9 empty] | Załącznik nr 1A.2
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol.6 x kol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta | Klasa wyrobu medycznego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12
1 | Fartuch medyczny włókninowy z mankietem lub elastyczną gumką, roz L, XL. Gramatura min. 22g 20g/m². Stosowany do procedur medycznych. Będący wyrobem medycznym. | szt. | 140000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: * wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu * Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana

## Część 3
Formularz asortymentowo - cenowy - po modyfikacji
Część 3 – Maseczki chirurgiczne | [9 empty] | Załącznik nr 1A.3
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol.6 x kol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol. 8+ kol. 9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta | Klasa wyrobu medycznego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12
1 | Maska chirurgiczna wyposażona w specjalny pasek z klejem lub piankę w części górnej celem zapewnienia ścisłego przylegania w obrębie nosa, sztywnik na nos oraz troki. Zapewniająca ochronę przeciw zaparowaniu dla osób noszących okulary. Wykonana z 3 warstw, maska typu II. | szt. | 4200
2 | Maska chirurgiczna odporna na spryskanie, z osłoną na oczy, wiązana na troki, z dodatkową poliestrową osłoną na oczy. | szt. | 2000
3 | Maska chirurgiczna dla brodaczy, odporna na spryskanie płynami, wiązana na troki. | szt. | 2000
Razem | [7 empty] | x |  | x | x
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: * wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu * Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana