Załącznik nr 3 do umowy

Wykaz akcesoriów i części zużywalnych objętych Umową

|  |
| --- |
| Chromatograf Cieczowy LC |
| Filter inlets -wkład filtra wlotowego | Inlet cap- zatyczka wlotowa | Windows – okienko |
| Gaskets-uszczelka | PTFE frits- fryta | Seat capillary-siodełko do kapilary |
| Capillaries-kapilara | Finger caps - osłonki uchwytu do vialek | Check valve - zawór zwrotny |
| Tungsten lamp- lampa wolframowa | Valve cartridge - kardriż do zaworu | Xenon lamp - lampa ksenonowa |
| Nebulizer (ELSD)-nebulizer |  |  |

|  |
| --- |
| Automatyczny podajnik próbek Autosampler |
| Finger Caps- osłonki uchwytu do vialek | Metering Seal/ uszczelka dozująca | Loop Extension Capillary – kapilara przedłużające pętlę |
| Vial Trays/ Drawers / tacka na vialki | Needle - igła | Seat Extension Capillary – siodełko kapilary |
| Needle Seat/ igła  | Rotor Seal/ uszczelka rotora | Bearing Ring (Valve) – pierścień łożyska do zaworu |
| Peristaltic Pump / pompka perystaltyczna | Piston (Metering Head)/ tłok głowicy dozującej | Stator (Valve) – zawór statora |

|  |
| --- |
| Spektrometr mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICPMS |
| Peristaltic pump tubes –wężyk pompki perystaltycznej | Torch, PT Shield and Bonnet | Lens spacer kit – zestaw części do układu optycznego |
| Sample tube – wężyk do próbki | Spray chamber, encap and waste kit / komora rozpylająca  | Interface Lens and Skimmer Base – podstawa soczewek i małego stożka |
| Nebulizer – nebulizer | Nebulizer O-rings Ferrules & fittings/ uszczelki, ferulki i złączki do nebulizera | Gas Connectors/ złączki do transportu gazu |
| PTFE Tubing – wężyk PTFE | Work Coil - cewka robocza | Skimmer and Sample Cones – stożki próbkujące i zbierające |
| Cooling water filter – filtr do wody chłodzącej | Carrier Gas Filter - filtr gazu nośnego | Oil mist filter kit - zestaw filtra oleju  |
| Drain Tube – wężyk odpływowy | Water mesh filter - filtr do wody | Autosampler probe – czujnik autosamplera |
| Deflector Lens – soczewki deflektora | Cell Exit Guide - cela wyjściowa | Gas Regulators – czujnik gazu |
| ORS Cell Assy, Cell Gas Tube and O-rings – zestaw wężyków połączeniowych celi reakcyjnej  | Chiller/Heat Exchanger Air Filter/ filtr powietrza agregatu chłodniczego | Dilution Gas Port & Nozzle Fittings/ złączki portu i dyszy gazu rozcieńczającego |
| ISIS Loop Tubing, End Nuts & Ferrulles/ ISIS wężyki, nakrętki końcowe/ferulka | Discrete Sampling Kit – zestaw kapliar połączeniowych do układu podawania próbki  | Rough Pump Oil – olej do pompy |
| Humidifier - nawilżacz | ISS piston pump seals – uszczelka do pompy | ISIS rotor seal – ISIS uszczelka rotora |
| Octopole Assembly – oktopol |  |  |