Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-40/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# Formularz Asortymentowo - Cenowy

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/ typ, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor dźwięku kompatybilny z implantami ślimakowymi CI24M, CI24R, CI24RE, CI422, CI512, CI522, CI532, CI612, CI622, CI632 - zgodny z załącznikiem nr 3 do SWZ | 15 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/ typ, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor dźwięku do systemu implantu zakotwiczonego w kości, 55 dB HL, albo 65 dB HL w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego - zgodny z załącznikiem nr 3 do SWZ | 10 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/ typ, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System aktywnego implantu słuchowego ucha środkowego - zgodny z załącznikiem nr 3 do SWZ | 2 zestawy |  |  |  |  |  |

# Zestawienie parametrów ocenianych

# Pakiet 1

| L.p. | Parametry oceniane | Potwierdzenie spełniania parametrów* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zmiana ustawień procesora dźwięku z wykorzystaniem aplikacji dostępnej na smartfonach z systemem Android lub iOS Tak – 40 pkt; Nie – 0 pkt |  |

# Pakiet 2

| L.p. | Parametry oceniane | Potwierdzenie spełniania parametrów* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zauszny procesor dźwięku – uniwersalny na ucho lewe i prawe - wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory (podać typ baterii) -w zestawie 1 kpl. Tak – 20 pkt; Nie – 0 pkt |  |
| 2. | W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej, ponad 16 kanałów przetwarzania sygnału. Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |
| 3. | Informacja wizualna o stanie baterii. Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |

# Pakiet 3

| L.p. | Parametry oceniane | Potwierdzenie spełniania parametrów* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor dźwięku dostosowywany do ucha prawego lub lewego wyłącznie poprzez rekonfigurację programową. Tak – 20 pkt; Nie – 0 pkt |  |
| 2. | Możliwość przeprowadzania badania rezonansu magnetycznego MRI z wszczepioną częścią wewnętrzną – możliwość usunięcia części magnetycznych na czas badania. Tak – 20 pkt; Nie – 0 pkt |  |

*W kolumnie „Potwierdzenie spełniania parametrów” należy wpisać „Tak” jeśli zaoferowany asortyment posiada dany parametr, w przeciwnym wypadku wpisać „Nie”.

Podane przez Wykonawcę odpowiedzi stanowią podstawę do przyznania odpowiedniej ilości punktów. Nieuzupełnienie kolumny „Potwierdzenie spełniania parametrów” w danej pozycji potraktowane zostanie jako zadeklarowanie odpowiedzi  za 0 pkt.

# 3.   Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie