Szp/ZP-197/      /2022						             	Wrocław, dnia 11.10.2022 r.

- INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa materacy przeciwodleżynowych”.

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1

- Jakich Zamawiający wymaga dokumentów poświadczających spełnienie przez Oferenta norm

- jakościowych poświadczających, że stosuje On system zarządzania jakością zgodnie z

- obowiązującą Go normą EN ISO 9001, ISO 13485?

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1

- Czy Zamawiający dopuści pompę zasilając ą materac , która posiada regulowany czas trwania cyklu

- w zakresie od 10 do 25 minut ze zmian ami nastawu co 5 minut, np. 10, 15, 20, 25?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z informacjami dla użytkowania odnośnie temperatury prania,

suszenia oraz maksymalnego stężenia chloru nadrukowane na wszytej metce

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 1

- Dot. pkt. 5 Czy zamawiający dopuści materac o długości czasu cyklu zmiennociśnieniowego 10 minut?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 1

- Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści materac składający się z nylonu i nylonowej tkaniny pokrytej poliuretanem,  pokrowiec składający się z rozciągliwego w dwóch kierunkach materiału poliuretanowego u góry i warstwy Jersey u dołu?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 1

- Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści przewód powietrzny posiadający 3-drożne złącze pneumatyczne ?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 1

- Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści materac o szerokości 86cm?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 1

- Dot. pkt. 16 Czy zamawiający dopuści materac w którym dopasowanie ciśnienia do masy ciała pacjenta realizowane jest za pomocą przycisków membranowych?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 1

- Dot. pkt 26 Czy Zamawiający dopuści materac który w trybie transportowym utrzymuje ciśnienie w komorach przez 6 godzin?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 1

- Dot. pkt. 28 Czy zamawiający dopuści pokrowiec materaca  z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej z możliwością prania w maksymalnej temperaturze 60 stopni?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 1

- Dot. pkt 29 czy Zamawiający dopuści pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 1

- Dot. pkt 30 Czy Zamawiający dopuści materac w którym informacje dotyczące prania i suszenia umieszczone są na „metce”?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 1

- Pkt.12-Prosimy o dopuszczenie materaca z 3 drożnym złączem pneumatycznym które obejmuje elastyczną rurkę z zabezpieczeniem przed złamaniem.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr 1

- Pkt.14-Prosimy o dopuszczenie materaca z zaworem umieszczonym na przewodzie pneumatycznym od strony nóg w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych części materaca.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 1

- Pkt.16-Prosimy o dopuszczenie materaca z pełni autonomiczną pompą dobierającą ciśnienie do wagi pacjenta.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr 1

- Pkt.21-Prosimy o dopuszczenie pompy o masie 3 kg .

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 1

- Pkt.29-Prosimy o dopuszczenie pokrowca , o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 3

- Pkt.3- Prosimy o dopuszczenie materaca zmiennociśnieniowego, w którym komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 3

- Pkt.4-Prosimy o odstąpienie od wymogu 10 sekund. Jest to parametr nie możliwy do zweryfikowania. Deflacja materaca pod różnymi obciążeniami odbywa się w różnych odstępach czasu.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 3

- Pkt.5-Prosimy o dopuszczenie materaca o minimum 20 komorach zapewniających lepszą rydystrybucję ucisku powierzchniowego i odstąpienie od budowy monobloku. W przypadku uszkodzenia komory w opisanym przez zamawiającego rozwiązaniu konieczna jest wymiana całej sekcji pneumatycznej co będzie generować wyższe koszta eksploatacji.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 21 – dotyczy zadania nr 3

- Pkt.14-Prosimy o dopuszczenie autonomicznej pompy bez wyświetlacza. Pompa samoistnie dostosowujaca optymalne ciśnienie w komorach, do wagi pacjenta. Pozostałe parametry zgodne z SiWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.