Zał. Nr 2 do specyfikacji technicznej

**WYKAZ URZĄDZENIA PODLEGAJĄCEGO**

**PRZEKAZANIU WYKONAWCY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Budynek** | **Rodzaj kotłów** | **Moc (kW)** | **Ilość** | **Firma** | **Cele produkcji ciepła** | **Paliwa** | **Czynnik** |
| 1 | Czarne | KTO  ROSOMAK | De Dietrich Termique 337 | 140-185 kW | 2 | De Dietrich | c.o., c.w.u. | olej opałowy | woda i glikol |