|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Opakowanie** | **Ilość sztuk** |
| 1. | Agar a ekstraktem drożdżowym bez glukozy ( zgodnie z PN ISO 6222 ) | butelka 200ml | 12 |
| 2. | Agar TTC z tergitolem ( zgodnie z PN-EN ISO 9308 ) | butelka 200ml | 4 |
| 3. | Slanetz Bartley Agar ( zgodnie z PN ISO 7899-2 ) | butelka  200ml | 4 |
| 4. | Chromogenic Coliform Agar | butelka  200ml | 1 |
| 5. | CHROMagar ECC | butelka  200ml | 4 |
| 6. | Endo Agar | butelka  200ml | 4 |
| 7. | Odżywczy agar ( zgodnie z PN EN 12780 ) | butelka  200ml | 4 |
| 8. | Pseudomonas CN Agar ( zgodnie z PN EN 12780 ) | butelka  200ml | 2 |
| 9. | Bulion z acetamidem ( zgodnie z PN EN 12780 ) | butelka  100ml | 2 |
| 10. | King B Agar | butelka  100ml | 2 |
| 11. | CHROMagar Pseudomonas | butelka  100ml | 2 |
| 12. | Mannitol Salt Agar | butelka  100ml | 4 |
| 13. | Mc Conkey Agar z fioletem krystalicznym | butelka 200ml | 2 |
| 14. | TSA | butelka  200ml | 2 |
| 15. | TSB | butelka  100ml | 2 |
| 16. | 1% woda peptonowa z tryptofanem | butelka  100ml | 2 |
| 17. | Agar z eskuliną, solami żółci i azydkiem | Butelka  100ml | 2 |
| 18. | Agar siarczynowo- żelazawy | butelka  100ml | 1 |
| 19. | Buforowany roztwór z peptonem o pH 7,0 | butelka  200ml | 4 |
| 20. | Odczynnik Ehrlicha | butelka  200ml | 1 |
| 21. | Microgen Staph ( M43) (100 testów) | op. | 1 |
| 22. | Microgen Staph kontrola ( M43C) 5ml | op. | 1 |