## Arkusz2
ROBOTY BUDOWLANE | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto
roboty ziemne | 202301.96 | 8% | 16184.1568 | 218486.1168
fundamenty | 408492.54 | 8% | 32679.4032 | 441171.9432
izolacje przeciwwilgociowe, cieplne | 101335.92 | 8% | 8106.8736 | 109442.7936
płyta przyziemia | 243168.79 | 8% | 19453.5032 | 262622.2932
RAZEM STAN "ZEROWY" | 955299.21 | n/d | 76423.9368 | 1031723.1468
konstrukcje żelbetowe -stropy, słupy, podciągi, nadproża, filarki, trzpienie | 1027766.63 | 8% | 82221.3304 | 1109987.9604
konstrukcje żelbetowe - szyb windowy, klatki schodowe | 130240.67 | 8% | 10419.2536 | 140659.9236
ściany nadziemia | 896036 | 8% | 71682.88 | 967718.88
dach - konstrukcja, pokrycie, izolacje stropu nad ostatnią kondygnacją | 359823.4 | 8% | 28785.872 | 388609.272
RAZEM STAN "SUROWY" | 2413866.7 | n/d | 193109.336 | 2606976.036
stolarka okienna i drzwiowa | 704351.1 | 8% | 56348.088 | 760699.188
elementy ślusarsko kowalskie | 329423.87 | 8% | 26353.9096 | 355777.7796
ścianki działowe | 175460.47 | 8% | 14036.8376 | 189497.3076
kominy | 63499.25 | 8% | 5079.94 | 68579.19
balkony, zadaszenia, gzymsy | 213884.62 | 8% | 17110.7696 | 230995.3896
izolacje wewnętrzne | 9216.52 | 8% | 737.3216 | 9953.8416
tynki okładziny wewnętrzne | 472228.89 | 8% | 37778.3112 | 510007.2012
roboty malarskie | 157307.03 | 8% | 12584.5624 | 169891.5924
sufit podwieszany, zabudowy g-k | 19609.85 | 8% | 1568.788 | 21178.638
podłoża i posadzki | 609060.23 | 8% | 48724.8184 | 657785.0484
dźiwgi osobowe | 230000 | 8% | 18400 | 248400
RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" WEWNĘTRZNEGO | 2984041.83 | n/d | 238723.3464 | 3222765.1764
elewacje | 459650.96 | 8% | 36772.0768 | 496423.0368
RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" ZEWNĘTRZNEGO | 459650.96 | n/d | 36772.0768 | 496423.0368
instalacja elektryczna, odgromowa | 817259.65 | 8% | 65380.772 | 882640.422
instalacja teletechniczna | 209371.23 | 8% | 16749.6984 | 226120.9284
instalacja wod-kan, c.o. | 1594943.8 | 8% | 127595.504 | 1722539.304
wentylacja mechaniczna | 440516.63 | 8% | 35241.3304 | 475757.9604
RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH | 3062091.31 | n/d | 244967.3048 | 3307058.6148
zabezpieczenie istniejącej linii kablowej | 15179.55 | 23% | 3491.2965 | 18670.8465
kanalizacja teletechniczna | 32860.56 | 23% | 7557.9288 | 40418.4888
instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej | 619798.09 | 23% | 142553.5607 | 762351.6507
przyłącz wody i kanalizacji sanitarnej | 276620.51 | 23% | 63622.7173 | 340243.2273
RAZEM UZBROJENIE TERENU | 944458.71 | n/d | 217225.5033 | 1161684.2133
droga i ukształtowanie terenu (w tym roboty rozbiórkowe) | 1006716.44 | 23% | 231544.7812 | 1238261.2212
oświetlenie terenu | 13714.01 | 23% | 3154.2223 | 16868.2323
RAZEM URZĄDZENIE TERENU | 1020430.45 | n/d | 234699.0035 | 1255129.4535
RAZEM | 11839839.17 | n/d | 1241920.5076 | 13081759.6776