## pakiet_1
	Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
	Pakiet nr:	1
	Tytuł/nazwa pakietu:	Przyrządy do żywienia dojelitowego
	Okres/Termin obowiązywania:	24 mc
	Ilość pozycji w pakiecie:	4
	Uwagi dodatkowe:	brak
	Kryteria:	TD+TRR
	CPV:	33000000-0, 33100000-1, 33140000-3

L.p.	Nazwa i opis produktu	Wymóg do spełnienia/ / /Punktacja	Należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa netto	Łączna cena netto	Stawka VAT %	Łączna cena brutto	Producent	Nazwa własna	Numer katalogowy	Numer UDI-DI
A	B	B1	B2	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)	I1	I2	I3	I4
1.0	Przyrząd do żywienia dojelitowego – grawitacyjny (do Pack)			szt.	4000
1.1	przyrząd do połączenia opakowania miękkiego typu Pack ze zgłębnikiem zakończonym końcówką zgodną z międzynarodowym standardem enFit	Tak
1.2	przyrząd do podawania żywienia metodą ciągłego wlewu kroplowego (metodą grawitacyjną)	Tak
1.3	Przyrząd ma zawierać:
1.4	→ końcówkę/łącznik typu enPlus pasujący do opakowań typu Pack; końcówka zabezpieczona nasadką	Tak
1.5	→ komorę kroplową	Tak
1.6	→ zacisk rolkowy do regulacji przepływu	Tak
1.7	→ port ("Y") do podawania leków i płukania zgłębnika zabezpieczony nasadką lub koreczkiem	Tak
1.8	→ końcówkę/łącznik zgodny ze standardem enFit do podłączania ze zgłębnikiem żołądkowym/jelitowym, końcówka ma być zabezpieczona koreczkiem/nasadką ochronną	Tak
1.9	wyrób medyczny sterylny	Tak
1.10	opakowanie typu folia-papier	Tak
2.0	Przyrząd do żywienia dojelitowego – grawitacyjny (do butelek)			szt.	15
2.1	przyrząd do połączenia opakowania - butelki ze zgłębnikiem zakończonym końcówką zgodną z międzynarodowym standardem enFit	Tak
2.2	przyrząd do podawania żywienia metodą ciągłego wlewu kroplowego (metodą grawitacyjną)	Tak
2.3	Przyrząd ma zawierać:
2.4	→ końcówkę/łącznik do butelek	Tak
2.5	→ komorę kroplową	Tak
2.6	→ filtr powietrza (przy łączniku do butelek lub przy komorze kroplowej)	Tak
2.7	→ zacisk rolkowy do regulacji przepływu	Tak
2.8	→ port ("Y") do podawania leków i płukania zgłębnika zabezpieczony nasadką lub koreczkiem	Tak
2.9	→ końcówkę/łącznik zgodny ze standardem enFIT do podłączania ze zgłębnikiem żołądkowym/jelitowym, końcówka ma być zabezpieczona koreczkiem/nasadką ochronną	Tak
2.10	wyrób medyczny sterylny	Tak
2.11	opakowanie typu folia-papier	Tak
3.0	Przyrząd do żywienia dojelitowego do Infinity (do Pack i butelek)			szt.	7500
3.1	przyrząd do podania żywienia z opakowania - butelki oraz z opakowania typu Pack (tzw. zestaw uniwersalny) do zgłębnika zakończonego końcówką zgodną z międzynarodowym standardem enFit	Tak
3.2	przyrząd do podawania żywienia za pomocą pompy Infinity	Tak
3.3	Przyrząd ma zawierać:
3.4	→ końcówkę/łącznik do opakowania typu Pack	Tak
3.5	→ komorę kroplową	Tak
3.6	→ kasetę do pompy Flocare Infinity	Tak
3.7	→ kranik z portem do podawania leków i płukania zgłębnika zabezpieczony nasadką lub koreczkiem	Tak
3.8	→ końcówkę/łącznik zgodny ze standardem enFit do podłączania ze zgłębnikiem żołądkowym/jelitowym, końcówka ma być zabezpieczona koreczkiem/nasadką ochronną	Tak
3.9	Wraz z przyrządem zapakowane mają być:
3.10	→ adapter z filtrem powietrza do podłączenia butelki	Tak
3.11	→ koszyk do zawieszania butelki	Tak
3.12	wyrób medyczny sterylny	Tak
3.13	opakowanie typu folia-papier	Tak
3.14	w jednym sterylnym opakowaniu wszystkie trzy powyższe elementy (przyrząd, adapter, koszyk)	Tak
4.0	Przyrząd do żywienia dojelitowego do F800 (do Pack i butelek)			szt.	2000
4.1	przyrząd do podania żywienia z opakowania - butelki oraz z opakowania typu Pack (tzw. zestaw uniwersalny) do zgłębnika zakończonego końcówką zgodną z międzynarodowym standardem enFit	Tak
4.2	przyrząd do podawania żywienia za pomocą pompy F800 firmy Nutrica (pompa na wyposażeniu Szpitala)	Tak
4.3	Przyrząd ma zawierać:
4.4	→ końcówkę/łącznik do opakowania typu Pack	Tak
4.5	→ komorę kroplową	Tak
4.6	→ łącznik do pompy F800	Tak
4.7	→ zacisk rolkowy do regulacji przepływu	Tak
4.8	→ port ("Y") do podawania leków i płukania zgłębnika zabezpieczony nasadką lub koreczkiem	Tak
4.9	→ końcówkę/łącznik zgodny ze standardem enFit do podłączania ze zgłębnikiem żołądkowym/jelitowym, końcówka ma być zabezpieczona koreczkiem/nasadką ochronną	Tak
4.10	Wraz z przyrządem zapakowane mają być:
4.11	→ adapter z filtrem powietrza do podłączenia butelki	Tak
4.12	→ koszyk do zawieszania butelki	Tak
4.13	wyrób medyczny sterylny	Tak
4.14	opakowanie typu folia-papier	Tak
4.15	w jednym sterylnym opakowaniu wszystkie trzy powyższe elementy (przyrząd, adapter, koszyk)	Tak
						Suma:
	Uwaga!
	Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa | Numer katalogowy | UDI-DI

## pakiet_2
	Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
	Pakiet nr:	2
	Tytuł/nazwa pakietu:	Worki do sporządzania mieszanin żywieniowych
	Okres/Termin obowiązywania:	24 mc
	Ilość pozycji w pakiecie:	2
	Uwagi dodatkowe:	brak
	Kryteria:	TD+TRR
	CPV:	33000000-0, 33100000-1, 33140000-3

L.p.	Nazwa i opis produktu	Wymóg do spełnienia/ / /Punktacja	Należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa netto	Łączna cena netto	Stawka VAT %	Łączna cena brutto	Producent	Nazwa własna	Numer katalogowy	Numer UDI-DI
A	B	B1	B2	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)	I1	I2	I3	I4
1.0	Worek do sporządzania mieszanin żywieniowych (+zestaw grawitacyjny)			szt.	5
1.1	Worek do sporządzania/podawania mieszanin żywieniowych dojelitowych	Tak
1.2	Worek napełniany od góry, zabezpieczony korkiem	Tak
1.3	Worek o pojemności 1,3 litra	Tak
1.4	Worek połączony z przyrządem do podawania żywienia metodą grawitacyjną, ciągłego wlewu kroplowego, zakończenie możliwe do podłączenia do zgłębnika zgodnego z międzynarodowym standardem enFit	Tak
1.5	Wyrób medyczny sterylny	Tak
1.6	Wyrób pakowany w opakowanie folia-papier	Tak
2.0	Worek do sporządzania mieszanin żywieniowych (+zestaw do F800)			szt.	5
2.1	Worek do sporządzania/podawania mieszanin żywieniowych dojelitowych	Tak
2.2	Worek napełniany od góry, zabezpieczony korkiem	Tak
2.3	Worek o pojemności 1,3 litra	Tak
2.4	Worek połączony z przyrządem do podawania żywienia za pomocą pompy F800, zakończenie możliwe do podłączenia do zgłębnika zgodnego z międzynarodowym standardem EnFit	Tak
2.5	Wyrób medyczny sterylny	Tak
2.6	Wyrób pakowany w opakowanie folia-papier	Tak
						Suma:
	Uwaga!
	Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa | Numer katalogowy | UDI-DI

## pakiet_3
	Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
	Pakiet nr:	3
	Tytuł/nazwa pakietu:	Zgłębniki do żywienia dojelitowego
	Okres/Termin obowiązywania:	24 mc
	Ilość pozycji w pakiecie:	3
	Uwagi dodatkowe:	brak
	Kryteria:	TD+TRR
	CPV:	33000000-0, 33100000-1, 33140000-3

L.p.	Nazwa i opis produktu	Wymóg do spełnienia/ / /Punktacja	Należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa netto	Łączna cena netto	Stawka VAT %	Łączna cena brutto	Producent	Nazwa własna	Numer katalogowy	Numer UDI-DI
A	B	B1	B2	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)	I1	I2	I3	I4
1.0	Zgłębnik dożołądkowy/ dojelitowy z PUR			szt.	1900
1.1	zgłębnik nosowo-dożołądkowy/dojelitowy	Tak
1.2	zgłębnik do podawania żywienia dojelitowego	Tak
1.3	zgłębnik z przezroczystego poliuretanu	Tak
1.4	znaczniki głębokości co 1 cm, oznaczenie (numeracja) - co 2 cm lub częściej	Tak
1.5	linia kontrastująca w RTG na całej długości zgłębnika	Tak
1.6	końcówka z dwoma otworami bocznymi	Tak
1.7	końcówka otwarta (tj. z otworem głównym, centralnym na końcu)	Tak
1.8	w zestawie założona wewnątrz zgłębnika prowadnica	Tak
1.9	prowadnica pokryta silikonem, zakończona od strony żołądka atraumatycznie (np. kulką)	Tak
1.10	prowadnica zakończona od strony użytkownika żeńską końcówką - umożliwiającą kontrolę pH treści, w której położony jest zgłębnik bez wyjmowania prowadnicy	Tak
1.11	zakończenie do podawania żywienia zgodne z międzynarodowym standardem enFit	Tak
1.12	przy zakończeniu do podawania żywienia - koreczek do zamknięcia zgłębnika	Tak
1.13	rozmiary: CH 6/60 cm; CH 8/110 cm; CH 10/110 cm; CH 12/110 cm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy	Tak
1.14	wyrób medyczny sterylny	Tak
1.15	wyrób medyczny jednorazowy	Tak
1.16	wyrób medyczny pakowany pojedynczo	Tak
1.17	wyrób medyczny do długotrwałego użytku (do stosowania ponad 30 dni)	Tak
2.0	Zgłębnik nosowo - jelitowy- BENGMARK			szt.	100
2.1	zgłębnik nosowo-dojelitowy	Tak
2.2	zgłębnik do podawania żywienia dojelitowego	Tak
2.3	zgłębnik z poliuretanu	Tak
2.4	znaczniki głębokości co 1 cm, oznaczenie (numeracja) - co 2 cm lub częściej	Tak
2.5	linia kontrastująca w RTG na całej długości zgłębnika	Tak
2.6	końcówka z dwoma otworami bocznymi	Tak
2.7	końcówka cewnika zwinięta w spiralę umożliwiającą samoistne umiejscowienie cewnika w dwunastnicy/jelicie cienkim - zgłębnik typu Bengmark	Tak
2.8	w zestawie założona wewnątrz zgłębnika prowadnica	Tak
2.9	prowadnica pokryta silikonem, zakończona od strony żołądka atraumatycznie (np. kulką)	Tak
2.10	prowadnica zakończona od strony użytkownika żeńską końcówką - umożliwiającą kontrolę pH treści, w której położony jest zgłębnik bez wyjmowania prowadnicy	Tak
2.11	zakończenie do podawania żywienia zgodne z międzynarodowym standardem enFit	Tak
2.12	przy zakończeniu do podawania żywienia - koreczek do zamknięcia zgłębnika	Tak
2.13	rozmiar: CH 10/145 cm	Tak
2.14	wyrób medyczny sterylny	Tak
2.15	wyrób medyczny jednorazowy	Tak
2.16	wyrób medyczny pakowany pojedynczo	Tak
2.17	wyrób medyczny do długotrwałego użytku (do stosowania ponad 30 dni)	Tak
3.0	Zgłębnik do prowadzenia żywienia drogą przewodu pokarmowego			szt.	1000
3.1	do prowadzenia żywienia drogą przewodu pokarmowego	Tak
3.2	z prowadnicą i z portem do odbarczania	Tak
3.3	umożliwia jednoczesne prowadzenie żywienia drogą przewodu pokarmowego i odbarczanie żołądka bez konieczności użycia drugiej sondy	Tak
						Suma:
	Uwaga!
	Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa | Numer katalogowy | UDI-DI

## pakiet_4
	Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
	Pakiet nr:	4
	Tytuł/nazwa pakietu:	Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii
	Okres/Termin obowiązywania:	24 mc
	Ilość pozycji w pakiecie:	3
	Uwagi dodatkowe:	brak
	Kryteria:	TD+TRR
	CPV:	33000000-0, 33100000-1, 33140000-3

L.p.	Nazwa i opis produktu	Wymóg do spełnienia/ / /Punktacja	Należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa netto	Łączna cena netto	Stawka VAT %	Łączna cena brutto	Producent	Nazwa własna	Numer katalogowy	Numer UDI-DI
A	B	B1	B2	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)	I1	I2	I3	I4
1.0	Zgłębnik gastrostomijny PEG EnFit - zestaw			szt.	220
1.1	zestaw do zakładania przezskórnej gastrostomii endoskopowej (PEG)	Tak
1.2	zestaw zakładania metodą Pull	Tak
1.3	cewnik wykonany z przezroczystego poliuretanu	Tak
1.4	znaczniki głębokości co 1 cm, oznaczenie - co 2 cm lub częściej	Tak
1.5	zakończenie do podawania żywienia zgodne z międzynarodowym standardem enFIT	Tak
1.6	przy zakończeniu do podawania żywienia - koreczek do zamknięcia cewnika	Tak
1.7	na cewniku zacisk do regulacji przepływu	Tak
1.8	na całej długości cewnika - pasek kontrastujący w RTG	Tak
1.9	rozmiary: CH10/40 cm, CH14/40 cm, CH18/40 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy	Tak
1.10	dwie silikonowe płytki mocujące (wewnętrzna i zewnętrzna)	Tak
1.11	w zestawie skalpel, igła z trokarem, nić trakcyjna	Tak
1.12	wyrób medyczny sterylny	Tak
1.13	wyrób medyczny jednorazowy	Tak
1.14	wyrób medyczny pakowany pojedynczo lub podwójnie	Tak
1.15	gastrostomia do długotrwałego użytku (do stosowania ponad 30 dni)	Tak
2.0	Końcówka do PEGa			szt.	5
2.1	Końcówka do PEGa - w pełni kompatybilna z wyrobem z pozycji 1.0	Tak
2.2	Końcówka taka sama jak w zestawie z pozycji 1.0 - umożliwiająca zamianę w razie uszkodzenia końcówki z zestawu z poz. 1.0; wszystkie rozmiary - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy	Tak
3.0	Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym silikonowym balonem mocującym G-tube EnFit			szt.	16
3.1	zgłębnik gastrostomijny typu G-Tube	Tak
3.2	zgłębnik wykonany z miękkiego przezroczystego silikonu	Tak
3.3	na zgłębniku zacisk do regulacji przepływu	Tak
3.4	zgłębnik od wewnątrz mocowany balonem	Tak
3.5	przynajmniej na odcinku balonu - paski kontrastujące w RTG	Tak
3.6	zgłębnik od zewnątrz mocowany silikonową płytką	Tak
3.7	centralny otwór wypływowy na końcu zgłębnika	Tak
3.8	rozmiary: CH14, CH18, CH20; balon nie większy niż 15 ml	Tak
3.9	port do napełniania balonu sąsiadująco z portem do podawania żywienia	Tak
3.10	zakończenie do podawania żywienia zgodne z międzynarodowym standardem enFit	Tak
3.11	przy zakończeniu do podawania żywienia - koreczek do zamknięcia cewnika	Tak
3.12	wyrób medyczny sterylny	Tak
3.13	wyrób medyczny jednorazowy	Tak
3.14	gastrostomia do długotrwałego użytku (do stosowania ponad 30 dni)	Tak
						Suma:
	Uwaga!
	Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa | Numer katalogowy | UDI-DI

## pakiet_5
	Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
	Pakiet nr:	5
	Tytuł/nazwa pakietu:	Adapter EnFit do EnPlus (do worków typu Pack)
	Okres/Termin obowiązywania:	24 mc
	Ilość pozycji w pakiecie:	1
	Uwagi dodatkowe:	brak
	Kryteria:	TD+TRR
	CPV:	33000000-0, 33100000-1, 33140000-3

L.p.	Nazwa i opis produktu	Wymóg do spełnienia/ / /Punktacja	Należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa netto	Łączna cena netto	Stawka VAT %	Łączna cena brutto	Producent	Nazwa własna	Numer katalogowy	Numer UDI-DI
A	B	B1	B2	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)	I1	I2	I3	I4
1.0	Adapter EnFit do EnPlus (do Pack)			szt.	1700
1.1	Złącze/Adapter umożliwiający podłączenie strzykawki typu EnFit do opakowania typu Pack, przebicie membrany i pobranie diety	Tak
1.2	Złącze EnPlus na EnFit	Tak
1.3	Złączka posiada zakręcany koreczek, pozwalający na zabezpieczenie Packa po przebiciu membrany	Tak
1.4	Koreczek zamykający połączony paseczkiem z końcówką, celem zabezpieczenia przed upadkiem/zgubieniem	Tak
1.5	Pomiędzy złączem EnPlus a EnFit - 3 - 5 cm giętki, przezroczysty dren	Tak
1.6	Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op.	Tak
1.7	Opakowanie zbiorcze: od 10 do 50 szt./op.	wpisać
1.8	Wyrób medyczny jednorazowy	Tak
1.9	Wyrób medyczny jałowy	Tak
						Suma:
	Uwaga!
	Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa | Numer katalogowy | UDI-DI

## pakiet_6
	Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
	Pakiet nr:	6
	Tytuł/nazwa pakietu:	Worek do odbarczania przewodu pokarmowego
	Okres/Termin obowiązywania:	24 mc
	Ilość pozycji w pakiecie:	1
	Uwagi dodatkowe:	brak
	Kryteria:	TD+TRR
	CPV:	33140000-3, 33141610-9, 33141615-4

L.p.	Nazwa i opis produktu	Wymóg do spełnienia/ / /Punktacja	Należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa netto	Łączna cena netto	Stawka VAT %	Łączna cena brutto	Producent	Nazwa własna	Numer katalogowy	Numer UDI-DI
A	B	B1	B2	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)	I1	I2	I3	I4
1.0	Worek do dobowej zbiórki moczu (zwykły) lub worek do odbarczania przewodu pokarmowego przez cewnik do żywienia			szt.	2000
1.1	Worek pozwalający na podłączenie do końcówki od zgłębnika żołądkowego - typu EnFit. Dopuszcza się również rozwiązanie w którym końcówka może być wczepiona (a nie wkręcona) do enFit o ile połączenie będzie stabline.	Tak
1.2	Rozmiary końcówki schodkowej umożliwiające wczepienie (dotyczy worka do wczepiania, a nie przykręcania) : średnica wewnętrzna: 6 mm, zewnętrzna 8,5 mm, głębokość - obejmuje dwa schodki, 8-9 mm	Tak lub Nie dotyczy - worek przykręcany
1.3	Worek z miarką - pozwalającą na ocenę ilości spuszczonego z żołądka płynu	Tak
1.4	Pojemność min. 2 litry	Tak
1.5	Worek z kranikiem spustowym - umożliwiającym opróżnienie.	Tak
1.6	Worek z otworkami umożliwiającymi podwieszenie.	Tak
						Suma:
	Uwaga!
	Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa | Numer katalogowy | UDI-DI