Załącznik nr 2 do umowy Sprawa nr A600/WY/15/2021

**ZESTAWIENIE CENOWE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa sprzętu/ usługi | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa(zł brutto) | Cena sumaryczna(zł brutto) |
| **1** | Przewodowy czujnik ruchu | 26 | szt. |  |  |
| **2** | Ekspander wejść INT-E rozbudowa systemu o 8 wejść | 4 | szt.. |  |  |
| **3** | Zasilacz buforowy impulsowy 12V APS-412 Satel | 2 | szt. |  |  |
| **4** | Obudowa uniwersalna z polistyrenu OPU-3 P Satel | 2 | szt. |  |  |
| **5** | Akumulator 18 Ah/12 V | 2 | szt. |  |  |
| **6** | Czujnik magnetyczny | 1 | szt. |  |  |
| **7** | Materiały | ryczałt | ryczałt | - |  |
| **8** | Robocizna | ryczałt | ryczałt | - |  |
|  | **Łącznie kwota brutto:** |  |

* Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
* Łączną kwotę brutto należy przenieść do formularza ofertowego.

…………………………………………………

 **WYKONAWCA**