Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 1 - Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą Aparatu PCR Real - Time

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametry wymagane | Zamawiana ilość | Wymagana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [kol. 8 * kol.9] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.10+kol.11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | CMV ilościowy | Kompletny zestaw przeznaczony do ilościowej detekcji fragmentu DNA wirusa CMV o długości 105 bp. Zawiera wszystkie odczynniki i enzymy niezbędne do ilościowego oznaczania CMV metodą qPCR. Zestaw musi zawierać także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC). Zestaw musi zawierać 4 standardy umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach /mikrolitr. Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym przez chemiczną modyfikację. Czułość analityczna zestawu wynosi 0,36 kopii/ul (p = 0,05). Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie 96 reakcji. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 1.728 testów | 96 testów |  |  |  |  |  |
| 2. | EBV ilościowy | Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania wirusa EBV metodą qPCR. Mastermiks zawiera wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa EBV o długości 97 bp i do bezpośredniej detekcji amplikonu w kanale zielonym aparatu. Zestaw musi zawierać także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. Zestaw musi zawierać 4 standardy do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach / mikrolitr. Czułość analityczna zestawu wynosi 1,02 kopii/µl (p = 0,05). Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie 24 reakcji. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time. | 960 testów | 96 testów |  |  |  |  |  |
| 3. | HCV ilościowy | Zestaw przeznaczony do ilościowego oznaczania RNA wirusa HCV metodą RT-PCR. Wykrywa genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HCV. Zawiera mastermiks gotowy do użycia, polimerazę typu HotStart, odwrotną transkryptazę, dNTP, zoptymalizowany bufor, primery i sondy. Amplifikacja fragmentu wirusa HCV o długości 240 bp Zakres liniowy: 65 do 1 x 106 IU/ml. Zestaw zawiera wewnętrzną kontrolę dodawaną do izolacji lub reakcji oraz 4 standardy o znanym stężeniu do sporządzania krzywej standardowej. Zestaw zawiera odwrotną transkryptazę o czułości pozwalającej na wykrywanie bardzo małych ilości materiału wirusa. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,19 IU/ul z p=0,05. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie 96 reakcji. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 672 testów | 96 testów |  |  |  |  |  |
| 4. | HBV ilościowy | Zestaw do ilościowego oznaczania DNA wirusa HBV metodą qPCR. Wykrywa genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HBV. Mastermiks zawiera wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa HBV o długości 134 bp. Zestaw musi zawierać także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. Zestaw musi zawierać 5 standardów do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiających określenie ilości wirusowego DNA w kopiach / mikrolitr. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,02 IU/µl (p = 0,05). Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie 96 reakcji. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time. | 672 testów | 96 testów |  |  |  |  |  |
| 5. | BKV ilościowy | Zestaw przeznaczony do wykonania ilościowej reakcji oznaczenia DNA wirusa BK w próbkach ludzkiego osocza lub moczu. Zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania BKV metodą qPCR. W skład zestawu wchodzą odczynniki i enzymy do amplifikacji określonego obszaru genomu BKV o długości 274 bp. Zestaw musi zawierać także drugi, heterologiczny system amplifikacji, służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR, którą wykrywa się jako kontrolę wewnętrzną (IC). Zestaw musi zawierać 4 zewnętrzne kontrole dodatnie umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach / mikrolitr. Próg detekcji dla aparatu wynosi 0,195 kopii/mikrolitr (p = 0,05). Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie 96 reakcji. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 480 testów | 96 testów |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych wirusów | Zestaw dedykowany do diagnostyki in vitro (certyfikat CE-IVD). Zestaw wystarcza na min. 50 izolacji. Zestaw kompatybilny i zwalidowany z odczynnikami do amplifikacji zawartymi w pozostałych pozycjach | 250 testów | 50 testów |  |  |  |  |  |
| 7. | Materiały zużywalne | Probówki PCR o objętości 0,2 ml | 6.000 sztuk | 1.000 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie pełnych opakowań handlowych. Oferowana ilość opakowań pomnożona przez wymaganą wielkość opakowaniu

musi odpowiadać  zamawianej ilość.

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy: min. 12 miesięcy

Oferowany termin ważności dla przedmiotu zamówienia w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 1A do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

dotyczy: dzierżawa aparatu PCR REAL TIME

Model/typ: ………..…………………………...

| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za cały okres dzierżawy (12 miesięcy) | Wartość VAT | Wartość brutto za cały okres dzierżawy (12 miesięcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 1B do SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE 
DLA APARATU PCR REAL TIME

Producent: ……………………………………………………………………………….……..

Model/Typ: ……………………………………………………………………………………..

Rok produkcji Aparatu PCR Real - Time: 2018

Wartość rynkowa   Aparatu PCR Real – Time: ……………………….……….. zł brutto

| Lp. | Zestawienie wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 1. | Zgodność z Dyrektywą 98/79/EC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE IVD |
| 2. | Termocykler przeznaczony do ilościowej analizy stężenia DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów i umożliwiający analizę profilu metylacji |
| 3. | Urządzenie multipleksowe, minimum 5 – kanałowe |
| 4. | Nie wymagające stosowania barwnika referencyjnego |
| 5. | System ze stałą wielkością drogi optycznej między źródłem światła i detektorem |
| 6. | Zakres temperatur od 35°C do 99°C |
| 7. | Jednorodność temperatury między poszczególnymi próbkami nie gorsza niż ±0,02°C |
| 8. | Dokładność nastaw temperatury nie gorsza niż ±0,5°C |
| 9. | Rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż ±0,02°C |
| 10. | Szybkość chłodzenia ≥ 20°C/s |
| 11. | Szybkość grzania ≥ 15°C/s |
| 12. | Wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed wykonaniem oznaczenia |
| 13. | Stacja sterująca w postaci komputera przenośnego |
| 14. | Oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników |
| 15. | Masa urządzenia poniżej 13 kg |
| 16. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii przedmiotu zamówienia: Osoba do kontaktu*: ………………………………………. Imię i nazwisko Telefon: ………………………………………..………… Mail: …………………………………………….….…. |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 2 - Testy  do jednoczesnej  identyfikacji trzech karbapenemaz

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Test do jednoczesnej identyfikacji karbapenemaz typu NDM, KPC, OXA-48 z hodowli na płytce lub z dodatniej hodowli krwi |  |  | 20 testów | 20 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności testu w momencie dostawy: min. 6 miesięcy

Oferowany termin ważności testu w momencie wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 3 - Panele do wykrywania MIC kolistyny

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Panele do wykrywania MIC kolistyny metodą rozcieńczeniową kolorymetrycznie, |  |  | 48 testów | 10 op. |  |  |  |  |
| 2. | Nośnik zawiesiny - probówki |  |  | 50 sztuk | 10 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy: min. 12 miesięcy

Oferowany termin ważności dla przedmiotu zamówienia w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 4 - Odczynniki do badań z zakresu bakteriologii

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do oznaczania antygenu krążącego Aspergillus spp. w surowicy i BAL-u metodą immunoenzymatyczną * |  |  | 96 testów | 25 op. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do oznaczania antygenu krążącego Candida spp. w surowicy metodą immunoenzymatyczną * |  |  | 96 testów | 15 op. |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do oznaczania antygenu krążącego Cryptococcus spp. Szybki test do półilosciowego wykrywania antygenu w surowicy, osoczu, pełnej krwi oraz płynie mózgowo-rdzeniowym |  |  | 20 testów | 10 op. |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do oznaczania wrażliwości na leki przeciwgrzybicze metodą kolorymetryczna |  |  | 10 testów | 15 op. |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do identyfikacji grzybów metodą kolorymetryczną |  |  | 20 testów | 45 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* Jeżeli zestaw nie zawiera folii adhezyjnej do zabezpieczenia testu kolorymetrycznego – Wykonawca powinien wyliczyć i zaoferować odpowiednią jej ilość.

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności zestawów w momencie dostawy: min. 6 miesięcy

Oferowany termin ważności dla zestawów w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 5 - Odczynniki do badań z zakresu biologii molekularnej

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Barwnik nietoksyczny, alternatywny do EtBhr. Barwnik nie toksyczny i nie mutagenny. Spektrum wzbudzania i emisji zbliżone do bromku etydyny. W czasie dokumentacji wyników możliwość stosowania tych samych filtrów, jak dla bromku etydyny oraz standardowych trans iluminatorów UV. Barwnik może być podgrzewany w mikrofalówce bez utraty czułości oznaczania. Barwnik dostarczany w roztworze wodnym w postaci 10000x stężonego koncentratu. Opakowanie jednostkowe pozwalające na przygotowanie co najmniej 100 miniżeli o objętości 50 ml każdy. Barwnik daje niskie tło dla fragmentów DNA powyżej 1,0 kbk. Możliwość oddzielenia od próbki w czasie oczyszczania kwasu nukleinowego z żelu agarozowego i brak wpływu na dalsze aplikacje takie jak : cięcie enzymami restrykcyjnymi, sekwencjonowanie czy klonowanie. Przechowywanie długoterminowe nie wymaga zamrażania. |  |  | 0,5 ml | 6 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności barwnika w momencie dostawy: min. 6 miesięcy

Oferowany termin ważności dla barwnika w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 6 - Płyny eksploatacyjne do FACS Canto II i FACS Aria Becton Dickinson

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Facs Flow lub odpowiednik płyn roboczy / nośny do cytometru / sortera |  |  | 20 l | 100 op. |  |  |  |  |
| 2. | FACS Clean lub odpowiednik płyn czyszczący/dekontaminujacy do cytometru, zawierajacy 0,1% Cl i 15%NaOCl |  |  | 5 l | 5 op. |  |  |  |  |
| 3. | Facs Shutdown lub odpowiednik płyn używany przy wyłączaniu cytometru |  |  | 5 l | 65 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności płynów w momencie dostawy: min. 6 miesięcy

Oferowany termin ważności dla płynów w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 7 - Odczynniki do badań rutynowych z zakresu biochemii

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Aceton cz.d.a. |  |  | 1 l | 17 op. |  |  |  |  |
| 2. | Wodorotlenek sodu cz.d.a. |  |  | 1 kg | 2 op. |  |  |  |  |
| 3. | Paski wskaźnikowe pH 1-14 |  |  | 100 szt. | 12 op. |  |  |  |  |
| 4. | Płyn Samsona |  |  | 100 ml | 8 op. |  |  |  |  |
| 5. | Taśma parafinowa klejąco-zabezpieczająca do probówek typu Parafilm |  |  | 10cmx38m | 50 op. |  |  |  |  |
| 6. | Kwas solny 35-38 % cz.d.a. |  |  | 1 l | 12 op. |  |  |  |  |
| 7. | Amoniak 25 % cz.d.a. |  |  | 1 l | 2 op. |  |  |  |  |
| 8. | Kwas siarkowy stężony cz.d.a. |  |  | 1 l | 2 op. |  |  |  |  |
| 9. | Kwas octowy 80 % cz.d.a. |  |  | 1 l | 4 op. |  |  |  |  |
| 10. | Kwas borowy cz.d.a. |  |  | 1 kg | 3 op. |  |  |  |  |
| 11. | Izopropanol cz.d.a. |  |  | 1 l | 3 op. |  |  |  |  |
| 12. | Di-sodu wersenian x 2 H2O cz.d.a. |  |  | 1 kg | 5 op. |  |  |  |  |
| 13. | Chlorek amonu cz.d.a. bezwodny |  |  | 1 kg | 8 op. |  |  |  |  |
| 14. | Chlorek wapnia cz.d.a. bezwodny |  |  | 1 kg | 2 op. |  |  |  |  |
| 15. | Odważki analityczne NaOH 0,1 mol/litr |  |  | 10 szt. | 1 op. |  |  |  |  |
| 16. | Odważki analityczne HCL 0,1mol/litr |  |  | 10 szt. | 1 op. |  |  |  |  |
| 17. | Di-sodu wodorofosforan cz.d.a. bezwodny |  |  | 1 kg | 1 op. |  |  |  |  |
| 18. | Chlorek potasu cz.d.a. |  |  | 1 kg | 1 op. |  |  |  |  |
| 19. | Formaldehyd 36-38% cz.d.a. |  |  | 1 l | 6 op. |  |  |  |  |
| 20. | Odważka analityczna 0,1 n nadmanganianu potasu cz.d.a. |  |  | 10 szt. | 1 op. |  |  |  |  |
| 21. | Odważka analityczna 0,1 n kwasu szczawiowego cz.d.a. |  |  | 10 szt | 1 op. |  |  |  |  |
| 22. | Olejek imersyjny |  |  | 500 ml | 6 op. |  |  |  |  |
| 23. | Gliceryna bezwodna cz.d.a. |  |  | 1 l | 2 op. |  |  |  |  |
| 24. | Potasu wodorofosforan cz.d.a. |  |  | 1 kg | 1 op. |  |  |  |  |
| 25. | D ( + ) Ksyloza |  |  | 100 g | 1 op. |  |  |  |  |
| 26. | Chloroform cz.d.a. |  |  | 1 l | 4 op. |  |  |  |  |
| 27. | Potasu diwodorofosforan cz.d.a. bezwodny |  |  | 1 kg | 1 op. |  |  |  |  |
| 28. | Roztwór buforowy o pH 7,00 do pH-metru Mettler Toledo |  |  | 250 ml | 5 op. |  |  |  |  |
| 29. | Roztwór buforowy o pH 7,40 |  |  | 250 ml | 4 op. |  |  |  |  |
| 30. | Roztwór buforowy o pH 4,01 do pH-metru Mettler Toledo |  |  | 250 ml | 5 op. |  |  |  |  |
| 31. | Potasu węglan kwaśny cz.d.a. |  |  | 1 kg | 4 op. |  |  |  |  |
| 32. | Cytrynian sodu cz.d.a. |  |  | 1 kg | 2 op. |  |  |  |  |
| 33. | Kwas cytrynowy cz.d.a. |  |  | 1 kg | 2 op. |  |  |  |  |
| 34. | Gradient do izolacji komórek jednojądrzastych do sortowania Ficoll Paque Premium sterile solution lub równoważny Zoptymalizowany do izolacji mononuklearow krwi obwodowej ze szpiku kostnego, krwi obwodowej i krwi pępowinowej, odczynnik sterylny, gotowy do użycia, o niskim poziomie endotoksyn <0,12EU/ml i o stopniu toksyczności 0 |  |  | 6 x 100 ml | 16 op. |  |  |  |  |
| 35. | Etanol absolutny cz.d.a. do biologii molekularnej o czystości GC > lub= 99,8%, kwaśności, lub = 0,0002 meq/g, alkaliczności , lub= 0,0002 meq/g, zawartości metali ciężkich jak Pb < lub= 0,00015o nie wykrywalnej obecności Dnase i Rnas100 mle8 op. |  |  | 250ml | 48 op. |  |  |  |  |
| 36. | Sudan - alkoholowy roztwór do mikroskopowego badania kału |  |  | 100 ml | 8 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy: min. 12 miesięcy

Oferowany termin ważności dla przedmiotu zamówienia w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 8 - Odczynniki do badań cytogenetycznych

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 8 * kol.9] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.10+kol.11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Metanol czystość (GC)>=99,9% kwasowość <=0,0002 meq/g gęstość d 20 C/20 C 0,791-0,793 punkt wrzenia 64-65 C aceton <=0,001% acetalaldehyd <=0,001% formaldehyd <=0,001% zw.karbonylowe jako CO <=0,001% CL <=0,5ppm SO4 <=1ppm Ag <=0,000002% As <=0,000002% |  |  | 1÷2,5 l | 75 l |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kwas octowy lodowaty min.99,5% cz.d.a. acetalaldehyd <=2ppm CL <=0,4ppm PO4 <=0,4ppm Au <=0,010ppm Ba ,=0,010ppm Be <=0,005ppm Mo <=0,010ppm woda <=0,02% |  |  | 1÷2,5 l | 35 l |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie pełnych opakowań handlowych. Oferowana ilość opakowań pomnożona przez oferowaną wielkość opakowania musi odpowiadać  zamawianej ilość.

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności odczynników w momencie dostawy: min. 12 miesięcy

Oferowany termin ważności dla odczynników w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 9 - Odczynniki do badań z zakresu biologii molekularnej

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kontrola linii komórkowej K 562 z komórek |  |  | 25 ng 3 mln komórek | 4 op. |  |  |  |  |
| 2. | Woda / czystość do biologii molekularnej/ wolna od Nucleaz |  |  | 100 ml | 20 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy: min. 6 miesięcy

Oferowany termin ważności dla odczynników w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 10 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 10 - Odczynniki do badań z zakresu biologii molekularnej

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 0,5M EDTA Solution |  |  | 100 ml | 10 op. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do barwienia Syderoblastów Hematognost |  |  | 50 ozn. 4x250 ml | 2 op. |  |  |  |  |
| 3. | Colcemid Solution |  |  | 10 ml | 15 op. |  |  |  |  |
| 4. | Agarose> 999,9 g/cm³ |  |  | 250 g | 10 op. |  |  |  |  |
| 5. | Bromek Ethydyny 10mg/ml |  |  | 10 ml | 2 op. |  |  |  |  |
| 6. | TRIS |  |  | 1.000 g | 3 op. |  |  |  |  |
| 7. | Olejek imersyjny |  |  | 30 ml | 25 op. |  |  |  |  |
| 8. | Trypan Blue Solution 0,4 % |  |  | 100 ml | 3 op. |  |  |  |  |
| 9. | Surowica płodowa cielęca |  |  | 500 ml | 2 op. |  |  |  |  |
| 10. | Lectin czynnik wzrostu dla limfocytów B |  |  | 10 mg | 8 op. |  |  |  |  |
| 11. | Odczynnik do równoczesnego utrwalania i rozszczelniania komórek Fix and Perm lub równoważny |  |  | 200 testów | 12 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności odczynników w momencie dostawy: min. 6 miesięcy

Oferowany termin ważności dla odczynników w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 11 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 11 - Przeciwciała monoklonalne do badań diagnostycznych do cytometru przepływowego   FACS Canto II

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 8 * kol.9] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.10+kol.11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | KAPPA POLYCLONAL, RABBIT FITC |  |  | 50-100 testów | 500 testów |  |  |  |  |  |  |
| 2. | LAMBDA POLYCLONAL, RABBIT PE |  |  | 50-100 testów | 500 testów |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie pełnych opakowań handlowych. Oferowana ilość opakowań pomnożona przez oferowaną wielkość opakowania musi odpowiadać  zamawianej ilość.

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności odczynników w momencie dostawy: min. 6 miesięcy

Oferowany termin ważności dla odczynników w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 12 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 12 - Odczynniki do analizatora Architect SR 2000i firmy ABBOTT

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Reagent Anti HBc IgM |  |  | 100 testów | 30 op. |  |  |  |  |
| 2. | Anti HBc IgM Controls |  |  | 2 x 8 ml | 8 op. |  |  |  |  |
| 3. | Anti HBc IgM Calibrator |  |  | 2 x 4 ml | 4 op. |  |  |  |  |
| 4. | HBsAg Qualitative II Confirmatory Reagent |  |  | 100 testów | 2 op. |  |  |  |  |
| 5. | HBsAG Qualitative II Confirmatory Manual Diluent |  |  | 1 x 100 ml | 2 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy: min. 6 miesięcy

Oferowany termin ważności dla przedmiotu zamówienia w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik nr 13 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: ……………………………………..……................................…………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON: ……………………………….............. NIP: …………………………......................……………

Tel:. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

…… .………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy/zamówień:

………………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………………………………………………………………………………….…….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostaw na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  za cenę:

## Pakiet nr 1

ODCZYNNIKI

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

DZIERŻAWA APARATU: 
Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..….................................…….zł

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................…………...………………zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł

## Pakiet nr ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: …………………………………………………………………………………………..zł

* Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                               w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  TAK   /   NIE*

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w Rozdziale XIII                pkt. 5 SIWZ:   TAK   /   NIE*

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: TAK należy wypełnić:

powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………….………………

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców  /  z udziałem podwykonawców *

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

_____________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 14 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma

……………………………..………………

adres

……………………………..………………

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników - 4 oraz dzierżawa aparatu PCR REAL TIME nr sprawy ZP-19-076UN, prowadzonego przez SPSKM                                 w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa odczynników - 4 oraz dzierżawa aparatu PCR REAL TIME nr sprawy ZP-19-076UN Pakiet nr  ……..”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2019 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej