modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

zawarta w dniu………………2020  r. w Gdyni, pomiędzy:

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047173 Sądu Rejonowego w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

nr indentyfikacyjny NIP: 586 - 10 - 42 – 91, REGON: 190563632

zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a

……………………………………………………………………………………………………………

nr indentyfikacyjny NIP: …………………….., REGON : …………

zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

§ 1

- Przedmiotem Umowy jest dostawa elementów systemu rur preizolowanych na kwotę:

netto: ……………………….. zł (słownie: ……………………………………… zł)

Vat: ………………………….. zł (słownie: ……………………………………… zł)

brutto: ………………………. zł (słownie: ……………………………………… zł)

- Wykonawca zobowiązuje się do systematycznej sprzedaży na rzecz Zamawiającego elementów systemu rur preizolowanych w cenach jednostkowych wyszczególnionych w poniższej tabeli, zgodnie ze złożoną ofertą w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nr EZP/651/2020 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

- Około 41% zamówienia wartości niniejszej Umowy dotyczy realizacji projektów inwestycyjnych:

- POIS.01.05.00-00-0011/16, wdrażany pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych węglowych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”;

- POIS.01.05.00-00-0035/16, wdrażany pod nazwą „Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską za środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

- POIS.01.05.00-00-0008/17 wdrażany pod nazwą „Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

- Pozostała część zamówienia dotyczy bieżących potrzeb Zamawiającego.

Przedmiot Umowy wymieniony został w poniższej tabeli:

| Lp. | Indeks | Nazwa towaru | Jm. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł | Wartość VAT [zł] | Warość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170367 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 300/15 ST; IMPULS | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 161642 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 300/450/10 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 170360 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 300/450/90 ST; IMPULS | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 4 | 170369 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 300/500/15ST; IMPULS | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 170365 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 300/500/60 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 170363 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 300/500/90 ST; IMPULS | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 7 | 170362 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 300/60 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 178390 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 600/800/90 ST; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 178391 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 600/900/90 ST; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 170429 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 150/250/30 ST; IMPULS | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 11 | 171632 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 150/250/60'; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 170430 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 150/315/30 ST; IMPULS | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 171643 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 150/315/60'; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 164855 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 200/315 /90 ST ; IMPULS | szt. | 49 |  |  |  |  |
| 15 | 164856 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 200/400 /90 ST; IMPULS | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 16 | 164088 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 40/110/90'; IMPULS | szt. | 21 |  |  |  |  |
| 17 | 164098 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 40/125/90'; IMPULS | szt. | 21 |  |  |  |  |
| 18 | 16938 | KOLANO PREIZOLOWANE CZARNE K-250/400/15 A=B=1M; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 10363 | KOLANO PREIZOLOWANE CZARNE K-250/450/15 A=B=1M; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 10356 | KOLANO PREIZOLOWANE CZARNE KW-80/200/90 A=2 B=1, 0 BEZ SZWU INSTALACJA IMPULSOWA | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 177044 | KOLANO PREIZOLOWANE CZARNE KW-80/90/160 A=2 B=1, 0 BEZ SZWU INSTALACJA IMPULSOWA | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 179247 | KOLANO PREIZOLOWANE CZARNE WEJŚCIOWE LUB POZIOME (A=2M, B=2M) 90 ST. DN 150; IZOLACJA PLUS; INSTALACJA ALARMOWA TYPU IMPULSOWEGO | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 179246 | KOLANO PREIZOLOWANE CZARNE WEJŚCIOWE LUB POZIOME (A=2M, B=2M) 90 ST. DN 150; IZOLACJA STANDARD; INSTALACJA ALARMOWA TYPU IMPULSOWEGO | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 179992 | KOLANO PREIZOLOWANE DN 125/225 80 ST., CZARNE Z SYSTEMEM ALARMOWYM TYPU IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 161330 | KOLANO PREIZOLOWANE DN 200/315, 45 ST., L=1/1, IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 26 | 17170 | KOLANO PREIZOLOWANE DN 200/400, 45 ST., L=1/1, IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 27 | 178312 | KOLANO PREIZOLOWANE DN 300/450/30 ST IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 175730 | KOLANO PREIZOLOWANE DN 300/450/45 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 177751 | KOLANO PREIZOLOWANE DN 300/450/75 ST IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 30 | 14198 | KOLANO PREIZOLOWANE DN 300/500/10 ST IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 178313 | KOLANO PREIZOLOWANE DN 300/500/30 ST IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 175729 | KOLANO PREIZOLOWANE DN 300/500/45 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 177752 | KOLANO PREIZOLOWANE DN 300/500/75 ST IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 34 | 164316 | KOLANO PREIZOLOWANE L=1,0/2,0; DN 50/125/90 ST; IMPULS | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 35 | 164317 | KOLANO PREIZOLOWANE L=1,0/2,0; DN 50/140/90 ST; IMPULS | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 36 | 164318 | KOLANO PREIZOLOWANE L=1,0/2,0; DN 80/160/90 ST; IMPULS | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 37 | 164319 | KOLANO PREIZOLOWANE L=1,0/2,0; DN 80/200/90 ST; IMPULS | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 38 | 170361 | KOLANO PREIZOLOWANE L=1,5/2,0; DN 300/450/90 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 39 | 170364 | KOLANO PREIZOLOWANE L=1,5/2,0; DN 300/500/90 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 40 | 165913 | KOLANO PREIZOLOWANE WEJŚCIOWE, L=2,0/1,0, DN 65/140/90 ST., IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 165914 | KOLANO PREIZOLOWANE WEJŚCIOWE, L=2,0/1,0, DN 65/160/90 ST., IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 42 | 166117 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 100/200 /45 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 166782 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 100/200 /75 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 44 | 166781 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 100/225 /75 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 167024 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 125/225 /75 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 165337 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 125/225/60 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 161088 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 125/250 /75 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 165338 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 125/250/60 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 49 | 168595 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 150/250 /15 ST; IMPULS | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 50 | 167086 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 150/250 /45 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 171114 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 150/315 /15 ST; IMPULS | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 52 | 167087 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 150/315 /45 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 53 | 166737 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 150/315/90 ST; IMPULS | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 54 | 167082 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 200/315 /15 ST; IMPULS | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 55 | 170739 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 200/315 /75 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 167083 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 200/400 /15 ST; IMPULS | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 57 | 170740 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 200/400/75 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 10355 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 250/400/75 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 59 | 165700 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 250/400/90 ST; IMPULS | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 60 | 10354 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 250/450/75 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 61 | 165701 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 250/450/90 ST; IMPULS | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 62 | 176011 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 32/110/15 ST; IMPULS | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 63 | 170743 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 32/110/30 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 64 | 177275 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 32/110/75 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 165592 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 32/110/90 ST; IMPULS | szt. | 55 |  |  |  |  |
| 66 | 176012 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 32/125/15 ST; IMPULS | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 67 | 170744 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 32/125/30 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 68 | 177276 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 32/125/75 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 69 | 164835 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 40/110/15 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 70 | 164837 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 40/110/30 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 171173 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 40/110/60 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 164836 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 40/125/15 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 73 | 164838 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 40/125/30 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 171174 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 40/125/60 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 75 | 166990 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/125 /75 ST; IMPULS | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 76 | 165578 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/125/30 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 77 | 165638 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/125/60 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 78 | 166991 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/140 /75 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 79 | 165579 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/140/30 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 80 | 165639 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/140/60 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 81 | 167025 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/140 /60 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 82 | 169660 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 80/160 /60 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 169661 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 80/200 /60 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 84 | 168883 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=1,0/2,0;DN 150 / 250 /90 ST; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 85 | 168885 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=1,0/2,0;DN 150 /315 /90 PL; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 86 | 167781 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=1,0/2,0;DN 200 / 400 /90 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 87 | 167780 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=1,0/2,0;DN 200 /315 /90 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 88 | 167785 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=1,0/2,0;DN 65/140 /90 ST; IMPULS | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 89 | 167786 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=1,0/2,0;DN 65/160 /90 ST; IMPULS | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 90 | 10357 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=2,0/2,0;DN 200 /315 /90 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 91 | 10358 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=2,0/2,0;DN 200 /400 /90 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 92 | 164188 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 100/200/15ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 93 | 165989 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 100/200/30 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 94 | 164186 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 100/200/90ST; IMPULS | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 95 | 164189 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 100/225/15ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 96 | 165990 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 100/225/30 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 97 | 169069 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 100/225/45ST.; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 164187 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 100/225/90ST; IMPULS | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 99 | 164300 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 125/225/90 ST; IMPULS | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 100 | 164309 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 125/250/90 ST; IMPULS | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 101 | 166068 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 32/110/45 ST; IMPULS | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 102 | 166067 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 32/125/45 ST; IMPULS | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 103 | 166064 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 32/125/90 ST; IMPULS | szt. | 55 |  |  |  |  |
| 104 | 166061 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 40/110/75 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 105 | 166060 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 40/125/75 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 106 | 161663 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/125/10 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 107 | 164308 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/125/15 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 108 | 164307 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/125/45 ST; IMPULS | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 109 | 164306 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/125/90 ST; IMPULS | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 110 | 161640 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/140/10 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 164315 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/140/15 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 112 | 164314 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/140/45 ST; IMPULS | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 113 | 164192 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 50/140/90ST; IMPULS | szt. | 54 |  |  |  |  |
| 114 | 169240 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/140/15ST.; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 161660 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/140/20 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 164493 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/140/30 ST; IMPULS | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 117 | 164305 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/140/45 ST ; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 118 | 164492 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/140/75 ST; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 119 | 164304 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/140/90 ST; IMPULS | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 120 | 169241 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/160/15ST.; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 121 | 161628 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/160/20 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 122 | 169196 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/160/30ST.; IMPULS | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 123 | 164313 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/160/45 ST; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 124 | 164312 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/160/60 ST; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 125 | 169242 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/160/75ST.; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 126 | 164311 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 65/160/90 ST; IMPULS | szt. | 38 |  |  |  |  |
| 127 | 164520 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 80/160/45 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 128 | 164190 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 80/160/90ST; IMPULS | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 129 | 164541 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 80/200/45 ST; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 130 | 164191 | KOLANO PREIZOLOWANE; DN 80/200/90ST; IMPULS | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 131 | 166263 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=1,0/2,0; DN 32/110/90 ST; IMPULS | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 132 | 169929 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=1,0/2,0; DN 32/125/90 ST; IMPULS | szt. | 21 |  |  |  |  |
| 133 | 168666 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=1,0/2,0; DN 40/110 /90 ST; IMPULS | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 134 | 168667 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=1,0/2,0; DN 40/125 /90 ST; IMPULS | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 135 | 175987 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=2,0/2,0; DN 32/110/90 ST; IMPULS | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 136 | 175988 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=2,0/2,0; DN 32/125/90 ST; IMPULS | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 137 | 176459 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=2,0/2,0; DN 65/140/90 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 138 | 176460 | KOLANO PREIZOLOWANE; L=2,0/2,0; DN 65/160/90 ST; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 139 | 164501 | KOLANO PREIZOWLOWANE; DN 150/250/90 ST; IMPULS | szt. | 26 |  |  |  |  |
| 140 | 180103 | KOLANO WEJŚCIOWE PREIZOLOWANE , DN32/110, KĄT 90°, IMPULS | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 141 | 180104 | KOLANO WEJŚCIOWE PREIZOLOWANE , DN32/125, KĄT 90°, IMPULS | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 142 | 161466 | NASUWKA KOŃCOWA NK-100/225 | kpl. | 6 |  |  |  |  |
| 143 | 161499 | NASUWKA KOŃCOWA NK-200/315 | kpl. | 5 |  |  |  |  |
| 144 | 1719 | PODUSZKA KOMPENS. 1000X250X40 | szt. | 648 |  |  |  |  |
| 145 | 1396 | PODUSZKA KOMPENS.1000X500X40 | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 146 | 161635 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANE-AMORTYZATOR GUMOWY P-200 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 147 | 161633 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANE-AMORTYZATOR GUMOWY P-315 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 148 | 161346 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ - AMORTYZATOR GUMOWY P-140 | szt. | 41 |  |  |  |  |
| 149 | 160999 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ - AMORTYZATOR GUMOWY P-250 | szt. | 23 |  |  |  |  |
| 150 | 178386 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ - AMORTYZATOR GUMOWY P-800 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 151 | 178387 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ - AMORTYZATOR GUMOWY P-900 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 152 | 161345 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ- AMORTYZATOR GUMOWY P-160 | szt. | 34 |  |  |  |  |
| 153 | 16785 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ-AMORTYZATOR GUMOWY P-110 | szt. | 73 |  |  |  |  |
| 154 | 16993 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ-AMORTYZATOR GUMOWY P-125 | szt. | 94 |  |  |  |  |
| 155 | 164561 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ-AMORTYZATOR GUMOWY P-180 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 156 | 1373 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ-AMORTYZATOR GUMOWY P-225 | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 157 | 161632 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ-AMORTYZATOR GUMOWY P-400 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 158 | 164025 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ-AMORTYZATOR GUMOWY P-450 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 159 | 164026 | PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ-AMORTYZATOR GUMOWY P-500 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 160 | 176100 | RURA NASUWKOWA DLA PŁASZCZA DN 110 HDPE; DN 120; L=6,0 | m | 12 |  |  |  |  |
| 161 | 1136 | RURA NASUWKOWA DLA PŁASZCZA DN 125 HDPE; DN 135; L=6,0 | m | 12 |  |  |  |  |
| 162 | 1137 | RURA NASUWKOWA DLA PŁASZCZA DN 140 HDPE; DN 150; L=6,0 | m | 12 |  |  |  |  |
| 163 | 176101 | RURA NASUWKOWA DLA PŁASZCZA DN 160 HDPE; DN 173; L=6,0 | m | 12 |  |  |  |  |
| 164 | 1281 | RURA NASUWKOWA DLA PŁASZCZA DN 200 HDPE; DN 214; L=6,0 | m | 12 |  |  |  |  |
| 165 | 14223 | RURA NASUWKOWA DLA PŁASZCZA DN 225 HDPE; DN 240; L=6,0 | m | 12 |  |  |  |  |
| 166 | 166410 | RURA NASUWKOWA DLA PŁASZCZA DN 250 HDPE; DN 265; L=6,0 | m | 12 |  |  |  |  |
| 167 | 166867 | RURA NASUWKOWA DLA PŁASZCZA DN 315 HDPE; DN 333; L=6,0 | m | 12 |  |  |  |  |
| 168 | 164092 | RURA PREIZOLOWANA DN 40/110; L=12m; IMPULS | szt. | 21 |  |  |  |  |
| 169 | 164087 | RURA PREIZOLOWANA DN 40/110; L=6m; IMPULS | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 170 | 164093 | RURA PREIZOLOWANA DN 40/125; L=12m; IMPULS | szt. | 21 |  |  |  |  |
| 171 | 164086 | RURA PREIZOLOWANA DN 50/125; L=12m; IMPULS | szt. | 67 |  |  |  |  |
| 172 | 175310 | RURA PREIZOLOWANA 150/250 L=12 IMPULS; modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BEZ SZWU | szt. | 42 |  |  |  |  |
| 173 | 175311 | RURA PREIZOLOWANA 150/250 L=6 IMPULS; modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BEZ SZWU | szt. | 38 |  |  |  |  |
| 174 | 175308 | RURA PREIZOLOWANA 150/315 L=12 IMPULS; modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BEZ SZWU | szt. | 42 |  |  |  |  |
| 175 | 175309 | RURA PREIZOLOWANA 150/315 L=6 IMPULS; modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BEZ SZWU | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 176 | 164173 | RURA PREIZOLOWANA DN 100/200 ; L=12m; IMPULS | szt. | 27 |  |  |  |  |
| 177 | 164292 | RURA PREIZOLOWANA DN 100/200; L=6M; IMPULS | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 178 | 164297 | RURA PREIZOLOWANA DN 100/225; L=6M; IMPULS | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 179 | 164174 | RURA PREIZOLOWANA DN 100/225; L=12m; IMPULS | szt. | 27 |  |  |  |  |
| 180 | 164288 | RURA PREIZOLOWANA DN 125/225; L=12M; IMPULS | szt. | 37 |  |  |  |  |
| 181 | 164289 | RURA PREIZOLOWANA DN 125/225; L=6M; IMPULS | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 182 | 164295 | RURA PREIZOLOWANA DN 125/250; L=12M; IMPULS | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 183 | 165339 | RURA PREIZOLOWANA DN 125/250; L=6M; IMPULS | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 184 | 166780 | RURA PREIZOLOWANA DN 150/250; L=12m; IMPULS | szt. | 17 |  |  |  |  |
| 185 | 164500 | RURA PREIZOLOWANA DN 150/250; L=6M; IMPULS | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 186 | 166735 | RURA PREIZOLOWANA DN 150/315; L=12m; IMPULS | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 187 | 166736 | RURA PREIZOLOWANA DN 150/315; L=6m; IMPULS | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 188 | 164851 | RURA PREIZOLOWANA DN 200/315; L=12m; IMPULS | szt. | 91 |  |  |  |  |
| 189 | 164853 | RURA PREIZOLOWANA DN 200/315; L=6m; IMPULS | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 190 | 164852 | RURA PREIZOLOWANA DN 200/400; L=12m; IMPULS | szt. | 91 |  |  |  |  |
| 191 | 164854 | RURA PREIZOLOWANA DN 200/400; L=6m; IMPULS | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 192 | 165669 | RURA PREIZOLOWANA DN 25/110; L=6M; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 193 | 164865 | RURA PREIZOLOWANA DN 25/90; L=6m; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 194 | 165694 | RURA PREIZOLOWANA DN 250/400; L=12m; IMPULS | szt. | 77 |  |  |  |  |
| 195 | 165695 | RURA PREIZOLOWANA DN 250/400; L=6m; IMPULS | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 196 | 165696 | RURA PREIZOLOWANA DN 250/450; L=12m; IMPULS | szt. | 77 |  |  |  |  |
| 197 | 165697 | RURA PREIZOLOWANA DN 250/450; L=6m; IMPULS | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 198 | 170375 | RURA PREIZOLOWANA DN 300/450; L=12m; IMPULS | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 199 | 170125 | RURA PREIZOLOWANA DN 300/450; L=6m; IMPULS | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 200 | 170376 | RURA PREIZOLOWANA DN 300/500; L=12m; IMPULS | szt. | 98 |  |  |  |  |
| 201 | 170126 | RURA PREIZOLOWANA DN 300/500; L=6m; IMPULS | szt. | 17 |  |  |  |  |
| 202 | 165591 | RURA PREIZOLOWANA DN 32/110; L=12m; IMPULS | szt. | 55 |  |  |  |  |
| 203 | 164180 | RURA PREIZOLOWANA DN 32/110; L=6m; IMPULS | szt. | 26 |  |  |  |  |
| 204 | 164185 | RURA PREIZOLOWANA DN 32/125; L=6m; IMPULS | szt. | 26 |  |  |  |  |
| 205 | 166063 | RURA PREIZOLOWANA DN 32/125; L=12M; IMPULS | szt. | 55 |  |  |  |  |
| 206 | 165728 | RURA PREIZOLOWANA DN 40/125 ;L=6m; IMPULS | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 207 | 164099 | RURA PREIZOLOWANA DN 50/125; L=6M; IMPULS | szt. | 27 |  |  |  |  |
| 208 | 164179 | RURA PREIZOLOWANA DN 50/140; L=12m; IMPULS | szt. | 63 |  |  |  |  |
| 209 | 164299 | RURA PREIZOLOWANA DN 50/140; L=6M; IMPULS | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 210 | 178384 | RURA PREIZOLOWANA DN 600/800; L=12M; IMPULS | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 211 | 178382 | RURA PREIZOLOWANA DN 600/800; L=6M; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 212 | 178385 | RURA PREIZOLOWANA DN 600/900; L=12M; IMPULS | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 213 | 178383 | RURA PREIZOLOWANA DN 600/900; L=6M; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 214 | 164177 | RURA PREIZOLOWANA DN 65/140 ;L=12m; IMPULS | szt. | 56 |  |  |  |  |
| 215 | 164294 | RURA PREIZOLOWANA DN 65/140 ;L=6M; IMPULS | szt. | 27 |  |  |  |  |
| 216 | 164178 | RURA PREIZOLOWANA DN 65/160 ;L=12m; IMPULS | szt. | 54 |  |  |  |  |
| 217 | 164959 | RURA PREIZOLOWANA DN 65/160;L=6m; IMPULS | szt. | 27 |  |  |  |  |
| 218 | 164175 | RURA PREIZOLOWANA DN 80/160 ;L=12m; IMPULS | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 219 | 164293 | RURA PREIZOLOWANA DN 80/160 ;L=6M; IMPULS | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 220 | 164176 | RURA PREIZOLOWANA DN 80/200 ;L=12m; IMPULS | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 221 | 164298 | RURA PREIZOLOWANA DN 80/200 ;L=6M; IMPULS | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 222 | 161654 | TASMA OSTRZEGAWCZA T-150 SZER. 15 CM | m | 4400 |  |  |  |  |
| 223 | 16947 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA T-150 SZER. 15 CM | m | 11900 |  |  |  |  |
| 224 | 162821 | TRÓJNIK ODAD. PREIZ. CZAR. TO 65/40, STANDARD, IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 225 | 162938 | TRÓJNIK ODWOD. PREIZ. CZAR. TO-65/40, IZOLACJA PLUS, IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 226 | 180095 | TRÓJNIK OPADOWY PREIZ. CZAR. TO-100(225)/40(125) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 227 | 180094 | TRÓJNIK OPADOWY PREIZ. CZAR. TO-100/40 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 228 | 175389 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY; TO 50/25/50; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 229 | 175386 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY; TO 150(315)/40(125)/150(315); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 230 | 175387 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY; TO 150/40/150; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 231 | 167790 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY; TO 200(400)/50(140)/200(200); IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 232 | 167789 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY; TO 200/50/200; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 233 | 175388 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY;TO 50(140)/25(110)/50(140)); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 234 | 10380 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY OPADOWY - ODWODNIENIOWY TO-40/40/40 PLUS IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 235 | 10379 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY OPADOWY - ODWODNIENIOWY TO-40/40/40 STANDARD IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 236 | 10051 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY 250 (400) / 200 (315) / 200 (315), INSTALACJA ALARMOWA IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 237 | 10052 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY 250 (450) / 200 (400) / 200 (400), INSTALACJA ALARMOWA IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 238 | 170134 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY; TR 50/32/50; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 239 | 176452 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY; TR 200(400)/65(160)/ 200(400); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 240 | 176451 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY; TR 200/65/ 200; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 241 | 10361 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY; TR 250(450)/80(200)/250(450); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 242 | 10360 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY; TR 250/80/250; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 243 | 176003 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY; TR 80(200)/32(125)/80(200); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 244 | 176004 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY; TR 80/32/80; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 245 | 176978 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY; TR 200(400)/125(250); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 246 | 176979 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY;TR 200/125; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 247 | 167070 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY; TR 65(160)/32(125)/65(160); IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 248 | 167069 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY;TR 65/32/65; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 249 | 10391 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY ;TW 125(250)/25(110)); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 250 | 10390 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 125/25; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 251 | 174691 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 150(315)/150(315)/150(315); IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 252 | 168886 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 150(315)/50(140)/150(315); IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 253 | 168887 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 150(315)/65(160)/150(315); IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 254 | 179937 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 150/125/65;LEWY IMPULS IZOLACJA PLUS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 255 | 179936 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 150/125/65; LEWY IMPULS IZOLACJA STANDARD | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 256 | 174690 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 150/150/150; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 257 | 168420 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 150/65/150; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 258 | 180107 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 200/150/200; IZOLACJA PLUS, IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 259 | 180108 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 200/150/200; IZOLACJA STANDARD, IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 260 | 175913 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 32(125)/32(125); IZOL. PLUS IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 261 | 175914 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY ;TW 32/32; IZOL. STANDARD IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 262 | 169940 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 50(140)/32(125)/50(140); IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 263 | 169234 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 50(140)/32(125)/50(140); MPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 264 | 171335 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 50(140)/40(125)/40(125); PRAWY; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 265 | 169233 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY ;TW 50/32/50; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 266 | 171336 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 50/40/40; PRAWY; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 267 | 168746 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 80/50/65; LEWY; IMPULS | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 268 | 177754 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY TW 300(500)/200(355) IMP. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 269 | 169726 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW :DN 80(200)/40(125)/80(200); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 270 | 169725 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW :DN 80/40/80; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 271 | 165991 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 125/65/125; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 272 | 176456 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 200(400)/100(225)/ 200(400); IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 273 | 176454 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 200(400)/65(160)/ 200(400); IMPULS | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 274 | 176455 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 200/100/ 200; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 275 | 176453 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 200/65/ 200; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 276 | 175735 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 300(500)/100(225)/300(500); IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 277 | 175736 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 300/100/300; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 278 | 168020 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 80(200)/32(125)/80(200); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 279 | 168019 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 80/32/80; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 280 | 166988 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; LEWY; TW 100(225)/80(200)/80(200); IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 281 | 166987 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; LEWY;TW 100/80/80; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 282 | 170245 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY;PRAWY; TW 100(225)/100(225); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 283 | 170244 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY;PRAWY;TW 100/100; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 284 | 167021 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; PRAWY; TW 100/65/80; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 285 | 170199 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; PRAWY; TW 65(160)/50(140)/50(140); IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 286 | 170198 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; PRAWY;TW 65/50/50; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 287 | 177083 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 125(250)/100(225)/100(225); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 288 | 177082 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 125/100/100; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 289 | 170237 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 150/40/150; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 290 | 167124 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 150/50/150; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 291 | 166993 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 40(125)/32(125)/40(125); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 292 | 166992 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 40/32/40; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 293 | 170253 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 65(160)/40(125)/65(160); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 294 | 170252 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY;TW 65/40/65; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 295 | 166044 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY;TW 80(200)/80(200); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 296 | 166043 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW 80/80; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 297 | 175408 | TRÓJNIK PREIZOLOWANY WZNOŚNY; TW DN 80(200)/50(140)/65(160) LEWY; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 298 | 161309 | TRÓJNIK RÓWN. CZAR. TR-100(225)/65(160) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 299 | 161308 | TRÓJNIK RÓWN. CZAR. TR-100/65 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 300 | 170442 | TRÓJNIK RÓWNOLEGŁY PREIZOLOWANY; TR; DN 150(315)/50(140)/150(315); IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 301 | 170441 | TRÓJNIK RÓWNOLEGŁY PREIZOLOWANY; TR; DN 150/50/150; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 302 | 164200 | TRÓJNIK RÓWNOLEGŁY REDUKCYJNY; TR; DN 65(160)/50(140)/50(140); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 303 | 164199 | TRÓJNIK RÓWNOLEGŁY REDUKCYJNY; TR; DN 65/50/50; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 304 | 164432 | TRÓJNIK RÓWNOLEGŁY REDUKCYJNY; DN65(160)/ 50(140)/ 65(160); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 305 | 164431 | TRÓJNIK RÓWNOLEGŁY REDUKCYJNY; DN65/50/65; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 306 | 168772 | TRÓJNIK WZNOŚNY ;DN 65(160)/32(125)/65(160);IMPULS | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 307 | 177312 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREI. CZAR. TW-300(500)/50(140) Z INST. IMP. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 308 | 161347 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREI. CZAR. TW-300(500)/65(160) Z INST. IMP. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 309 | 177753 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREI. CZAR. TW-300/200 Z INST. IMP | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 310 | 177286 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREI. CZAR. TW-300/50 Z INST. IMP. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 311 | 161659 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREI. CZAR. TW-300/65 Z INST. IMP. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 312 | 10385 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZ. CZAR. TW-125(250)/100(225)/125(250), IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 313 | 162066 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZ. CZAR. TW-125/100/125, IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 314 | 174017 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZ.CZ.TW-250/50/250 IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 315 | 179503 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOL. TW 250 (450)/40 (125)/250 (450); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 316 | 174018 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOL. TW 250 (450)/50 (140)/250 (450) IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 317 | 180208 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOL.CZ.TW-200(400)/200(400) INST. IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 318 | 1795 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOL.CZ.TW-200/200 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 319 | 179502 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOL.TW-250/40/250; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 320 | 165908 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOLOWANY; TW; DN 100(225)/80(200)/80(200); PRAWY; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 321 | 165907 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOLOWANY; TW; DN 100/80/80; PRAWY; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 322 | 171631 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOLOWANY; TW; DN 200/80/200; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 323 | 1310 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOLOWANY, TW-150(315) / 125(250), IZOLACJA PLUS, INSTALACJA ALARMOWA IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 324 | 1304 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOLOWANY, TW-150/125, IZOLACJA STANDARD, INSTALACJA ALARMOWA IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 325 | 165642 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOLOWANY; TW; DN 125(250)/65(160)/125(250); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 326 | 171642 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOLOWANY; TW; DN 200(400)/80(200)/200(400); IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 327 | 165583 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOLOWANY; TW; DN 50(140)/40(125)/50(140; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 328 | 165582 | TRÓJNIK WZNOŚNY PREIZOLOWANY; TW; DN 50/40/50; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 329 | 180282 | TRÓJNIK WZNOŚNY REDUKCYJNY TWR-200(315)/200/RED.150 (LEWY) STANDARD IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 330 | 180283 | TRÓJNIK WZNOŚNY REDUKCYJNY TWR-200(400)/200/RED.150 (LEWY) PLUS IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 331 | 168771 | TRÓJNIK WZNOŚNY; DN 65/32/65;IMPULS | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 332 | 164325 | TRÓJNIK WZNOŚNY; TW; DN125(250)/50(140); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 333 | 164324 | TRÓJNIK WZNOŚNY; TW; DN125/50; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 334 | 164328 | TRÓJNIK WZNOŚNY; TW; DN65/50; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 335 | 164329 | TRÓJNIK WZNOŚNY; TW; DN65(160)/50(140); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 336 | 164813 | TULEJA OCHRONNA - ADAPTER ODGAŁĘZIENIA A - 125 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 337 | 2366 | TULEJA OCHRONNA-ADAPTER A-110 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 338 | 160793 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI - RĘKAW TERMOKURCZ. END-CAP E-225 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 339 | 160948 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI - RĘKAW TERMOKURCZ. END-CAP E-250 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 340 | 164024 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI (END-CAP) E-450 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 341 | 1032 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI, RĘKAW TERMOKURCZLIWY, END CAP 800-380 Z ZAMKIEM | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 342 | 161644 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI, RĘKAW TERMOKURCZLIWY, END CAP 900-430 Z ZAMKIEM | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 343 | 745 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI-END-CAP E-400 | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 344 | 746 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI-END-CAP E500 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 345 | 162174 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI-RĘKAW TERMOKURCZ. END-CAP E-160 | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 346 | 162175 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI-RĘKAW TERMOKURCZ. END-CAP E-90 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 347 | 16784 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI-RĘKAW TERMOKURCZ.END-CAP E-110 | szt. | 97 |  |  |  |  |
| 348 | 17010 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI-RĘKAW TERMOKURCZ.END-CAP E-125 | szt. | 116 |  |  |  |  |
| 349 | 16946 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI-RĘKAW TERMOKURCZ.END-CAP E-140 | szt. | 66 |  |  |  |  |
| 350 | 17009 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI-RĘKAW TERMOKURCZ.END-CAP E-200 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 351 | 17177 | ZAKOŃCZENIE IZOLACJI-RĘKAW TERMOKURCZ.END-CAP E-315 | szt. | 21 |  |  |  |  |
| 352 | 16672 | ZAKOŃCZENIE RUROCIAGU - NASUWKA KOŃCOWA NK-200/332 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 353 | 160755 | ZAKOŃCZENIE RUROCIAGU-NASUWKA KOŃCOWA NK-125/225 | kpl. | 5 |  |  |  |  |
| 354 | 175448 | ZAKOŃCZENIE RUROCIAGU-NASUWKA KOŃCOWA NK-125/250 | kpl. | 5 |  |  |  |  |
| 355 | 164496 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU - NASUWKA KOŃCOWA NK 200/333 | kpl. | 3 |  |  |  |  |
| 356 | 164497 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU - NASUWKA KOŃCOWA NK 200/420 | kpl. | 8 |  |  |  |  |
| 357 | 161639 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU - NASUWKA KOŃCOWA NK-150/250 | kpl. | 12 |  |  |  |  |
| 358 | 161638 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU - NASUWKA KOŃCOWA NK-200/315 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 359 | 169817 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU - NASUWKA KOŃCOWA NK-300/450 | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 360 | 169818 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU - NASUWKA KOŃCOWA NK-300/500 | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 361 | 161257 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU - NASUWKA KOŃCOWA NK-65/160 | kpl. | 6 |  |  |  |  |
| 362 | 161646 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU-NASUWKA KONCOWA NK-150/315 | kpl. | 12 |  |  |  |  |
| 363 | 161647 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU-NASUWKA KOŃCOWA NK-100/200 | kpl. | 8 |  |  |  |  |
| 364 | 171646 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU-NASUWKA KOŃCOWA NK-100/225 | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 365 | 161772 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU-NASUWKA KOŃCOWA NK-50/125 | kpl. | 4 |  |  |  |  |
| 366 | 161773 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU-NASUWKA KOŃCOWA NK-50/140 | kpl. | 4 |  |  |  |  |
| 367 | 161648 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU-NASUWKA KOŃCOWA NK-65/140 | kpl. | 3 |  |  |  |  |
| 368 | 161770 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU-NASUWKA KOŃCOWA NK-80/160 | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 369 | 161771 | ZAKOŃCZENIE RUROCIĄGU-NASUWKA KOŃCOWA NK-80/200 | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 370 | 1380 | ZAKOŃCZENIE-NASUWKA NK-32/120 | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 371 | 1381 | ZAKOŃCZENIE-NASUWKA NK-50/135 | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 372 | 165910 | ZAWÓR PREIZOLOWANY ; ZK ; DN 80/ 200; IMPULS | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 373 | 165909 | ZAWÓR PREIZOLOWANY ; ZK ; DN 80/160; IMPULS | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 374 | 166119 | ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 100 modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BALLOMAX ANB, BROEN | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 375 | 165240 | ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 40 modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BALLOMAX ANB, BROEN | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 376 | 165475 | ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 50 modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BALLOMAX ANB, BROEN | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 377 | 167325 | ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 65 modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BALLOMAX ANB, BROEN | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 378 | 161417 | ZAWÓR KUL. PREIZ. CZAR. ZK-200(400) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 379 | 177316 | ZAWÓR KULOWY PREIZ.CZAR. ZKD-300(450), Z INST. IMP | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 380 | 177311 | ZAWÓR KULOWY PREIZ.CZAR. ZKD-300(500), Z INST. IMP | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 381 | 161636 | ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY CZARNY ZK-200 INST.IMP.M-CZ modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BALLOMAX 1,6 MPA | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 382 | 179797 | ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY CZARNY ZK-250/400 modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BALLOMAX, INSTALACJA BRANDES | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 383 | 179798 | ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY CZARNY ZK-250/450 modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BALLOMAX, INSTALACJA BRANDES | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 384 | 10389 | ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY DN 200 (400) Z ODPOWIETRZENIEM, NA TRZPIENIU KOŁNIERZ ISO, IZOLACJA PLUS, IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 385 | 10388 | ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY DN 200 Z ODPOWIETRZENIEM, NA TRZPIENIU KOŁNIERZ ISO, IZOLACJA STANDARD, IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 386 | 10415 | ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY ODWODNIENIOWY DN 200, ODWODNIENIE DN 80, IZOLACJA PLUS, IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 387 | 10416 | ZAWÓR KULOWY PREIZOLOWANY ODWODNIENIOWY DN 200, ODWODNIENIE DN 80, IZOLACJA STANDARD, IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 388 | 178101 | ZAWÓR KULOWY Z ODPOWIETRZENIEM PREIZOLOWANY DN 150, ŚREDNICA ODPOWIETRZENIA DN 40; IZOLACJA PLUS; INSTALACJA ALARMOWA TYPU IMPULSOWEGO | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 389 | 178140 | ZAWÓR KULOWY Z ODPOWIETRZENIEM PREIZOLOWANY DN 150, ŚREDNICA ODPOWIETRZENIA DN 40; IZOLACJA STANDARD; INSTALACJA ALARMOWA TYPU IMPULSOWEGO | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 390 | 164090 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK 40/110; IMPULS | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 391 | 164091 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK 40/125; IMPULS | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 392 | 177077 | ZAWÓR PREIZOLOWANY Z ODPOWIETRZENIEM; ZKD 100/200; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 393 | 177078 | ZAWÓR PREIZOLOWANY Z ODPOWIETRZENIEM; ZKD 100/225; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 394 | 177271 | ZAWÓR PREIZOLOWANY Z ODPOWIETRZENIEM; ZKD 50/125; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 395 | 177272 | ZAWÓR PREIZOLOWANY Z ODPOWIETRZENIEM; ZKD 50/140; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 396 | 177080 | ZAWÓR PREIZOLOWANY Z ODPOWIETRZENIEM; ZKD 65/140; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 397 | 177081 | ZAWÓR PREIZOLOWANY Z ODPOWIETRZENIEM; ZKD 65/160; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 398 | 164470 | ZAWÓR PREIZOLOWANY KULOWY ODCINAJĄCY Z ODPOWIETRZNIKIEM; ZKD 125/225; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 399 | 175385 | ZAWÓR PREIZOLOWANY KULOWY ODCINAJĄCY Z ODPOWIETRZNIKIEM; ZKD 40/125; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 400 | 175384 | ZAWÓR PREIZOLOWANY KULOWY ODCINAJĄCY Z ODPOWIETRZNIKIEM; ZKD 40; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 401 | 164336 | ZAWÓR PREIZOLOWANY KULOWY ODCINAJĄCY Z ODWODNIENIEM; ZKO 100/200; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 402 | 164337 | ZAWÓR PREIZOLOWANY KULOWY ODCINAJĄCY Z ODWODNIENIEM; ZKO 100/225; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 403 | 164957 | ZAWÓR PREIZOLOWANY KULOWY ODCINAJĄCY; ZK 65/140; IMPULS | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 404 | 164958 | ZAWÓR PREIZOLOWANY KULOWY ODCINAJĄCY; ZK 65/160; IMPULS | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 405 | 179571 | ZAWÓR PREIZOLOWANY KULOWY ODPOWIETRZAJĄCY ZD-100/225, ODPOWIETRZENIE DN 40, IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 406 | 179570 | ZAWÓR PREIZOLOWANY KULOWY ODPOWIETRZAJĄCY, ZD-100/200, ODPOWIETRZENIE DN 40, IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 407 | 10394 | ZAWÓR PREIZOLOWANY ZK-200 (355), modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BALLOMAX, 2,5 MPA, IMPULS, Z PRZEKŁADNIĄ ŚLIMAKOWĄ PROSTĄ I PRZEKŁADNIĄ KĄTOWĄ | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 408 | 10393 | ZAWÓR PREIZOLOWANY ZK-200, modyfikacja z dnia 07.12.2020 r.: BALLOMAX, 2,5 MPA, IMPULS, Z PRZEKŁADNIĄ ŚLIMAKOWĄ KĄTOWĄ I PRZEKŁADNIĄ KĄTOWĄ | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 409 | 165643 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; DN 125/225; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 410 | 165644 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; DN 125/250; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 411 | 167956 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK; DN 150/250; IMPULS | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 412 | 167957 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK; DN 150/315; IMPULS | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 413 | 167787 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK; DN 200/315; IMPULS | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 414 | 167788 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK; DN 200/400; IMPULS | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 415 | 164211 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK 100/200; IMPULS | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 416 | 164212 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK 100/225; IMPULS | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 417 | 164207 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK 32/110; IMPULS | szt. | 34 |  |  |  |  |
| 418 | 164208 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK 32/125; IMPULS | szt. | 33 |  |  |  |  |
| 419 | 164209 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK 50/125; IMPULS | szt. | 41 |  |  |  |  |
| 420 | 164210 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK 50/140; IMPULS | szt. | 37 |  |  |  |  |
| 421 | 161415 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK; DN 25/110; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 422 | 166710 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK; DN 25/90; IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 423 | 166035 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK; DN 50/125; BRANDES | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 424 | 166036 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK; DN 50/140; BRANDES | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 425 | 169666 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZKOD; DN 65/140; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 426 | 169667 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZKOD; DN 65/160; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 427 | 167607 | ZAWÓR PREIZOLOWANY; ZK; DN 125/250; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 428 | 167819 | ZESTAW DO WCINKI NA GORĄCO; DN 80/160; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 429 | 167820 | ZESTAW DO WCINKI NA GORĄCO;DN 80/200; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 430 | 180102 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA , Z-80/32, IZOLACJA STANDARD, IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 431 | 161081 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA CZARNA Z-250(450) / 125(250), IZOLACJA PLUS, INSTALACJA ALARMOWA IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 432 | 2061 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA CZARNA Z-250/125, IZOLACJA STANDARD, INSTALACJA ALARMOWA IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 433 | 176192 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA DN 100 / DN 50, IZOLACJA PLUS, IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 434 | 176191 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA DN 100 / DN 50, IZOLACJA STANDARD, IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 435 | 164504 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA DN 150(250)/125(225) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 436 | 2062 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA DN 200 / DN 100, IZOLACJA PLUS, IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 437 | 1783 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA DN 200 / DN 100, IZOLACJA STANDARD, IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 438 | 165902 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA DN 50/32; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 439 | 170457 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA DN 50/40; IMPULS | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 440 | 180101 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA Z-80/32, IZOLACJA PLUS, IMPULS | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 441 | 10374 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN 125(250)/65(160); IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 442 | 10375 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN 125/65; IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 443 | 171025 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN 200(315)/125(225); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 444 | 171024 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN 200(400)/125(250); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 445 | 167089 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN 200(400)/150(315); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 446 | 167088 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN 200/150; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 447 | 167474 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN 50(140)/32(125); IMPULS | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 448 | 170458 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN 50(140)/40(125); IMPULS | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 449 | 177125 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN 65(160)/32(125); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 450 | 171017 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN 65(160)/40(125); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 451 | 177126 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN 65/32; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 452 | 171018 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN 65/40; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 453 | 164323 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN65(160)/50(140); IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 454 | 164322 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN65/50; IMPULS | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 455 | 169058 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN80(200)/50(140); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 456 | 164321 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN80(200)/65(160); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 457 | 169057 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN80/50; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 458 | 164320 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA; DN80/65; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 459 | 169507 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA;DN 100(225)/65(160); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 460 | 169506 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA;DN 100/65; IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 461 | 171082 | ZWĘŻKA PREIZOLOWANA;DN 150(315)/125(250); IMPULS | szt. | 1 |  |  |  |  |

- Ilości określone w tabeli w ust. 5 niniejszego paragrafu są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania Umowy z uwzględnieniem zapisów ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu.

- Ceny podane w tabeli w ust. 5 niniejszego paragrafu zawierają koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce. Ceny jednostkowe  określone w § 1 ust. 5 są niezmienne w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Żadne koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy nie podlegają zwrotowi czy refundacji.

- Wymagania techniczne dla materiałów i elementów systemu rur preizolowanych zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, który stanowi jej integralną część.

- Wymagana przewodność cieplna pianki przy 50 0C gdzie  ( pianki ≤ 0,028 W/mK – szczegóły określono w załączniku nr 1 do umowy. W pkt 2 Formularza ofertowego Wykonawca oświadczył, że przewodność cieplna pianki przy 50 0C gdzie ( pianki wynosi ……………….. W/mK.

- Warunki gwarancji na przedmiot Umowy zawarte zostały w załączniku nr 2 do Umowy, który stanowi jej integralną część.

- W okresie realizacji przedmiotu Umowy minimalna gwarantowana realizacja wyniesie nie mniej niż 75% wartości udzielonego zamówienia, określonego w § 1 ust. 4 Umowy tj. minimum …………… zł brutto, zaś co do pozostałych 25% - w przypadku nie złożenia zamówienia, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy o asortyment określony w powyższej tabeli maksymalnie o 30% w stosunku do pierwotnej wartości przedmiotu Umowy (w takim przypadku obowiązywać będą ceny określone w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy).

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, całkowita cena brutto Umowy nie przekroczy kwoty …………….. zł (słownie: ……………………………………. zł).

- Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania Umowy z uwzględnieniem zapisów ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu.

§ 2

- Wykonawca  zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży i sukcesywnego dostarczenia na własny koszt i ryzyko elementów Przedmiotu Umowy  wyszczególnionych w tabeli zawartej w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy, na obszar prowadzonej przez Zamawiającego działalności, wskazany w pisemnym zamówieniu.

- Pisemne zamówienie, o którym mowa w ust. 1 winno określać: przedmiot zamówienia, ilość oraz adres dostawy.

- Strony przyjmują, że skuteczną formą dostarczenia pisemnego zamówienia jest wysłanie go na adres poczty elektronicznej Wykonawcy ……………..

- Terminy realizacji poszczególnych zamówień:

- do 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Zamawiającego pisemnego zamówienia dla dostaw elementów systemu rur preizolowanych o średnicach do DN-200,

- do 21 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Zamawiającego pisemnego zamówienia dla dostaw elementów systemu rur preizolowanych o średnicach powyżej DN-250 oraz kompensatorów i zaworów.

- Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.

- Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: obszar działalności Zamawiającego tj. Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Kosakowo.

- Do każdej partii dostawy wyrobu Wykonawca winien dostarczyć dokument potwierdzający wykonanie danej partii wyrobów zgodnie z normami, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy (np. w formie Deklaracji zgodności).

- Wykonawca zobowiązany jest do awizacji każdej z dostaw na adres e-mail, z którego wysłano zamówienie, która winna nastąpić nie krócej niż na 2 dni przed dostawą zamówionych elementów systemów rur preizolowanych z podaniem ich pełnej specyfikacji.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokument dostawy w postaci WZ lub faktury VAT albo obu tych dokumentów, którego specyfikacja jest zgodna z pisemnym zamówieniem i które zawiera numer wezwania do wykonania dostawy.

- W razie różnic w dostawie w stosunku do wymagań i parametrów określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy i zapłaty za nią.

- Wykonawca udokumentuje jakość każdej partii dostarczonych wyrobów, odpowiednio dla danego wyrobu.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego, wraz z dostawą danego asortymentu dokumentów potwierdzających zgodność towaru z określonymi normami oraz kart charakterystyki, atestów, świadectw jakości, certyfikatów etc.

- Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane są zobowiązaniami rezultatu.

§ 3

- Zapłata należności Wykonawcy z tytułu sprzedaży i dostarczenia elementów systemu rur preizolowanych, objętych danym zamówieniem, nastąpi po każdorazowym ich dostarczeniu wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT.

- Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do numeru Umowy oraz numeru zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2.

- Zapłata nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

- Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2357 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na Zamawiającego art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U 2018 poz. 2191) Zamawiający odbiorze od Wykonawcy fakturę elektroniczną przesłaną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w przypadku przesłania jej tą drogą przez Wykonawcę. Zamawiający posiada konto na PEF pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, Skrzynka NIP 5860104291 Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać – pisemnie – kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu termin płatności ulega odpowiedniemu wydłużeniu, a Wykonawcy  nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie lub zwłokę w zapłacie, za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę korygującą. Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem podatku VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

§ 4

- Wykonawca  bez jakichkolwiek ograniczeń lub zastrzeżeń odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za cały Przedmiot Umowy oraz za wszystkie jego poszczególne części.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy.

- Warunki gwarancji określone zostały w załączniku nr 2 do Umowy stanowiącym jej integralną część.

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- odbioru przedmiotu Umowy wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy pod warunkiem zgodności dostawy z treścią zamówienia oraz należytej jakości przedmiotu dostawy;

- zapewnienia środków finansowych na zapłatę ceny należnej  Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania wszelkich obowiązków i podejmowania wszelkich działań skutkujących terminowym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

- realizacji przedmiotu Umowy z użyciem odpowiedniego sprzętu i personelu;

- posiadania pozwolenia na poruszanie się pojazdami na terenie obsługiwanych miast (jeżeli jest wymagane);

- przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ochrony środowiska;

- zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego i/lub jakichkolwiek osób bądź podmiotów trzecich z tytułu  poniesionych przez nich szkód lub strat, wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy lub przy okazji tej realizacji;

- posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku wykonywaniem niniejszej Umowy.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli każdorazowo dostarczonej partii przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może zlecić firmie zewnętrznej badanie każdej partii  na własny koszt. W przypadku nie spełnienia wymagań Zamawiającego zawartych w dokumentacji przetargowej i/lub poszczególnym zamówieniu, dana partia dostawy uznana zostanie za niezgodną z wymaganiami.

- Partia dostawy uznana za niezgodną z wymaganiami Zamawiającego zostanie zwrócona do Wykonawcy na jego koszt. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zrefunduje Zamawiającemu wydatki poniesione na badania, o których mowa w ust. 2 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia nowej partii dostawy spełniającej wymagania dokumentacji przetargowej. Do czasu dostarczenia nowej partii dostawy Zamawiającemu przysługiwać będzie możliwość naliczania kar umownych zgodnie z zapisem § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 8

- Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy do uzgadniania realizacji przedmiotu Umowy jest

…………………………. tel. …………………………………… e-mail:

- Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego do uzgadniania realizacji przedmiotu Umowy są :

…………………………. tel. …………………………………… e-mail:

- Wszelką korespondencję Strony umowy kierować będą na adres:

Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.

Wykonawca: ……………………….

- O zmianie adresów, o których mowa w ust. 3,  Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu,  uznaje się iż korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone skutecznie.

§ 9

- W przypadku opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych części  Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 1,0 % wartości poszczególnego zamówienia za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. W przypadku opóźnień w realizacji obowiązków gwarancyjnych Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości [1,0%] kwoty brutto, o której mowa w § 1 ust.1 powyżej. W przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 4 poniżej Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości [10%] kwoty brutto, o której mowa w § 1 ust.1 powyżej.

- Zamawiający będzie potrącał kary umowne z ceny umownej.

- Zastrzeżenie i zapłata kar umownych nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiającego na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody obejmującej wartość szkody rzeczywistej (damnum emergens) i utraconych korzyści (lucrum cessans).

§ 10

- Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

- Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu winno być złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie miesięcznym w razie:

  - zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy;

  - złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy bądź wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania dwóch kolejnych terminów dostaw określonych w § 2 ust. 4. i/lub ich jakości, a także w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać wskazanie przyczyny.

- Termin dwumiesięczny (60 dniowy), o którym mowa w ust.1 powyżej liczony jest od daty potwierdzenia (pokwitowania) odbioru pisma bezpośrednio od drugiej Strony.

- Dopuszcza się możliwość zmiany Umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego w następującym zakresie:

- zmiany danych podmiotowych Wykonawcy;

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;

- opóźnienia wyboru Wykonawcy, powodującego konieczność wydłużenia umownego terminu realizacji Umowy;

- wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanego niezależnymi okolicznościami np. działaniem tzw. „siły wyższej”, zmianą przepisów prawnych, katastrofalnym działaniem przyrody, zaburzeniem życia zbiorowego itp., których wystąpienia Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej ze zmiany wydanych, odmowy wydania lub przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień – dla robót budowlanych, których realizacja wymaga dostaw przedmiotu Umowy (roboty wykonywane w ramach Programów, o których mowa w  § 1 ust. 3 niniejszej Umowy);

- zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej z odmowy wydania lub przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji np. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, dla robót, których realizacja wymaga dostaw przedmiotu zamówienia (roboty wykonywane w ramach Programów, o których mowa w  § 1 ust. 3 niniejszej Umowy);

- zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej z wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – dla robót budowlanych, których realizacja wymaga dostaw przedmiotu Umowy (roboty wykonywane w ramach Programów, o których mowa w  § 1 ust. 3 niniejszej Umowy);

- zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku opóźnienia w realizacji robót budowlanych wymagających dostaw przedmiotu Umowy (roboty wykonywane w ramach Programów, o których mowa w  § 1 ust. 3 niniejszej Umowy);

- ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy spowodowanego zmianą charakteru zadań inwestycyjnych w związku z realizacją Programów, o których mowa w  § 1 ust. 3 niniejszej Umowy;

- konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej;

- w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania;

- gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

- zmian dotyczących realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmian, niezależnie od ich wartości jeżeli nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy Pzp,

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmiany poniższych stawek, pod warunkiem powiadomienia Zamawiającego o przedmiotowych zmianach oraz, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.

Zmiany, o których mowa w pkt. 7 lit. p) obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wpływ przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji umowy.

- Zmiany w niniejszej Umowie i załącznikach, mogą być wprowadzane za zgodą Stron, jedynie na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników wykonujących określone zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do umowy dokumentem tj. zał. Nr 4-a do decyzji Nr 3/2007 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Z o.o. w Gdyni – „Uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa i określenie kompetencji”.

- Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.                    w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860) wraz z podpisaną umową Wykonawca dostarczy dołączoną do umowy                       „Informację pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa  i zdrowia podczas pracy…”  (załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 3/2007) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie OPEC.

- Zamawiający ma prawo do kontroli spełniania wymagań określonych umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż. pracowników Wykonawcy.

§ 12

- Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest obowiązkiem Wykonawcy. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Składowanie sprzętu, materiałów budowlanych i mas ziemnych a także przejazd i parkowanie pojazdów i maszyn może odbywać się wyłącznie poza rzutem korony drzewa i w odległości min. 1 m od krzewów. W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewów w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną przed organami administracyjnymi.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych Umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne.

§ 14

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej  zgody Zamawiającego nie może, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

- Wymagania techniczne dla przedmiotu Umowy,

- Warunki gwarancji,

- Zał. Nr 4-a do decyzji Nr 3/2007 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni – „Uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa i określenie kompetencji”

- Klauzula informacyjna RODO

Z A M A W I A J Ą C Y						            		W Y K O N A W C A

Załącznik nr 1 do Umowy nr …………..

WYMAGANIA TECHNICZNE

WSTĘP

Niniejsze Wymagania dla materiałów i elementów dotyczą warunków jak i danych technicznych, które stanowią podstawę do dostawy elementów sieci cieplnych.

Zakres postępowania obejmuje dostawę w/w elementów.

  - Przepisy

Wszystkie wyspecyfikowane elementy sieci cieplnych, zarówno preizolowane jak i czarne, muszą spełniać wymagania odpowiadających im aktualnych przepisów. Wykonawca, a nie Zamawiający jest w pełni odpowiedzialny za skompletowanie dostawy i jej zgodność z przepisami mającymi zastosowanie do zakresu Umowy.

  - Świadectwa i zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kopii badań przewodności cieplnej pianki zastosowanej w dostarczanych elementach rurociągów preizolowanych.

  - Normy

Niniejsze Wymagania podają Normy, które oferowane elementy muszą spełniać.

Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

Do każdej partii dostawy wyrobu Wykonawca winien dostarczyć dokument potwierdzający wykonanie danej partii wyrobów zgodnie z normami (np. w formie Deklaracji zgodności).

  - Wymagania techniczne

Wymagania techniczne zawierają  wymagania dla sieci cieplnych systemu ciepłowniczego OPEC Sp. z o.o.

- DANE TECHNICZNE

Dane techniczne odnoszą się do dostawy elementów rurociągów preizolowanych dla 
Zamawiającego.

2. Rury preizolowane

W systemie ciepłowniczym Zamawiającego należy stosować rury preizolowane z pianką izolacyjną trwale związaną z rurą stalową. Końce rury stalowej mają być niezaizolowane na długości określonej w katalogu producenta oraz przygotowane do spawania (fazowane krawędzie). Długość katalogowa może dopuszczać odchyłki od tej długości nie większe jednak niż ± 20 mm.

Rury preizolowane powinny posiadać następujące oznaczenia na zewnętrznej stronie obu końców każdej rury  płaszczowej (nie dalej niż 150 mm od jej końca) :

- skrótowe oznaczenie jakości stali;

- znak producenta;

- numer rury.

Numery rur muszą być naniesione na rurę przy użyciu barwnika.

Rury preizolowane muszą spełniać warunki normy :

PN-EN 253+A2:2015-12 - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszych Wymagań.

2.1. Rury przewodowe

Rury przewodowe wykonane ze stali:

•	dla średnicy nominalnej od DN 15 do DN 100 włącznie - rury stalowe bez szwu wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2+A2:2014-02 lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2014-02, z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszych Wymagań.

•	dla średnicy nominalnej od DN 125 do DN 300 - rury stalowe ze szwem spiralnym lub szwem wzdłużnym wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 lub PN-EN 10217-5:2004/A1:2006  lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1:2004/A1:2006, z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszych Wymagań.

Dostarczone rury muszą być fabrycznie nowe, odtłuszczone i śrutowane.

2.2. Izolacje termiczne

- izolacja: pianka poliuretanowa – jako substancje pianotwórcze mogą być stosowane tylko takie substancje, które nie niszczą ozonowej warstwy atmosfery. Wszystkie właściwości pianki muszą być tak dobre  jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania  przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.

Wymagana przewodność cieplna pianki przy 50 0C gdzie  ( pianki ≤ 0,028 W/mK.

Właściwa jakość użytych surowców winna być potwierdzona zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającym wyniki badania współczynnika przewodzenia ciepła przeprowadzonego zgodnie z normą PN-EN ISO 8497:1999 lub jej odpowiednikiem, potwierdzające wymagania zamawiającego zawarte w niniejszym punkcie.

Izolacje termiczne muszą spełniać wymagania normy PN-EN 10204:2006, rozdział 3.1B, z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszego dokumentu.

Grubość izolacji musi być zgodna z tabelą:

| Średnica nominalna rury przewodowej | Średnica płaszcza zewnętrznego dla izolacji Standard w mm | Średnica płaszcza zewnętrznego dla izolacji PLUS w mm |
| --- | --- | --- |
| DN 20 | 90 | 110 |
| DN 25 | 90 | 110 |
| DN 32 | 110 | 125 |
| DN 40 | 110 | 125 |
| DN 50 | 125 | 140 |
| DN 65 | 140 | 160 |
| DN 80 | 160 | 200 |
| DN 100 | 200 | 225 |
| DN 125 | 225 | 250 |
| DN 150 | 250 | 315 |
| DN 200 | 315 | 400 |
| DN 250 | 400 | 450 |
| DN 300 | 450 | 500 |

2.3. Rura osłonowa

Rury osłonowe powinny być wykonane z twardego polietylenu PEHD (wg PN-EN 253+A2:2015-12 z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszych Wymagań) o właściwościach:

•	gęstość 			- min 945 kg/m³

•	granica plastyczności 		- min 19 MPa

•	wydłużenie przy zrywaniu 	- min 350 %

Wewnętrzna powierzchnia rury polietylenowej, dla zwiększenia przyczepności sztywnej pianki poliuretanowej, winna być aktywowana metodą elektrokoronowania.

2.4. Zawory

PN-EN 488:2015-12 - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu, z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszych Wymagań.

2.5.  Kształtki

PN-EN 448:2015-12 - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszych Wymagań.

Nie dopuszcza się zaoferowania złączy kolanowych zamiast kolan preizolowanych.

Wymiary kolan (A i B) wymienione w zestawieniu materiałowym są wymiarami minimalnymi.

2.6.  Zestawy do wcinki

Zespół izolacji wcinki powinien zawierać: elementy płaszcza PEHD w postaci taśmy, opasek lub gotowych elementów potrzebne do zaizolowania rury głównej i odgałęzienia realizowanego poprzez wcinkę na zimno lub gorąco, płynne składniki pianki izolacyjnej, korki odpowietrzające – 2 szt., korki wgrzewane elektrycznie – 2 szt., elementy odpowiedniej instalacji alarmowej potrzebne do połączenia przewodów.

Zawory do wcinki na gorąco powinny być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego narzędziem do wykonywania wcinek na gorąco. W związku z powyższym  parametry zaworów do wcinki na gorąco winny być zgodne z poniższą tabelą:

| Średnica zaworu | Typ gwintu | Min. średnica przelotu kuli | Maks. długość zaworu |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 15 | G 7/8” zewn. | 15 | 127 |
| DN 20 | G 7/8” zewn. | 15 | 127 |
| DN 25 | G 1 1/8” zewn. | 20 | 143 |
| DN 32 | G 1 ½" zewn. | 25 | 145 |
| DN 40 | G 1 ¾” zewn. | 32 | 178 |
| DN 50 | G 2 ¼” zewn. | 40 | 198 |
| DN 65 | M 64x2 wewn. | 50 | 205 |
| DN 80 | M 76x2 wewn. | 65 | 200 |
| DN 100 | M 95x2 wewn. | 78 | 225 |
| DN 125 | M 146x6 zewn. podwójny | 125 | 363 |
| DN 150 | M 140x6 wewn. podwójny | 125 | 365 |

DN 150 zredukowana średnica przelotu, do wspawania z obu stron

2.7.  Instalacja alarmowa

Wszystkie elementy preizolowane winny zawierać przewody instalacji alarmowej w jednym z dwóch systemów instalacji alarmowej:

- instalacja alarmowa typu impulsowego składająca się z dwóch nieizolowanych drutów miedzianych

- instalacja alarmowa typu rezystancyjnego składająca się z:

- przewodu czujnikowego – NiCr8020, izolowanego PTFE (kolor czerwony), perforowanego co 15 mm

- przewodu powrotnego –  miedzianego, w izolacji FEP (kolor zielony), izolowanego w całym odcinku.

2.8.  Osłona trzpienia zaworu

Pozycje oznaczone jako osłona trzpienia zaworu powinny składać się z rury osłonowej wykonanej z HDPE o odpowiedniej średnicy zewnętrznej.

3. Warunki pracy sieci c.o. i c.w.u. dla rur preizolowanych :

sieć wysokoparametrowa:

- ciśnienie robocze :		16 bar

- temperatura pracy : 	+120(C z temp. szczytową 130(C przez max. 500 godzin rocznie.

4. Woda sieciowa – wartości średnie i maksymalne

- jakość wody: zaoferowane rury preizolowane winny spełniać wszystkie normatywne warunki do przesyłu wody.

|  | średnia | max |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - pH | 9,74 | 9,9 |  |
| - twardość ogólna | 0, 044 | 0,055 | mval/dm3 |
| - zasadowość „p” | 0,180 | 0,238 | mval/dm3 |
| -zasadowość „m” | 0,382 | 0,403 | mval/dm3 |
| - zawartość tlenu | 0 | 0 | mg/dm3 |
| - zawartość chlorków | 28,26 | 33,96 | mg/dm3 |
| - zawartość żelaza | 0 | 0 | mg/dm3 |
| - przewodnictwo | 289,2 | 465 | mg/dm3 |

modyfikacja z dnia 24.11.2020 r.:

Załącznik nr 2 do Umowy nr …………..

Warunki gwarancji:

- Wykonawca jest zobowiązany z tytułu gwarancji do usunięcia wad fizycznych przedmiotu Umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru w magazynie oraz wad powstałych po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancyjnym istnienia wad Zamawiający może na koszt Wykonawcy żądać:

- naprawy (wymiany uszkodzonych części) - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

- wymiany - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiający w obydwu przypadkach zachowuje prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia wszelkich powstałych z tego tytułu szkód oraz zapłaty kar umownych.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, w terminie 10 dni kalendarzowych, licząc od daty zgłoszenia. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wygasają po upływie 60 miesięcy od daty dostawy przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, które może ponieść Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Postanowienia powyższe nie naruszają przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego o rękojmi z tytułu sprzedaży.

Załącznik nr 3 do Umowy nr …………..

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Decyzji Nr 3/2007 Zarz. OPEC       Sp. z o.o.

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH *
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY
(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860) 
- dotyczy pracowników innego pracodawcy

- Dotyczy umowy nr: ………………………………………………………………………………

- Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.

……………………………………………………………………………….….…………..…

POINFORMOWANIE

Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 4-a do Decyzji nr 3/2007 Zarządu OPEC Sp. z o.o. „Uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa i określenie kompetencji” zostałem (łam) poinformowany (na) o zagrożeniach, wymaganiach oraz ogólnych zasadach przebywania na terenie OPEC Sp. z o. o.

| L.p. | Imię, nazwisko | DATA | Podpis | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |

Załącznik nr 4-a

do Decyzji nr 3 /2007 
Zarządu OPEC Sp. z o.o.

UŚWIADOMIENIE OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA DLA OPEC LUB W JEGO IMIENIU ORAZ PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PRZEDSIĘBIORSTWA I OKREŚLENIE KOMPETENCJI

Przedmiotem działalności (wg PKD) jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w procesie kogeneracji. Jesteśmy odpowiedzialni za:

- sieć cieplną od granic źródeł PGE Energia Ciepła w Gdyni, będącą w większości naszą własnością, jak i eksploatowaną przez OPEC, do budynków

- węzły cieplne własne i zlecone nam do eksploatacji

- przepompownie

- ciepłownie i kotłownie będące własnością OPEC, jak i zlecone do eksploatacji.

Produktem OPEC jest CIEPŁO z własnych ciepłowni i kotłowni lokalnych oraz zakupione z PGE Energia Ciepła  w Gdyni. Nasze ciepło dostarczane jest do obiektów:

- mieszkalnych

- usługowych

- handlowych

- przemysłowych

- instytucji i innych

Rodzaje usług, które świadczymy na rzecz klientów:

- przygotowanie i prowadzenie inwestycji ciepłowniczych (budowa sieci preizolowanych i kotłowni)

- eksploatacja i obsługa węzłów cieplnych oraz kotłowni gazowych i węglowych

- obsługa instalacji wewnętrznych w budynkach

- remont węzłów i instalacji ciepłowniczych

- doradztwo techniczne

- eksploatacja i serwis urządzeń w obiektach cieplnych

- montaż i wymiana układów pomiarowych energii cieplnej

- korekcja chemiczna i zmiękczanie wody w węzłach i kotłowniach

oraz

- wykonawstwo instalacji elektrycznych

- prace spawalnicze

- elektryczne pomiary ochronne

- regeneracja nieszczelnych wymienników typu JAD

- montaż dozowników

- pomiary poziomu hałasu.

Osoby spoza OPEC mogą przebywać na terenie Przedsiębiorstwa tylko po uzgodnieniu wejścia z OPEC oraz przydzieleniu przewodnika spośród pracowników OPEC. Nie dotyczy to Biura Obsługi Klienta.

Wchodząc na teren OPEC zobowiązany jesteś do stosowania się do poniższych zasad:

- podczas pobytu na terenie OPEC masz obowiązek noszenia odpowiedniej karty uprawniającej do wejścia

- palenie papierosów jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach,

- alkohol i narkotyki nie mogą być wnoszone na teren OPEC. Przebywanie na terenie OPEC osoby będącej pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest niedozwolone

- nie wolno wchodzić do pomieszczeń oznakowanych napisem „ Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

- nie wolno parkować samochodów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi

Zasady bezpieczeństwa:

- oczekujemy od Ciebie rozważnego zachowania na terenie OPEC ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo               i ochronę środowiska

- podczas wykonywania swojej pracy musisz używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Poświęcisz więcej czasu, ale unikniesz niebezpieczeństwa

- poruszaj się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych

- zwracaj uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach

- obsługuj tylko te maszyny i urządzenia, do których posiadasz stosowne kwalifikacje i uprawnienia

- zwracaj uwagę na poruszające się po terenie OPEC pojazdy, maszyny i urządzenia

Sprzęt ochrony osobistej

- Ty jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie swojego sprzętu ochrony osobistej

- w razie wątpliwości zapytaj Specjalistę ds. BHP z OPEC

- dostosuj sprzęt ochrony indywidualnej do wykonywanej pracy

Ocena ryzyka zawodowego

- jeśli kiedykolwiek będziesz miał do wykonania pracę, która niesie za sobą ryzyko zagrożenia dla zdrowia Twojego lub innych osób, a instrukcja na stanowisku pracy nie zawiera tego rodzaju prac, wówczas zanim przystąpisz do pracy musi zostać opracowana ocena ryzyka dla tego rodzaju pracy

- w razie pytań zawsze masz możliwość kontaktu z naszym Specjalistą ds. BHP

Wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe

- o wszystkich zauważonych wypadkach przy pracy oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych jesteś obowiązany niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego oraz dział BHP OPEC

- oczekujesz bezpiecznych warunków pracy, a my oczekujemy od Ciebie wkładu w jego tworzenie poprzez odpowiedzialne zachowanie na terenie OPEC

Pierwsza pomoc- podstawowe zasady

- upewnij się czy Ty i poszkodowany jesteście bezpieczni

- oceń stan poszkodowanego- sprawdź czy poszkodowany oddycha

- udziel pierwszej pomocy przedmedycznej- w razie potrzeby wezwij pogotowie ratunkowe

- powiadom przełożonego o zaistniałym wypadku

- kontroluj stan poszkodowanego do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego

Telefony alarmowe

| 999 | Pogotowie ratunkowe |
| --- | --- |
| 997 | Policja |
| 998 | Straż pożarna |
| 112 | Telefon alarmowy |
| 58/62-73-970 58/62-73-976 | Dział BHP, P.POŻ. i O.C. |
| 58/62-73-943 | Specjalista ds. ochrony środowiska |

W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, powinieneś podporządkować się poleceniom towarzyszącego pracownika OPEC.

Ochrona środowiska:

- wszystkie prace powinieneś wykonywać z uwzględnieniem działań mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie OPEC,

- podczas realizacji swojej pracy powinieneś zapobiegać potencjalnym uszkodzeniom zieleni oraz innych własności OPEC, wynikających Twojego sposobu działania, a związanych z emisją hałasu, drgań, ścieków, odpadów oraz ze skażeniami substancjami chemicznymi

- podczas realizacji usługi na terenie OPEC powinieneś racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych                    oraz własności OPEC, w szczególności z wody i energii elektrycznej

- podczas wykonywania prac zabezpiecz się w środki niezbędne do przeprowadzenia tych prac w sposób bezpieczny dla środowiska (gaśnice, sorbenty, pojemniki na odpady, czyściwo, karty charakterystyki substancji, apteczkę, sprzęt ochrony osobistej itp.)

- pamiętaj, że sam odpowiadasz za odpady, które powstały podczas realizacji Twojej usługi. Powinieneś wiedzieć, że na terenie OPEC obowiązuje segregacja odpadów surowcowych.

Poprzez funkcjonowanie w obszarze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wdrażanie nowoczesnych technologii i działań prewencyjnych, staramy się minimalizować negatywny wpływ naszych działań na środowisko i zwiększać bezpieczeństwo pracowników, a także osób przebywających na terenie OPEC.

MYŚL RACJONALNIE – DZIAŁAJ ODPOWIEDZIALNIE!!!

POLITYKA ZINTEGROWANEGO  SYSTEMU  ZARZĄDZANIA

Celem funkcjonowania Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Spółka z o.o. w Gdyni jest tworzenie coraz wyższych standardów obsługi klienta w zakresie produkcji i dostawy ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej w procesie kogeneracji, w sposób: nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku, a także wykonywania badań laboratoryjnych. Ponadto przedmiotem działania OPEC Sp. z o.o. jest budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz produkcja węzłów ciepłowniczych.

Prowadzimy produkcję i świadczymy usługi ze szczególnym poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy. Modernizujemy i inwestujemy w naszą infrastrukturę, m.in. dzięki współpracy z otoczeniem, urzędami czy Unią Europejską.

W swoich działaniach zobowiązujemy się do:

- spełniania potrzeb naszych klientów, poprzez oferowanie im niezawodnej dostawy energii cieplnej - po konkurencyjnych cenach,

- stałego dążenia do stosowania najnowocześniejszej technologii w produkcji ciepła 
i techniki w przesyle i dystrybucji ciepła oraz przy produkcji węzłów ciepłowniczych,

- zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

- zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, wynikającym z naszych aspektów środowiskowych,

- podnoszenia kwalifikacji wszystkich pracowników, poprzez szkolenia i komunikację wewnętrzną 
i angażowania ich do działań na rzecz jakości, ochrony środowiska, BHP,

- zapewnienia ciągłej oceny oddziaływania firmy na środowisko, oceny zagrożeń wypadkowych 
i chorobowych oraz bieżącego informowania zainteresowanych o ryzyku zawodowym,

- prowadzenia kompetentnych konsultacji i doradztwa dla klientów, w zakresie racjonalnej gospodarki ciepłem, gwarantowania ustaleń jakościowych podejmowanych z naszymi klientami i dostawcami, 
w odniesieniu do wszystkich jednostek organizacyjnych,

- spełniania odpowiednich wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska, bhp i ppoż. oraz innych wymagań dotyczących firmy,

- ciągłego doskonalenia działań w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania laboratorium.

Elastyczna struktura, otwartość, sprawna organizacja, zaangażowanie całego personelu, odpowiednie zasoby i środki finansowe  zapewniają realizację celów oraz nieustający rozwój. Rozwój firmy jest dedykowany zrównoważonemu rozwojowi miast, które obsługujemy w oparciu o najlepsze rozwiązania europejskie, w poszanowaniu otoczenia i środowiska naturalnego.

Organizacja nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do wykazywanych kompetencji, bezstronności i rzetelności w zakresie działalności laboratoryjnej.

Polityka ZSZ firmy jest dostępna, rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz dostępna dla stron zainteresowanych.

Prezes Zarządu

Janusz Różalski

Załącznik nr 4 do Umowy nr …………..

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- Zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia.

- Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@opecgdy.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa elementów systemu rur preizolowanych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

- W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

- przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.

- nie przysługują Pani/Panu prawa:

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;

- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.