ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Starachowice zaprasza do złożenia ofert cenowych na usługę naprawy trzech układów klimatyzacyjnych w budynkach przy ul. Zgodna 2 w Starachowicach, szczegółowo określonych w pkt. 2 niniejszego Zapytanie ofertowego.
1.    Zamawiający:
Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, NIP: 664- 19-09-150.
2.    Przedmiot zamówienia:
2.1   Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy trzech układów klimatyzacyjnych w budynkach przy ul. Zgodna 2, w tym:
a. sprawdzenie instalacji elektrycznej i chłodniczej trzech układów klimatyzacyjnych (2 w budynku nr 7 i 1 w budynku nr 5)
b.wykonanie prób szczelności 3 układów: odessanie czynnika, nabicie azotem, wykonanie próźni,
c. czyszczenie filtrów w 3 układach,
d. uzupełnienie czynnika chłodniczego R410 (od 400 do 1280g) w 3 układach,
e. wymiana zawarów serwisowych w 3 układach.
2.2   Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania prac w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych we właściwych przepisach.
2.3   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a.     zorganizowanie, utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
b.    dokonanie, przed rozpoczęciem prac, niezbędnych zabezpieczeń terenu prac, dokładne posprzątanie terenu prac, a w przypadku uszkodzeń elementów lub wyposażenia budynku również przywrócenie stanu poprzedniego łącznie z wykonaniem prac malarskich w zakresie wynikającym z powstałych uszkodzeń, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego,
c.     przekazanie Zamawiającemu kompletu atestów, gwarancji i certyfikatów dotyczących zastosowanych materiałów, nie później niż wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego,
d.    przygotowanie od strony technicznej i udziału w odbiorze końcowym przedmiotu umowy – test sprawności i poprawności działania urządzenia.
2.4   Wykonawca oświadcza, ze w pełni akceptuje fakt, że prace wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej umowy będą realizowane na czynnym obiekcie i zobowiązuje się prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu.
2.5  Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania się na miejscu z zakresem prac mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępnia do wglądu układy chłodnicze w celu oszacowania wartości zamówienia i złożenia oferty. Przeglądu układów chłodniczych można dokonać w dni robocze, w godz. 7.30-15.30, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Starachowicach, tel. 41 273-82-52.
3.    Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2022 r.
4.    Miejsce wykonania usługi: budynki przy ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice.
5.    Opis sposobu przygotowania oferty
5.1     Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
5.2     Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.
Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofert ma być wyrażona w PLN.
5.3     Termin płatności 14 dni.
5.4     Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
6.     Miejsce i termin składania ofert
6.1     Termin składania ofert upływa 04.08.2022 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
6.2      Ofertę cenową, zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego postępowania, należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS
7.    Opis kryteriów i sposobu oceny oferty
Kryterium wyboru oferty: 100% - cena brutto.
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
   cena brutto najtańszej oferty
----------------------------------------    x 100 %
       cena brutto badanej oferty
7.1          Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.
7.2          Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7.3          Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy.
7.4          Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7.5          Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
8.         Osoba do kontaktów: Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, tel. 41 273-82-52.
9.         Załączniki:
a.       Załącznik 1 – Formularz ofertowy
b.       Załącznik 2 – Projekt umowy