1. **Informacje wprowadzające**.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi
o przedstawienie oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kulisiewicza w Kaliszu.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. **Opis przedmiotów zamówienia.**

Zadanie 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kulisiewicza w Kaliszu.

Prace należy wykonać zgodnie z projektem: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią (tłocznią) opracowanym przez Pracownie Projektową Sieci i Instalacji Sanitarnych - czerwiec 2022r.

Zadanie 2

Rozbiórka estakady.

Prace należy wykonać zgodnie z projektem: „Rozbiórka estakady z rurociągiem wodociągowym dn200 przez rzekę Krępicę w rejonie ul. Kulisiewicza w Kaliszu” opracowanym przez Usługi Projektowo-Budowlane – wrzesień 2021r.

Szczegółowy zakres obejmuje:

Zadanie 1

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200PVC-U o długości 33,00m.
Materiał: Ø200PCV-U ze ścianką litą klasy S wg PN-EN1401:1999 o średnicy Dz200x5,9mm.
2. Budowa rurociągu tłocznego Dz110 x 6,6mm PE100RC SDR17 PN10 o długości 95,00m.
3. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z decyzją ZDM w Kaliszu.
4. Montaż i uruchomienie tłoczni ścieków wraz z szafką sterowniczą, którą należy wykonać w sposób umożliwiający włączenie do monitoringu.
5. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej tłoczni ścieków – zgodnie z projektem branży elektrycznej opracowanym przez Wiktora Leśniewskiego.
6. Całkowity odbiór inwestycji nastąpi po przyłączeniu zasilania tłoczni ścieków przez
Energa Operator S.A. i pozytywnym wykonaniu rozruchu tłoczni ścieków.
7. Wykonanie odtworzenia nawierzchni zgodnie z opracowanym projektem i uzyskanie odbioru pasa drogowego w ZDM w Kaliszu.
8. Wykonanie odtworzeń nawierzchni do stanu pierwotnego na terenie będącym we władaniu ZDM w Kaliszu, Miasta Kalisza i Spółdzielni Domów Jednorodzinnych
w likwidacji im. T. Kulisiewicza – uzyskanie protokołów odbioru.
9. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej – inwentaryzację należy dostarczyć w wersji papierowej (2 egzemplarze) i cyfrowej
w formacie dxf oraz txt.

Zadanie 2

1. Wykonanie rozbiórki estakady wraz z rurociągiem DN200 w izolacji termicznej z wełny mineralnej o długości ok. 54m.
2. Uporządkowanie i odtworzenie do stanu pierwotnego ternu po rozbiórce.
3. Uzyskanie protokołu odbioru końcowego w Nadzorze Wodnym w Kaliszu.
4. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po rozbiórce estakady wraz
z rurociągiem – inwentaryzację należy dostarczyć w wersji papierowej (2 egzemplarze) i cyfrowej w formacie dxf oraz txt.

Do obowiązków Wykonawcy ponadto należy:

1. Prowadzenie prac przy zapewnieniu ciągłości odbioru ścieków od odbiorców.
2. Segregacja odpadów, transport i utylizacja.
3. Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną (również nieujawnionych na podkładach geodezyjnych), nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zadania i zmiany ceny ryczałtowej wykonania zadania.

Prace należy prowadzić zgodnie z:

1. Decyzją ZDM w Kaliszu – WU.4133.143.2022 z dnia 02.08.2022 r.;
2. Protokołem z narady koordynacyjnej WGK.6630.188.2022 z dnia 31.05.2022 r.;
3. Pozwoleniem na budowę;
4. Decyzją - pozwolenie wodnoprawne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.01.2022r. – PO.ZUZ.2.4210.429.2021.AC;
5. Pozwoleniem na rozbiórkę nr 6/22 z dnia 16.03.2022 r.;
6. Projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią (tłocznią) opracowanym przez Pracownie Projektową Sieci i Instalacji Sanitarnych – czerwiec 2022r.
7. Projektem „Rozbiórka estakady z rurociągiem wodociągowym dn200 przez rzekę Krępicę w rejonie ul. Kulisiewicza w Kaliszu” opracowanym Usługi Projektowo-Budowlane – wrzesień 2021r.
8. Projektem branży elektrycznej opracowanym przez Wiktora Leśniewskiego.
9. Zgodą na dysponowanie nieruchomością – WGM.6852.01.0002.2021.KWy z dnia 07.10.2021 r. wraz z załącznikiem WGOŚ.70.21.02.0017.2021;
10. Zgodą na dysponowanie nieruchomością – WGM.6852.01.0021.2021.KWy wraz
z załącznikiem WGOŚ.70.21.02.0016.2021.

Uwaga:

1. Zajęcie pasa drogowego będzie odbywać się na podstawie harmonogramu prowadzenia robót dostarczonego przez Wykonawcę (wszystkie odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu winny być zgłoszone pisemnie).
2. Wnioski o zajęcie pasa drogowego przygotowuje Wykonawca.
3. Wszystkie sprawy związane ze zwolnieniem i odbiorem pasa drogowego oraz ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi leżą po stronie Wykonawcy.
4. **Termin i miejsce wykonania zadania.**
5. Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu postępowania.
6. Termin rozpoczęcia prac – po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę przez Zamawiającego - 10.10.2022 r.
7. Termin wykonania: do 15.12.2022 r.
8. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: do 30.12.2022 r.
9. **Forma płatności.**

Termin płatności: przelew, 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktur Vat wystawionych przez PWiK Sp. z o.o.

1. **Warunki gwarancji:**
2. Gwarancja: min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót budowlanych.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w przeglądzie gwarancyjnym wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie później niż na miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać zgłoszone wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:**

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

* Specjalista ds. Inwestycji – Artur Maruda – tel. 62 760 80 17, 786 822 257.
1. **Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:**

Cena – 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. **Klauzula informacyjna RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.

8.1.1 Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:

* listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,
* telefonicznie: 62 760 80 00;
* drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl.

8.1.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie
z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

* + 1. Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
		2. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat).
		3. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.
		4. W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	1. Posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
	1. Nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	1. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
	2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
1. **Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:**
2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2) oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (załącznik nr 3).
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4).
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5).
7. Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze
i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem (załącznik nr 6).
8. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie (załącznik nr 7).
9. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
10. Wykonawca przed podpisaniem umowy uzyska na swój koszt ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotu umowy na wypadek szkód w efektach robót, a także w innym mieniu na terenie budowy oraz z tytułu szkody na osobie na sumę gwarancyjną 1,5 – krotności wartości ceny oferty brutto.