Szp/FZ – 54/        /2021					 	                          Wrocław, dnia 23.09.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: dostawa narzędzi chirurgicznych

INFORMACJA NR 1

Pytanie nr 1 - Zadanie Nr 1 – Narzędzia laryngologiczne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Gruenwald o wym. szczęk 2,5x11 mm, dł. robocza 140 mm, bez portu czyszczącego.

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Weil-Blakesley , dł. robocza 120 mm, bez portu czyszczącego.

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Weil-Blakesley , dł. robocza 120 mm, bez portu czyszczącego.

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. roboczej 150 mm.

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczy nosowych bez nazwy, zagiętych pod kątem 70 st., dł. 130 mm.

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczy nosowych bez nazwy o dł. 160 mm.

Lp.1 Prosimy o  wydzielenie optyki  i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

- Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zadania nr 1. Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.