……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.31 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/33/2021

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr  31.  Elementy zużywalne do ssaków + dzierżawa.

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Kolektor wyposażony w system uszczelek i zaworów gwarantujących brak kontaktu z zasysanymi zanieczyszczeniami (op. 20 szt.); posiadający 4 porty wejściowe, średnica portu 9.5 mm, wbudowany pojemnik koszykowy do kolekcjonowania materiału biologicznego, posiada moduł RFID. |  | szt. | 2400 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Filtry HEPA, z aktywnym filtrem do pompy powietrza, trwałość 500 godzin lub 6 miesięcy od daty zainstalowania. |  | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Biodegradowalny detergent do stacji dokującej. |  | szt. | 26 |  |  |  |  | 23% |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO towaru: |  |  |
| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Przeznaczenie | Jednostka miary | Ilość m-cy przez okres obowiazywania umowy | Nazwa handlowa | Model sprzętu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN za jednostkę miary określoną w kol.4* | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 4. | Ssaki do zarządzania płynnymi odpadami medycznymi : - urządzenie fabrycznie nowe, - rok produkcji nie starszy niż 2019, - mobilny moduł systemu zarządzania płynnymi odpadami medycznymi i dymem chirurgicznym, - podwójny zamknięty system zbiorników na płynne odpady medyczne o pojemności min. 20 l + 4,0 l, -zintegrowany moduł ewakuatora dymu chirurgicznego z wykrywaniem emisji dymu: automatyczne wykrywanie dymu, - wysokości min. 1,80 – 2,50 m, - ssania dla każdego ze zbiorników, powyżej 5 cali, - duży obrotowo/uchylny wyświetlacz cyfrowy z licznikami objętości odebranego płynu dla każdego zbiornika, - regulowany limit ssania: 50 – 520 mmHg, - interfejs użytkownika w języku polskim - komunikacja z użytkownikiem w języku polskim - dzierżawa przez cały okres trwania umowy | (4 ssaki na GBO, 1 ssak na SOG) | miesiąc | 24 |  |  |  |  | 23% |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO dzierżawy: |  |  |  |
| ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy ssaków (dotyczy poz. 4 kolumna  9) za cenę jednostkową netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 5 szt. ssaków.

UWAGA:

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie min. 5 osób w zakresie obsługi dzierżawionych sprzętów. Szkolenie zostanie przeprowadzone po zamontowaniu i uruchomieniu sprzętów. Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia ujęte będzie w wynagrodzeniu Wykonawcy za  czynsz dzierżawny . Przeprowadzenie szkolenia potwierdzone zostanie w protokole odbioru sprzętów.

2. Wykonawca  wraz z dzierżawionym sprzętem dostarczy Instrukcję  obsługi w języku polskim -1 szt.

a. Wartość dostaw towarów przez  okres 24 miesięcy (dot. poz. 1-3  Formularza asortymentowo – cenowego)

netto: …........................... PLN (słownie: …..............................................................................................PLN)

brutto: …........................... PLN (słownie: ….............................................................................................PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego ssaków do zarządzania płynnymi odpadami medycznymi przez  okres 24 miesięcy (dot. poz. 4  Formularza asortymentowo – cenowego)

netto: …........................... PLN (słownie: …..............................................................................................PLN)

brutto: …........................... PLN (słownie: ….............................................................................................PLN)

Łączna wartość netto części nr 31 (suma wartości z lit. a – b) : …........................... PLN

(Słownie: …...........................................................................................................PLN)

Łączna wartość brutto części nr 31 (suma wartości z lit. a – b) : …........................... PLN

(Słownie: …....................................................... .....................................................PLN)

UWAGA:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).