*ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań**

**ZADANIE NR 1**

**ALKOMAT DOWODOWY - Urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu**

* + - 1. **Nazwa przedmiotu:**

Urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu jest elektronicznym urządzeniem dowodowym, służącym do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni. Urządzenie musi posiadać możliwość graficznej prezentacji wyniku i dodatkowo wydruku wyników pomiaru w formie papierowej. Urządzenie musi posiadać możliwość zasilania z sieci AC 230V oraz z instalacji elektrycznej pojazdu DC 12V.

* + - 1. **Parametry wymagane:**

1. **Dane techniczne:**
2. musi zawierać sensor podczerwieni:
3. błąd pomiaru max:
4. 0,05 mg/l : 0,40 mg/l – 0,02 mg/l;
5. 0,40 mg/l : 2,00 mg/l - poniżej 6 %.
6. zakres pomiarowy: 0-3,00 mg/l;
7. funkcja zapamiętywania wyników pomiaru:
8. waga do 8 kg;
9. wymiary (szer./wys./gł) max. 350x280x350 {mm};
10. warunki pracy min. 0 - 40 °C;
11. źródło zasilania 12 V, 230V;
12. minimum 100 ustników w zestawie;
13. minimum 8 rolek do drukarki w zestawie;
14. musi posiadać świadectwo wzorcowania.
15. **Wymagania dodatkowe:**
16. Wykaz ukompletowania;
17. Instrukcja użytkowania zestawu – w języku polskim;
18. Wyrób musi być nowy, nieużywany, wyprodukowany w roku dostawy;
19. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej Dziennik Urzędowy MON z 2014 r. poz.11.)
20. **Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania:**
21. Gwarancja min. 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego;

|  |
| --- |
| **Oświadczenie**  **o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ** |
| Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 ustawy Pzp.,  **oświadczam, że**  **oferowany przedmiot zamówienia** **pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia** ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***zadanie nr*** | ***nazwa*** | ***pełna nazwę handlowa, model i/lub typ, marka oraz nazwa producenta*** | | ***1*** |  |  | |

|  |
| --- |
| **Oświadczenie**  **o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)** |
| Oświadczam, że w oferowanych dostawach **występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO).** |

|  |
| --- |
|  |
| *Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika* |