Nr sprawy 22SNSMspzoz2023

Mogilno, dnia 03.10.2023 r.

Wykonawcy,

którzy złożyli pytania

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 22SNSMspzoz2023 – Dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 2

Wymaga obwodu koncentrycznego – czyli współosiowego (rura w rurze)? Jeśli tak, to nie istnieje na rynku obwód współosiowy i rozciągliwy jednocześnie.

Czy Zamawiający wymaga obwodu rozciągliwego 22mm, dwie rury rozciągliwe do 2,0m + rura rozciągliwa do 1,5m, worek oddechowy 2 litry?

Ad. 1 Tak, wymaga

Pakiet 1 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie trokarów laparoskopowych z systemem kotwiczącym w postaci rozkładanej parasolki oraz kołnierza kontującego. Trokar o średnicy 12mm,  dodatkowo wyposażany w filtr gazów koagulacyjnych oraz automatyczną uszczelkę dla narzędzi od 5-12mm. Obturator optyczny z łopatkami separującymi tkanki przy wejściu 
w powłoki brzuszne. Długość kaniuli 100mm.

Ad. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 1 (dotyczy treści umowy)

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 1, 3 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Ad. 1 Zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr 2 (dotyczy formularza cenowego)

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „nazwy producenta”, jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Ad. 2 Uwaga została uwzględniona przy okazji poprzednich wyjaśnień nr I

Pytanie nr 3

Zadanie 17, pozycje 1-8

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga, aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Ad. 3 Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 4

Zadanie 17, pozycje 1-8

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga, aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie 
z załączonym skierowaniem.”

Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy:

1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego.

2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”

Ad. 4 Zamawiający potwierdza

PYTANIE do zadania 11

Prosimy o dopuszczenie do postępowania produktu maska anestetyczna: maska 
w rozmiarze 2 ma średnice 15 mm zamiast 22 mm .prosimy o dopuszczenie.

Pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami zawartymi w SWZ.

Ad. Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 7, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną neutralną, jednorazową, hydrożelową, dzieloną, dla dorosłych, przyklejaną do skóry pacjenta, rozmiar 163,5x117mm 105 cm2?

Ad. Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 2

Wymaga obwodu koncentrycznego – czyli współosiowego (rura w rurze)? Jeśli tak, to nie istnieje na rynku obwód współosiowy i rozciągliwy jednocześnie.

Czy Zamawiający wymaga obwodu rozciągliwego 22mm, dwie rury rozciągliwe do 2,0m + rura rozciągliwa do 1,5m, worek oddechowy 2 litry?

Ad. 1 Tak, zamawiający wymaga obwodu rozciągliwego 22mm, dwie rury rozciągliwe do 2,0m + rura rozciągliwa do 1,5m, z workiem

Zadanie 9 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wosk o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich oraz 20% palmitynianu izipropylowego?

Ad. Zamawiający dopuszcza

Zadanie 11, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniu bez perforacji, oraz posiadające na kopule wytłoczony jedynie rozmiar, bez logo i nazwy producenta?

Ad. Nie dopuszcza

1. Prosimy w pakiecie nr 15 ,w pozycji 2,3,4,5,6 o zwiększenie ilości do pełnych opakowań zbiorczych tj. 5 sztuk każdej pozycji.

Ad. Zamawiający nie wyraża zgody

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy

- a/a