## Arkusz1
ZADANIE 1
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej- pakowane w opakowania aluminiowe oraz ofoliowane fabrycznie kartoniki zbiorcze a 100 szt z rysunkiem ostrza w skali 1:1 , na samym ostrzu wygrawerowany rozmiar i nazwa producenta . | Rozm. 11,12,15, 22 | OP | 40
ZADANIE 2
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | System do kontrolowanej zbiórki płynnego stolca, wyposażony w: silikonowy rękaw odprowadzający treści kałowe o dł. min. 165cm; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego, port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania, system zawiera port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną, utrzymanie systemu do 29 dni, biologicznie czysty, indywidualnie pakowany | 30.5cm x 30cm | OP | 50
2 | Worki wymienne, przeźroczyste o poj. 1000ml, w pełni kompatybilne do systemu do kontrolowanej zbiórki płynnego stolca /powyżej/, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste - opakowanie. a 10 szt. | 16,5 cm x 16cm | OP. | 10
RAZEM
ZADANIE 3
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Rurka intubacyjna bez mankietu pediatryczna - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, zredukowane ryzyko traumatyzacji tchawicy - centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki, linia rtg, nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm,jednorazowa ,sterylna | 2.0-9.0 co 0.5 | szt. | 200
ZADANIE 4
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Sonda żołądkowa o dł. min 80 cm wykonana z medycznej odmiany PCV współczynnik twardości 76-78 shore , atraumatyczny zamknięty koniec i min. 2-4 otwory boczne – sonda żołądkowa może być wykonana z PCV niezawierającego ftalanów oraz może posiadać fabrycznie nadrukowaną informację na opakowaniu jednostkowym o możliwości stosowania do 4 tyg. | CH 12-24 | szt. | 1000
ZADANIE 5
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Proszek żelujący w saszetkach 25 g |  | szt. | 1000
ZADANIE 6
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw 3 -komorowy plastikowy do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej I DWÓCH WORKÓW KOLEKCYJNYCH o pojemności komory na wydzielinę min 2500 ml, wodna regulacja siły ssania , zastawka podwodna (zestaw +worki ) |  | szt. | 80
ZADANIE 7
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren do ssaka 3 metrowy śr. 7 mm zakończony z obu stron elastycznymi zakończeniami typu lejek -lejek , opakowanie folia -papier |  | szt. | 500
ZADANIE 8
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren łączący 2 metrowy śr. 6 mm z elastycznym zakończeniem typu lejek-lejek , opakowanie folia -papier |  | szt. | 5000
ZADANIE 9
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do punkcji opłucnej strzykawka 50/60 ml, komplet drenów ,kranik trójdrożny ,trzy igły punkcyjne dł. 80 mm worek na wydzielinę 2000 ml z zaworem spustowym sterylny, jednorazowego użytku |  | szt. | 20 | 12.48 | 8% | 249.6 | 269.568
ZADANIE 10
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren typ transfusion do przetoczeń krwi i preparatów krwiopochodnych przez pompę, z filtrem do krwi 200 um, ostry kolec komory kroplowej , odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką typu eurocap, zacisk rolkowy ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej , dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy - kompatybilny (współpracujący) z pompą Infusomat Space – posiadaną przez Zamawiającego, bez zawartości ftalanów. | DŁ. 250 CM | szt | 40
ZADANIE 11
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren tlenowy dł. min. 2m o przekroju gwiazdkowym, zapobiegającym załamywaniu się światła drenu, uniwersalne złącza - pakowany pojedynczo |  | szt. | 1000
ZADANIE 12
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliwęglanu, o wytrzymałości ciśnieniowej 4-5 bara, odporny na pękanie, dostosowany do toczenia lipidów, mała przestrzeń martwa; bez zawartości DEHP. | Z PRZEDŁUŻACZEM 10 CM | szt. | 6000
ZADANIE 13
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Szpatułki drewniane – sterylne lub mikrobiologicznie czyste - płaskie, zaokrąglone i gładkie (bez ostrych krawędzi i drzazg) - pakowane pojedynczo w saszetki – opakowanie a 100 szt. |  | OP | 350
ZADANIE 14
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Worek do zbiórki moczu o poj. 2000 ml 7 dniowy z drenem, szczelnym zaworem spustowym i zastawką antyrefluksyjną i portem do pobierania próbek , tylna ścianka nieprzeźroczysta (system zamknięty) sterylny ,opakowanie typ folia-papier, może być wyposażony w podwójny zgrzew gwarantujący jego szczelność | 7 DNIOWY | szt. | 5000
ZADANIE 15
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Prowadnica jednorazowa do trudnej intubacji z zagiętym końcem ułatwiającym wprowadzenie, elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana, typu Bougie | TYP BOUGIE | szt. | 150
ZADANIE 16
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Maska do podawania tlenu - dla dorosłych - wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PVC np. polipropylenu (bez zawartości ftalanów DEHP), plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przecieki, zapewniając wyższe stężenie tlenu). Maska wyposażona w dren o dł.1,8-2,1m (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu) - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo | ROZMIAR L I XL | szt. | 3000
ZADANIE 17
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Maska do podawania tlenu- dla dzieci z nebulizatorem o dł. 1,8-2,1 m (przekrój gwiazdkowy , zapobiegający załamywaniu się światła drenu , ze specjalnym profilem na nos, deponowanie w tchawicy i oskrzelach , przy przepływie gazu 8l/min , min. 74 % , objętość aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5um i średnicy MMD 2,75 um , mikrobilogicznie czysta lub sterylna , pakowana pojedyńczo). Rozmiar S i M do wyboru przez zamawiającego | ROZM. S I M | szt. | 8000
ZADANIE 18
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Maska do podawania tlenu- dla dorosłych z nebulizatorem o dł. 1,8-2,1 m (przekrój gwiazdkowy , zapobiegający załamywaniu się światła drenu , ze specjalnym profilem na nos, deponowanie w tchawicy i oskrzelach , przy przepływie gazu 8l/min , min. 74 % , objętość aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5um i średnicy MMD 2,75 um , mikrobilogicznie czysta lub sterylna , pakowana pojedyńczo). | ROZMIAR L | szt. | 1500
ZADANIE 19
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik Foley 2-drożny, lateks silikonowany, plastikowa zastawka zwrotna, pojemność balonu ok. 30ml, oznakowanie numeryczne rozmiaru i pojemności balonu na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, ułatwiające aseptyczne wykonanie zabiegu cewnikowania - sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu | CH 12- 24 | szt. | 3500
ZADANIE 20
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Anoskop proktologiczny operacyjny, śr. 23 mm, ścięty prosto , długość robocza 65 mm, rękojeść przystosowana do włożenia światłowodu |  | szt. | 5
ZADANIE 21
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych z trokarem, wykonany z medycznej odmiany PCV, pasek kontrastowy RTG wzdłuż całego drenu | CH 22,24,28 | szt. | 40
ZADANIE 22
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Pojemnik do pobierania i preparatyki krwi typu CPDA-1 | 450 ML | szt. | 90
ZADANIE 23
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 150 cm +/- 10% wykonany z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, szczelne łączniki luer-lock z osłonkami, bez zawartości ftalanów | 150 CM PRZEŹROCZYSTY | szt. | 15000
ZADANIE 24
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 150 cm +/- 10% wykonany z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, szczelne łączniki luer-lock z osłonkami, bez zawartości ftalanów | 150 CM BURSZTYNOWY | szt. | 5000
ZADANIE 25
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Strzykawka dwuczęściowa z zakończeniem luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE ,w pełni przezroczysty cylinder z wyraźna , trwałą skalą pomiarową ,bezskokowy przesów tłoka , wyraźny pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka , tłok idealnie dopasowany do cylindra ,logo lub nazwa producenta na cylindrze strzykawki ,opakowanie zbiorcze a 100 szt | 10 ML | szt. | 4000
ZADANIE 26
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Strzykawka dwuczęściowa z zakończeniem luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE ,w pełni przezroczysty cylinder z wyraźna , trwałą skalą pomiarową ,bezskokowy przesów tłoka , wyraźny pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka , tłok idealnie dopasowany do cylindra ,logo lub nazwa producenta na cylindrze strzykawki ,opakowanie zbiorcze a 100 szt | 2 ML | szt. | 2000
ZADANIE 27
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw sterylny do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o poj. Min 500 ml i workiem zbiorczym o poj. 2000 ml , sterylny min. dwie zastawki antyrefluksyjne, dwa filtry hydrofobowe, dren z portem do pobierania próbek, dokładność pomiaru min. co 1 ml do 40 ml , bezpieczny zawór spustowy z worka ,opakowanie typu folia-papier |  | szt. | 300
ZADANIE 28
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Wziernik do uszu, kompatybilny do otoskopu model: RI-SCOPE 3100-528, wykonany z atraumatycznych materiałów, dostępne różne rozmiary wielkości średnic i długości; jednorazowy | 2.5mm, 4 mm | szt. | 20000
ZADANIE 29
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,powierzchnia „zamrożona-satynowa”, wolny od ftalanów , kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z miedzynarodowym kodem , oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku , opakowaniu jednostkowym i zbiorczym , posiada/ nie posiada* dodatkowy otwór w opakowaniu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta długość 40 cm | CH 6-10 DŁ . 40 CM | szt. | 14000
* niepotrzebne skreślić
ZADANIE 30
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,powierzchnia „zamrożona -satynowa”, wolny od ftalanów , kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z miedzynarodowym kodem , oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku , opakowaniu jednostkowym i zbiorczym , dodatkowy otwór w opakowaniu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta długość 60 cm | CH 12-18 DŁ . 60 CM | szt. | 16000
ZADANIE 31
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik Nelaton wykonany z wysokiej jakości medycznego PCV o współczynniku twardości 76-78 shore, atraumatycznie zakończony , z kolorowym kodem rozmiarów | CH 06-22 | szt. | 1500
ZADANIE 32
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Elektroda dla dorosłych m.in. do Holtera, jednorazowego użytku, wykonana z antyalergicznych materiałów, z mocnym klejem - żelowana, specjalna tarka do przygotowania skóry na ochronnym nośniku, średnica 50mm OP A 50 SZT |  | OP | 80
ZADANIE 33
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Elektroda do monitorowania dorosłych ze stałym żelem jednorazowego użytku wykonanym z antyalergicznych materiałów ,wysoki współczynnik przewodzenia , średnica 50-55 mm , z mocnym antyalergicznym klejem |  | szt. | 400 op/50 szt/
ZADANIE 34
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek, wykonana z wysokiej jakości stali medycznej, kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar, standardowe długości dla poszczególnych średnic - opakowanie zbiorcze a 100 szt. /wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie/ | 0,7 * 30 MM | OP | 100
2 |  | 0,8 * 40 MM | OP | 300
3 |  | 0,9 * 40 MM | OP | 200
4 |  | 0,45 * 16 MM | OP | 20
RAZEM
ZADANIE 35
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Elektroda jednorazowego użytku z żelem stałym dla niemowląt śr. 30 mm, do badań kardiologicznych, spoczynkowych i krótkookresowych, samoprzylepna, z pianki poliuretanowej, hypoalergiczna |  | szt. | 2500
ZADANIE 36
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła typu motylek z elastycznymi skrzydełkami i przedłużaczem o dł. 20-30cm - kolorowy kod skrzydełek identyfikujący rozmiar, długość igły 19-20mm - opakowanie zbiorcze a 100 szt. | 0.7, 0.8 | OP | 20
1 | Igła typu motylek z elastycznymi skrzydełkami i przedłużaczem o dł. 20-30cm - kolorowy kod skrzydełek identyfikujący rozmiar, długość igły 19-20mm - opakowanie zbiorcze a 100 szt. | 0,5 , 0,6 | OP | 5
RAZEM
ZADANIE 37
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Koreczek luer-lock kompatybilny do kaniul dożylnych - sterylny pakowany folia-papier z logo lub nazwą producenta, datą ważności i serią minimum na każdym blistrze |  | szt. | 150000
ZADANIE 38
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Pojemnik na mocz 100 -120ml - jałowy |  | szt. | 500
ZADANIE 39
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych, wykonana z antyalergicznych, atraumatycznych materiałów op a 100 szt , dł. opaski min.24 cm |  | OP | 200
ZADANIE 40
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 150 cm +/- 10% wykonany z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, szczelne łączniki luer-lock z osłonkami, bez zawartości ftalanów |  | szt. | 5000
ZADANIE 41
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw drenów z aparatem do przetoczeń płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ, długości min. 180 cm -wymagana pełna kompatybilność ze skalą do pomiaru OCŻ wielorazową, będącą przedmiotem zamówienia w Zadaniu 74 |  | szt. | 1000
ZADANIE 42
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Strzykawka trzyczęściowa do tuberkuliny 1ml z nakładaną lub fabrycznie zamontowaną igłą 26G 0,45x 12- 13mm, niebieska lub czarna skala co 0,01 lub 0,05ml - logo lub nazwa producenta na wyrobie/bez nazwy logo lub producenta na wyrobie* dopuszczm, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - opakowanie zbiorcze do 100szt |  | OP | 30
* niepotrzebnie skreślić
ZADANIE 43
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Worek do zbiórki moczu o poj. 2000ml z drenem, szczelnym zaworem spustowym i zastawką antyrefluksyjną, z czytelną skalą - sterylny, pakowany w opakowanie foliowe lub folia/papier | 1- DNIOWY | szt. | 14000
ZADANIE 44
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu - możliwość regulacji od 0 do min. 250ml/h, dwuczęściowa komora kroplowa, której część z kolcem wykonana ze sztywnego w pełni przejrzystego materiału oddzielona pierścieniem od części elastycznej /dodrenowej/, dren o dł. min. 150cm z zastawką antyrefluksyjną, dodatkowy zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji - przyrząd - bez zawartości ftalanów (DEHP), logo lub nazwa producenta oraz nazwa własna na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym |  | szt. | 1700
ZADANIE 45
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Jednorazowy zestaw do dializy wątrobowej w technikach ciągłych , kompatybilny z aparatem posiadanym przez zamawiającego * |  | szt. | 30
*zamawiający posiada aparat typu Gambro-Prismaflex MARS, monitor1 TC
*w razie wątpliwości zamawiający może wezwać do okazania pełnej dokumentacji wraz z kartą techniczną
* w razie wątpliwości zamawiający może wezwać oferenta do zaprezentowania pełnej kompatybilności z urządzeniem posiadanym (), bezpośredniemu użytkownikowi na terenie szpitala
ZADANIE 46
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przyrząd typu SPIKE do wielokrotnego pobierania płynu/leku z pojemnika , z płaską powierzchnią -do wielokrotnej dezynfekcji , który może być używany do 96 h , o dł. 6 cm , objętość napełnienia 0,38 ml , bez odpowietrznika i bez PCV , posiadający z jednej strony port luer lock , który po odłączeniu strzykawki gwarantuje szczelność tak aby płyn nie miał możliwości wylania się na zewnątrz |  | szt. | 6000
ZADANIE 47
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Elektroda jednorazowego użytku , noworodkowa do EKG z przewodem o dł. 500-600 mm żelowa , rozmiar 2,3x2,3 cm lub2,2x3,0 cm lub 2,3x3,0 cm*, pakowana w komplecie po 3 szt , wtyk łączący 1,5 mm DIN , elektroda oraz przewód przezierne dla promieni RTG , HYPOALERGICZNA |  | OP | 600
* niepotrzebne skreślić
ZADANIE 48
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, wyraźna skala co 1ml - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opak. zbiorcze do 100 szt. | 20 ML | szt. | 5000
ZADANIE 49
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren do pomp objętościowych , sterylny, pakowany pojedynczo, data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym ,opakowanie typ blister pack lub tyvek, opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim ,precyzyjny zacisk rolkowy, końcówka luer- lock , silikonowana wstawka drenu , filtr przepływu 15 um , komora kroplowa , odpowietrzacz z filtrem przeciw bakteryjnym i zamykany klapką , dreny pozbawione toksycznych ftalanów (DEHP), na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje o braku zawartości ftalanów , piktogramy zgodne z normą PN-EN 15986:2011 , kompatybilne z pompami objętościowymi Terfusion (dokumenty producenta potwierdzające kompatybilność ) | ŚWIATŁOCZUŁE (BURSZTYNOWE) | szt. | 500
2 | Dren do pomp objętościowych , sterylny, pakowany pojedynczo, data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym ,opakowanie typ blister pack lub tyvek, opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim ,precyzyjny zacisk rolkowy, końcówka luer- lock , silikonowana wstawka drenu , filtr przepływu 15 um , komora kroplowa , odpowietrzacz z filtrem przeciw bakteryjnym i zamykany klapką , dreny pozbawione toksycznych ftalanów (DEHP), na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje o braku zawartości ftalanów , piktogramy zgodne z normą PN-EN 15986:2011 , kompatybilne z pompami objętościowymi Terfusion (dokumenty producenta potwierdzające kompatybilność ) | PRZEŹROCZYSTE | szt. | 1000
| RAZEM | [5 empty] | 0
ZADANIE 50
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Noworodkowy transportowy układ oddechowy 10 mm ze złączem 22 mm od strony aparatury , do pasywnego nawilżania zawierający system mocowania niszowo-zaciskowy , zapewniający idealna szczelność . Dwie rury o długości 1,6 m , trzecia rura 0,8 m . Worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 0,5 l .Kapturek zabezpieczający układ oddechowy od strony pacjenta . Produkt jednorazowy , mikrobiologicznie czysty . |  | szt. | 150
ZADANIE 51
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Układ oddechowy podstawowy: dwie rury rozciągalne o średnicy 22mm oraz długości 150-200cm, jedna rura rozciągalna o średnicy 22mm oraz długości 80 -150cm, złączka typu „Y” o równoległych ramionach 22 M/15F, worek oddechowy 2 lub 3 litrowy – sterylny |  | szt. | 300
ZADANIE 52
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych* z zakończeniem luer-lock, skala przedłużona do 60ml - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opakowanie zbiorcze do 100 szt. | 50/60ml BIAŁA | szt. | 10000
2 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych* z zakończeniem luer-lock, bursztynowa, skala przedłużona do 60ml - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opakowanie zbiorcze do 100 szt. | 50/60ml BURSZTYNOWA | szt. | 20000
RAZEM
* ZAMAWIAJĄCY POSIADA POMPY TYPU : KWAPISZ , MEDIM, AGILLA , ASCOR, BRAUN
ZADANIE 53
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do podaży krwi z biuretą o pojemności 100 ml wyskalowaną co 1 ml, sterylny, długość linii min. 175 cm, zacisk szczelinowy do zamykania przepływu z worka, biureta pomiarowa wyposażona w dodatkowy port do wstrzyknięć, zestaw posiada specjalny zawór posiada specjalny zawór pływakowy zabezpieczający układ przed zapowietrzeniem, filtr powietrza 3 mikrony, filtr w linii 170 mikronów, zacisk rolkowy do ustawienia prędkości przepływu, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć ok. 5-10 cm od końca linii infuzyjnej, fabrycznie zestaw wyposażony w zastawkę na końcu linii pozwalającą na wypełnienie (odpowietrzenie) drenu bez ryzyka niekontrolowanego wycieku |  | szt. | 70
ZADANIE 54
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik Foley 2-drożny, 100% silikon, plastikowa zastawka zwrotna, pasek RTG, pojemność balonu 10ml, oznakowanie numeryczne rozmiaru i pojemności balonu i producenta na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, w opakowaniu osobno pakowana strzykawka min. 10ml z roztworem wodnym 10% gliceryny, dostępne dwie długości: 41cm dla mężczyzn i 23cm dla kobiet do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy - pakowany w wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie folia/papier | CH 12-24 | szt. | 40
ZADANIE 55
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania - długa, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV - dostępne różne rozmiary 4.0mm dł. 67,3cm, 5.0mm dł. 69,3cm /do wyboru przez Zamawiającego/ - pakowana pojedynczo - sterylna | 4,0 i 5,0 | szt. | 200
ZADANIE 56
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 19G, prowadnik typu J- .027"x 48cm, rozszerzadło 5F, skalpel, strzykawka 5ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier - zestaw musi posiadać możliwość inplantacji zestawu bez konieczności odłączania strzykawki oraz elementy umożliwiające natychmiastową kontrolę położenia za pomocą odprowadzeń EKG * | 4F/15 CM 1 - ŚWIATŁOWY* lub 18G x 15cm* | szt. | 200
* niepotrzebne skreślić
ZADANIE 57
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Wymazówka sucha jałowa 165 mm * 12 mm z naklejką -miejsce do opisania |  | szt. | 1500
ZADANIE 58
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Probówki okrągłodenne z korkiem 5 ml wykonana z materiału nie wchodzącego w reakcję z formaliną |  | szt. | 1000
ZADANIE 59
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Probówki niesterylne , okrągłodenne z korkiem 20 ml wykonana z materiału nie wchodzącego w reakcję z formaliną . | 20 ml (16*150 mm) | szt. | 5000
ZADANIE 60
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Elektroda neutralna jednorazowa dla pacjentów dorosłych , bez kabla , niesterylna , gotowa do użycia w technice monopolarnej , dzielona , podłoże z pianki z klejem akrylowym , folia aluminiowa kompozytowa z hydrożelem jako materiał prowadzący , powierzchnia styku 110 cm2 ,powierzchnia całkowita 175 cm2 lub 170 cm2 , bez zawartości lateksu , bez zawartości ftalanów , kompatybilna z klipsem o szerokości styku 2,5 cm , pakowana po 50 lub 100 szt |  | szt. | 1000
ZADANIE 61
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń - typu Standard - z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryn, przeźroczysta nasadka, ułatwiająca wizualizację płynu, karbowany, wygodny uchwyt - giętka, sprężysta – długość 90mm - igły w rozmiarach 25-27G, muszą posiadać w komplecie w pełni kompatybilne prowadnice pakowane łącznie z igłami | 18, 20, 22, 25, 26, 27G | szt. | 1000
ZADANIE 62
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Kaniula tlenowa donosowa do stosowania z dużym lub niskim przepływem tlenu , miękka , zakrzywione ramiona , rozmiary oznaczone kolorami ,pakowana oddzielnie; w zestawie 15 mm adapter tlenowy, bez zawartości lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora -ftalanu DEHP | newborn waga 1000-2500g | szt. | 20
ZADANIE 63
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Kaniula tlenowa donosowa do stosowania z dużym lub niskim przepływem tlenu , miękka , zakrzywione ramiona , rozmiary oznaczone kolorami ,pakowana oddzielnie , w zestawie 15 mm adapter tlenowy , bez zawartości lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora -ftalanu DEHP | infant waga >2500g | szt. | 20
ZADANIE 64
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18G/ 7 cm, prowadnik typu J -.035"x 60cm , rozszerzadło 8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier | 7F/20 CM dwuświatłowy | szt. | 100
ZADANIE 65
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18Gx7cm, prowadnik typu J -.035"x 60cm , rozszerzadło 7-8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier | 7F/20 CM czteroświatłowy | szt. | 300
ZADANIE 66
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła biopsyjna prosta,angiograficzna dł.70-80mm |  | szt. | 10
ZADANIE 67
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Worek stomijny symetryczny, otwarty, beżowy, pojemność 650 ml lub 510 ml*, średnica otworu 15-60 mm/ do przycięcia do 60 mm/ rozmiar płytki 100*100 mm , wielkość worka 265*148 mm op a 30 szt |  | OP | 10
* niepotrzebne skreślić
ZADANIE 68
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa /uzupełniający - bez peana/, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera - pakowany na jednej, sztywnej tacy do szybkiego otwarcia zestawu (kompatybilny do zestawu z wielorazowym peanem). | 7.0-9.0 co 1.0 | szt. | 50
ZADANIE 69
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Maska do podawania tlenu - dla dorosłych z rezerwuarem. Wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PCV , bez zawartości ftalanów DEHP, plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przecieki, zapewniając wyższe stężenie tlenu). Maska wyposażona w dren o dł. 2,00m - 2,1m - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo . Pozbawiona metalowych elementów , do użytku w środowisku MRI. |  | szt. | 2400
ZADANIE 70
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła do biopsji wątroby wg Menghiniego, w zestawie min.: strzykawka aspiracyjna 10ml z blokadą przesuwu tłoka i podwójnym uszczelnieniem z końcówką Luer lock, igła do iniekcji 0,8- 0,9x40mm, igła biopsyjna o długości ok. 90mm, ostra, cienkościenna, z zakończeniem atraumatycznym, końcówką lock, skalpel osadzony na rączce, ostro zakończony, nie zaokrąglony E11 | 16G (1.6)mm 17G (1.4)mm 18G (1.2mm) | szt. | 30
ZADANIE 71
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Bezigłowy zawór dostępu żylnego z wbudowanym mechanizmem zapewniającym po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, przepływ min 170ml/min, objętość do 0,02ml - bezpieczne użycie do 7 dni (potwierdzone badaniami klinicznymi) lub do 720 aktywacji, możliwość podawania lipidów, uniwersalne zakończenie umożliwiające podłączenie strzykawek z końcówką luer oraz luer-lock, kompatybilny ze śrdodwiskiem RM i TK - sztywny plastikowy, wygodny w użyciu aplikator ochronny |  | szt. | 3000
ZADANIE 72
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Rurka intubacyjna do podawania surfactau i pomiaru kapnometrycznego, wykonana z termoplastycznego materiału, cienkościenne, o dużej średnicy wewnętrznej, pomiar ciśnienia parcjalnego CO₂ na końcówce dystalnej rurki, skalowanie co 0.5cm dla rozmiarów 2.0 do 3.5 oraz co 1cm dla rozm. 4.0-4.5, pasek kontrastujący w RTG, wygięcie rurki pod kątem 37° | 2.0-4.5 co 0.5 | szt. | 12
ZADANIE 73
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła biopsyjna z haczykiem, cienkościenna igła dwuczęściowa z wycięciem o długości 2.2mm, zlokalizowanym ok.3mm od końca igły, dł. 178-180mm - do nakłuć, pobrań cytologicznych histologicznych i bakteriologicznych, do bezpośrednich przezskórnych biopsji | 22 G | szt. | 20
ZADANIE 74
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Skala do pomiaru OCŻ wielorazowa, niezmywalna przez środki dezynfekcyjne - wskaźnik pozycji zero ruchomy na obie strony, z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi, skala od +35 do -15cm H₂O |  | szt. | 5
ZADANIE 75
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Kanka doodbytnicza z PCV z atraumatycznym zakończeniem | CH 14 , 16, 24 | szt. | 150
ZADANIE 76
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - jednoświatłowy, cewnik z PU, kontrastujący w RTG o długości 4, 6, 8cm, igła do nakłucia o tym samym przekroju (20G) co cewnik o dł. 38mm, prowadnik o dł 20cm i średnicy 0,5mm z prostą i giętką końcówką | 20G x 4, 6 lub 8cm | szt. | 40
ZADANIE 77
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń pediatryczny dwuświatłowy -wprowadzany metodą Seldingera – wykonany z PU , widoczny w RTG o rozmiarze 3 FR (śr. zew. 1,05 mm) kanały 2*22 G .W zestawie min: cewnik dwuświatłowy , metalowa igła do nakłucia 22 G , prowadnik prosty , kaniula 24 G , dwa dylatatory o dł 30 mm i 50 mm , dodatkowe skrzydełka do mocowania , 2 zatyczki do dostrzykiwania , skalpel , strzykawka 5 ml . | 3 FR * 6 CM | szt. | 5
ZADANIE 78
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Wieloświatłowe przedłużenia przekształcające jednoświatłowy przewód w min. trzyświatłowy, wszystkie linie wyposażone w zaciski, zakończone bezigłowymi zaworami wytwarzającymi pozytywne ciśnienie powodujące podanie dawki 0,03 ml, długość rozgałęzień min. 10 cm, śr. drenów wewn/zewn 1.5/2.5 przepływ przez pojedynczy zawór min. 200 ml/min., objętość do 0,5 ml - bezpieczne użycie poszczególnych zaworów bezigłowych do 7 dni lub 720 aktywacji |  | szt. | 400
ZADANIE 79
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Specjalny stojak na strzykawki do żywienia enteralnego - do karmienia grawitacyjnego, kompatybilny do strzykawek posiadanych przez zamawiającego - typu Nutrisafe. |  | szt. | 5
ZADANIE 80
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Pediatryczny cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z PUR , w całości kontrastujący w RTG , wyposażony w skrzydełka mocujące . Cewnik w rozmiarze 4F/10 cm ,objętość wypełnienia 0,21 ml , przepływ 44 ml/min. W zestawie igła do nakłucia w rozmiarze 19 G/54 mm , prosty prowadnik z elastyczną końcówka w rozmiarze 0,7 mm / 30 cm . |  | szt. | 20
ZADANIE 81
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Układ oddechowy dla dzieci: 2 rury karbowane o długości 300cm z zakończeniami typu 22 Flex połaczone łacznikiem typu Y z portem do kapnografii i zakończeniem 22M/15F, jedna rura karbowana o długości 150cm z obustronnym zakończeniem typu 22 Flex, bezlateksowy worek 1l z zakończeniem 22M/19F |  | szt. | 20
ZADANIE 82
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Układ oddechowy dla dorosłych: 2 rury karbowane PCV z wewnętrzną gładką powierzchnią o długości 300cm z zakończeniami typu 22 Flex połaczone obrotowym łacznikiem typu Y i zakończeniem 22M, jedna rura karbowana z PCV z wewnętrzną gładką powierzchnią o długości 300cm, z zakończeniem typu 22 Flex z jednej stony oraz workiem rezerwuarowym, bezlateksowym 2l z drugiej strony, dodatkowy łacznik prosty 22M-22M/19F |  | szt. | 50
ZADANIE 83
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Filtr neonatologiczny,typu Hygrobaby lub równoważny , elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci typu Hygrobaby, z portem bocznym, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) i wirusowej (VFE) minimum 99,99% , waga własna 8-9 g, objętość ściśliwa 10-11 ml, powierzchnia filtracji 10-11cm² opór przepływu 0,7 cm H2O przy 5 l/min i 1,9 cm H2O przy 10 l/min - stosowany do 24 godz., sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 300
ZADANIE 84
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przyrząd do pobierania leków dla opakowań o pojemności 3-1000 ml z filtrem antybakteryjnym 0,45um z nieruchomą osłoną otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką , zintegrowana zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po odłączeniu od strzykawki ,logo producenta na wyrobie i opakowaniu jednostkowym |  | szt. | 25000
ZADANIE 85
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Znacznik chirurgiczny wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu CZERWONY 2,5 mm 75 cm , pakowane w podwójne jałowe saszetki , jednorazowego użytku |  | OP | 4
ZADANIE 86
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Znacznik chirurgiczny wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu NIEBIESKI 2,5 mm 75 cm , pakowane w podwójne jałowe saszetki , jednorazowego użytku |  | OP | 4
ZADANIE 87
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowym ze szlifem PENCIL POINT z prowadnicą , posiadające eliptyczny ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | 25,27 G * 88 MM | szt. | 200
ZADANIE 88
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowym ze szlifem PENCIL POINT z prowadnicą , przeźroczysty , rowkowany uchwyt zapewniający obserwację płynu rdzeniowo - mózgowego, mandryn idealnie dopasowany do igły z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru igły podpajęczynówkowej, sterylne , jednorazowe, nie zawierające lateksu. | 26 G * 90 MM | szt. | 100
ZADANIE 89
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren jednodniowy po pompy płuczącej , OFP- 2 OP A 50 SZT |  | OP | 6
ZADANIE 90
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw z cewnikiem do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych. ELEMENT : igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy G 18 1,3* 80 mm , cewnik wykonany z poliamidu G 20 -0,45*0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne, czytelne niebieskie znaczniki długości całkowicie wtopione w materiał cewnika, tulejka założona na cewnik ułatwiająca wprowadzenie go do igły Tuohy , filtr płaski nad -oponowy 0,2 u (pojemność napełnienia 0,45 ml odporność na ciśnienie do 7 bar), strzykawka niskooporowa LOR 10 ml luer – strzykawka do metody spadku oporu |  | szt. | 20
ZADANIE 91
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku , pediatryczny , wewnętrzna elektroda referencyjna , jeden kanał do pH- metrii na poziomie 0 cm , 7 pierścieni impedancji przy -1,1,3,5,7,9 i 11 cm stosowanie do oznaczeń ,średnica 6 Fr opakowanie 10 szt |  | op | 2
ZADANIE 92
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Turbina do spirometru dla dorosłych , jednorazowego użytku, zintegrowana z ustnikiem jednorazowym, współpracująca ze spirometrami. Działanie turbiny niezależne od temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego. Dokładność pomiaru objętości +/-3 % lub 50 ml , dokładność pomiaru przepływu +/-5 % lub 200 ml/s, kompatybilna ze spirometrami posiadanymi przez Zamawiającego – SPIROLAB. Turbina pojedynczo pakowana w szczelnie zamkniętym opakowaniu (op. zbiorcze 60 szt. ) |  | op | 17
2 | Filtr do spirometru posiadanego przez Zamawiającego - SPIROLAB, złącza wlotowe/wylotowe filtra 34 mm (średnica zewnętrzna)-30,1 mm (średnica wewnętrzna ) od strony maszyny; 30,1 mm (średnica zewnętrzna) 26,2 mm (średnica wewnętrzna ) od strony pacjenta, wymiary całego filtra :średnica 97 mm ,wysokość 79 mm; waga ok 37 g ; kolor biały ; wykonanie - media filtracyjne : elektrostatyczne mieszane włókno syntetyczne - obudowa (rama) biały homopolimer polipropylenowy (PP). SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI BAKTERYJNEJ min 99,999%; SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI WIRUSÓW min 99,999% . Opakowanie 500 szt. |  | op | 2
RAZEM
ZADANIE 93
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Bezpieczne skalpele jednorazowego użytku , kontrolowany wysuw całego ostrza | ROZM 22 | op | 20
2 |  | ROZM 11,15 | op | 50
RAZEM
ZADANIE 94
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - dwuświatłowy, cewnik z PU, kontrastujący w RTG, skalowany, z motylkowym zaciskiem, nasadka z osłoną i skrzydełkami mocującymi, barwne oznaczenie drenów cewnika, dylatator, igła do nakłuć 19G o dł.70mm ,prowadnik J o dł.53cm i średnicy 0,7mm, przepływ 32ml/min, skalpel, strzykawka 5ml | 6 FR*18G* 15 CM | szt. | 10
ZADANIE 95
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Jednorazowa sonda do pH-metrii z impedancją do oceny kwaśnego refluksu, wewnętrzna elektroda referencyjna, 1 kanał, pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm, śr. 6.0 Fr |  | szt. | 5
ZADANIE 96
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Czujnik jednorazowy, klejowy w technologi typ Nellcor OxiMax dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg – typ Max-N z wtyczką kompatybilną do pulsoksymetrów będących na wyposażeniu szpitala (do wyboru przez zamawiającego na etapie realizacji umowy ) op a 24 szt, z dokładnością pomiaru saturacji w standardach FDA: +/-2 dla zakresu SPO2 70-100% - wymagany certyfikat STERYLNY, kompatybilnych z NELLCOR OXIMAX zwalidowanych przez wytwórcę , posiadające przynajmniej minimalne zabezpieczenia przed interferencjami elektromagnetycznymi emitowanymi przez inne urządzenia na oddziale szpitalnym |  | op | 50
ZADANIE 97
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Maska krtaniowa o klasycznym kształcie z miękkim niskociśnieniowym mankietem, ze zintegrowanym drenem, stosowana w środowisku MRI (wymagane oryginalne oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), wyposażona w specjalnie przetestowaną zastawkę pozbawioną metalu, balonik oznaczony kolorystycznie, na baloniku oraz rurce oddechowej wyraźnie oznaczony rozmiar, dostępne rozmiary: 1 (dla pacjentów o wadze poniżej 5 kg), 1.5 (dla pacjentów o wadze 5-10 kg), 2 (dla pacjentów o wadze 10-20 kg), 2.5 (dla pacjentów o wadze 20-30 kg), 3 (dla pacjentów o wadze 30-50 kg), 4(dla pacjentów o wadze 50-70 kg), 5 (dla pacjentów o wadze powyżej 70 kg) | rozm. 1-5 | szt. | 300
ZADANIE 98
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Żel do defibrylacji -wysoce przewodzący , wielofunkcyjny żel elektrodowy spełniający wszystkie wymagania dla żelu na bazie soli fizjologicznej , (skład elektrolitu solnego zapewnia optymalne przewodzenie ), zalecany do badań EKG ,EEG, EMG,DEFIBRYLACJI ORAZ BIOFEEDBACKU(sprężenia zwrotnego); bakteriostatyczny ,zmywalny wodą ; gładka konsystencja bez drażniących substancji ściernych ; przeżroczysta tubka stawiana na zakrętce ułatwiająca aplikację i zużycie . | Tuba 250 g | szt. | 20
ZADANIE 99
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego złożony z drenu 3 metry i kanki Yankauera dł 3 m |  | szt. | 20
ZADANIE 100
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Sterylny instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa – zakończony grotem, posiada dwa przyciski: ssanie oraz płukanie - oznaczone kolorystycznie i literowo, proksymalnie umieszczona irygacja zapobiega zablokowaniu ssaka przy odsysaniu. Ssak matowy, tępo zakończony z otworami bocznymi: 2 końcówki 5mm lub 10mm o długości 33cm lub 45cm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Miękkie, łatwe do rozdzielenia, bez ftalanów, przewody o niskim stopniu skręcalności. |  | szt. | 120
ZADANIE 101
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren brzuszny z otworami wykonany z tworzywa silikonowanego, z kontrastem RTG, długość 30-50cm | 28-36F | szt. | 50
ZADANIE 102
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Szczotka jednorazowa - sucha - do chirurgicznego mycia rąk - sterylna, z pilniczkiem do paznokci lub bez - optymalny kształt i wymiary OP A 40 SZT |  | OP | 15
ZADANIE 103
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren Kehra, wykonany z wysokiej jakości100% silikonu, linia widoczna w RTG, znaczniki co 5 cm, długość ramion głównego ok. 50 cm, poprzecznego ok. 20 cm, sterylne, z łącznikiem schodkowym, dostępne rozmiary co 3Ch | CH 9-24 | szt. | 30
ZADANIE 104
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Pojemnik na mocz 60 ml, jałowy, zachowujący szczelność przy przesyłaniu pocztą pneumatyczną - op a 50 szt |  | OP | 20
ZADANIE 105
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | czyścik do elektrod 50*50 mm sterylny z taśmą samoprzylepną |  | szt. | 200
ZADANIE 106
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | woreczek ekstrakcyjny do laparoskopii pojemność 200 ml uwalniany z prowadnicy , samorozprężalny ,sterylny jednorazowego użytku |  | szt | 200
ZADANIE 107
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | woreczek do ewakuacji tkanek w zabiegach laparoskopowych pojemność 410 ml, nie uwalniane z prowadnicy ,wprowadzane przez trokar 10 mm |  | szt | 10
ZADANIE 108
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | zestaw do jejunostomii o składzie cewnik poliuretanowy lub silikonowy , 2* igła prowadząca z kaniulami rozdzielnymi CH10, strzykawka 2*3 ml , jałowy | CH 8 | szt | 2
ZADANIE 109
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Licznik igieł w postaci bloku pianki , z zatrzaskami , ze zdejmowaniem ostrzy ,pojedyńczy , czarny magnes |  | szt | 200
ZADANIE 110
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | marker chirurgiczny jednorazowy kolor czarny lub fioletowy , wyskalowany z jednostronnie skalowaną linijką lub dwustronną linijką -sterylny |  | szt | 50
ZADANIE 111
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | kateter do embolektomii wykonany z termoplastycznego PCV dł. ok 80 cm o objętości napełnionego balona 0,2 | F 3 | szt | 5
2 | kateter do embolektomii wykonany z termoplastycznego PCV dł. ok 80 cm o objętości napełnionego balona 0,7 | F 4 | szt | 5
RAZEM
ZADANIE 112
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Układ oddechowy do terapii tlenowej dla potrzeb anestezjologii o długości 185 cm . Odcinek wdechowy podgrzewany , wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego , eliminującą skropliny w układzie . W drenie wbudowany czujnik zapewniający kontrolę temperatury podawanych gazów , oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania . Przepływ gazów w zakresie 2-80 L/ min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki , zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych , interfejsu do tracheostomii ,oraz maski. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2-80 L/ min , w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia . Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody , posiadający pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w komorę anty-oparzeniową oraz specjalny uchwyt do demontażu urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem ,oraz wskaźnik poboru wody .Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzą komplet , tzn. znajdują się w jednym opakowaniu . Układ oddechowy z czasem użytkowania przez minimum14 dni od momentu otwarcia. |  | szt. | 480
2 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej dla potrzeb anestezjologii, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę , umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Produkt zalecany do użytku przez minimum 14 dni od momentu otwarcia. | ROZMIAR S , M , L | szt. | 1000
RAZEM