BZP.271.23.2023 Skoczów, dnia 06.11.2023r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na**: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy szkole podstawowej nr 3 w Skoczowie w ramach Programu Olimpia” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), w związku z zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytań Wykonawcy oraz odpowiedzi:

**Pytanie 1**

1. W SWZ Zamawiający opisuje warunki udziału w postępowaniu: 3.4.1 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, -co najmniej:

a) 1 halę łukową o konstrukcji z drewna klejonego lub o konstrukcji metalowej z poszyciem membranowym dwuwarstwowym o pow. minimum 600 m2 wraz z instalacją grzewczą i instalacją elektryczną,

b) 1 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni wykonanej z poliuretanu o powierzchni

min. 600 m2.

W związku z tym, że postępowanie jest prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj, a projekty w naszym kraju są bardzo różnie interpretowane przez rzeczoznawców ppoż. Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu na:

3.4.1 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, -co najmniej:

a) 1 halę łukową o konstrukcji z drewna klejonego lub o konstrukcji metalowej z poszyciem membranowym dwuwarstwowym o pow. minimum 600 m2 wraz z instalacją grzewczą i instalacją elektryczną wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj,

Wnosimy również o zmianę nawierzchni boiska z poliuretanu na trawę syntetyczną. Nawierzchnia poliuretanowa nie nadaje się do tego typu obiektów.

**Odpowiedź**

W postępowaniu mają wziąć udział wykonawcy, którzy rzeczywiście są w stanie zrealizować zamówienie, tj. posiadający doświadczenie w zakresie czynności podobnych do tych, które są objęte zakresem zamówienia, niezależnie od formuły zamówienia. W związku z tym warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

W związku z pytaniem o zmianę nawierzchni boiska z poliuretanu na trawę syntetyczną informujemy, że w załączniku do uchwały nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023r (M.P. poz. 211) ustanawiającej program wieloletni pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” postawiony jest wymóg: „Zarówno nowo budowane boiska, jak również te istniejące muszą mieć nawierzchnię poliuretanową lub z krótkiej trawy przeznaczonej na boiska wielofunkcyjne”. Potrzeby Zamawiającego spełnia nawierzchnia z poliuretanu.

W związku z tym nawierzchnia boiska z poliuretanu pozostaje bez zmian.

Podpisane przez:

Mirosław Sitko – Burmistrz Miasta Skoczowa