**Załącznik Nr 7 - Wartość parametrów technicznych do adaptacji pomieszczeń**

| **L.P.** | **PARAMETR WYMAGANY****(TECHNICZNY)** | **WARTOŚĆ****WYMAGANA** | **POTWIERDZENIE PARAMETRU WYMAGANEGO***- należy podać* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |
|  | Projekt osłon radiologicznych | Tak |  |
|  | Wielobranżowy projekt adaptacji pomieszczeń Pracowni Akceleratorowej z wymaganymi pomieszczeniami technicznymi / projekt architektoniczno-budowlany, modernizacji instalacji klimatyzacji, instalacji nawilżania, instalacje elektryczne i słaboprądowe / | Tak |  |
|  | Demontaże |
|  | Demontaż i utylizacja demontowanego akceleratora | Tak |  |
|  | Demontaż starych instalacji, wywóz i utylizacja | Tak |  |
|  | Roboty budowlane |  |  |
|  | Wykonanie prac adaptacyjnych w zakresie przygotowania do instalacji nowego akceleratora/ fundamentowanie, kanały technologiczne, zabudowa strefy technicznej w tym montaż dodatkowych osłon radiologicznych jeżeli taką potrzebę wykażą obliczenia zawarte w projekcie osłon dla pracowni/  | Tak |  |
|  | Naprawa tynków, malowanie farbą odporną na ścieranie i środki dezynfekcyjne, montaż narożników i odbojnic ochronnych |  |  |
|  | Wymiana sufitów podwieszanych / w tym miejscowo wykonanie sufitu dekoracyjnego/ oraz wymiana wykładzin PCW | Tak |  |
|  | Wykonanie niezbędnej zabudowy g-k | Tak |  |
|  | Wymiana umywalki i fartucha z glazury | Tak |   |
|  | Renowacja drzwi osłonowych z ościeżnicą - malowanie | Tak |  |
|  | Roboty instalacyjne związane z montażem aparatu |
|  | Wykonanie instalacji wody lodowej do nowego aparatu | Tak |  |
|  | Wykonanie awaryjnej instalacji obiegu chłodzenia aparatu wodą z sieci wodociągowej | Tak |  |
|  | Wentylacja mechaniczna |
|  | Wymiana nawiewników sufitowych i ściennych w bunkrze i sterowni | Tak |  |
|  | Modernizacja systemu nawilżania - wymiana cylindra nawilżacza i wykonanie stacji uzdatniania wody do nawilżacza  | Tak |  |
|  | Instalacje elektryczne i słaboprądowe |
|  | Wykonanie nowej instalacji oświetlenia LED /w tym dekoracyjne oświetlenie panela sufitowego /  | Tak |  |
|  | Wykonanie instalacji interfonii oraz interwizji dla zapewnienia łączności pomieszczenia akceleratora ze sterownią | Tak |  |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej wraz z osprzętem elektrycznym i modułowym | Tak |  |
|  | Wykonanie instalacji sterowania w pracowni akceleratora oraz sygnalizacja pracy aparatu  | Tak |  |
|  | Pozostałe |
|  | Dostosowanie pomieszczeń do nowego akceleratora w zakresie wyposażenia meblowego (biurka, szafy, blaty i fotele) | Tak |  |

 Podpis Wykonawcy

 ………………………...