  ***Gmina Przykona***

*ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona*

*tel. 063 279 10 10, fax. 063 279 10 22*

*www.przykona.pl email:*[*przykona@przykona.pl*](mailto:przykona@przykona.pl)

**RRG.271.5.2023** Przykona, dnia 14 kwietnia 2023 r.

**ZMIANA TREŚCI SWZ nr 2**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:   
„ Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Laski ”.

Działając na podstawie art.286 ust 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) z uwagi na złożenie przez Wykonawcę w dniu 13.04.2023 r. zapytanie oraz stwierdzone w dokumentacji projektowej rozbieżnościami Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.

1. Pytanie które zadał Wykonawca brzmi:„ W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem, a przedmiarem proszę o informację ile słupów piłkochwytowych należy wykonać – 19 szt. zgodnie z projektem czy 28 szt. zgodnie z opisem pozycji w przedmiarze. Informujemy również, że zapis przedmiaru jest wadliwy „szt. 28 o rozstawie osiowym co 5m” – zgodnie z tym rozstawem należy wykonać jedynie 19 szt. słupów, a nie 28.

Zgodnie z całą dokumentacją do wykonania są trzy ściany piłkochwytowe (rys. 1) o długości: 34,10m + 21,10m x2. W projekcie są również rysunki szczegółowe (rys. 2 i 3) z podanym rozstawem słupów piłkochwytowych. Zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem ilość słupów to: 18szt.

W przedmiarze podana ilość słupów to: 28szt. (przy takiej ilości rozstaw słupów to ok. 2,70m) Proszę o wyjaśnienie która ilość słupów piłkochwytowych jest prawidłowa.”

Po analizie dokumentacji projektowej w związku ze stwierdzonymi w niej rozbieżnościami Zamawiający informuje ze wskazana w przedmiarach w poz. 17 w części opisowej ilość słupów piłkochwytowych powinna wynosić 18 szt. a nie 28 szt. Z uwagi na powyższe należy w kosztorysie ofertowy skalkulować wartość pozycji 17 z uwzględnieniem tej zmiany.

1. W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami o których mowa powyżej w pkt. 1 i koniecznością dokonania przez Wykonawców którzy złożyli już oferty Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

1) w Rozdziale III podrozdziale 2 pod nazwą " Miejsce i termin składania oferty " ustęp 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

" 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/przykona> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania  **do dnia 19 kwietnia 2023 r. do godz. 9:00. "**

2) w Rozdziale III podrozdziale 3 pod nazwą " Otwarcie ofert oraz termin związania ofertą " ustępy 1 i 7 otrzymują następujące nowe brzmienie:

" 1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj.   
**19 kwietnia 2023 r. o godz. 9:30. "**

" 7. Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 17 maja 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. "

3) W Załączniku nr 2 do SWZ punkt 12 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

" 12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ"

W związku z powyższymi zmianami Wykonawcy którzy złożyli już oferty zobowiązani są do ich skorygowania a Wykonawcy którzy nie złożyli ofert a pragną je złożyć zobowiązani są do uwzględnienia zmiany w pozycji 17 przedmiaru robót oraz zmiany załącznika nr 2, w zakresie punktu 12

Powyższe zmiany treści SWZ spowodowały konieczność dokonania zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00152460 z dnia 27.03.2023 r.

Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie

Wójt Gminy Przykona

Mirosław Broniszewski